长子环函[2023]1号

长治市生态环境局长子分局

关于《长子县鲍店镇生活污水处理站建设项目

环境影响报告表》的批复

长子县住房和城乡建设管理局：

你单位报送的《长子县鲍店镇生活污水处理站建设项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）及该项目报批申请已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，结合专家审查意见，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、该项目位于山西省长治市长子县鲍店镇。本项目主要建设内容：鲍店镇建设污水收集管网、污水提升泵站及800m3/d污水处理站，污水处理采用“粗格栅→细格栅→调节池→A/A/O（MBBR）→沉淀→活性砂滤池→消毒”处理工艺。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，污染物做到达标排放的前提下，我分局原则同意该项目的建设。

二、本项目设计、建设和运营中要严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，确保废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置。同时重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。尘土、沙、水泥等易产生建筑材料需集中堆放，土方开挖设置围挡，并采取防雨淋措施。对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。

2、施工期间产生的施工废水和生活污水经收集沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

4、施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾应做到垃圾分类收集，收集后及时清运至环卫部门制定地点处置，不得随地丢弃。

（二）加强运营期环境管理

1、污水处理站的粗格栅、调节池、事故池、生物池和储泥池等采用地埋式，并对其进行加盖处理，加盖后均通过负压收集后，由各自分管进入一根主管，最终引入一套“生物滤池+活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。

2、真落实废水污染防治措施，污水处理站运行产生的生活污水收集后全部进入本项目污水处理设施进行处理，不得随意外排。

3、落实噪声污染防治措施。采取基础减振、隔音封闭和厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中I类标准要求。

4、做好固体废弃物的分类处置和综合利用。运营期固废包括一般固废和危险废物，污水处理站污泥与隔栅渣一起运至长子县垃圾填埋场处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废活性炭暂存危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处置，危险废物临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

5、厂区内采取分区防渗，全部采用混凝土硬化防渗，重点防渗区底部需要采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，确保防渗层达到设计要求。

三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时"制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

五、建立健全环保信息公开机制，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行，并自觉接受环保局的日常监督管理。

六、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告表》。

七、长治市生态环境局长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2023年1月1日