山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目环境影响报告书

（报批稿）
建设单位：山西卓联锐科中试基地有限公司
编制单位：山西大成至远环保科技有限公司
二〇二四年五月

《山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目环境影响报告书》专家技术审查意见修改说明

2024年3月7日，长治市生态环境局长子分局以线上线下相结合的方式主持召开了“山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目环境影响报告书”技术审查会，会后环评单位按照专家技术审查意见对建设项目环境影响评价报告书进行了补充、修改、完善，具体修改说明详见下表。

	序号
	技术审查意见
	修改情况说明
	备注

	一、项目概况和工程分析

	1
	明确项目建设进度，调整评价思路
	
	

	2
	本项目为中试项目，应补充小试情况介绍，明确小试的成果鉴定结论，说明本项目在小试基础上进行放大实验规模的确定依据、建设的必要性。
	报告内补充小试情况介绍，明确研发楼的化验、检测项目内容，补充完善研发楼研发小试的实验内容、研发目标，明确企业后续的中试的目的是验证研发楼小试结果在实际环境中的可靠性、同时通过收集中试试验数据，不断优化、调整结晶工艺工业化生产参数，为未来的工业化设备生产提供技术支持。
	P70~P72

	
	
	明确企业中试结晶规模的确定依据
	P46~P47

	3
	结合项目中试工程内容，明确各类原辅材料、产品的技术指标（是否为粗品加工生产精品），提供产品质量。补充中试期限、设施运行时间。
	完善企业原辅材料、产品的基数指标
	P47、P52

	
	
	补充中试期限、设施运行时间等内容
	P47

	4
	细化项目工程建设内容，分别给出各中试车间中试生产线的建设情况，给出拟建5栋厂房（1#~5#）中试车间、1栋研发楼、1栋综合楼的中试、研发设施及综合楼的功能，规范生产车间、研发楼、危险化学品库房和厂区管路平面布置图，分析合理性。
	细化项目工程建设内容，补充完善个厂房的主要功能布局及生产线建设情况
	P45

	
	
	补充生产车间、研发楼、危化品储罐以及母液罐，原料罐等的厂区管路平面布置图，分析其合理性
	P48、附图7

	5
	补充介绍中试实验、研发依托的工程内容，明确项目蒸汽用量及依托潞光电厂蒸汽供应的保证性，给出热平衡分析，给出蒸汽用量的确定依据，补充介绍潞光电厂蒸汽热焓，补充废水资源化处理技术结晶工艺小试研发蒸汽使用环节，根据蒸发水量、设备蒸发热效率，核实污水资源化及结晶中试展示设施蒸汽用量。进一步明确蒸汽冷凝水回收方式、回收量、储罐设置、再利用方案。
	补充细化介绍企业依托工程的内容（细化介绍长子县城东污水处理厂、潞光电厂建设情况）
	P122~P123

	
	
	补充项目个工艺环节热平衡内容，补充介绍电厂蒸汽热焓，完善蒸汽用量确定依据，根据设备蒸发热效率，各产品工艺环节热能消耗，核实蒸汽用量
	P66~P67

	
	
	补充明确企业蒸汽冷凝水回收方式、回收量、冷凝水暂存池设置规格以及再利用方案内容
	P94

	
	核实项目工程组成，明确项目工程内容；废水资源化处理技术结晶和工艺小试部分应说明主要处理哪类废水及工艺小试内容，针对不同废水配套的处理设备及使用药剂类型和数量；中试部分说明本项目与上游小试环节的衔接，说明原料来源及产品和副产品去向，说明产品与原料的区别，工艺流程中补充各中试环节具体工艺及技术参数，说明各批次中试实验的区别；机加工部分核实工件有无预处理及涂装和晾干工艺。核实使用各设备规格型号及台套数，核实不同工程内容运行制度及实际运行时段，结合运行制度，核准其产能。补充各工程组成的物料、蒸汽和废水的输送管路、方式等进出衔接内容，在核实细化工艺流程及设备相关技术参数等基础上，相应细化核实产排污环节分析及采取的污染物收集治理措施。
	明确企业废水资源化处理主要设计研发处理的废水为医药企业产生的高盐废水，由于不同的医药企业废水产生的工艺、途径、种类均不一致，研发楼技术人员根据废水中的主要成分确定检测项及检测方法，针对不同的检测项及检测方法使用的检测仪器试剂种类不一致，补充项目研发楼废水样品具体检测内容、结晶样品具体检测内容
	P52、P70

	
	
	补充项目中试跟上游研发楼小试的衔接内容
	P72

	
	
	工艺流程中补充各工艺环节具体的基础参数（进料温度、压缩机压力、循环水和物料温控差，母液氯含量等内容），将各产品生产工艺图单独进行绘制，区分各产品中试试验的区别
	P74~P77

	
	
	补充完善企业机加工部分仅在焊接完成后对焊口位置进行人工砂纸打磨，明确打磨量很小，本次评价不进行定量分析，核实企业油漆辊涂、晾干均在涂漆室内进行作业
	P84

	
	
	核实修正企业中试生产线各设备数量
	P55

	
	
	核实不同工程内容运行制度及实际运行时段，复核企业各环节的产能
	P44、P4~P47

	
	
	明确企业各物料、蒸汽、废水均有封闭管路进行运输，补充各工程组成的物料、蒸汽和废水的输送管路图
	附图7

	
	
	核实项目的工艺流程，补充中试车间甲醇、乙醇清洗废气的产排污分析内容，调整机加工粉尘的收集处理方式，由无组织更改为集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放、研发楼加装活性炭净化系统，实验废气经活性炭吸附净化后引入楼顶排放
	P90、P92、P93

	6
	细化储运工程内容，明确储罐区工程设置情况，进一步明确配套建设储罐区（展示原料储罐、母液储罐、危化品储罐、油漆、稀释剂）等内容，补充介绍各类原料中间储罐及甲醇储罐、乙醇储罐的设置情况。给出规范的本项目中试车间、研发楼、危险化学品库房和厂区管路平面布置图。
	细化储运工程内容、明确企业配套储罐区建设内容为6个150m3的原料储罐，3个100m3的母液储罐，危化品储罐仅为甲醇、乙醇储罐，分别建设2个50m3的甲醇、乙醇储罐，补充企业中试车间的4个20m3融晶储罐、2个10m3缓冲储罐的建设内容
	P45

	
	
	明确企业油漆为成品漆，进厂后直接使用，无需调配且用量较小，厂内油漆存放量最大不超过0.5t，企业不单独设油漆存放间，涂料全部密闭桶装存放于涂漆间内
	P52

	
	
	补充中试车间、研发楼、危化品储罐和厂区内管路平面图
	附图7

	7
	完善主要生产设备技术参数（温度、压力）、运行时间等，核实副产品和中间产物的种类、产生量，结合各生产工序、生产制度、生产能力，分析项目产能确定的合理性。
	补充生产设备技术参数（进料温度、压缩机压力、循环水和物料温控差，母液氯含量等内容），核实产品和副产品种类、根据生产制度、能力等内容分析项目产生的合理性
	P44、P47、P72~P77

	8
	细化各组成项目的工艺流程介绍，完善核实各环节原辅材料消耗种类、消耗量及产品方案、产能，结合中试实验及废水资源化处理、结晶工艺小试的运行工艺，细化工艺流程及产排污环节分析、各类实验的物料平衡分析，明确各类原料的走向及废水套用、回用及循环利用方案，分析废水产生量及污染物产生情况。介绍原料甲醇、乙醇使用环节，分析套用、回用措施。
	细化各产品工艺流程介绍及产排污分析
	P68~P79

	
	
	完善企业原辅材料种类及产品方案、产能
	P47

	
	
	完善物料平衡和水平衡内容，明确原料走向和废水回用方案
	P63~P64、P80~P81

	
	
	已细化介绍甲醇、乙醇使用环节，明确甲醇、乙醇处置去向
	P73

	9
	补充各类原辅材料的主要成分、浓度、化学特性等技术参数及储存情况，核实主要设备技术参数（温度、压力及各环节生产制度、生产能力，分析项目产能设置的合理性。细化介绍各类产品的储存（设置中间储罐）、包装方式等。
	补充各类原辅料主要成分、浓度、化学特性等情况，完善主要原辅料理化性质内容，核实中试设备技术参数及生产制度、生产能力情况，分析项目产能的合理性
	P52~P55、P74~P77、

	
	
	明确除甲醇、乙醇外，剩余七水硫酸锌、甘露醇、甘氨酸、葡萄糖酸钠均不在厂内长时间贮存，客户通企业预约好中试时间前将原料运送至企业，企业利用纯水调配后暂存于原料储罐，用于中试消耗使用，待该批次中试试验完成后，符合客户需求的一类晶体由客户带走处置，不符合客户需求的二类、三类晶体由由企业总公司卓联锐科科技有限公司回收综合利用
	P52

	
	
	细化完善企业各类储罐建设情况，明确最终产品为袋装交付客户或由总公司回收综合利用
	P45、P48

	10
	梳理、完善大气产排污环节，核准污染源、污染物和排放标准，细化废气集气、污染治理措施共用和排放方案，核实有组织和无组织排放强度，分析污染治理措施的可行性和达标排放的可靠性。核实项目非甲烷总烃排放量，应落实区域削减方案。
	已完善大气产排污环节内容，核实污染物排放标准
	P19~P21

	
	
	核实调整企业的各生产环节污染防治措施情况，重新对污染物源强进行计算分析，完善污染治理措施的可行性
	P87~P108、P251~P256

	
	
	核实修整项目非甲烷总烃排放量，明确项目颗粒物排放量小于3t/a，VOCs排放量小于0.3t/a，化学需氧量排放量小于1t/a，氨氮排放量小于0.5t/a，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换
	P109

	11
	细化、核实用排水情况和水平衡。核实循环冷却系统用水水质。合理利用蒸汽冷凝液，替代新鲜水制取纯净水。补充软化水、纯水制备系统处理能力，根据纯水用量，核实RO生产规模及设备配置。
	细化调整水平衡，合理调整蒸汽冷凝水的回用去向，冷凝水全部集中收集后回用至中试结晶工艺，作为中试原料液调配使用，替代中试车间新鲜水取用量
	P63~P65

	
	
	补充纯水制备系统的处理能力，核实企业纯水规模及设备配置
	P59~P60

	二、环境质量现状和环境保护目标

	1
	完善核实评价范围内环境保护目标及表、图，明确保护目标，核实敏感目标方位、距离；图示说明厂区雨水的排放途径和最终去向。
	已完善核实项目环境保护目标方位、距离及附图内容
	P39~P42、附图5

	
	
	雨水管线分布图上标注雨水排放途径和去向
	附图7

	2
	规范环境空气质量现状监测与评价相关内容。项目采用甲醇、乙醇作为洗涤剂，有甲醇及非甲烷总烃排放，现状评价因子应包括非甲烷总烃、甲醇。给出补充监测点相对于厂址的方位、距离。
	已规范环境空气质量现状监测与评价的内容，补充甲醇、非甲烷总烃的现状监测因子，并备注监测点相对于厂区的方位和距离
	P124~P125

	3
	核实评价区和地下水现状监测水井的水位、含水层类型和供水现状，明确目标含水层，说明周围饮用水源的分布和含水层类型，规范和完善地下水保护目标，说明地下水特征因子的确定依据
	已核实评价取地下水现状监测水井的水位、含水层级供水现状，明确含水层类型和周边饮用水水源的分布情况，完善地下水保护目标，补充说明项目地下水特征因子的确定依据
	P41~P42、P133

	4
	说明本项目周围的耕地、居民用地的分布，规范和完善土壤环境保护目标；完善土壤环境现状调查和评价工作内容。
	规范完善项目周边的耕地及居民住宅用地的分布及保护目标内容
	P39

	
	
	已完善土壤现状调查和评价工作内容
	P143~P151

	三、工程采取的生态保护和环保措施

	1
	结合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》、《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》，核实有机废气收集治理措施。细化介绍甲醇、乙醇储罐废气治理措施，核实VOC产排量。
	报告内补充项目同《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》、《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析内容
	P110~P112

	
	
	已细化介绍甲醇、乙醇储罐废气的治理措施，核实VOCs的产排量
	P255~P256、P90~P93

	2
	核实机加工是否涉及表面清洗工序，如设置，应明确清洗剂使用种类及使用量；明确设备表面涂装油漆输送转运方式；明确焊接工位的具体设置；核实涂装工房结构类型及封闭措施，补充涂装晾干工程结构示意图和废气流向示意图；明确污染源尺寸；补充涂装工艺的先进性合理性分析，提出在满足产品质量的前提下尽可能地使用水性漆。
	已核实项目机加工工序无需进行表面清洗并在报告内明确，报告内明确油漆味成品涂料，直接桶装汽运入场，直接暂存于涂漆室内，使用时直接开桶使用
	P78、P52

	
	
	补充涂装车间结构示意图和废气流向示意图，明确企业涂漆车间具体尺寸
	P254~P255

	
	
	补充选用人工辊涂工艺的合理性，并提出建议，建议企业子在满足产品质量的前提下尽量调整为水性漆
	P78、P301

	3
	核实醇酸漆是否需要调配，给出醇酸漆稀释剂成分，进一步分析与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的符合性分析。完善打磨、焊接烟尘治理措施。
	已核实企业醇酸漆为直接购置的成品漆，进厂后可直接使用，无需调配，核实补充醇酸漆内稀释剂的成分
	P81、P82

	
	
	完善企业粉尘治理措施，机加工车间主要产尘设备上方要求假装集气罩和布袋除尘器，明确企业打磨仅为人工利用砂纸对焊口处做小量打磨，粉尘产生量十分微小，本次评价不对其进行定量分析，企业焊接工序年焊条用量较少，仅为150kg，企业已配置2台焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理
	P87~P89、P84

	4
	补充完善废水处理资源化研发方向及试验内容,完善相应实验设备及工艺流程，补充研发楼实验废气治理措施。
	已补充完善废水处理资源化研发方向及试验内容，核对相应试验设备，并完善实验工艺流程
	P70、P56、P57、P87、P88

	5
	完善原料、母液、危化品、废水等收集、输送、暂存、处理等系统，分析废水产生情况及收集处理措施，核实废水水质。

结合本项目污水产生量、污染物浓度及项目厂区附近与污水管网的对接情况，分析依托进入城东污水处理厂设施的保证性。补充项目生产、生活废水排入城东污水处理厂的纳管协议，明确纳管水质要求，完善相应的废水治理措施。
	已完善报告内废水产生情况及收集处理措施，核实废水的主要污染物
	P94、P96、P168

	
	
	完善分析项目依托进入城东污水处理厂的保证性，明确纳管水质要求和完善废水治理措施可行性内容
	P166~P167、P170、P257~P259

	6
	核实《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》水环境减缓措施内容，分析生产废水中循环冷却水排水及软化水排水作为清净下水并入雨水管网直接排放的可行性。
	对项目纯水制备浓水提出管理要求，要求软化水经企业MVR结晶水处理系统处理，冷凝水回用，结晶盐作为危险废物处置
	P94

	7
	补充初期雨水池、事故水池的建设要求。厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 
	补充初期雨水池、事故水池建设要求
	P166、P238

	
	
	完善一般固废贮存过程的环境保护要求
	P263

	8
	对照《工业固废分类及代码》、《危险废物名录》，全环节分析核准本项目产生的一般固废、危废种类、产生量；梳理本项目危险废物种类和数量、成分，有针对性给出收集、储存和分区暂存的要求，规范危废间的标志、标识，落实危废间内导流渠、收集池要求。细化“六防”要求和环境管理要求。按照《建设项目危险废物环境影响评指南》完善危废收集、暂存、处置措施。进一步细化完善防渗措施和全厂防渗措施平面布置图；完善本项目重点区域防渗措施，细化地下污水管沟的防渗措施。结合现有工程土壤监测方案完善全厂土壤跟踪监测方案。
	已复核全场固废产生量，补充完善项目飞卫暂存、处置要求，完善防渗措施和防渗平面图，明确企业厂内各类原料、母液、清洗液（甲醇、乙醇）、纯水、循环水输送管线均为廊道架空布设，企业除雨水收集渠外，不涉及其他地下管沟，完善地下雨水管沟的防渗措施。

完善土壤跟踪监测方案
	P262~P257、P200~P202、P285

	9
	根据项目建设内容，提出有针对性的施工期环保措施
	已完善施工期环保措施内容
	P251~P253

	10
	核实完善环境保护措施表、污染源物排放清单表、复核总投资、环保投资估算
	已核实完善修正项目环保措施、污染物排放清单、复核项目环保投资等内容
	P269~P271、P272
P281~P282

	四、项目建设的环境可行性

	1
	结合山西省“三区三线”划定成果与相关部门管理要求，进一步完善项目与长治市“三线一单”分区管控要求符合性分析，核实项目与《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及评审意见的符合性分析内容，补充介绍宋村新兴产业集聚区节能环保产品研发组团、食品加工和生物制药研发组团、中试孵化产业组团功能，结合项目特点，分析项目在节能环保产品研发组团的合理性。
	补充“三区三线”符合性分析内容，补充完善企业同宋村新兴产业集聚区的规划符合性分析，明确企业研发结晶工艺及设备较国内其他结晶工艺设备可节约能耗85%以上，具有良好的节能降耗效果，分析项目在节能环保研发组团的合理性
	P4、P30

	2
	细化介绍园区供水、排水、供热、污水处理、固废处理处置、风险应急等基础设施的建设、运行情况，分析本项目的依托内容及依托的保证性。
	完善细化宋村产业园区的各类依托内容及保证性，完善项目的依托内容基本保证性
	P58~P68

	3
	核实地下水预测因子。根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），核实项目生态影响评价等级，完善相关评价内容。（纯水制备系统产生浓水作为清净下水并入雨水管网直接排放，分析水质是否满足地表水环境功能要求，核实地表水评价等级。
	已核实地下水预测因子，复核地下水预测结果，核实修正生态影响评价等级。
	P183~P184、P28

	
	
	调整报告内纯水制备浓水的处置方式，调整为经企业自备MVR结晶水处理系统处理，冷凝水全部回用，结晶盐作为危险废物委托处置，核实地表水评价等级
	P168

	
	明确本项目对地下水和土壤环境影响对象和环节，补充土壤大气沉降影响评价内容，明确细化土壤垂向污染预测情景假设和预测因子选择；补充土壤水力数学模型，完善溶质运移数学模型；根据模型、土壤质地、预测因子及其浓度合理选取各项预测参数，对预测结果进行单位换算，完善对土壤影响深度、影响程度和污染特点分析，补充核实地下水和土壤跟踪监测计划内容。
	已补充土壤大气沉降影响评价内容
	P206~P208

	
	
	补充土壤水利数学模型，补充项目溶质运移数学模型，补充土壤垂直入渗内容，完善项目土壤影响深度和程度、特点的分析内容
	P209~P213

	
	
	核实完善地下水和土壤的跟踪监测内容
	P286

	4
	按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）完善估算内容，核对无组织废气排放量核算表等，修正大气环境影响预测结果。细化评价区的水文地质条件，校核地下水评价范围及边界确定依据，完善地下水环境影响评价内容。
	根据大气导则完善项目有组织、无组织排放量核算表内容，修正大气环境影响预测结果
	P159~P164

	
	
	已完善细化评价取水文地质条件，校核地下水评价范围，完善地下水环境影响评价内容，校核地下水环境影响评价范围，完善地下水环境影响评价内容
	P172~P190、P28

	5
	完善环境风险的评价内容，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，细化大气、水和固废等环境风险源识别，结合可能出现的各种风险情景，修正相关参数和环境风险预测结果；完善环境风险防控体系，明确事故水池配置要求。
	已完善风险评价内容，细化完善项目环境风险源识别内容
	P223~P227

	
	
	复核环境风险预测的相关参数和结果，补充完善项目换风险防控体系内容，修正事故水池的配置要求内容
	P235~P237、P228~P239

	6
	按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），核实项目主要高噪声源分布及源强、复核噪声预测结果，分析达标情况。
	按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）修正噪声预测模式及噪声预测结果，分析达标情况
	P196~P198

	7
	应按照《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）核实火灾发生时间及消防用水量，核实事故水池容积。完善本项目水环境三级防控体系建设，补充与宋村新兴产业集聚区应急资源、应急预案的衔接。
	根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）核实火灾发生时间及消防用水量，修正事故水池容积，补充三级防控体系建设内容
	P242、P243

	
	
	补充项目应急预案同宋村新兴产业集聚区应急资源、应急预案的衔接内容
	P248

	8
	依据晋环规[2023]1号文《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》，完善目总量控制指标相关内容。
	已根据山西省总量指标暂定办法完善项目的总量控制指标内容
	P109

	9
	规范相关附图，完善调整项目编制依据；核实排放标准，相应核实自行监测计划等内容，细化建设项目环境影响报告书审批基础信息表。
	已规范项目附图、附件以及编制依据内容，复核项目排放标准和监测计划内容，修正环保审批信息表内容
	附图、附件、P19~P22、P285、附表


目  录
I目  录


11概述


11.1项目由来


21.2环评工作过程


31.3分析判定相关情况


71.4关注的主要环境问题及环境影响


71.5项目特点


91.6主要结论


102总则


102.1编制依据


142.2评价因子识别与评价标准


232.3评价工作等级和评价范围


302.4相关规划及环境功能区划


402.5环境保护目标


443现有项目概况及污染源调查


454建设项目概况及工程分析


454.1建设项目概况


494.2建设项目工程分析


864.3施工期污染源强分析


884.4运营期污染源强分析


1074.5污染源强核算汇总


1114.6总量控制


1155环境现状调查与评价


1155.1自然环境


1255.2环境质量现状评价


1545.3区域污染源调查


1566环境影响预测与评价


1566.1施工期环境影响预测与分析


1596.2运营期大气环境影响预测与分析


1676.3地表水环境影响分析


1736.4地下水环境影响预测与分析


1926.5声环境影响预测与分析


2016.6固体废弃物环境影响分析


2036.7土壤环境影响预测与分析


2176.8环境风险评价


2506.9生态环境影响分析


2527环境保护措施及其可行性论证


2527.1施工期地环境保护措施及其论证


2547.2运营期环境污染防治措施及可行性分析


2587.3废水污染防治措施及可行性分析


2617.4地下水污染防治措施


2637.5固废污染防治措施


2687.6噪声防治和控制对策


2697.7土壤污染防治措施


2707.8污染防治措施汇总


2738环境影响经济损益分析


2738.1环境保护投资估算


2738.2环保投资比


2738.3社会效益


2738.4环境效益


2748.5结论


2759环境管理与监测计划


2759.1环境管理


2849.2排污口规范化整治内容


2859.3环境监测计划


2879.4建设项目竣工环境保护验收内容


29010环境影响评价结论


29010.1项目概况


29010.2建设项目与产业政策、相关规划的相符性


29110.3环境质量现状调查结论


29210.4污染物排放情况


29210.5污染治理措施


29510.6运营期环境影响分析


30010.7审批原则符合性


30210.8环保对策和建议


30210.9综合结论




附图

附图1 建设项目地理位置示意图
附图2 长子县宋村新型产业集聚区总体规划同本项目关系图
附图3 建设项目与长治市生态管控单元位置图
附图4 建设项目与长治市地表水关系图
附图5 建设项目大气评价范围及敏感目标分布卫星遥感图
附图6 建设项目厂区总平面布置图

附图7 建设项目生产车间、研发楼、罐区、各类水池及蒸汽、雨水管线示意图

附图8 建设项目结晶中试车间详细平面布置图
附件

附件1 委托书
附件2 山西省企业投资项目备案证
附件3 企业营业执照和法人身份证

附件4 企业不动产权证

附件5 项目涂料成分信息资料
附件6 项目涂料中稀释剂成分信息资料
附件7 长子县宋村新兴产业集聚区总体规划环境影响报告书批复
附件8 项目所在地环境现状监测报告

附件9 项目专家审查意见

附件10 项目总量核定意见
附表
建设项目环评审批基础信息表
1概述

1.1项目由来

中共中央、国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》中的《基本原则》《战略任务》提到：“加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平”。工业结晶技术作为核心共性关键医药、化工技术，成为国家创新驱动发展战略的一部分。我国结晶工艺技术及装备落后发达国家最少50年。上万种化工、医药产品需要专业的结晶技术服务，具有庞大且持续的市场需求。

山西卓联锐科中试基地有限公司于2021年12月14日成立，该公司是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发、根据晶体成核动力学数据进行结晶器设计并配套生产装置的科技型公司。公司目前主要业务一为废水资源化处理技术研发，主要为生产企业产生的高盐废水开发资源化处理方案、并提供交钥匙工程，使混盐分离、危废减量，废水达到可处理及排放标准；二是新型结晶工艺研发转化，主要为医药生产企业提供结晶工艺开发、结晶工艺优化，并进行小试、中试、工业化服务，以达到结晶产品纯度提高、生产过程自动化、连续化、产品粒度可控、生产能耗降低、产品收率提高等。

企业于2022年11月2日同长子县自然资源局签订“国有建设用地使用权出让合同”，购置长子县宋村新兴产业集聚区A-01-04地块（宗地图面积17704.38m2），新建生产厂区一座，厂区包括废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发、原料药结晶工艺中试以及客户专属定制化设备制造三个模块内容，项目共包含5栋厂房（1#~5#）和1栋研发楼、1栋综合楼并配套建设储罐区（原料储罐、母液储罐、危化品储罐）等内容，本项目建设完成后可实现年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年，进行原料药（七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠等）结晶工艺研发中试4185t/a，企业已于2022年7月4日在长子县行政审批服务管理局完成项目备案，备案证项目代码：2207-140428-89-05-645388。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的有关规定，本次项目建设需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年修正版）》，本项目应属于“二十四、医药制造业-47、化学药品原料药制造”中的“全部（含研发、中试；不含单纯药品复配、分装；不含化学药品制剂制造的）”，因此项目需编制环境影响报告书。
1.2环评工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中的要求，本次环评工作主要分三个阶段进行：即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体过程见图1.2-1。

[image: image73.wmf]cos

h

Ks

txx

q

a

¶¶é¶ù

æö

=+-

ç÷

êú

¶¶¶

èø

ëû


图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

1.3.1产业政策和相关行业规范符合性判定

本项目属于原料药结晶工艺研发、中试以及专业非标结晶装备制造，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目应属于“M7320工程和技术研究和试验发展”和“C3544制药专用设备制造”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“十三、医药，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不属于规定的限制类和禁止类项目。本项目已取得长子县行政审批服务管理备案文件，项目统一代码为：2207-140428-89-05-645388。

因此，项目的建设在产业政策方面是可行的，符合国家产业政策的要求。
1.3.2“三线一单”管控要求符合性判定
本项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，对照《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》内容，项目属于重点管控单元。本项目为原料药结晶工艺研发、中试和制药专用设备制造，项目不属于重污染行业，项目运营期各生产环节产生的废气均配有相应的污染防治措施，可确保各排气筒废气稳定达标排放；项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放，本项目不设入河排污口；本项目产生的噪声经隔声减振、绿化阻隔以及距离衰减后对周围环境的影响较小，项目固废可以做到安全处置。项目对区域环境质量影响在可接受范围内。项目不在山西省重点管控单元禁止准入的清单范围内，项目的建设不违背《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》的相关内容和要求。

1.3.3 “三线一单”符合性判定
（1）与生态保护红线符合性分析
生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能。

根据《自然资源部办公厅关于依据"三区三线"划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），三区三线中"三区"是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型国土空间，"三线"分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。
本项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，占地属于工业用地，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区。本次项目新增用地17704.38m2，企业已经取得长子县自然资源局颁发的不动产权证书。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内，本项目不在《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号）规定的需划入红线内的重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他生态保护区内，根据《山西省人民政府关于长治市潞州区等12县（市、区）国土空间规划（2021~2035）的批复》（晋政函[2024]35号）三条控制性指标分解内容，同时对照长子县国控空间规划，本项目所在地不在三条控制线范围内。因此，本项目的建设不违背生态保护红线要求。

（2）与环境质量底线的相符性分析

本次评价引用2023年长子县环境空气质量监测数据，由监测结果可知，六项主要污染物SO2、NO2、CO-95per、PM10年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5、O3-8h-90per年均浓度超标，说明项目所在区域属于环境空气质量不达标区；项目所在区域地表水体主要是东南侧约4.3km处的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于浊漳河水系“申村水库出口—浊漳水库入口”段，水环境功能为工业与景观娱乐用水保护（长子雍河断面）、一般景观用水保护（浊漳水库入口断面），水质要求分别为Ⅳ类、Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅴ类标准。本次环评引用《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中山西天鑫源环保检测技术有限公司于2022年2月7日—9日对浊漳河的监测数据。浊漳河监测断面的各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量良好；项目运营期可确保各排气筒废气稳定达标排放；项目蒸汽冷凝水全部回用于企业中试过程中结晶原液调配，项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放，本项目不设入河排污口；本项目产生的噪声经隔声减振、绿化阻隔以及距离衰减后对周围环境的影响较小，项目固废可以做到安全处置。

综上所述，项目投产后采取相应处理措施后各项污染物均能满足达标排放要求，对区域环境影响较小，不违背环境质量底线要求。
（3）与资源利用上线的相符性分析

本项目用水、用电均由市政管网、电网提供，甲醇、乙醇（清洗剂）由晋能醇醚有限公司购置，蒸汽由潞光电厂提供，项目土地性质为工业用地且项目建设符合规划产业定位方向，项目建成运行后通过加强内部管理，在设备、原辅材料的选用、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目资源利用不会突破区域的资源利用上限。

（4）与环境准入负面清单的对照

根据相关资料，长子县尚未制定县域环境准入负面清单。本次评价对照国家产业政策、《关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》以及《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》内容，进行分析说明。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）内容，本项目属于“第一类、鼓励类（十三、医药，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用）”，属于鼓励类建设项目；对照长治市生态环境总体准入清单，本项目建设不在“空间布局约束”类，不在“污染物排放管控”类，不属于“环境风险防控”类别，项目符合“资源利用效率”要求。项目符合产业政策要求，符合相关规划要求；对照《市场准入负面清单（2020年版）》，项目建设类别不在禁止准入类，不违背与市场准入相关的禁止性规定。项目不违背生态环境准入清单要求，同时项目符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中环境准入清单要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
1.3.4与《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》符合性分析
根据《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划》内容，本项目属于六个产业组团中的“节能环保产业研发组团”，宋村产业集聚区以先进制造、农产品深加工、生物医药为支柱产业，以新材料、节能环保产业为先导产业，以现代物流、中试孵化为配套产业。本项目属于化学原料药结晶工艺研发、中试以及专业设备制造，土地性质为工业用地，项目研发的结晶工艺及设备较国内其他结晶工艺设备可节约能耗85%以上，具有良好的节能降耗效果，项目符合长子县宋村新兴产业集聚区的产业定位，项目所在地区目前道路、给排水、电力、供热、通讯等基础设施较为完善，符合该地区规划发展方向，项目的建设符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》规划。

1.3.5《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析
本项目属于原料药结晶工艺研发以及专业设备制造，项目的建设符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）》中相应的产业定位及发展方向，本项目生产工艺可达国内先进水平，项目投产后废气排气筒可满足国家及地方排放标准限值要求；项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放；项目选择低噪声设备，通过建筑隔声，基础减震，距离衰减后不会对周边声环境保护目标带来较大影响，项目各类固废可做到资源化、减量化、无害化，项目建设完成后将在厂区内加强景观绿化工作，综上所述，项目的建设不违背《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》相应环境减缓措施要求。
1.3.6 辛安泉域
本项目位于长子县宋村产业集聚区内，宋村产业集聚区位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区和岩溶裸露区范围内，位于泉域径流区内，本项目距离泉域重点保护区约28km，距离岩溶裸露区约17km。项目建设符合《山西省泉域水资源保护条例》的第十一条所列规定。

本项目正常工况下，不会对辛安泉域造成污染影响。

非正常工况下企业污水、废液泄漏下渗，对松散层孔隙潜水含水层造成的污染影响很小。辛安泉域含水层为奥陶系中统峰峰组石灰岩岩溶裂隙含水层，奥陶系中统碳酸盐岩岩溶－裂隙水不会受到潜水含水层地下水污染影响。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

结合企业提供的设计方案，通过对工程建设内容及工艺分析，明确项目建成后各类污染物的产排情况；

（2）本项目涉及危险化学品（甲醇、乙醇）贮存、使用，评价重点关注在危化品在储存、运输及使用过程中采取的环境风险防范措施的有效性。
（3）项目生产废水全部经企业自建MVR单釜结晶器蒸发处理，冷凝水用于全部回用于企业中试过程中结晶原液调配，分析企业生产废水回用的合理性。
（4）生产过程中产生的结晶盐、实验室有机废液等属于危险废弃物，应重点关注危险废弃物的暂存、处置及最终去向。

1.5项目特点

本项目行业类别属于“M7320工程和技术研究和试验发展”和“C3544制药专用设备制造”类项目，项目主要建设内容共分“研发楼小试研发”“中试车间中试”“装备制造车间专业定制设备生产制造”三个模块内容，其中除研发楼对结晶工艺原料、产品进行的检测和实验过程中涉及少量化学反应外，其余模块不涉及化学反应，中试车间为纯物理提纯结晶工艺，专业定制设备生产制造为机加工和少量人工涂装。
本项目企业本身就是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发、结晶器设计、结晶设备定制生产的科技型公司，企业根据自身生产废水的特点，自行设计建设一套MVR蒸发结晶水处理系统用于处理企业生产过程中产生的废水，项目生产废水经自建污水处理设施全部蒸发冷凝后回用于企业中试过程中结晶原液调配，除职工生活污水外，企业无其他废水外排。。
本项目位于“长子县宋村新兴产业集聚区”，项目所在地区目前道路、给排水、电力、供热、通讯等基础设施完善，项目生产过程中所需蒸汽由旁边潞光电厂直接蒸汽管路接入项目厂区，供水、供电网络已接入项目厂区，项目周边雨、污管路已经开工建设，项目运营期雨水可排入市政雨水管道，生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入园区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。
本项目为卓联锐科科技有限公司的下属子公司，项目主要功能是作为卓联锐科科技有限公司配套的研发、中试基地和设备生产基地。有结晶工艺研发需求或废水资源化处理需求的客户提供原料和样品，向卓联锐科科技有限公司支付前期研发费用，卓联锐科科技有限公司依托本项目的研发、中试基地为客户进行相应结晶工艺路线研发，在取得客户认可后为客户定制化生产结晶工艺或废水资源化处理设施设备。项目研发中试过程中结晶提纯的符合客户生产需求的结晶（一级晶体）体由客户带走，不符合客户生产需求的中试副产品（二级晶体）全部由卓联锐科科技有限公司回收，由其进行综合利用处置。

企业研发中试过程中，中试生产设备蒸发析出的水蒸气除少量排空损耗外，剩余部分全部经企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原液调配，不外排。

6、本项目中试过程中部分原料（甘露醇、葡萄糖酸钠）中会含有少量不溶或者难溶于水的有机杂质，为保证中试产品质量，结晶中试在离心机作业时，根据原料的不同选择泵入甲醇或乙醇对晶体进行清洗，企业分别建有甲醇、乙醇储罐各2个，每个50m3，其中两个储罐用于存放未进行清洗的甲醇、乙醇，剩余两个储罐用于存放清洗过甲醇和乙醇，作为清洗剂的甲醇和乙醇均由晋能醇醚有限公司购置，最终清洗后的甲醇、乙醇再由其进行回收。
7、项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，周边最近的敏感点为西侧约450m处的常村。项目所在区域属于环境空气二类区，不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、生态保护红线等需要特殊保护的生态敏感区。
1.6主要结论

本次项目建设符合区域相关规划要求，符合当前国家相关产业政策和地方环保要求，选址合理；采取的各项污染防治措施合理可行，可实现污染物的达标排放，对周围环境的影响在可控制的范围内，污染物排放能满足总量控制要求，项目建设具有一定的环境、社会和经济效益。因此，在严格落实各项环保措施后，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规及有关文件

2.1.1.1 国家法律法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2014.4.24修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018.12.29修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令七十号，2017.6.27修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018.12.29修订）；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一零四号，2022年修订）；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号，2020.4.29修订）；
（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2018.8.31修订）；
（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012.2.29修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.07.16修订）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第16号，2021.1.1实施）；

（12）关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的公告（生态环境部公告2019年第8号，2019.2.26）；
（13）《国家危险废物名录》（生态环境部部令第15号，2021年1月1日实施）；

（14）《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号，2022年1月1日实施）；

（15）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7）；

（16）《关于开展危险废物产生单位建立台账试点工作的通知》（环办函〔2008〕175号，2008.5.8）；

（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011.10.17）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012.7.3）；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012.8.8）；

（20）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号，2014.12.31）；

（21）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号，2015.1.8）；

（22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016.10.26）；

（23）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环字〔2021〕969号，2021.7.1）；
（24）《“十四五”全国清洁生产推行方案》（发改环资〔2021〕1524号，2021.10.29）；
（25）《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部规[2021]178号，2021.11.15）；
（26）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.6.16）；

（27）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

（28）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境部公告2018年第9号，2018.1.15）；

（29）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号，2019.6.26）；

2.1.1.2 地方性法律法规及有关文件

（1）《山西省环境保护条例》实施办法，（省政府令第270号，2020.3.15）；
（2）《山西省大气污染防治条例（2018修订）》（山西省人民代表大会常务委员会，2019.1.1）；

（3）《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号，2019.5.12）；

（4）《山西省水污染防治条例》（山西省人民代表大会常务委员会，2019.10.1）；

（5）《山西省土壤污染防治条例》（山西省人民代表大会常务委员会，2020.1.1）；
（6）《山西省固体废物污染环境防治条例》（山西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2021.5.1）；

（7）《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规[2023]1号，2023.1.17）；

（8）《山西省生态环境厅印发〈关于进一步优化环境影响评价审批服务的十五条政策措施〉的通知》（晋环规[2023]5号，2023.11.30）

（9）关于发布《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（山西省环境保护厅，2019.8.21）；
（10）《山西省人民政府办公厅关于印发我省2022—2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（晋政办发〔2022〕95号，2022.11.20）；
（11）《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（中共山西省委、山西省人民政府，2022.4.7）；

（12）《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》（省政府令第283号，2021.3.1）；

（13）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》

（14）《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号，2022.12.31）；

（15）《山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号，2021.4.13）；

（16）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水环境质量巩固提升2021年行动计划的通知》（晋政办发〔2021〕64号，2021.7.20）；

（17）《山西省人民政府关于印发山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划的通知》（晋政发〔2021〕34号，2021.10.12）；

（18）《山西省人民政府关于印发山西生态省建设规划纲要（2021－2030年）的通知》（晋政发〔2021〕50号，2021.1.25）；

（19）《长治市人民政府办公厅关于印发长治市环境保护“十三五”规划》（长政办发〔2017〕38号，2021.10.27）；
（20）《长治市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（长政发〔2021〕15号，2021.5.26）；
（21）《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发〔2021〕21号，2021.7.1）
（22）《长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，2018年7月1日起施行

2.1.1.3 产业政策

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

（2）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号）；

（3）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）；

（4）《山西省环境保护厅关于环境保护工作促进山西省战略性新兴产业加快发展的实施意见》）（晋环环评函〔2016〕78号）；

（5）《山西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》（晋政发〔2016〕41号，2016.7.13）

（6）《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划》（晋环发〔2023〕8号，2023.4.19）；

2.1.2技术导则、规范和相关规划

2.1.2.1 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气 环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行）；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；
（11）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（13）《排污单位自行监测技术指南 原料药制造》（HJ858.1-2017）；
（14）《关于印发〈山西省工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南〉的通知》（晋环大气函〔2018〕70号）。

2.1.2.2 相关规划

（1）《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》；
（2）《长子县城乡总体规划（2016—2030年）》；
（3）《长子县土地利用总体规划（2006—2020年）修改方案》；
（4）《长子县生态功能区划》；
（5）《长子县生态经济区划》；
2.1.3技术文件

（1）山西省企业投资项目备案证；

（2）本次环境影响评价期间区域环境质量现状监测调查统计资料；

（3）《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书（报批版）》；
（4）建设单位提供的其他相关设计技术资料。

2.2评价因子识别与评价标准

2.2.1环境影响识别

本项目生产运行阶段对各环境要素可能产生污染影响与生态影响，本项目主要关注长期与短期影响、直接与间接影响、累积与非累积影响等。项目施工量较小，施工时间较短，对周边的环境影响较小，随着施工的结束其对周边环境的影响也会随之消失，因此本次环境影响评价主要的时段是营运期，从工程排污特征来看，主要环境问题是废气、废水、噪声及固体废物，影响对象是环境空气、地表水、地下水、声环境等。

本项目环境影响因素识别采用矩阵法，具体见表2.2-1。

表2.2-1  本项目环境影响识别表

	实施阶段

环境要素
	大气环境
	地表水

环境
	地下水

环境
	土壤环境
	声环境
	环境风险
	生态环境

	施工期
	主体工程
	★+●
	★+●
	★+●
	★+●
	★+●
	★+●
	★+●

	生产运行阶段
	主体工程
	★++●
	★++●
	★++●
	★++●
	★++●
	★++●
	☆++●

	
	环保工程（废气、废水处理，固废暂存）
	★++○
	★++○
	★++○
	★++○
	★++●
	★++○
	/


注：★直接影响，☆间接影响，++长期影响，+短期影响，○有利影响，●不利影响。
2.2.2评价因子筛选

对照国家有关的环境标准，结合评价区域现状的环境污染特征、现有监测资料以及本项目的污染物排放情况，确定本项目的评价因子，评价因子筛选具体见表2.2-2。

表2.2-2  本项目评价因子筛选表

	评价要素
	现状评价因子
	影响预测因子
	总量控制因子

	环境空气
	PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、TSP
	VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物
	VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物

	地表水环境
	pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群、硝基苯、苯胺、二氯甲烷、镍、氯化物，水温（日平均水温）
	――
	CODCr、氨氮

	地下水环境
	pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、挥发性酚类、氰化物；地下水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	CODCr、氨氮
	――

	环境噪声
	LAeq
	LAeq
	――

	固体废物
	一般固废、危险废物、生活垃圾
	――
	――

	生态环境
	陆生生态、水生生态环境
	――
	――


2.2.3评价标准

2.2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目所在地所在区域确定为环境空气质量二类功能区，评价范围内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。主要特征因子VOCs执行大气导则HJ2.2-2018附录D中相应标准限值，非甲烷总烃一次值参照河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）限值要求。
本项目环境空气质量评价执行的标准限值情况见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

	污染物名称
	取值时间
	二级标准
	单位
	备注

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	NOx
	年平均
	50
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	100
	
	

	
	1小时平均
	250
	
	

	TSP
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	总挥发性有机物（TVOC)
	8小时平均
	600
	μg/m3
	（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	一次值
	2.0
	mg/m3
	河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）


（2）地表水

项目所在区域地表水体主要是东南侧约4.3km处的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于浊漳河水系“申村水库出口—浊漳水库入口”段，水环境功能为工业与景观娱乐用水保护（长子雍河断面）、一般景观用水保护（浊漳水库入口断面），水质要求分别为Ⅳ类、Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅴ类标准，具体水质标准见表2.2-4。

表2.2-4  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：除pH外均为mg/L

	序号
	项目
	Ⅳ类标准
	Ⅴ类标准

	1
	水温（℃）
	周平均最大温升≥1、最大温降≤2

	2
	pH（无量纲）
	6～9

	3
	溶解氧（DO）
	≥3
	≥2

	4
	高锰酸盐指数
	≤10
	≤15

	5
	化学需氧量（COD）
	≤30
	≤40

	6
	五日生化需氧量（BOD5）
	≤6
	≤10

	7
	氨氮（NH3-N）
	≤1.5
	≤2.0

	8
	总磷（以P计）
	≤0.3
	≤0.4

	9
	总氮（以N计）
	≤1.5
	≤2.0

	10
	铜
	≤1.0
	≤1.0

	11
	锌
	≤2.0
	≤2.0

	12
	硒
	≤0.02
	≤0.02

	13
	砷
	≤0.1
	≤0.1

	14
	汞
	≤0.001
	≤0.001

	15
	镉
	≤0.005
	≤0.01

	16
	六价铬
	≤0.05
	≤0.1

	17
	铅
	≤0.05
	≤0.1

	18
	氟化物（以F－计）
	≤1.5
	≤1.5

	19
	氰化物
	≤0.2
	≤0.2

	20
	挥发酚
	≤0.01
	≤0.1

	21
	石油类
	≤0.5
	≤1.0

	22
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	≤0.3

	23
	硫化物
	≤0.5
	≤1.0

	24
	粪大肠菌群（个/L）
	≤20000
	≤40000


（3）地下水

本项目建设区域地下水尚未划分功能区，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准值，有关摘录见表2.2-5。

表2.2-5  地下水质量常规指标及限值     单位：除pH外均为mg/L
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值

	1
	pH值
	6.5≤pH＜8.5

	2
	氨氮（以N计）
	≤0.5

	3
	铁
	≤0.3

	4
	铜
	≤1.0

	5
	锌
	≤1.0

	6
	氯化物
	≤250

	7
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450

	8
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤3.0

	9
	溶解性总固体
	≤1000

	10
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002

	11
	硫酸盐
	≤250

	12
	硝酸盐（以N计）
	≤20.0

	13
	氰化物
	≤0.05

	14
	汞
	≤0.0001

	15
	氟化物
	≤1.0

	16
	铬（六价）
	≤0.05

	17
	铅
	≤0.01

	18
	镉
	≤0.005

	19
	锰
	≤0.10

	20
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00


（4）土壤

根据项目类型及周边的土地使用功能分析，本项目为工业类项目，因此项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和第二类用地筛选值标准要求；周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求具体见表2.2-6、2.2-7。
表2.2-6  《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	28
	1，2-二氯苯
	560
	560
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a， h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	25
	70
	255
	700


表2.2-7  农用地土壤污染风险管控标准（基本项目）  单位：mg/kg

	序号
	污染物项目①②
	农用地土壤污染风险筛选值

	
	
	≤5.5
	5.5～6.5
	6.5～7.5
	7.5

	1
	镉
	水田≤
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他≤
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田≤
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他≤
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田≤
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他≤
	40
	40
	30
	25

	4
	铜
	果园≤
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他≤
	50
	50
	100
	100

	5
	铅
	水田≤
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他≤
	70
	90
	120
	170

	6
	铬
	水田≤
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他≤
	150
	150
	200
	250

	7
	锌≤
	200
	200
	250
	300

	8
	镍≤
	60
	70
	100
	190

	注：①重金属和类金属砷按元素总量计；

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


（5）声环境

项目所在地厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准详见表2.2-8。

表2.2-8  《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB（A）
	时段

声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


2.2.3.2 污染物排放标准

（1）废气
项目施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。

表2.2-9  本项目施工期颗粒物无组织排放标准限值 单位 mg/m3
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限制

	1
	TSP
	1.0


项目运营期装备制造车间机加工过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”；项目机加工车间内设涂装车间一间，装备局部采用人工涂刷上漆，涂装过程产生的有机废气经涂装房整体集气后经二级活性炭吸附装置预处理后通过车间顶部15m高排气筒排放，排气筒有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）表1和表2大气污染物排放限值要求，具体标准见下表2.2-10~2.2-11。
表2.2-10   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物名称
	最高排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）

	
	
	排气筒高度
	二级
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


表2.2-11    《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）
	大气污染物有组织排放限值

	行业
	污染物项目
	最高允许排放浓度mg/m3
	处理效率%

	机械设备制造
	NMHC
	40
	80%

	大气污染物无组织排放限值

	污染物项目
	排放限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	

	注：车间或生产设施收集的废气中NMHC初始排放速率≧2kg/h的，执行处理效率要求。


企业分别建有甲醇、乙醇储罐各2个，每个50m3，其中两个储罐分别用于存放未进行清洗的甲醇、乙醇，剩余两个储罐用于存放清洗过设备的甲醇和乙醇，目前国家级地方尚未制定乙醇相关排放标准，项目甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值。
表2.2-12    甲醇、乙醇储罐执行相关标准要求
	类别
	污染物
	排放限值
	标准名称

	甲醇储罐呼吸口气相回收装置
	甲醇排放浓度
	190mg/m3
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	甲醇排放速率
	0.18kg/h（采用外推法计算再折半）
	

	厂界无组织
	甲醇
	12mg/m3
	

	注：目前国家级地方尚未制定乙醇相关排放标准。


（2）废水
项目运营期可实现雨污分流，清污分流，项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。
综上所述，项目除生活污水外，无其他废水排放，生活污水经化粪池、隔油池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准后纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排环境，具体见表2.2-13。企业各环节产生的蒸汽冷凝水回用于纯水制备系统二次处理后用于中试结晶原料液调配使用，回用标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水水质标准。具体见表2.2-14。
表2.2-13    《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准限值
	序号
	项目
	指标（mg/l）

	1
	CODCr
	≤500

	2
	BOD5
	≤350

	3
	氨氮
	≤45

	4
	SS
	≤400

	5
	PH
	6.5~9.5

	6
	动植物油
	≤100


表2.2-14   蒸汽冷凝水回用水执行标准
	序号
	项目
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

	
	
	工艺与产品用水

	1
	pH
	6.5-8.5

	2
	色/度≤
	30

	3
	嗅
	/

	4
	浊度/NTU≤
	5

	5
	溶解性总固体/（mg/L）≤
	1000

	6
	五日生化需氧量（BOD5 ）/ （mg/L） ≤
	10

	7
	氨氮/（mg/L） ≤
	10

	8
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	0.5

	9
	铁/(mg/L)≤
	0.3

	10
	锰/（mg/L）≤
	0.1

	11
	溶解氧/（mg/L）≥
	/

	12
	总余氯（mg/L）
	0.05

	13
	大肠埃希氏菌
	/


（3）噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表2.2-15。

表2.2-15   建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A）
	时段
	昼间
	夜间

	限值要求
	70
	55


项目运营期的噪声主要来源于设备生产车间各类加工设备及中试结晶设备等运营过程中产生的噪声，本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准。
表2.2-16  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	标准名称
	执行时期
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	运营期
	65
	55


（4）固体废物
按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，项目固废在贮存过程中应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）中有关规定，一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中相关规定。

此外，项目中试结晶过程中作为晶体清洗剂的甲醇和乙醇均由晋能醇醚有限公司购置，经过清洗后的甲醇、乙醇会含有少量的原料药杂质（甘露醇、葡萄糖酸钠），不会对甲醇、乙醇造成其他污染，不会对甲醇、乙醇的燃料品质造成较大影响，经过洗涤的甲醇、乙醇由晋能醇醚有限公司进行检测，检测结果符合《中华人民共和国国家标准：醇基液体燃料（GB 16663-1996）》后由其回收外售，如不符合国家醇基燃料标准，按照危险废物进行管理处置，具体标准见下表。

表2.2-17   《中华人民共和国国家标准：醇基液体燃料》(GB 16663-1996)

	序号
	检验项目
	单位
	指标

	
	
	
	一级
	二级

	1
	外观
	/
	/
	/

	2
	醇含量
	%
	≧70
	≧70

	3
	密度（20℃）
	g/cm3
	≦0.83
	≦0.85

	4
	机械杂质
	%
	<0.02
	<0.05

	5
	引燃温度
	℃
	200
	200

	6
	PH
	/
	6~8
	6~8

	7
	50%馏出温度
	℃
	<80
	<80

	8
	低热值
	kJ/kg
	21000
	16750

	9
	稳定性（-20℃）
	/
	不分层

	10
	甲醛试验
	/
	品红不呈蓝色

	11
	总硫含量
	%
	<0.01
	<0.015


2.3评价工作等级和评价范围

2.3.1评价工作等级

（1）大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定规则，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型分别计算项目污染物的最大环境影响，再按评价工作分级判定进行分级。本项目运营期产生的废气主要有机加工过程中产生的粉尘、装备涂装过程中产生的有机废气。上述主要污染物排放参数见表2.3-1～表2.3-2。

表2.3-1  有组织废气污染物排放参数

	名称
	X坐标
	Y坐标
	排气筒

高度m
	排气筒内径m
	烟气出口风量m3/h
	烟气出口温度℃
	年排放小时数（h）
	源强（g/s）

	DA001
	675883.15
	4004213.88
	15
	0.3
	10000.00
	25
	1200
	PM10
	0.006

	DA002
	675953.34 
	4004132.43
	15
	0.15
	5000.00
	25
	600
	非甲烷总烃
	0.018


表2.3-2  无组织排放污染物参数

	车间

名称
	面源起始点
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北夹角°
	面源有效高度
	年排放小时数（h）
	源强（g/s）

	
	X坐标
	Y坐标
	
	
	
	
	
	

	中试车间（3#厂房）
	675905.31
	4004209.05
	70
	20
	0
	9
	200
	非甲烷总烃
	0.11

	装备制造车间（4#厂房）
	675883.15
	4004213.88
	74.5
	20
	0
	9
	1200
	TSP
	0.031

	
	
	
	
	
	
	
	600
	非甲烷总烃
	0.005

	甲醇、乙醇储罐区
	675905.25
	4004219.08
	10.02
	3
	0
	3.5
	1920
	非甲烷总烃
	0.0006

	注：装备制造车间涂装油漆废气及甲醇、乙醇储罐区排放的无组织有机废气均以非甲烷总烃计。


依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），运用AERSCREEN估算模型分别计算主要污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi以及各污染物的地面空气质量浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。依据每种污染物的最大地面占标率Pmax，及第i种污染物的地面达标限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式为：

Pmax＝C×100%/C0
式中：Pmax－污染物的最大地面浓度占标率，%；

C－采用估算模式计算出的污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0－污染物的环境空气质量标准（二级标准的小时均值），mg/m3。

大气环境评价工作等级分级判据如表2.3-3所示，估算模型参数见表2.3-4。AERSCREEN估算模型计算得到的项目排放主要污染物的计算结果汇总见表2.3-5。

表2.3-3  大气环境评价工作等级分级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


表2.3-4  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数
	3.77万人

	最高环境温度/℃
	37.4℃（累年极端最高气温）

	最低环境温度/℃
	-24.1℃（累年极端最低气温）

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是(否

	
	地形数据分辨率/m
	90×90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/º
	/


表2.3-5  本项目排放主要污染物估算结果

	排气筒
	污染物
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大浓度落地点（m）
	评价标准 （μg/m3）
	占标率（%）
	D10%
（m）
	推荐评价等级

	DA001
	颗粒物
	1.230
	75
	450
	0.27
	0
	Ⅲ

	DA002
	非甲烷总烃
	3.6764
	75
	2000
	0.18
	0
	Ⅲ

	结晶中试车间（3#厂房）
	非甲烷总烃
	61.65
	50
	2000
	3.09
	0
	Ⅱ

	客户专属定制化设备制造车间（4#厂房）
	TSP
	24.61
	50
	900
	2.73
	0
	Ⅱ

	
	非甲烷总烃
	5.545
	50
	2000
	0.28
	0
	Ⅲ

	甲醇、乙醇储罐
	非甲烷总烃
	9.734
	10
	2000
	0.49
	0
	Ⅲ


依据表2.3-5估算结果，本项目有组织排放的Pi值为0.27%，最大浓度落地距离为75m，本项目结晶中试车间（3#厂房）非甲烷总烃无组织排放的Pi值最大，为3.09%，最大落地浓度距离为50m，同时对照表2.3-3工作等级分级判据，评价等级定为二级，因此本项目大气评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）水环境评价工作等级

①地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水环境影响水污染影响型，其评价等级判定依据见表2.3-6。
表2.3-6  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价工作等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


根据工程分析内容可知，本次项目废水主要为蒸汽冷凝水、研发楼实验设备、器皿后期（二次以后）冲洗水、中试结晶设备冲洗水、初期雨水、职工生活污水。
项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。
企业生活污水经过化粪池、隔油池预处理后达标纳入园区污水管网，最终废水进入长子县城东污水处理厂处理后达标排放，长子县城东污水处理厂排放尾水CODCr、总磷、氨氮执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表2生活污水排放限值要求，其余指标执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准限制要求。
本项目新增废水均不直接外排环境，排放方式为间接排放，根据导则判定依据，确定本项目地表水评价等级为三级B。
②地下水

本项目主要为原料药的结晶工艺的研发、中试，项目本身不进行化学药品的合成生产，中试过程中为纯物理结晶提纯，不涉及化学反应。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“V社会事业与服务业，164研发基地（含医药、化工类等专业中试内容的）”，评价项目类别为报告书中的Ⅲ类项目。
根据现场勘查，本项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，因周边常村、李收村等均建有集中供水井（分散式饮用水源地），环境敏感程度按较敏感考虑，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表2评价工作等级分级表，地下水环境评价等级为三级。地下水评价工作级别判定标准见表2.3-7。
表2.3-7  本项目地下水评价工作等级判定表

	环境敏感程度
项目类别
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（3）声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，所处声环境功能区属于3类地区，周边最近的敏感点为西南侧约450m处的常村，故确定本项目噪声评价等级为三级。

（4）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。因此，本项目大气环境风险评价等级为三级，地表水、地下水为简单分析。环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，确定本项目环境风险评价等级为三级。等级判定及各环境要素等级评价要求见表2.3-8。

表2.3-8    本项目各环节要素评价等级一览表

	环境要素
	风险潜势
	评价等级

	大气环境
	Ⅱ
	三级

	地表水环境
	Ⅰ
	简单分析

	地下水环境
	Ⅰ
	简单分析

	综合等级
	Ⅱ
	三级


（5）土壤环境

本项目属于化学原药结晶工艺研发中试及专业设备制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）内容，本项目属于制药业类别“设备制造—使用有机涂层的”，为Ⅰ类项目。

根据现场勘查，项目所在位置为长子县宋村新兴产业集聚区，项目周边近距离范围涉及农田，涉及土壤敏感目标，土壤敏感程度为“敏感”。

本项目新增用地17704.38m2，项目占地面积小于5hm2，属小型项目。

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“评价工作等级分级表”，确定土壤环境影响评价工作等级为一级，详见表2.3-9和表2.3-10。

[image: image1.jpg]IFATHE TN &
2RI B RIE I

Y
AR SR W TR ST ST 2R

Y
TSR RA S A H At X3
TS TIEN R
SFRMSHFRIRIAE

BS W

Y
VERBERZMR B FIFAN B F i
QBRI E R FERGE R B4R
SWETLIEFR. WMEEFITFNIRE

HIETEAR

FEIREE

e A TS

B

)

| EIFEERIFEHN TN ST
2EEMTBEHNS SN

URHIFB RPN, BHTRAREFILIE
Q4RI RHERUE 8
3R B RN AL

A
HHIF R R E B

B




表2.3-9  本项目土壤评价工作等级划分

	占地规模

[image: image67.jpg]


评价工作等级

敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


表2.3-10 本项目土壤环境等级划分判断

	行业
	项目类别
	占地规模
	环境敏感程度
	评价等级

	设备制造—使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）
	I类
	小型
	敏感
	一级


（6）生态环境

本项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，所在区域受人为影响干扰较为强烈，生态敏感性一般，项目周边不涉及生态红线，项目本次项目新增土地面积17704.38m2，工程占地范围小于20km2。项目符合项目所在地生态环境分控管控要求，项目位于已经批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目可不确定生态评价等级，直接进行生态影响简单分析。
2.3.2评价范围

（1）空气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价范围以厂区为中心，边长5km的矩形区域

（2）地表水环境评价范围
本项目产生的废水经处理后纳管排放，由于项目废水在污水处理厂纳污能力范围之内，故根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水环境影响评价重点为生产废水不外排及生活污水纳管可行性分析，不划定具体的评价范围。

（3）地下水环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，评价范围应包括建设项目相关的环境保护目标和敏感区域，确定本项目地下水评价范围为以项目所在地为中心6km2区域范围。

（4）声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）确定声环境评价范围为企业边界外200m。

（5）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.5条规定，结合项目周边敏感目标分布情况及敏感度，确定本项目环境风险评价范围如下：

①大气风险评价范围：风险项目厂界外延3km范围：

②项目周边3km范围内无地表水体，故正常情况下，项目不会对周边地表水环境带来影响。

③地下水风险评价范围：项目周边地下水环境。
（6）土壤环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，确定本项目土壤评价范围为本项目占地范围内的全部及占地范围外1.0km范围内区域。
（7）生态环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，本项目可仅做生态影响分析，不划定具体评价范围。
2.3.3小结

本项目评价等级和评价范围汇总表见表2.3-11。

表2.3-11  项目评价等级和评价范围汇总表

	分类
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	以项目所在地为中心，边长5km的正方形区域

	地面水
	三级B
	进行生产废水不外排可行性和生活污水纳管排放可行性分析，不划定具体评价范围

	地下水
	三级
	项目周边6km2的区域

	声环境
	二级
	企业边界外200m

	环境风险
	三级
	参照大气环境评价范围

	土壤
	一级
	项目占地范围内及周边1.0km范围内

	生态环境
	简单分析
	不划定具体评价范围，仅做简单生态影响分析


2.4相关规划及环境功能区划

2.4.1相关规划

2.4.1.1《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》符合性分析
①规划范围：宋村新兴产业集聚区规划面积6.43平方公里，四至范围为：东至长子县县界，南至宋村镇，西至段家庄村东侧，北至潞光电厂。

②规划期限：规划期限为2021—2035年，其中：近期：2021—2025年，远期：2026—2035年。
③规划目标：紧密围绕《山西省创建特色产业集聚区总体方案》要求，聚焦“六新”产业，发挥集聚区区位交通优势，立足生物医药、潞光电厂、负极材料、浩润食品等产业发展特色，重点建设食品加工、先进制造、新材料、中试孵化四大特色板块，总体构建“3+2+2”的现代产业体系，推进锂电池负极材料、脱硫石膏砂浆、蒸压加气板材等一批新材料产业项目，依托中试基地和产教融合园，引领、孵化、培育一批新兴企业、“专精特新”企业，努力把宋村建设成为新兴产业的集聚区。
宋村新兴产业集聚区规划形成“一核、两轴、三心、六组团”的空间布局结构。

一核：以宋村镇为产业综合服务组团核心，配套生态核心休闲公园、职工公寓、商务办公、酒店会议中心、质检中心分支机构、就业技能培训、产业旅游观光服务中心等功能设施；

两轴：即沿张下线形成的园区发展主轴，沿创业路形成的发展次轴；

三心：指园区组团服务中心，配套建设商业，基本满足园区产业组团工人休闲服务设施；

六组团：产城融合服务组团、节能环保产业研发组团、新材料产业科研组团、先进制造研发组团、食品加工和生物制药研发组团、中试孵化产业组团。

④主导产业

先进制造：以煤炭大县为基础，与中原城市群和山西中部城市群装备制造产业集群相结合，以先进制造与新能源汽车零部件智能制造为重点，以农机装备、电气装备、物流装备为补充，大力发展机电装备、矿山机械等先进煤机装备制造及再制造的基础上，适度发展工程机械、特种电机、液压泵体、排水管道等智能装备制造产品。
农产品精深加工：立足长子农业大县，国家级农产品主产区，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，以创建有机旱作优质粮食生产示范县和畜牧业绿色发展示范县为目标，把初级农产品优势变为精细商品优势，提高农业比较效益。以浩润脱水蔬菜加工产业为龙头，加快推进浙江同景集团冻干食品、中粮华商公司生鲜冷链生态园区、山西紫金集团速冻果蔬等食品加工项目建设，发展壮大速冻食品、脱水蔬菜、速冻果蔬、生鲜冷链等农产品精深加工行业，赋能农产品增值提效，打造特色生态食品加工产业园。
生物医药：以康宝集团为龙头，结合大健康产业为目标，继续发展生物医药产业，大力支持康宝集团企业发展，为企业排忧解难，创造良好环境，将优势产业发挥极致，再创佳绩。

⑤先导产业
新材料：持续聚焦新材料、新工艺等主攻方向，不散光，不犹豫，全力推进。重点抓好新型塑料建材生产研发、新型（负极）材料等新材料项目，积极围绕纳米粉体材料、石墨烯、超导材料及原料、生物材料及制品、智能材料等产品引进。使新材料成为撑起长子经济的半壁江山。

节能环保：立足煤矸石、粉煤灰固体废弃物再利用开发，重点推进生物质耦合、石膏砂浆项目、住工蒸压轻质加气混凝土板材生产线等项目落地投产，实现项目集中布局、产业集群发展、资源集约利用，打造集研发、生产、销售、服务于一体的节能环保产业集群。

⑥配套产业
现代物流：推动传统物流向智能化、信息化物流转变。结合自身区位优势，打造天然物流后花园，担当长治、长子中转站。积极发展传统物流和现代物流为理念，探索信息化物流为目标，完善物流基础设施建设，推动工商业与运输仓储、快运等行业的重新组合，集中力量发展一批技术先进、设备一流、竞争力强的物流企业，更好地为工业产品的销售和运输服务，从而带动园区内其他产业的发展。

中试孵化：构建园区科研体系，加强与科研院所的合作，服务省和市发展战略，为社会经济发展献计献策，为政府科学决策提供高水平的智力支持，力争成为国家和区域社会经济发展的重要智库。构建生物医药、新兴产业、农产品加工、先进制造等中试孵化平台，将形成对生物医药研发链、新兴产业链、产品加工产业链、先进制造产业链等共性关键技术的全面覆盖，有效促进中小企业的研发积极性和科技成果转化能力，对提高宋村新兴产业创新服务水平，提升新兴产业和先进制造能级具有十分重要的现实意义和作用。

符合性分析：根据《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划》内容，本项目属于六个产业组团中的“节能环保产业研发组团”，宋村产业集聚区以先进制造、农产品深加工、生物医药为支柱产业，以新材料、节能环保产业为先导产业，以现代物流、中试孵化为配套产业。本项目属于化学原料药结晶工艺研发、中试以及专业设备制造，土地性质为工业用地，项目研发的结晶工艺及设备较国内其他结晶工艺设备可节约能耗85%以上，具有良好的节能降耗效果，项目符合长子县宋村新兴产业集聚区的产业定位，项目所在地区目前道路、给排水、电力、供热、通讯等基础设施较为完善，符合该地区规划发展方向，项目的建设符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》规划。
2.4.1.2《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析
长子县宋村新兴产业集聚区总体规划环境影响报告书内对环境影响减缓性措施及环境准入清单具体要求摘抄如下：
1、大气环境影响减缓措施 

加快实施集中供热：产业园及周边仍然存在散煤燃烧及企业自建锅炉的情况，应加快实施集中供热，关停现有企业供热小锅炉和替代村庄冬季取暖小锅炉。

加强企业无组织排放管理：对于规划拟建企业，除采取以上抑尘防尘措施外，应依据现有先进技术，尽量减少无组织排放源，现阶段确实无法收集集中治理的，应加强管理，确保企业厂界污染物达标排放，减轻对周围大气环境的影响。

加强道路扬尘控制，减少尘源：加强产业园物料运输过程中的扬尘治理，交通干线的路面防护和两侧绿化隔离，改善路面条件和清洁卫生。加强运输车辆管理，通过路面清扫、全覆盖、定期清洗车轮等措施，减少运输扬尘；

加强工业企业挥发性有机物管理：新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强有机废气的收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设高效治理设施，实现达标排放。

强化移动源污染防治：实施清洁运输行动。推动发展绿色货运，新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，应尽量采用铁路或管道运输方式。实施清洁油品行动。加快提升油气质量标准，贯彻执行国家有关油气质量标准要求。

重污染天气应急响应：为有效应对重污染天气，产业园环境管理部门应按照政府相关部门下达的减排任务，事先做好开发区内企业限产或错峰生产的安排计划，在发生重污染天气的情况下，要有专人负责督促企业执行，并将执行情况汇总备案。

2、水环境影响减缓措施

地表水环境影响减缓措施：建设产业园污水管网，确保入园企业生产及生活废水能够全部收集排入开发区污水处理厂并得到处理，完善城东污水厂配套污水收集管网建设，提高污水处理厂服务范围内生活污水收集和处理率，确保水环境质量持续改善；严格落实城东污水处理厂收水管理要求，企业生产及生活废水应自行预处理达到排入城市污水管网水质标准后，方可排入产业聚集区污水管网；废水重复利用，近期应尽快建设中水回用装置，优先回用于聚集区绿化、道路洒水等用水环节，逐步提高建材、机械制造、新材料等行业生产用水中水使用率，提高优化集聚区产业结构，减少集聚区污染物排放；积极引进低耗水、低排水的项目，提高工业废水循环利用率，提高水资源利用率。工业企业实施清污分流制排水，生产废水中循环冷却水排水及软化水排水作为清净下水并入雨水管网直接排放，其他生产废水单独处理后达标排放；产业聚集区内企业要严格执行环保“三同时”政策，采取源头控制措施，在具体的建设项目中提出各类废物循环利用的具体方案，提出工艺、管道设备、污水储存等污染控制措施，并保证环保设施正常运行，将污染物跑、冒、滴、漏降低到最低限度；严格出水排放标准，污水处理厂出水水质中COD、氨氮、总磷和含盐量指标达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）二级标准要求，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。

地下水环境影响减缓措施：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。对于可能发生泄漏从而影响地下水的环节，评价本着保护地下水的原则，从污染控制措施上提出严格要求，在园区中主要针对生产厂房和污水处理设施采取防渗措施，避免污染地下水，另外对其他可能产生渗漏水的区域要求做好地面硬化。 

3、噪声环境影响减缓措施

进一步加强园区内工业企业的噪声管理，要求各种工业噪声源采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声设施，以降低其源强，减少对周围环境的影响；建设项目的总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，合理布局，保证厂界噪声达标。加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声影响；做好公路及铁路干线两侧的绿化，利用绿化带对噪声的散射和吸收作用，加大交通噪声的衰减，以达到阻隔削减噪声的目的。控制车流量，做好交通规划，合理分配各主干道的车流量。

4、固体废物环境影响减缓措施

一般工业固体废物首先在企业内部实现综合利用，再在园区内实现全部循环利用，园区通过推行清洁生产技术与管理、实施减量化生产方案、落实资源化综合利用措施，提高工业固废资源化水平。园区规划项目建成投产后，生产过程中产生的固体废弃物通过企业内的小循环、中循环和社会大循环，实现固废的综合利用。

5、生态环境影响减缓措施

园区应以衔接道路以及各类建设用地的附属绿地为依托，构建有机结合的绿地景观系统。同时应加强规划区周边农用地的污染防护，保障区域生态安全格局。

6、环境准入清单

根据环境管控单元涉及的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，针对环境管控单元提出优化布局、调整结构、控制规模等调控策略及导向性的环境治理要求，分类明确环境准入要求。

表2.4-1    长子县宋村新兴产业集聚区环境准入清单
	管控

项目
	准入要求
	本项目情况

	空间布局约束
	1.根据长子县土地利用现状与产业园规划位置叠图分析，规划范围内不涉及基本农田，涉及一般耕地面积约4km2。涉及占用一般耕地建设用地，暂不开发建设，待国土空间规划批复后，按照自然资源部门规定，落实用地指标后方能实施建设。2.规划公园绿地、高压走廊涉及用地约5.4公顷，建设项目不得占用或违反高压走廊规定，保障绿地空间，落实高压走廊安全防护要求。
	项目所在用地为工业用地

	污染物及温室气体排放管控
	1、大气污染排放控制

（1）集聚区内各类企业废气排放，有行业排放标准的应执行行业标准，没有行业标准的执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）等标准中的相关要求，排放标准中有特别排放限值要求的按照《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》的要求执行特别排放限值。挥发性有机物有组织排放执行“山西省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》的通知”中的相关限值；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。

（2）潞光电厂锅炉大气污染物颗粒物、SO2、NOX排放执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T1703—2018)。锂电池负极材料生产过程颗粒物、SO2、NOX、沥青烟执行《碳素工业大气污染物排放标准》（T/ZGTS 001-2019）中表2 新建碳素企业大气污染物排放标准限值的要求，BaP 执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中新污染源二级标准有组织排放限值要求。有新标准或地方要求时执行新的要求。

（3）集中供热供汽

加快产业园区供热管网、工业供汽管网建设，园区内新、改、扩建建设项目不再配套供热、供汽锅炉，由潞光电厂集中供热、供汽。

（4）推进减污降碳

一方面加快潞光电厂抽气改造为园区内工厂企业集中供热，替代企业内部燃煤/气锅炉，减少碳排放；另一方面推进潞光电厂生物质循环流化床耦合燃煤机组高效发电，积极响应国家发展改革委、财政部、国家能源局大力支持生物质发电，结合长子园区立地条件，充分利用当地秸秆资源，实现秸秆热解气化，增加绿电比例，减少燃煤发电过程产生的碳排放，实现可再生能源2%比例和减少二氧化碳37万吨/年。积极发展屋顶分布式光伏和园区绿色交通，减少园区碳排放。

2.废水污染管控

（1）按照“雨污分流”的原则，配套完善集聚区雨水管网、污水管网。

（2）集聚区办公生活区生活污水、装备制造、环保产业等污水预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》和宋村镇城东污水处理厂纳管标准，排入宋村镇城东污水处理厂处理。

（3）根据《长子县给排水中心新建长子县城东污水处理厂项目环境影响报告书》长子县城东污水处理厂服务范围和污水处理现状，保留对现有医药、食品饮料企业废水处理能力。

（4）充分考虑规划不确定性，新增医药、食品废水可能涉高COD的生化难降解废水，建议规划宋村城东污水处理厂扩建项目调整为扩建工业污水处理厂。
	项目投产后废气排气筒可满足国家及地方排放标准限值要求；项目蒸汽由潞光电厂集中供应，企业不自设锅炉；

企业生产废水、初期雨水经自建MVR蒸发水处理系统处理，不外排，蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原液调配，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放

	环境风险防控
	1.开展集聚区环境风险评估和环境应急资源调查，编制突发环境事件应急预案，落实集聚区风险防控主体责任。

2.构建企业－园区－河流三级水环境风险防控体系，考虑规划区东南部设置足够容量的环境应急事故池，防控好浊漳南源水环境风险；

3.设置地下水跟踪监测井，定期监测，防范地下水污染风险。
	项目运营期按相关要求执行

	资源开发利用要求
	1.根据中水回用方向，配套完善中水回用管网，粉煤灰等固废综合利用项目，装备制造冲洗水、冷却水等优先使用城东污水处理厂中水。

2.基于区域水环境敏感性和水资源匮乏现状，限制生物医药、食品加工外的高耗水行业建设。
	项目非高耗水行业，蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原液调配，符合集聚区加强水资源回用率的要求


符合性分析：本项目属于原料药结晶工艺研发、中试和专业设备制造，项目的建设符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）》中相应的产业定位及发展方向，本项目生产工艺可达国内先进水平，项目投产后废气排气筒可满足国家及地方排放标准限值要求；项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放；项目选择低噪声设备，通过建筑隔声，基础减震，距离衰减后不会对周边声环境保护目标带来较大影响，项目各类固废可做到资源化、减量化、无害化，项目建设完成后将在厂区内加强景观绿化工作，综上所述，项目的建设不违背《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》相应环境减缓措施及环境准入清单要求。
2.4.1.3《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析
根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，本项目位于重点管控单元，其管控要求为：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。

符合性分析：本项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，属于重点管控单元。本项目为原料药结晶工艺研发、中试和专业设备制造，项目不属于重污染行业，项目运营期各生产环节产生的废气均配有相应的污染防治措施，可确保各排气筒废气稳定达标排放；项目生产废水、初期雨水经自建MVR蒸发水处理系统处理，不外排，蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原液调配，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放，本项目不设入河排污口；本项目产生的噪声经隔声减振、绿化阻隔以及距离衰减后对周围环境的影响较小，项目固废可以做到安全处置。项目对区域环境质量影响在可接受范围内。项目不在山西省重点管控单元禁止准入的清单范围内，项目的建设不违背《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》的相关内容和要求。
2.4.1.4《山西省十四五生态环境保护规划》符合性分析
本项目同《山西省十四五生态环境保护规划》（晋环发〔2022〕3号）的符合性分析见下表2.4-2。

表2.4-2《山西省十四五生态环境保护规划》符合性分析表

	政策文件名称
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《山西省十四五生态环境保护规划》晋环发〔2022〕3号
	实施产业集群整治提升，推动化工、铸造、有色、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、农副食品加工等行业向产业园区集聚，深入推进园区循环化改造
	本项目符合所在区域产业布局规划
	符合

	
	严把高耗能、高排放项目准入关口，严格落实污染物排放削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，坚决打破“两高”项目路径依赖。
	本项目不属于“两高”项目
	符合

	
	在电力、冶金、化工、建材等高耗能、高排放产业领域，加大先进装备推广应用力度。
	本项目不属于高耗能、高排放的产业领域
	符合

	
	实施重点行业氮氧化物等污染物协同减排。全面完成钢铁、焦化、水泥行业超低排放改造，对有组织、无组织及清洁运输等环节开展全过程、高标准、系统化整治，并建设完善无组织排放监控系统。
	本项目非钢铁、焦化、水泥等重点行业，项目蒸汽由潞光电厂提供，项目不设锅炉，不涉及氮氧化物的排放
	符合

	
	加强重点行业挥发性有机物综合治理。焦化、化工、工业涂装、包装印刷、石化等重点行业建立挥发性有机物全过程控制体系。
	本项目设备制造车间内涂漆工序配有相应的废气防治措施，可实现达标排放
	符合

	
	加大其他涉气污染物的治理力度。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控，探索开展致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源。
	本项目不涉及有毒有害大气污染物排放，涂装废气经二级活性炭吸附处理后可达标排放
	符合


2.4.1.5与《长治市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
本项目同《长治市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表2.4-3。
表2.4-3    《长治市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表
	序号
	规划相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	推进产业结构转型升级。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，通过延链补链强链，进一步推动产业链耦合、循环式发展。严把高耗能、高排放项目准入关口，严格落实污染物排放削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，坚决打破“两高”项目路径依赖。大力发展战略性新兴产业，重点打造半导体光电、新材料、高端装备制造、医药健康等产业集群。加大对战略性新兴产业服务保障力度，统筹预留总量指标和环境容量，开通环境影响审批“绿色通道”，优化审批服务流程，落实环保财税政策、专项资金奖励
	本项目为原料药结晶工艺研发、中试及专业设备制造，不属于两高行业
	符合

	2
	推进能源结构调整。推进能源革命，因地制宜、优先发展可再生能源，着力推动非化石能源替代化石能源、低碳能源替代高碳能源，改善能源供给结构。推动分布式光伏、分散式风电与建筑、交通、农业等产业和设施协同发展。加快推进“新能源+储能”试点，推动储能在可再生资源消纳、分布式发电、能源互联网等领域示范应用。
	项目主要消耗能源为水、电、蒸汽，均为清洁能源，不涉及石化等高碳能源消耗
	符合

	3
	推进运输结构调整。全面推进煤焦、钢铁、电力、水泥、煤化工等大型工矿企业以及大型物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线，完善铁路专用线共建共用机制。年货运量150万吨以上的企业在完成铁路专用线建设前，涉及公路运输车辆应达到国六标准。位于城市规划区的电力、钢铁、焦化等行业企业进出厂区大宗物料全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准车辆或新能源车辆。试点开展城市绿色货运配送示范工程建设，大力发展公路甩挂运输，推广网络化、企业联盟、运支衔接等甩挂模式，提高集装箱货物运输使用率，构建绿色运输体系。
	本项目运营后，原料及产品运输车辆均按要求执行
	符合

	4
	优化空间开发布局。严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”和“三线一单”生态环境分区管控要求。按照资源环境承载能力，合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。
	本项目位于长子县宋村镇薪新兴产业集聚区，项目符合长子县国土空间规划要求，涉及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，项目符合长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的相关要求
	符合

	5
	深化大气污染治理。大力推动低（无）挥发性有机物原辅料生产和替代，积极引导企业生产和使用低（无）挥发性有机物的产品，有效减少挥发性有机物产生。加强非道路移动源污染防治，划定并逐渐扩大禁止使用高排放非道路移动机械区域范围，市区内禁止使用无环保编号和超标排放的非道路移动机械，加快新能源非道路移动机械的推广使用。全面加强面源污染防治，加强建筑施工扬尘控制，严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。强化道路扬尘治理，合理规划布局混凝土供应点、建筑渣土泥浆转运点，减少运输距离。
	本项目选用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）工业防护涂料VOCs限值要求，项目施工期严格按照要求执行
	符合

	6
	加强“三水统筹”，提升水环境质量。持续推进产业布局优化和升级替代，加快推进工业企业“退城入园”。加强工业集聚区污水集中处理设施建设，新增省级及以上工业集聚区应科学合理制定污水处理规划与工艺，按规定建设污水集中处理设施，加装在线监控。
	项目位于宋村镇新兴产业集聚区内，项目无生产废水排放，生活污水达标纳管排放。
	符合

	7
	强化风险防控，守牢生态环境安全底线。全面规范企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理，积极开展突发环境事件应急预案电子备案工作，实现涉危涉重企业备案（电子备案）全覆盖。构建流域环境风险预警体系。以沁河、浊漳河干流及主要支流等重点流域，漳泽湖、后湾水库、关河水库等主要湖库为重点，建设水环境风险预警平台及监控预警体系。
	企业按要求加强环境风险防控工作，按要求进行环境风险应急预案的编制和备案工作
	符合

	8
	提高固体废物处置和管理水平。加强工业固体废物综合利用，以建设全国工业资源综合利用基地为契机，依托山西大学固废综合利用研发基地、长治市武理工工程技术研究院、清华大学生态环境科技成果转化创新研究基地等创新平台，以煤研石、粉煤灰等大宗工业固废和可再生资源利用为重点，推广应用发电、回填矿井、填充路基、制造新型建材等煤矸石、粉煤灰综合利用新技术，完善现有固废综合利用产业链，推进工业固废由低效低质分散利用向高效高质规模利用转变，实现固体废物协同处置和循环利用规模化、高值化、集约化。构建固体废物产生、转移到处置的“全链条”打防体系，惩治固体废物环境违法犯罪。加大工业源危险废物收集力度，开展工业园区危险废物收集体系建设，建立社会源危险废物收集体系。鼓励危险废物优先综合利用，按照“自我消纳为主、区域协同为辅”原则，统筹推进全市危险废物集中处置能力建设。
	项目固废产生量较小，各类固废均可做到合理处置，可实现固废的资源化、减量化、无害化
	符合


2.4.2环境功能区划及相关规划

2.4.2.1 环境空气功能区划

根据环境空气功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区。

2.4.2.2 地表水环境功能区划

项目所在区域地表水体主要是东南侧约4.3km处的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于浊漳河水系“申村水库出口—浊漳水库入口”段，水环境功能为工业与景观娱乐用水保护（长子雍河断面）、一般景观用水保护（浊漳水库入口断面），水质要求分别为Ⅳ类、Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅴ类标准，本次评价项目所在地浊漳南源参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准执行。
2.4.2.3 地下水环境功能区划

本项目评价范围的地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

2.4.2.4 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属于3类声环境功能区，四周厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。
2.5环境保护目标

本项目位于山西省长治市长子县宋村镇新兴产业集聚区内西北角，项目周边无其他国家、省市级自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区，未涉及其他保护性林地等生态环境保护目标和重点文物保护单位目标，区域内除项目周边村庄存在分散式饮用水水源地外，不涉及其他地表水饮用水源保护区、地下水集中饮用水水源准保护区及其相关保护径流区、其他特殊地下水资源保护区等保护目标。
根据调查资料及现场踏勘，项目周边地表水、地下水、土壤内主要环境保护目标见表2.5-1，项目周边大气评价范围内主要保护目标见表2.5-2，项目周边分散式饮用水水源地调查情况见表2.5-3所示。

2.5-1  项目周边主要地表水、地下水、土壤保护目标汇总表

	序号
	环境

类别
	环境保护目标
	相对厂界方位
	距厂界最近
距离（m）
	功能

区划

	1
	地表水体
	浊漳南源
	东南
	4300m
	Ⅳ类

	2
	地下水
	周边村庄水井及区域浅层地下水（具体见表2.5-3）

	
	
	大京水源地
	西
	2740m
	Ⅲ类

	3
	土壤
	项目周边常村、谷村、李收村、南李庄村农用耕地
	北、西、南
	厂界周边1km范围
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求

	
	
	项目周边常村、谷村、李收村、南李庄村居民住宅建设用地
	北、西、南
	
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和第一类用地筛选值

	注：长子县大京水源地位于县城东西方向的大京村，距离园区边界以西约2.74km，目前供水水源为6眼井，新增了4眼井，6眼井井深均为100m，出水量50-60m3/d，服务人口6.8万人，开采层位为奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层，一级保护区面积0.044km2。


 表2.5-2   项目大气评价范围内主要环境保护目标汇总表
	名称
	坐标
	保护

对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对项目厂界

最近距离/m

	所属区县
	自然村
	X
	Y
	
	
	
	
	

	宋村镇
	常村
	112°56′49.822″
	36°10′1.525″
	居民
	约401户，1620人
	GB3095-2012二类区《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	西
	~450

	
	南李庄村
	112°56′39.857″
	36°10′23.927″
	居民
	约168户，642人
	
	西北
	~918

	
	北李庄村
	112°56′33.831″
	36°10′38.681″
	居民
	约337户，1364人
	
	西北
	~1305

	
	谷村
	112°57′51.388″
	36°10′24.853″
	居民
	约450户，1713人
	
	东北
	~743

	
	小关村
	112°58′30.707″
	36°10′8.091″
	居民
	约278户，1106人
	
	东
	~1561

	
	李收村
	112°57′48.144″
	36°9′28.849″
	居民
	约150户，637人
	
	东南
	~936

	
	段家庄村
	112°56′42.985″
	36°9′0.325″
	居民
	约265户，1080人
	
	西南
	~1685

	
	宋村
	112°57′36.035″
	36°8′32.864″
	居民
	约398户，1546人
	
	东南
	~2328

	
	后辛庄村
	112°55′57.081″
	36°8′39.468″
	居民
	约160户，680人
	
	西南
	~2913

	
	高家洼村
	112°55′43.485″
	36°9′12.762″
	居民
	约438户，1468人
	
	西南
	~2378

	
	岚河庄村
	112°56′20.873″
	36°11′5.080″
	居民
	约120户，558人
	
	西北
	~2291

	
	东何村
	112°57′16.501″
	36°11′23.209″
	居民
	约210户，956人
	
	北
	~2429

	
	鲍村
	112°59′4.802″
	36°10′42.576″
	居民
	约410户，1580人
	
	东北
	~2552

	
	薛家庄村
	112°58′42.245″
	36°9′17.372″
	居民
	约186户，780人
	
	东南
	~2115

	
	长子六中
	112°57′13.951″
	36°8′34.577″
	师生
	师生约1259人
	
	南
	~2491


表2.5-3    项目评价范围内各村庄分散式饮用水水源地调查情况一览表

	编号
	位置
	井结构
	井直径（m）
	井深（m）
	X坐标
	Y坐标
	泵安装情况
	含水层类型
	水位观测值（m）
	水位埋深（m）
	地面标高（m）
	水位标高（m）
	用途

	1
	宋村乡
	钢管
	0.5
	43
	19676728
	4003325
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	12
	12
	901.5
	913.5
	吃水

	2
	宋村乡
	钢管
	0.5
	43
	19676728
	4002924
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	12
	12
	900
	912
	吃水

	3
	前辛庄
	石砌
	5
	18
	19673541
	4002199
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	14.7
	14.7
	942.2
	927.5
	吃水

	4
	前辛庄
	钢管
	0.6
	52
	19673884
	4002065
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	22
	22
	938.6
	916.6
	吃水

	5
	前辛庄
	石砌
	0.4
	16
	19673617
	4002504
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	12.4
	12.4
	940
	927.6
	吃水

	6
	后辛庄
	钢管
	0.6
	60
	19674342
	4003249
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	20
	20
	945
	925
	吃水

	7
	后辛庄
	石砌
	0.5
	14.8
	19674094
	4002962
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	12.3
	12.3
	940.1
	927.8
	吃水

	8
	高家洼
	水泥管
	0.45
	11.8
	19673770
	4004318
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	10
	10
	937.8
	927.8
	吃水

	9
	高家洼
	钢管
	0.3
	39
	19673789
	4003917
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	9
	9
	931.7
	940.7
	吃水

	10
	大京
	石砌
	0.5
	8.7
	19672949
	4005997
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	3
	3
	928.3
	925.3
	吃水

	11
	段家庄
	钢管
	0.6
	65
	19675354
	4003650
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	20
	20
	942.8
	922.8
	吃水

	12
	段家庄
	石砌
	0.5
	13.4
	19675659
	4003955
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	9.5
	9.5
	937
	927.5
	吃水

	13
	李收村
	钢管
	0.4
	45
	19676957
	4004509
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	12
	12
	933.6
	921.6
	吃水

	14
	李收村
	石砌
	0.55
	11.1
	19677034
	4005005
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	10.4
	10.4
	936.7
	926.3
	吃水

	15
	常村
	石砌
	0.45
	18.9
	19675049
	4005787
	无
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	16.6
	15.7
	941.4
	925.7
	吃水

	16
	常村
	钢管
	0.46
	53
	19675450
	4005730
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	35
	35
	962
	927
	吃水

	17
	南李庄
	石砌
	0.4
	7.2
	19675201
	4006207
	潜水泵
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	5.4
	5.4
	930
	924.6
	吃水

	18
	南李庄
	钢管
	0.6
	88
	19675106
	4006398
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	12
	12
	932.7
	920.7
	吃水

	19
	北李庄
	石砌
	0.6
	9.8
	19674896
	4006665
	潜水泵
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	3
	3
	925.9
	922.9
	吃水

	20
	北李庄
	钢管
	0.6
	60
	19674839
	4006952
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	7
	7
	921.5
	914.5
	吃水

	21
	庄头
	钢管
	0.6
	80
	19674285
	4007792
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	5
	5
	912.6
	907.6
	吃水

	22
	西何
	钢管
	0.6
	70
	19675087
	4008593
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	20
	20
	921.8
	901.8
	吃水

	23
	谷村
	钢管
	0.6
	74
	19676938
	4006341
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	17
	17
	937.9
	920.9
	吃水

	24
	谷村
	石砌
	2
	16.35
	19677053
	4006627
	潜水泵
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	14.4
	14.4
	937.9
	923.5
	吃水

	25
	东何
	钢管
	0.6
	60
	19676060
	4008517
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	14
	14
	916
	902
	吃水

	26
	东何
	石砌
	0.4
	7.9
	19676175
	4008212
	潜水泵
	第四系上更新统松散孔隙含水层
	7.3
	7.3
	915
	907.7
	吃水

	27
	鲍村
	石砌
	0.5
	13
	19679363
	4007085
	潜水泵
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	11
	11
	934
	923
	吃水

	28
	薛家庄
	钢管
	0.6
	100
	19678332
	4004451
	潜水泵
	第四系下更新统松散孔隙含水层
	20
	20
	934.6
	914.6
	吃水

	29
	薛家庄
	石砌
	0.4
	17
	19678790
	4004279
	潜水泵
	第四系中更新统松散孔隙含水层
	15.8
	15.8
	940.2
	924.4
	吃水


3现有项目概况及污染源调查

本项目为新建项目，企业已于2022年11月2日同长子县自然资源局签订“国有建设用地使用权出让合同”，购置长子县宋村新兴产业集聚区A-01-04地块（宗地图面积17704.38m2），现有项目所占地块之前为农用耕地，现在属于长子县宋村新兴产业集聚区内工业用地，根据《长子县国土空间规划（2020-2035）》内容所知，长子县宋村新兴产业集聚区规划面积6.43平方公里，全部划入城镇开发边界集中建设区范围内，集聚区范围在划定时与基本农田和生态红线进行了充分协调，经叠图分析，园区范围内不涉及基本农田和生态红线。
本项目包括5栋厂房（1#~5#）和1栋研发楼、1栋综合楼并配套建设储罐区（原料储罐、母液储罐、危化品储罐），项目所在地厂区范围内现已建有标准化厂房二座（3#、4#厂房），厂区南侧部分区域已完成地面硬化，上述部分工程内容为当地政府建设，作为当地招商利好政策，供投资企业直接入驻使用，企业拟将现有已建厂房作为专业设备制造车间和中试结晶车间使用，目前厂房仍为空闲状态，除上述内容外，本次项目其他建设内容均未建设（本次实际建设内容为1#装备制造车间、2#设备库房、5#控制室、研发楼、综合楼、配套储罐区，总建筑面积11453.78m2）。本项目建设完成后可实现年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年，进行原料药（七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠等）结晶工艺研发中试4185t/a。企业已于2022年7月4日在长子县行政审批服务管理局完成项目备案，备案证项目代码：2207-140428-89-05-645388。
4建设项目概况及工程分析

4.1建设项目概况

4.1.1项目名称、性质、建设单位、建设地点、建设内容以及总投资

项目名称：山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目；
项目性质：新建；
建设单位：山西卓联锐科中试基地有限公司；
建设地点：长治市长子县宋村镇常村东450m处；
建筑面积：企业已于2022年11月2日同长子县自然资源局签订“国有建设用地使用权出让合同”，购置长子县宋村新兴产业集聚区A-01-04地块，厂区总占地面积17704.38m2，厂区目前已建有当地政府建设赠与投资企业直接入驻的2座标准化厂房（目前为空置状态），建筑面积共2800m2，企业拟在厂区内另行建设装备生产车间一座1400m2，装备库房一座1000m2，控制室一座280m2，研发楼一座（4F，2967.78m2），综合楼一座（3F，1489.05m2），除上述构筑物外，企业还在厂区拟建设半地埋式原料、母液储罐1200m3，建设地埋式甲醇、乙醇储罐200m3。
行业类别：C3544制药专用设备制造、M7320工程和技术研究和试验发展；
工作制度：企业年工作天数240d，结晶中试车间在中试过程中为24h不间断生产，七水硫酸锌中试每5天为一个中试周期，年中试批次40次，中试时间200天；甘氨酸中试每10天为一个中试周期，年中试3个批次，中试时间30天；甘露醇、葡萄糖酸钠每5天为一个中试周期，各中试1个批次，中试时间10天。企业研发楼、装备制造车间根据客户的委托研发订单和设备制造订单情况进行调整，仅日间进行作业，日作业时间不超过8h，工作天数不超过240h。
项目人员：本项目劳动定员200人；
建设内容：本次项目建设包括废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发、原料药结晶工艺中试以及客户专属定制化设备制造三个模块内容，项目建设5栋厂房（1#~5#）和1栋研发楼、1栋综合楼并配套建设储罐区（原料储罐、母液储罐、危化品储罐）等内容，本项目建设完成后可实现年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年，进行原料药（甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠等）结晶工艺研发中试185t/a，进行医药级七水硫酸锌中试结晶4000t/a的生产规模。

4.1.2工程组成
本项目工程组成具体见表4.1-2。

表4.1-2  建设内容一览表

	工程类别
	工程内容
	建设内容
	备注

	主体工程
	1号装备制造车间（1#厂房）
	单层砖混结构，建筑面积1400m2，主要功能为装备制造，主要功能有部分焊接、卷板、道口机等机加工设备，风炮、气泵、探伤仪器、测厚仪、水准仪等清理、检测设备
	厂房已建设

	
	2号装备制造车间（4#厂房）
	单层砖混结构，建筑面积1490m2，主要功能为装备制造，主要功能布置有等离子切割机、台钻、数控机、部分焊机等机加工、焊接设备，本次建设期间拟在车间内部设一间50m2油漆涂装间
	新建

	
	中试结晶车间（3#厂房）
	单层砖混结构，建筑面积1400m2，主要功能为企业结晶中试，布置有七水硫酸锌结晶、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠中试设备各生产线一条（2套MVR蒸发系统、4台22.5m3的DTB结晶器、1台75m3的FC结晶器、5套恒温控制器、一套振动流化床、4台离心机），全自动包装生产线一条、纯水制备设备一套、MVR蒸发水处理系统一套
	厂房已建设

	
	控制室（5#厂房）
	单层砖混结构，建筑面积280m2，主要为设备控制及监控室
	新建

	辅助工程
	研发楼
	4层砖混结构，建筑面积2967.78m2，主要功能为含盐废水资源化处理工艺研发、结晶工艺研发小试试验，1F为公示研发产品展示、公司资料展示，客户接待室；2F~3F为废水资源化及结晶工艺研发实验室，4F检测、化验实验室
	新建

	
	综合楼
	3层砖混结构，建筑面积1489.05m2，主要功能为人员办公、食堂、宿舍，1F为职工食堂、2F为办公室、3F为职工宿舍
	新建

	
	门房
	建筑面积18m2，单层砖混结构
	新建

	储运工程
	设备库（2#厂房）
	单层砖混结构，建筑面积1000m2，主要功能为制造装备暂存库房
	新建

	
	原料、母液储罐区（原料、母液罐区）
	半埋地结构，共建设9个储罐，其中6个容积为100m3的原料储罐，3个容积为100m3的母液储罐。
	新建

	
	甲醇乙醇储罐（危化品罐区）
	全地埋式结构，共建设4个储罐，其中2个容积为50m3的甲醇储罐，2个容积为50m3的乙醇储罐，甲醇、乙醇的两个储罐分别用于存放使用前的甲醇、乙醇和作为清洗剂清洗后的甲醇、乙醇。
	新建

	
	融晶储罐（中试车间3#厂房）
	中试车间内建有4个融晶储罐，每个20m3，融晶储罐用于客户结晶原料进厂后溶解
	新建

	
	缓冲储罐（中试车间3#厂房）
	中试车间内建有2个缓冲储罐，每个10m3，为提升进料的稳定性企业将调配好的原料由原料储罐泵入缓冲罐暂存，由缓冲罐向MVR设备供料
	新建

	公用工程
	供水
	由市政供水管网供给
	新建

	
	排水
	雨污分流，清污分流，蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原液调配，纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、实验室设备、器皿后期（二次以后）冲洗水经企业MVR蒸发冷凝水处理系统处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排；冷却系统冷却水循环使用，不外排
	新建

	
	供电
	由长子县电力局供给
	新建

	
	供热
	本项目采暖由长子县集中供暖网络提供，生产所需蒸汽由潞光电厂专用供汽管道直输企业厂区
	新建

	环保工程
	废气
	机加工粉尘
	集气罩收集后经布袋除尘器预处理后由15m高排气筒排放
	新建

	
	
	焊接烟尘
	焊接烟尘处理器处理
	新建

	
	
	涂装废气
	全封闭涂装间整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	新建

	
	废水
	生活污水
	经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放
	新建

	
	
	中试结晶设备冲洗水
	经企业MVR蒸发冷凝系统处理，处理能力1m3/h，冷凝水返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原料液调配
	新建

	
	
	纯水制备浓水
	
	

	
	
	实验设备、器皿后期冲洗水（冲洗二次以后的废水）
	
	

	
	
	循环冷却水
	冷却水循环使用，不外排
	新建

	
	噪声
	项目选用低噪声设备，同时后期加强设备维护保养等，可确保厂界噪声达标排放
	新建

	
	固废
	一般固废
	机加工边角料外售物资单位综合利用，纯水制备系统反渗透膜由设备厂家定期更换回收再利用
	新建

	
	
	危险固废
	研发实验过程中产生的实验废液、实验设备、器皿前期冲洗水（前二次冲洗废水）、废实验器皿、废试纸全部按危险废物进行管理，分类存放收集于危废暂存间内，定期委托资质单位合理处置；涂装车间更换后的废活性炭、废油漆桶、油漆辊筒、油刷暂存于危废暂存间定期委托资质单位合理处置；企业冲洗废水MVR蒸发冷凝处理系统结晶盐，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置；企业在研发中心一楼东北角设危废暂存间一间，面积20m2。
	新建

	
	
	生活垃圾
	厂区设垃圾桶，委托当地环卫部门统一清运处理
	新建

	注：本项目企业为长子县宋村镇新兴产业集聚区重点扶持招商企业，企业入驻园区时，已由政府在项目所在地块建设了部分厂房（1#、3#厂房），本次项目建设期间将利用已建厂房直接入驻，剩余厂区空闲地块由企业委托设计单位进行设计，新建剩余内容。


4.1.3产品方案、生产规模

国内原料药结晶工艺还存在“糖醇类物料黏度大，难结晶”“单釜蒸发或多效蒸发，蒸发成本高”“间歇结晶，结晶冷却过程挂壁严重，冷却效率低”“人工操作，自动化程度低”等各类问题，企业通过研发楼研发、小试，为客户设计专属的废水资源化处理技术和结晶化工艺路线，相较于研发楼小试研发的工艺路线，实际生产环境可能存在各种变量和复杂性，为了验证研发结晶的工艺在实际生产中的可行性和有效性，企业建设有一间中试车间来对研发成果进行中试放大生产，企业通过结晶中试车间的放大中试，验证实验室研究结果在实际环境中的可靠性、同时通过收集中试试验数据，不断优化、调整结晶工艺工业化生产参数，为未来的工业化设备生产提供技术支持。

截止目前企业总公司卓联锐科科技有限公司已成功对市场上多家医药企业的结晶工艺进行了研发成果工业转化。七水硫酸锌作为企业的主营产品，已有众多医药企业同总公司卓联锐科科技有限公司签订七水硫酸锌结晶工艺工业转化研发意向协议，项目建成运营后未来5~10年，企业将根据不同客户的工艺需求特点，反复进行七水硫酸锌结晶中试，不断收集中试生产数据，分析调整工艺参数，为不同的客户定制化专属的结晶工业化工艺路线及结晶设备。同时七水硫酸锌的中试结晶时间较长，根据企业设计的中试生产设备参数，七水硫酸锌的最大结晶生产效率为甘露醇的2倍，甘氨酸、葡萄糖酸钠的4倍，企业结晶中试连续不间断生产5天为一个周期，七水硫酸锌每个周期产能约100t，年结晶中试40批次；甘氨酸每个周期产能约40t，年结晶中试3个批次；甘露醇年结晶中试1个批次，设计产能35t/批次；葡萄糖酸钠年中试1个批次，设计产能30t/批次，合计企业中试结晶共计45个批次。
企业生产销售的结晶设备均为定制化“非标”设备，根据客户需求定制，故企业生产的设备规模、大小不一，设备重量在5～20t之间，根据企业在其他地区建设的同类型厂区运营经验，企业年定制化结晶设备生产≦24套/年。

企业研发楼废水资源化处理主要研发的废水类型为医药生产企业的高盐废水。
本项目生产规模见表4.1-3。
表4.1-3  本项目实施后全厂产品方案和生产规模表

	产品方案类型
	产品名称
	生产能力
	技术指标
	生产制度
	备注

	废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发
	检测、化验、小试、结晶工艺路线设计
	若干
	/
	根据研发订单调整，日工作时间≦8h，240d
	研发楼

	结晶工艺中试
	七水硫酸锌
	4000t/a
	1-4mm大小均一粒度可控制的晶体
	24h不间断中试，5天一个周期，每周期生产200t，年中试40批
	中试车间

	
	甘氨酸
	120t/a
	满足《工业用氨基乙酸（甘氨酸）》（HG/T2029-2014）一级品、优等品要求
	24h不间断中试，10天一个周期，每周期生产30t，年中试3批
	

	
	甘露醇
	35t/a
	粒度3mm的粒度均一的针状晶体，不板结
	24h不间断中试，5天一个周期，每周期生产35t，年中试1批
	

	
	葡萄糖酸钠
	30t/a
	粒度1mm，不板结
	24h不间断中试，5天一个周期，每周期生产30t，年中试1批
	

	定制化结晶设备制造
	结晶设备制造
	24套/年
	/
	根据设备采购订单调整，日工作时间≦8h，240d
	设备制造车间

	注：客户提供的七水硫酸锌、甘露醇、葡萄糖酸钠为粉末易板结结晶原料，通过企业中试结晶工艺设备生产出的为不板结晶体，客户提供的甘氨酸二级品，通过企业中试结晶工艺设备生产出一级品、优级品结晶，产品最终全部袋装交付客户或由总公司回收综合利用。


4.1.4总图布置

项目厂区占地面积17704.38m2，整个厂区呈长方形由北向南依次布置，厂区最北侧为研发中心，研发中心东侧为厂区生活楼（职工食堂、宿舍），沿研发中心向南依次布置有装备制造车间（1#厂房）、一号中试车间（2#厂房）、二号中试车间（3#厂房）、三号中试车间（4#厂房），厂区最南侧为储罐区，分别布置有半埋地式的原料和母液储罐、全地埋式的甲醇、乙醇储罐以及冷凝水暂存池，储罐区东侧为厂区办公楼。企业共设置2个出入口，其中货物出入口位于厂区东侧围墙中央，人员出入口位于厂区西北角。

项目厂区内处生活污水化粪池及其管线和厂区雨水窨井管线为地下布置外，其余原料、母液、甲醇、乙醇、循环冷却水、蒸汽、冷凝水管线均为架空管线廊道进行布置，各管线的布置基本布置于厂区东侧，沿各车间走向由北向南架空布设，管道布设符合相关安全标准和法规，可有效避免发生泄漏、爆炸等安全事故，原料和废水管道的布设考虑操作人员的工作效率，尽量避免了交叉干扰，确保管道畅通，方便维修和清洁，同时在管道设计上已尽量减少管道长度，避免原料在输送过程中损失或污染，减少能源消耗，此外在管道材质的选择上企业已根据输送介质的特性选择合适的管道材质，确保管道耐腐蚀、耐高温等性能。
本项目厂区平面布置功能区分明确，生产区和办公区等根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护及场地自然条件合理布局；厂区通道宽度满足各种管廊、管线、运输线路的设置；项目厂区平面布置基本合理，功能区划分清晰。厂房周围均可形成环形消防通道，便于实施救援，项目厂区整体布局满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2015）要求。

项目具体平面布置图及生产车间、研发楼、罐区、各类水池及蒸汽、雨水管线示意图详见附图6、附图7。
4.2建设项目工程分析

4.2.1主要物料消耗

根据前文所述，本项目建设共分为三个主要生产模块，分别为废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发、原料药结晶工艺中试以及客户专属定制化设备制造，各模块相对独立，分别布置于研发楼、结晶中试车间和装备制造车间内，各模块消耗的主要原辅材料见下表4.2-1~4.2-3所示。
表4.2-1    工艺研发、小试模块主要原辅材料消耗情况一览表（研发楼）
	原辅料名称
	单位
	年用量
	规格
	合计年消耗量

	二苯偶氮碳酰肼
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	溴酚蓝
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	碘
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	铬黑T
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	媄试剂
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	二甲酚橙
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	硝酸汞
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	乙酸汞
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	溴甲酚绿
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	钙试剂
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	甲基红
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	次甲基蓝
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	甲基橙
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	亚甲基蓝
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	酚酞
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	钙羧酸钠
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	四丁基氢氧化铵
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	橙黄IV
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	钙红
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	1-2环己二胺四乙酸
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	间氨基苯甲醚
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	苯磺酰氯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	四季戊四醇酯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	1-3丙烷磺内酯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	氯对苯二酸
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	氯化亚砜
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	甲基叔丁基醚
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	6－氯_1-己醇
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	羰基二咪唑
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	1-2二氧六环
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	碘乙烷
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	石油醚
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	无水乙醇
	瓶
	100
	500ml/瓶
	50L

	乙酸乙酯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	二氯甲烷
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	乙腈
	瓶
	100
	500ml/瓶
	50L

	甲醇
	瓶
	100
	500ml/瓶
	50L

	偶氮二甲酸二异丙酯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	1-乙基碳二亚铵盐酸盐
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	六氟磷酸钾
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	苯
	瓶
	2
	500ml/瓶
	500ml

	磷酸
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	异丙醚
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	四氢呋喃
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	高锰酸钾
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	正戊醇
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	苯胺
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	吐温80
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	NN二甲基乙酰胺
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	NN二甲基甲酰胺
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	二甲苯
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	醋酐
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	异丙醇
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	三辛癸烷基叔胺
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	安替福民（次氯酸钠）
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	磺化煤油
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	过氧化氢
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	氨水
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	丙酮
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	喹啉
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	硫酸
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	盐酸
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	硝酸
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	硝酸银
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	冰乙酸
	瓶
	10
	500ml/瓶
	500ml

	三乙醇胺
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	甲酸
	瓶
	1
	500ml/瓶
	500ml

	甲酸铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	NN二环己基碳二亚胺
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	碳酸锂
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	4-二甲氨基吡啶
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	三苯基膦
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	二羟基苯甲酸
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	碘化钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	八碳
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水氢氧化锂
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水氯化锂
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硼氢化钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氢氧化钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	对苯二酚
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水硫代硫酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	3-氯-2羟基丙硫酸钠盐
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	四丁基溴化铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	次亚磷酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	连二亚硫酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硫脲
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	保险粉（NBS）
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	对甲苯磺酸
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水氯化钙
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	过硫酸钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氯化钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水碳酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	草酸
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氢氧化钠
	瓶
	10
	500g/瓶
	500g

	硫酸铝钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	碳酸氢钠
	瓶
	10
	500g/瓶
	500g

	亚硝酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硝酸铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸二氢钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	酒石酸钾钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	活性白土
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氯化钡
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氢氧化钡
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	六次甲基四胺
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	糊精
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸氢二钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	柠檬酸
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硫酸铜
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	钼酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硫酸铝
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸二氢钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸氢二钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磺基水杨酸钠二水合物
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	对甲苯磺酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	六水合三氯化铁
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	活性炭粒（粉）
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氢氧化钙
	瓶
	10
	500g/瓶
	500g

	无水硫酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水亚硫酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氯化钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氟化钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硫酸镁
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氯化铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	草酸铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	铬酸钾
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	无水乙酸钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	锌粒
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	乙二胺四乙酸二钠
	瓶
	10
	500g/瓶
	5kg

	硫酸锌
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸三钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	磷酸二氢铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	乙二胺四乙酸
	瓶
	10
	500g/瓶
	5kg

	碳酸钠
	瓶
	10
	500g/瓶
	5kg

	硫酸亚铁
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	氧化锌
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	乙酸铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	亚硫酸氢钠
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	二茂铁
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	交换树脂
	瓶
	5
	500g/瓶
	500g

	变色硅胶
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	铬酸钠四水合物
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	碳酸铵
	瓶
	1
	500g/瓶
	500g

	硝酸银固体
	瓶
	1
	5g/瓶
	5g

	注：企业废水资源化处理工艺研发主要是针对医药企业产生的高盐废水，由于不同的医药企业废水产生的工艺、途径、种类均不一致，研发楼技术人员根据废水中的主要成分确定检测项及检测方法，针对不同的检测项及检测方法使用的检测仪器试剂种类不一致。项目研发楼各类研发试验、检测药品、试剂约143种，其中固态96种，年消耗量约为66.61kg，液态47种，年消耗量约为204L，研发楼各类化学药品、试剂主要用于对客户提供的样品进行监测化验以及对研发小试成功的结晶体进行检测。


表4.2-2    结晶中试模块主要原辅材料消耗情况一览表（中试车间）
	原辅料名称
	单位
	年消耗量
	备注
	包装方式

	七水硫酸锌
	t/a
	4360
	客户提供的结晶体（粉末易板结结晶体），进厂后纯水进行调配，七水硫酸锌、葡萄糖酸钠原料纯度≧99%，甘露醇原料纯度≧98%
	袋装

	医药甘露醇
	t/a
	35
	
	

	医药葡萄糖酸钠
	t/a
	30
	
	

	医药甘氨酸
	t/a
	120
	客户提供的结晶体（工业用氨基乙酸二级品，纯度≧97.5%）
	袋装

	甲醇
	m3
	50
	39.59t/a，纯度≧95%，作为部分中试晶体清洗剂使用
	罐车直送

	乙醇
	m3
	50
	39.47t/a，纯度≧95%，作为部分中试晶体清洗剂
	

	注：本项目主要中试原辅材料，除甲醇、乙醇外，剩余七水硫酸锌、甘露醇、甘氨酸、葡萄糖酸钠均不在厂内长时间贮存，客户通企业预约好中试时间前将原料运送至企业，企业利用纯水调配后暂存于原料储罐，用于中试消耗使用，待该批次中试试验完成后，符合客户需求的一类晶体由客户带走处置，不符合客户需求的二类、三类晶体由由企业总公司卓联锐科科技有限公司回收综合利用。


表4.2-3    装备制造模块主要原辅材料消耗情况一览表（装备制造车间）
	原辅料名称
	单位
	年消耗量
	备注

	碳钢板
	t/a
	100
	/

	304不锈钢板
	t/a
	150
	/

	钢管
	m
	500
	碳钢、不锈钢

	法兰
	片
	400
	

	弯头
	个
	400
	

	三通
	个
	100
	

	油漆（含稀释剂）
	L
	825
	溶剂型涂料

	304埋弧焊丝
	t/a
	0.1
	/

	不锈钢焊条
	t/a
	0.15
	/

	氩气
	L
	200
	/

	氧气
	L
	200
	/

	乙炔
	L
	400
	/

	二氧化碳
	L
	200
	/

	乳化液
	L
	100
	/

	注：企业使用的涂料为成品涂料，进厂后可直接使用无需调配，企业油漆用量较小，厂区最大贮存量≦0.5t，故企业不设置单独的涂料储藏间，涂料直接密闭桶装暂存于涂漆室，涂料全部采用桶装汽运方式入场，单桶包装规格25kg/桶。


主要原辅材料理化性质：
七水硫酸锌：七水硫酸锌是一种无机化合物，分子式为ZnSO4·7H2O，俗称皓矾、锌矾。无色斜方晶系棱柱状结晶，白色结晶粉末，溶于水，微溶于乙醇。加热至200°C时失水，至770°C时分解。七水硫酸锌可用作媒染剂、木材防腐剂、造纸工业漂白剂，还用于医药、人造纤维、电解、电镀、农药及生产锌盐等。性状：无色斜方晶系棱柱状结晶；密度（g/mL，25/4℃）：1.957；相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）；熔点（ºC）：100；溶解性：易溶于水。微溶于醇和甘油。不溶于液氨和酮。在干燥空气中逐渐风化。对皮肤、黏膜有刺激性。无水物及浓溶液可引起皮肤溃疡。吸入粉尘可引起呼吸、消化及循环系统功能异常。工作人员应做好防护。小鼠经口LC50：1.18g/kg；大鼠经口LD50：2.949g/kg。
甘氨酸：甘氨酸，又名氨基己酸，是一种非必需氨基酸，其化学式为C2H5NO2。甘氨酸是内源性抗氧化剂还原型谷胱甘肽的组成氨基酸，机体发生严重应激时常外源补充，有时也称为半必需氨基酸。甘氨酸是一种最简单的氨基酸。密度：1.254g/cm3，熔点：232～236℃（分解）；外观：白色至灰白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水，微溶于吡啶，几乎不溶于乙醇、乙醚。
固态地甘氨酸为白色至灰白色结晶性粉末，无臭，无毒。在水中易溶，在乙醇或乙醚中几乎不溶。用于制药工业、生化试验及有机合成，是氨基酸系列中结构最为简单，人体非必需的一种氨基酸，在分子中同时具有酸性和碱性官能团，在水中可电离，具有很强的亲水性，但属于非极性氨基酸，溶于极性溶剂，而难溶于非极性溶剂，而且具有较高的沸点和熔点，通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。
甘露醇：甘露醇，化学式为C6H14O6，是一种糖醇，是山梨糖醇的同分异构体，易溶于水，为白色结晶性粉末，有类似蔗糖的甜味。密度：1.596g/cm3；熔点：166-168℃；沸点：494.9℃；闪点：292.5℃；折射率：1.597；外观：白色结晶性粉末；溶解性：在水中易溶，在乙醇、乙醚中几乎不溶。
甘露醇在医药上是良好的利尿剂，降低颅内压、眼内压及治疗肾药、脱水药、食糖代用品，也用作药片的赋形剂及固体、液体的稀释剂；在食品方面，该品在糖及糖醇中的吸水性最小，并具有爽口的甜味，用于麦芽糖、口香糖、年糕等食品的防粘，以及用作一般糕点的防粘粉。经氢溴酸反应可制得二溴甘露糖醇；在精细化工行业中，由硬脂酸与甘露醇酯化反应制得硬脂酸甘露醇酯用途广泛：作为食品乳化剂、分散剂可广泛用于糕点、糖果、饮料等，同时亦作为涂料、纺织、日化及医药等工业的乳化剂和分散剂。
葡萄糖酸钠：葡萄糖酸钠是一种有机物，化学式为C6H11NaO7，在工业上用途十分广泛，葡萄糖酸钠可以在建筑、纺织印染和金属表面处理以及水处理等行业作高效螯合剂，钢铁表面清洗剂，玻瓶清洗剂，电镀工业铝氧着色，在混凝土行业用作高效缓凝剂、高效减水剂等。密度1.763g/cm3；沸点：673.6℃；熔点：206℃；闪点：357.2℃；外观性状：白色或灰白色粒状的粉末。
甲醇、乙醇理化性质见下表4.2-4~4.2-5。
表4.2-4 甲醇理化性质
	名称
	甲醇
	分子式
	CH3OH

	别名
	木酒精
	危险性类别
	第3.2类中闪点易燃液体

	外观与性状
	无色澄清液体，有刺激性气味
	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

	熔点
	-97.8℃
	沸点
	64.8℃

	相对空气密度

（空气=1）
	1.11
	相对密度（水=1）
	0.79

	临界温度
	240℃
	临界压力
	7.95MPa

	稳定性
	稳定
	燃烧性
	727KJ/mol

	燃烧分解产物
	CO、CO2
	闪点
	11℃

	燃烧性
	易燃
	火灾危险类别
	甲类

	危险特性
	易燃。与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，有发生开裂、爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着会燃。

	毒性
	LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）；LC50：64000PPm4小时（大鼠吸入）

	健康危害
	对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入可能引起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识蒙眬，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。慢性中毒：出现神经衰弱功能症，自主神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。


表4.2-5 乙醇理化性质
	名称
	乙醇
	分子式
	C2H6O

	别名
	酒精
	危险性类别
	第3.2类中闪点易燃液体

	外观与性状
	无色澄清液体，有酒香气味

	熔点
	-114.1℃
	沸点
	78.3℃

	相对空气密度

（空气=1）
	1.59
	相对密度（水=1）
	0.79

	临界温度
	243.1℃
	临界压力
	6.38MPa

	稳定性
	稳定
	引燃温度
	363℃

	燃烧分解产物
	CO、CO2
	闪点
	12℃

	燃烧性
	易燃
	火灾危险类别
	甲类

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	毒性
	LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）

	健康危害
	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。


4.2.3主要生产设备

本项目包含“废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发”“原料药结晶工艺中试”“客户专属定制化设备制造”三大模块以及配套公用工程主要生产设备清单见表4.2-6。

表4.2-6  全厂主要生产设备表

	序号
	设施设备名称
	型号类别
	厂设备数量

	1、装备制造主要生产设备

	1.1
	电焊机
	ZX7-400
	4

	1.2
	二保焊机
	NBC-500
	3

	1.3
	氩弧焊机
	TIG-300
	1

	1.4
	等离子切割机
	LGK-100
	2

	1.5
	航车
	16T
	1

	1.6
	数控等离子台架
	/
	1

	1.7
	卷板机
	20mm
	1

	1.8
	台钻
	13mm
	1

	1.9
	管道坡口机
	/
	1

	1.10
	手电钻
	750W
	2

	1.11
	热风枪
	1000W
	2

	1.12
	电动风炮
	750N
	2

	1.13
	气动风炮
	750N
	1

	1.14
	螺杆气泵
	22KW
	1

	1.15
	叉车
	3.5T
	1

	1.16
	埋弧焊机
	1250型
	1

	1.17
	测厚仪
	/
	1

	1.18
	水准仪
	/
	1

	1.19
	超声探伤仪
	/
	1

	1.20
	焊条干燥箱
	101型
	2

	1.21
	焊烟净化器
	W1200
	2

	1.22
	焊条保温桶
	W-3
	5

	1.23
	空气压缩机
	V-0.6
	1

	1.24
	涂装间
	6*8m
	1

	2、结晶工艺中试车间的设备

	2.1
	MVR撬装蒸发系统
	T-2000
	2

	2.2
	DTB结晶器
	22.5m³/75m3
	4

	2.3
	FC结晶器
	FC-2000
	1

	2.4
	缓存罐
	10m3
	2

	2.5
	溶晶罐
	20m3
	4

	2.6
	恒温控制系统
	CTCS-20/CTCS-75
	5

	2.7
	振动流化床
	/
	1

	2.8
	自动包装机
	/
	1

	2.9
	航车
	5t
	1

	2.10
	离心机
	PL-1250
	4

	2.11
	母液槽
	3m³
	4

	3、研发楼研发、检测设备

	3.1
	恒温水浴（研发/检测））
	/
	5

	3.2
	高低温水浴（研发）
	/
	2

	3.3
	循环真空水泵（研发/检测））
	/
	2

	3.4
	真空水泵（研发/检测））
	/
	2

	3.5
	高低温一体机（研发）
	/
	6

	3.6
	真空干燥箱（研发/检测））
	/
	1

	3.7
	双层玻璃结晶器（研发）
	10L
	1

	3.8
	双层玻璃结晶器（研发）
	100L
	30

	3.9
	双层玻璃结晶器（研发）
	2L
	20

	3.10
	双层玻璃结晶器（研发）
	1L
	20

	3.11
	蠕动泵（研发）
	500rpm
	5

	3.12
	蠕动泵（研发）
	100rpm
	1

	3.13
	离心机（研发）
	1L
	1

	3.14
	简易平板离心机（研发）
	5L
	1

	3.15
	平板离心机（研发）
	5L
	1

	3.16
	旋转蒸发

（研发/检测）
	/
	3

	3.17
	试剂保存柜（研发/检测）
	/
	1

	3.18
	鼓风干燥箱（检测）
	/
	2

	3.21
	循环水泵（研发）
	/
	3

	3.22
	循环水浴（研发）
	/
	4

	3.23
	高低温温度控制系统（研发）
	100L/12KW
	30

	3.24
	高低温循环槽（研发）
	/
	1

	3.25
	水浴控温槽
	
	3

	3.26
	槽式磁力搅拌（加热式）
	/
	4

	3.27
	槽式磁力搅拌（加热式）
	/
	1

	3.28
	恒温磁力搅拌（研发）
	/
	2

	3.29
	紫外分光光度计（检测）
	/
	1

	3.30
	紫外分析仪（检测）
	/
	1

	3.31
	液相分析仪（检测）
	3100
	1

	3.32
	精密天平（研发/检测）
	200g量程
	2

	3.33
	天平（研发/检测）
	5Kg(0.01g)
	1

	3.34
	气相色谱仪
	主机
	1

	3.35
	气源发生器（检测）
	/
	1

	3.36
	氢气发生器（检测）
	/
	1

	3.37
	PH计（检测）
	/
	2

	3.38
	电导率 PDX（检测）
	/
	1

	3.39
	紫外分光光度计（检测）
	/
	1

	3.40
	BOD检测仪（检测）
	/
	1

	3.41
	显微镜（研发/检测）
	/
	2

	3.42
	水质测定仪（COD NH3-N）（检测）
	/
	1

	3.43
	熔点仪（检测）
	/
	1

	3.44
	粘度计（检测）
	/
	1

	3.45
	研钵（检测）
	/
	2

	3.46
	超声清洗机（检测）
	/
	2

	3.47
	冰箱（研发/检测）
	/
	1

	3.48
	冰柜（研发/检测）
	/
	1

	3.49
	热风烘干机（研发/检测）
	/
	2

	3.50
	调温夹热套（研发）
	500
	4

	3.51
	调温夹热套（研发）
	1L
	3

	3.52
	调温夹热套（研发）
	2L
	1

	3.53
	机械搅拌（研发）
	/
	4

	3.54
	数显恒温水箱（研发）
	/
	1

	3.55
	氟离子计（检测）
	/
	5

	3.56
	氯离子计（检测）
	/
	2

	3.57
	原子吸收光谱（检测）
	/
	2

	3.58
	红外光谱（检测）
	
	2

	3.59
	压片机（检测）
	/
	6

	3.60
	烧杯（研发/检测）
	100/200/500/1000/2000
	120

	3.61
	量筒（研发/检测）
	10/50/100/1000
	80

	3.62
	温度计（研发/检测）
	精度0.1℃/0,2℃/0.5℃/1℃
	80

	3.63
	量杯（研发/检测）
	10/50/100/1000
	80

	3.64
	容量瓶（研发/检测）
	10/25/50/100/250/500/1000
	140

	3.65
	婆美度计（研发/检测）
	/
	100

	3.66
	比重计（研发/检测）
	/
	100

	3.67
	酒精计（研发/检测）
	/
	10

	3.68
	试剂瓶（研发/检测）
	/
	100

	3.69
	滴定瓶（研发/检测）
	
	20

	3.70
	滴定夹（研发/检测）
	/
	5

	3.71
	酸碱滴定管（研发/检测）
	/
	20

	3.72
	抽滤瓶（研发/检测）
	500/1000/2000/5000
	10

	3.73
	冷凝管（研发/检测）
	/
	20

	3.74
	烧瓶（研发/检测）
	500/1000/2000
	60

	3.75
	搅拌棒（研发/检测）
	/
	20

	3.76
	取样勺（研发/检测）
	/
	20

	3.77
	移液管（研发/检测）
	0.5/1/2/5/10/20
	120

	4、公用工程主要设备

	4.1
	中试原料储罐
	100m3
	6

	4.2
	中试母液储罐
	100m3
	3

	4.3
	乙醇储罐
	50m3
	2

	4.4
	甲醇储罐
	50m3
	2

	4.5
	冷凝水暂存池
	6*18*2m
	1

	4.6
	初期雨水收集池
	50m3
	1

	4.7
	凉水塔系统
	500m³/h
	1

	4.8
	冷水机系统
	100m³/h
	1

	4.9
	纯水制备机
	RO反渗透工艺，制水能力1m3/h
	1

	4.10
	纯水储罐
	10m3
	1

	4.11
	MVR蒸发水处理系统
	1m3/h
	1

	4.12
	制氮机
	100m³/h
	1

	4.13
	螺杆空压机
	45KW
	1

	4.14
	空气缓存罐
	1m3
	1


4.2.4公用工程内容
4.2.4.1 给排水工程
1、给水系统
长子经济技术开发区给水系统由生活给水系统和非常规水系统组成。其中：生活给水系统主要供应生活用水和食品加工企业等对水质要求较高的企业生产用水；再生水系统主要供应对水质要求较低的工业生产用水、绿化用水、道路浇洒用水和景观水体用水。生活给水系统和非常规水系统互不连通。

宋村新兴产业集聚区东部装备制造与食品加工产业园生活用水利用长子县中心城区3座水厂供水，南部现代物流与环保产业园利用南源工程供水工程。配水管网沿经开区主要道路均形成环状，增加供水可靠性。东部装备制造与食品加工产业园和县城的配水管网可连通，统一调配。经开区主要管网管径为DN400-DN200，供水压力不低于

0.3MPa。

园区非常规水源主要为矿井水、再生水和雨水。再生水主要来自园区污水处理厂霍尔辛赫、赵庄煤矿矿井水，非常规水源水质应满足用户要求及相关规范要求。规划再生水管网为环支结合，主干管沿主次干道呈网格状布置。管道沿线设置取水口，供环卫车辆取水。供水压力不低于0.3MPa。

企业生活用水和生产用水取自宋村新兴产业集聚区自来水管网。企业运营期主要用水环节主要有中试原料晶体溶解用水、结晶中试设备、循环冷却系统用水、研发楼检测、试验用水、职工生活用水。
①中试结晶溶解用水

企业建有一栋中试结晶车间，客户将结晶体运输至本企业，企业在厂内将其使用纯水进行调配，七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠分别调配为52.5%、20%、35%、30%浓度的不饱和溶液，计算的中试结晶溶解纯水用水量约为4555t/a，企业建有一套纯水制备系统，采用RO反渗透制水工艺，制水效率按70%考虑，则项目中试结晶原料溶解共需消耗新鲜水6507.14t/a。

企业纯水制备系统采用RO二级反渗透处理系统，处理能力1m3/h，具体纯水制备系统详细设备组成见下表所示：

表4.2-7    企业纯水制备系统设备一览表
	序号
	设备名称
	设备数量
	主要功能

	1
	原水箱
	1台
	主要解决自来水压力不稳的问题，减少提升泵在运行过程中频繁启动或受自来水压力不稳定带来的机械故障，10m3

	2
	石英砂过滤器
	1套
	自来水从罐体上端进入，经过上布水器均匀从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层，形成过滤水。

	3
	活性炭过滤器
	1套
	活性碳过滤器内部结构成石英砂过滤器完全一样。经过活性碳吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/L以下。

	4
	精密过滤器
	1套
	主要使用5us的熔喷滤芯，可除去细小的颗粒，进一步为反渗透进水创造条件

	5
	高压泵
	1套
	为反渗透运行提供需要的动力

	6
	反渗透系统
	2套
	反渗透系统是反渗透纯水设备的核心部件，在反渗透的设计上主要考滤膜元件的数量、排列

	7
	纯水罐
	1台
	用于储存纯水，10m3


企业纯水制备工艺图见下图所示。
[image: image2.jpg]



图4.2-1   项目纯水制备系统设备及工艺图
②中试设备冲洗水

根据企业提供的资料，企业七水硫酸锌中试结晶200d/a，每日的结晶量约为20t，连续5天为一个周期（100t一个批次），则企业结晶中试设备七水硫酸锌年批次为40批次；项目甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠三个品类中试结晶，全年共试验5个批次（甘氨酸30t/批次、甘露醇35t/批次、葡萄糖酸钠30t/批次），合计企业中试结晶共计45个批次。
企业中试结晶设备每批次中试完成后需利用纯水对设备进行冲洗，根据企业提供的资料，每次设备冲洗纯水用量为10t，则中试设备冲洗水年消耗量为450t/a，企业建有一套纯水制备系统，采用RO反渗透制水工艺，制水效率按70%考虑，则项目中试设备冲洗共需消耗新鲜水642.86t/a。

③循环冷却系统用水

企业结晶中试及研发中心结晶小试研发共用一套循环冷却系统，冷却水循环使用，定期补充，根据企业提供相关资料，循环冷却系统年补充水量约为5765t/a，企业纯水制备机制水率按70%考虑，计算得项目循环冷却系统年消耗水量8235.71t/a。

④研发、检测实验室用水

研发、检测实验室用水主要包括研发结晶小试用水、检测实验试剂调配用水和实验室设备、器皿冲洗用水。根据企业提供的资料，企业研发结晶小试试验过程中用水量约为10t/a，检测实验试剂调配用水约为1.5t/a，实验室设备、器皿冲洗用水约为3t/a，其中合计项目研发、检测实验室用水量约为14.5t/a。企业纯水制备机制水率按70%考虑，计算的项目中试设备冲洗水年消耗量约为20.71t/a。

⑤职工生活用水

企业建设完成后，全厂职工共计200人，生活用水量参考《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14T 1049.4-2021），职工生活用水量按90L/人•d计算，年工作时间为240天，则职工生活用水量为18m3/d，年用水量为4320m3/a。

2、排水系统
本项目运营期产生的废水主要有蒸汽冷凝水、纯水制备浓水、中试设备冲洗水、研发、检测实验室废水以及职工生活污水，另企业配备有一套循环冷却水系统，分别为结晶中试及结晶小试研发试验过程中提供冷却水，循环冷却系统内结晶中试循环水量为100m3/h，小试研发试验循环水量为0.5m3/h，循环冷却水循环使用，自然损耗，定时补充，不外排，中试设备损耗量按循环量的1%考虑，小试研发试验循环损耗量按5t/a考虑，核算企业循环冷却系统年补充水量约为5765t/a。
①蒸汽冷凝水
企业中试结晶生产过程中产生的蒸汽冷凝水属于清净下水，根据企业提供的资料，企业结晶中试和结晶小试研发共产生蒸汽冷凝水11077.65m3，企业建有一座216m3的冷凝水暂存池，蒸汽冷凝水经集中收集全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。
②纯水制备浓水

项目纯水机制水过程中产生的浓水作为清净下水，企业纯水制备系统制备率按70%考虑，计算的项目纯水制备浓水产生量约为4621.93m3/a。企业配有一套专门处理冲洗水的MVR蒸发处理装置，纯水制备浓水全部经过MVR蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，冷凝水二次回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。结晶盐清理收集后作为危险废物进行管理。
③结晶中试设备清洗水
根据企业提供的资料，项目七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠中试结晶全年共中试生产45个批次，每个批次试验完成后需对结晶中试设备进行纯水冲洗，根据企业提供的资料，每套设备冲洗纯水耗水量约为10t/次，项目结晶中试设备清洗共产生约450t/a的设备冲洗水，企业配有一套专门处理冲洗水的MVR蒸发处理装置，冲洗废水全部经过MVR蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

少量冲洗水MVR蒸发结晶盐清理收集后作为危险废物进行管理。
④研发、检测实验室废水
a.企业研发、检测实验室废水主要为研发结晶小试冷凝水、检测实验试剂调配废水和实验室设备、器皿冲洗废水。其中结晶小试冷凝水经收集后汇入企业冷凝水收集池，最终同结晶中试冷凝水返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

b.根据企业提供的资料，检测试验试剂调配用水年用量1.5t/a，该部分废水因为同各类有机溶剂、化学试剂相溶，需单独收集作为危险废物处置，企业在实验室设有专用的检测试剂、废液收集桶，检测试剂调配废水划入检测废液按危险废物进行管理，单独收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

c.根据企业提供的资料，实验室设备、器皿冲洗废水年使用量约为3t/a，其中前期冲洗水（前二次冲冲洗水）按整体冲洗水量的20%考虑，约为0.6t/a，实验室设备、器皿前期冲洗水按照实验废液进行管理，单独收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

d.实验室设备、器皿后期冲洗水（冲洗二次之后的冲洗水）约为整体冲洗水量的80%，约为2.4t/a。实验室设备、器皿后期冲洗水收集后进入企业专门设置的冲洗水的MVR蒸发处理装置，同中试结晶设备冲洗水一并经蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

⑤职工生活污水
企业建设完成后，全厂职工共计200人，根据前文内容，企业职工生活年用水量为18m3/d，4320m3/a，排水量按80%考虑，则项目职工生活污水排放量约为14.4m3/d，3456m3/a，企业生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。
本项目用、排水平衡情况见表4.2-8，蒸汽、水平衡图见下图4.2-1。

表4.2-8    本项目用排水平衡一览表    单位t/a

	类别
	用水
	损耗
	排放
	其他处置方式
	冷凝回用1

	
	用水项目
	水量t/a
	损耗项目
	水量
	排放项目
	水量t/a
	处置项目
	水量
	冷凝水来源
	水量

	水
	七水硫酸锌原料调配
	3940
	甘氨酸结晶母液单釜蒸发排空
	1.0
	生活污水排入城东污水处理厂
	3456
	七水硫酸锌结晶母液客户拉走综合利用
	240
	七水硫酸锌中试结晶蒸发冷凝水
	3700

	
	甘氨酸原料调配
	480
	甘露醇结晶母液单釜蒸发排空
	1.0
	/
	/
	MVR蒸发水处理系统结晶盐作为危废处置
	3.68
	甘氨酸中试结晶蒸发冷凝水
	479

	
	甘露醇原料调配
	65
	葡萄糖酸钠结晶母液单釜蒸发排空
	0.5
	/
	/
	研发实验室试剂调配水作为危废处置
	1.5
	甘露醇中试结晶蒸发冷凝水
	64

	
	葡萄糖酸钠原料调配
	70
	中试设备循环冷却系统损耗
	5760
	/
	/
	实验室设备、器皿前期冲洗水作为危废处置
	0.6
	葡萄糖酸钠中试结晶蒸发冷凝水
	69.5

	
	中试结晶设备冲洗
	450
	研发楼小试设备循环冷却系统损耗
	5
	/
	/
	/
	/
	MVR水处理系统蒸发冷凝水
	5798.65

	
	中试设备循环冷却系统补充
	5760
	职工生活用水损耗
	864
	/
	/
	/
	/
	研发楼实验、小试结晶冷凝水
	9.5

	
	研发楼小试设备循环冷却系统补充
	5
	研发楼试验损耗
	0.5
	/
	/
	/
	/
	中试结晶车间结晶设备一次蒸汽冷凝水
	950

	
	研发楼小试、研发（含晶体原液调配、检测试剂调配、实验设备清洗）
	14.5
	
	
	/
	/
	/
	/
	MVR蒸发水处理一次蒸汽冷凝水
	7

	
	职工生活
	4320
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	纯水制备损耗水
	4621.93
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	蒸汽
	结晶中试
	950
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	MVR蒸发水处理
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	雨水
	初期雨水
	728
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	合计
	/
	21411.43
	/
	6632
	/
	3456
	/
	245.78
	/
	11077.65

	
	
	
	21411.43

	注1：企业建有冷凝水暂存池一座，有效容积216m3，项目中试结晶及研发楼结晶工艺研发小试过程中产生的一次、二次蒸汽冷凝水以及原料液蒸发冷凝水全部集中收集于冷凝水暂存池中，全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用。

注2：企业建有初期雨水收集池，初期雨水收集后经MVR水处理系统处理，冷凝水一并回用于企业日常运营，本项目所在位置位于山西省长治市长子县，属于大陆半干旱气候地域，年降雨量较小，年平均降雨量为547.4mm，项目占地范围不大约17704.38m2，扣除20%的绿化区域，厂区最大汇水面积约为13295m2，年雨水汇集量为7277.68m3，初期雨水按整体雨水汇集量的10%考虑，则计算项目初期雨水量约为728m3。

注3：开发区雨水依据就近排放的原则，规划随着经开区建设发展逐步完善雨水管网，地块雨水通过雨水支管汇入沿道路布置的雨水干管，雨水由雨水管道适当集中后，通过多个出水口就近排入周边水体，东部装备制造与食品加工产业园雨水向东排入浊漳河，南部现代物流与环保产业园范围，雨水排入小丹河。



[image: image3.emf]七水硫酸锌中试结

晶展示原料调配

3940t/a

甘氨酸中试结晶展

示原料调配

480t/a

甘露醇中试结晶展

示原料调配

65t/a

葡糖糖酸钠中试结

晶展示原料调配

70t/a

4555t/a

中试结晶展示设备

冲洗

450t/a

循环冷却系统补充

5765t/a

中试结晶展示冷却系统补充

研发楼小试冷却系统补充

5760t/a

5t/a

研发楼研发、 小试

14.5t/a

研发结晶小试验用水

检测 、实验试剂调配用水

实验设备、 器皿冲洗水

10t/a

1.5t/a

3.0t/a

职工生活用水

七水硫酸锌结晶母液含水

240t/a

蒸发冷凝水

3700t/a

母液由客户拉走处置

冷凝水暂存

池

3700t/a

母液单釜蒸发

11.5t/a

蒸发冷凝水

468.5t/a

损耗

1.0t/a

10.5t/a

468.5t/a

母液单釜蒸发

蒸发冷凝水

10t/a

55t/a

损耗

1.0t/a

9t/a

55t/a

母液单釜蒸发

蒸发冷凝水

6t/a

损耗

0.5t/a

64t/a

5.5t/a

64t/a

MVR

蒸发水处理系

统

450t/a

2.4t/a

0.6t/a

1.5t/a

9.5t/a

损耗

0.5t/a

危废暂存

间

蒸发冷凝水

5798.65t/a

结晶盐

3.26t/a

3.26t/a

隔油池 、化粪池

3456t/a

结晶中

试展示

潞安电厂供汽

957t/a

新鲜蒸汽

950t/a

蒸汽冷凝水

950t/a

新鲜蒸汽

7t/a

委托处置

蒸汽冷凝水

7t/a

损耗

864t/a

纳管排放 长子县城东污水处理厂 浊漳南源

5269.5t/a

5798.65t/a

11077.65t/a

纯水制

备系统

10784.5t/a

新鲜水

4328.78t/a

市政供

水网络

供水

8648.78

t/a

新鲜水

4320t/a

4621.93t/a

损耗

5t/a

损耗

5760t/a

初期

雨水

728t/a


图4.2-2    本项目运营期蒸汽、水平衡图

综上所述，本项目排水采用清污分流、雨污分流制。项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。
4.2.4.2供电
宋村新兴产业集聚区规划东部装备制造与食品加工产业园内部新建经开区110kV变电站，主变容量为120+120MW，南部现代物流与环保产业园东侧新建东田良110kV变电站，主变容量为120+120MW，可以满足长子经开区的用电需求。

本项目供电由当地电网供给，本项目供电负荷等级为三级，生产负荷供电电压为380/220伏，由宋村产业园区供电网络引来一路10千伏电源至厂内新建变电箱，为本工程供电。

4.2.4.3供热、供汽
长子经开区主要采用集中供热和分散供热相结合的方式进行供热。东部装备制造与食品加工产业园集中供热热源为潞光热电厂，南部现代物流与环保产业园集中供热热源为赵庄热电厂（待建）。长子经开区推行清洁化供热方式，鼓励有条件的用户发展电驱热泵、燃气分布式能源系统、污水能热泵等多种形式的清洁能源供热，减少污染源。逐步实施多热源联合运行，完善热电厂余热供热系统，合理发展分布式能源，保障供热安全。
本项目采暖由长子县集中供暖提供，热源由市政区域换热站供给，供回水温度为 45/35℃；室内供暖末端采用地板辐射供暖方式。供暖设计热负荷指标为50W/m2，综合楼供暖负荷为73KW，研发楼供暖负荷为150KW。
本项目研发楼研发小试、中试车间结晶工艺中试生产所需的蒸汽由企业东侧潞光电厂提供，企业设置专用蒸汽管道由山西潞光发电有限公司直接接入本项目厂区。

根据调查山西潞光发电有限公司向企业所供蒸汽为1Mpa的180摄氏度饱和蒸汽，根据相关资料显示，1Mpa的180℃饱和蒸汽热焓约为2777KJ/kg，蒸汽进厂后企业通过分压包、减压阀将蒸汽调整为0.6MPa的159℃饱和蒸汽，0.6MPa饱和蒸汽的热焓约2756KJ/kg。

企业蒸汽供热平衡详见下表。

表4.2-9   企业各工艺热平衡一览表

	序号
	产品
	工艺
	单位初始热值kJ/t
	单位补充热值kJ/t
	单位合计热值kJ/t
	设计产量t
	合计热值kJ
	作业热效率
	所需热量kJ

	1
	七水硫酸锌
	MVR结晶
	468520
	82680
	551200
	4000
	22048×105
	92%
	23965×105

	2
	甘氨酸
	MVR结晶
	105417
	18603
	124020
	120
	148.82×105
	92%
	161.76×105

	3
	甘露醇
	单釜结晶
	23.43×105
	4.13×105
	27.56×105
	35
	964.6×105
	92%
	1048.49×105

	4
	葡萄糖酸钠
	单釜结晶
	23.43×105
	4.13×105
	27.56×105
	30
	826.8×105
	92%
	898.70×105

	5
	废水处理
	MVR蒸发
	23426
	4134
	27560
	1180.4
	325.32×105
	92%
	353.61×105

	6
	研发楼实验室
	玻璃结晶器
	23426
	4134
	27560
	0.1
	0.03×105
	85%
	0.04×105

	7
	合计热值
	26427.6×105
	换算蒸汽
	951.66t

	注：项目各工艺产品初始热值、补充热值数据来源于企业实验室运行数据。


根据上表企业各工艺产品热平衡一览表可知，企业运营蒸汽年用量理论计算值约为951.66t/a，企业设计年蒸汽使用量为957t/a，设计蒸汽消耗量可满足企业研发楼废水资源化处理及结晶小试、结晶中试放大生产所需的蒸汽消耗。企业已同长子县臻诚建设开发有限公司（长子县经济开发区建设施工单位）签订蒸汽供汽协议。

4.2.4.5固废处置规划
1、宋村新兴产业集聚区主要固体废物处理方式如下：
（1）生活垃圾的无害化处理采用综合处理方式，分类收集和综合利用。

（2）工业固体废弃物应实现资源化利用，形成固废利用链条。

（3）医疗垃圾统一收集、统一处理，实现医疗垃圾无害化处理。

（4）危险废物经预处理后，分类收集，统一运送至山西省危险废物处置中心进行

无害化安全处理。
2、环卫设置规划
（1）公共厕所结合公共空间、绿地合理布局，均采用水冲式厕所。

（2）垃圾箱的设置要便于居民就近投放垃圾。规划采用封闭式垃圾箱，并要求规格统一，以便于清运车辆机械化作业。规划远期按服务半径70米设置垃圾容器，并且安置、不同标志的若干活动垃圾箱以便于针对不同的垃圾组分作相应的分类收集。
（3）规划经开区不设置生活垃圾转运站，南部现代物流与环保产业园生活垃圾利用大堡头生活垃圾转运站转运，东部装备制造与食品加工产业园生活垃圾利用城南生活垃圾转运站转运，垃圾由转运站转运至长子县垃圾填埋场及长治市垃圾焚烧厂处理。南部现代物流与环保产业园西侧新建一座工业垃圾转运站，一般的工业垃圾通过该转运站转运至相关处理场所处理。
4.2.5工艺流程及物料平衡

4.2.5.1 工艺流程

本项目包含“废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发”“原料药结晶工艺放大中试”“客户专属定制化设备制造”三大模块。
首先有废水资源化处理、结晶工艺研发需求的客户同卓联锐科科技有限公司签订研发合同，并支付研发费用，由客户提供研发原料样品，在企业研发楼内进行相应的研发小试试验，为客户研发设计符合其需求的废水资源化处理、MVR结晶、熔融结晶等工艺路线，之后根据小试研发成果，由客户提供中试所需的原料在企业中试车间进行放大生产，通过对客户原料中试过程中的数据收集、整理、分析，不断调整优化结晶工艺参数，最终为向客户提供一份成熟的废水资源化或先进结晶工业化技术转化方案，取得客户认可，同客户继而签订设备采购方案，在企业结晶设备制造车间内为客户定制化生产结晶工艺设备，并在合约期内将设备交付客户。
企业各模块生产关系见下图。

[image: image4.emf]需求客户提

供废水样品

研发楼进行

水样理化检

测

同客户技术人员进行技

术交流设计初步废水处

理工艺路线

实验室进行研发小

试

收集试验数据，

进行分析

对实际参数进行修改

达到设计目标和客户需求

向客户提供经过验

证的工艺路线和工

业设计方案

取得客户认

可 ， 签订设

备采购合同

需求客户提

供结晶样品

研发楼进行

样品相关数

据检测

技术负责人设计初步的

结晶工艺方案

实验室进行研发小

试

收集试验数据，

进行分析

向客户提供经过验

证的工艺路线和工

业设计方案

中试车间进

行放大生产

取得客户认

可 ， 签订设

备采购合同

对实际参数进行修改

达到设计目标和客户需求

实验废气 、

实验废水 、

实验废物

实验废气、

实验废水、

实验废物

实验废气 、

实验废水 、

实验废物

实验废气、

实验废水、

实验废物

研发实验一次、 二次蒸汽冷凝水 冷凝水暂存池 回用

中试废气 、

中试废水 、

中试废物

定制化设备

生产

设备交付客

户

机加工粉

尘 、 焊接烟

尘 、 涂装废

气


图4.2-3   企业各模块生产关系图

1、研发楼研发、小试工艺流程简述
研发楼主要为客户进行专业的废水资源化处理工艺路线设计。
①有废水资源化处理需求的客户提供废水样品；

②研发楼内由检验人员利用各检测、化验设施设备，对客户提供的废水或结晶原料样品进行理化性质的检验验证，具体监测项目如下。
废水样品检测内容：蒸发沸点、水中组分含量（例如氯化钠、硫酸钠、对甲苯磺酸、磺基水杨酸、四甲基哌啶醇、土霉素、氯化铵、氯化钙、氯化镁等各种有机盐及无机盐组分及含量）、TDS、电导率、氯离子含量、氟离子含量、COD、BOD、氨氮、色级、浊度、密度、比旋度、吸光度、粘度。
结晶原料样品检测内容：溶解度、含量、重金属含量、主要杂质含量、晶型、颗粒度、堆密度、熔点、结晶放热/吸热量、密度、粘度。
③通过对废水和结晶原料的化验检测结果并结合客户的需求，设计相应的工艺路线并在实验室内进行小试研发实验，进行验证。

废水资源化处理的相关实验内容主要是根据设计的工艺路线，从废水中分离出可以作为副产品出售的有机盐或者无机盐，蒸发出可以生化处理的冷凝水。
结晶工艺研发相关实验内容主要是通过相应的结晶技术试验（冷却结晶、蒸发结晶、熔融结晶等），收集工艺数据，并进行分析，不断提升结晶工艺对结晶体晶型和粒度的可控制性、验证蒸发能耗减低的可能性以及通过熔融法分离出纯净的单体等内容。
④通过实验室研发小试，并对试验数据的断收集、整理分析，不断调整工艺路线参数，最终取得初步成型的工艺路线方案，并将相关研发资料交付客户。
具体研发楼研发、小试工艺流程见下图。

[image: image5.emf]客户提供研发样品

废水小样 结晶原料小样

检测 、 化验

（蒸发沸点 、 水中

组分含量 、 TDS、

电导率 、氯离子含

量、 氟离子含量、

COD、BOD、 氨氮 、

色级 、 浊度 、 密度

、比旋度 、 吸光度

、 粘度 ）

检测 、 化验

（ 溶解度 、含量 、

重金属含量、 主要

杂质含量 、晶型 、

颗粒度 、 堆密度 、

熔点 、 结晶放热/

吸热量 、 密度 、 粘

度 ）

设计废水资源化处

理路线

设计结晶工艺路线

蒸发分离试验

结晶试验 （冷却结

晶 、蒸发结晶 、 熔

融结晶 ）

收集 、 分析试验数

据

收集 、 分析试验数

据

初步成型的废水资

源化工艺路线

初步成型的结晶工

艺路线

交付客户 交付客户

检验废气 、检验废

液 、废检验耗材 、

检验设备冲洗废水

蒸汽 蒸汽

冷凝水 、 实验设备

冲洗废水 、废实验

样品

调整

工艺

参数

调整

工艺

参数


图4.2-4   项目研发楼研发、小试工艺流程图
2、原料药结晶工艺中试工艺简述
企业研发楼小试成功的新型原料药结晶工艺往往是在受控条件下进行的，而实际生产环境可能存在各种变量和复杂性，为了验证研发结晶的工艺在实际生产中的可行性和有效性，故企业建设有一间中试车间来对研发成果进行中试放大生产，企业通过结晶中试车间的放大中试，验证实验室研究结果在实际环境中的可靠性、同时通过收集中试试验数据，不断优化、调整结晶工艺工业化生产参数，为未来的工业化设备生产提供技术支持。
根据企业提供的资料，项目建成后企业拟选用七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠作为研发结晶产品，上述四种类型的产品基本可以涵盖目前企业结晶工艺及设备的各项优势：如对结晶颗粒度良好的控制优势、对糖醇类物料黏度大，难结晶的问题具有良好的解决效果、对节能降耗上有显著的优势等。
具体结晶工艺中试工艺流程如下：
①同客户沟通确定日期进行中试前期准备；

②客户将结晶原料运输进厂，七水硫酸锌、甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠四种原料在融晶储罐内同企业自制纯水进行混合，分别调配为52.5%、20%、35%、30%的不饱和溶液，然后暂存于企业原液储罐区；

③调试设备，进行结晶中试，中试工艺涉及的工艺系统主要有MVR蒸发系统、DTB结晶系统、离心分离机。

④开始进行中试放大生产，通过对中试结晶过程中设备运行参数以及中试结晶体的检测数据进行收集分析，不断优化调整工艺参数，最终实现可行的、稳定的原料结晶工艺技术参数。
⑤中试结晶会产出一级结晶体，母液、剩余原液，其中符合客户需求的一级晶体由客户拉走，七水硫酸锌因属于企业主要研发产品，产量大，且七水硫酸锌母液和原液可直接作为产品在市场出售，故七水硫酸锌母液由总公司卓联锐科科技有限公司回收综合利用；甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠中试规模较小，母液、剩余原液进入配套的单釜蒸发器二次结晶，二次结晶出的二级晶体也由总公司回收综合利用，蒸发析出的少量水蒸气排空，大部分水分冷却为冷凝水集中收集暂存于冷凝水暂存池，之后回用于企业日常运营；

⑥项目结晶原料皆为进厂后利用纯水进行调配后再进行，甘露醇、葡萄糖酸钠原液中可能会含有少量不溶或难溶于水的杂质，为了进一步提升结晶产品品质，在结晶离心机作业时，企业会泵入甲醇、乙醇对结晶体进行清洗（甘露醇结晶使用甲醇清洗、葡萄糖酸钠结晶使用乙醇清洗），整个清洗工序在离心过程中进行，间断冲洗，每次离心机卸料前清洗3-5次，每次约泵入100L甲醇或乙醇，离心有氮封，清洗液单独通过管路回收。
企业分别建有甲醇、乙醇储罐各2个，每个50m3，其中两个储罐分别用于存放清洗前甲醇、乙醇，剩余两个储罐用于存放清洗后的甲醇和乙醇。

作为清洗剂的甲醇和乙醇均由晋能醇醚有限公司购置，经过清洗后的甲醇、乙醇会含有少量的葡萄糖和甘露醇成分，不会对甲醇、乙醇造成其他污染，不会对甲醇、乙醇的燃料品质造成较大影响，经过洗涤的甲醇、乙醇由晋能醇醚有限公司进行检测，检测结果符合《中华人民共和国国家标准：醇基液体燃料（GB 16663-1996）》后由其回收外售，如不符合国家醇基燃料标准，按照危险废物进行管理处置。

企业每一批次的结晶中试生产完成后，需利用纯水对中试设备进行冲洗，清洗废水进入企业专门配置的MVR清洗废水处理系统，水分蒸发冷却为冷凝水收集暂存于冷凝水暂存池，之后返回纯水制备系统二次处理后用于结晶原料，少量结晶盐暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

企业各原料药结晶工艺中试工艺及工艺技术参数详见下图4.2-5~4.2-8所示。

[image: image6.emf]七水硫酸锌 （客户提供 ）

纯水制备系统（

RO

反渗透

工艺 ）

自来水

调配为

20%

的不饱和溶

液

中试结晶原料 纯水

原液储罐暂存

浓水

同生活污水汇合

纳管排放

MVR

蒸发器 新鲜蒸汽 潞光电厂

二次蒸汽 压缩机

二次蒸汽

冷凝水

冷凝水暂存池

冷凝水

DTB

结晶器 恒温控制系统 循环冷区水池

纯水

离心机 （ 七水硫酸锌） 母液罐 母液

母液

少量

排空

水蒸气

自动包装机

振动流化床

七水硫酸锌结晶

交付客户拉走

全套中试设备进行冲洗

纯水

MVR

清洗水处理系统 设备清洗废水

新鲜蒸汽

少量结晶盐

危废暂存间暂存，定期委

托资质单位合理处置

冷凝水

七水硫酸锌

母液

卓联科技有限

公司综合回收

综合利用

换热后进料温度

95~100

℃

压缩机进出口压力差

≤50KPa

进气温度

50~55

℃

循环水和物料温差控制在

2~10

℃

母液

Cl

含量

≥4%

达到客户需求的质量标准


图4.2-5   项目七水硫酸锌中试结晶工艺流程图


[image: image7.emf]甘氨酸结晶 （客户提供 ）

纯水制备系统（

RO

反渗透

工艺 ）

自来水

原液灌内调配为所需的浓

度原液

结晶原料 纯水

原液储罐暂存

浓水

同生活污水汇合

纳管排放

MVR

蒸发器 新鲜蒸汽 潞光电厂

二次蒸汽 压缩机

二次蒸汽

冷凝水

冷凝水暂存池

冷凝水

DTB

结晶器 恒温控制系统 循环冷区水池

纯水

离心机 （甘氨酸 ） 母液罐 母液

母液

单釜结晶器

新鲜蒸汽

甘氨酸 （二级

品 ）

冷凝水

少量

排空

水蒸气

自动包装机

振动流化床

甘氨酸结晶

（一级品 ）

交付客户拉走

全套中试设备进行冲洗

纯水

MVR

清洗水处理系统 设备清洗废水

新鲜蒸汽

少量结晶盐

危废暂存间暂存， 定期委

托资质单位合理处置

冷凝水

换热后进料温度

98~103

℃

压缩机进出口压力差

≤50KPa

循环水和物料温差控制在

15~20℃

由卓联锐科科

技有限公司回

收综合利用

进气温度

110~120℃

母液

Cl

含量

≥1%

达到客户要求的质量标准


图4.2-6   项目甘氨酸中试结晶工艺流程图


[image: image8.emf]甘露醇结晶 （客户提供 ）

纯水制备系统（

RO

反渗透

工艺 ）

自来水

原液灌内调配为所需的

浓度原液

中试结晶原料 纯水

原液储罐暂存

浓水

同生活污水汇合

纳管排放

潞光电厂

冷凝水暂存池

冷凝水

DTB

结晶器 恒温控制系统 循环冷区水池

纯水

母液罐 母液

单釜结晶器

新鲜蒸汽

甘露醇 （二级

品 ）

冷凝水

少量

排空

水蒸气

离心机 （ 甘露醇 ）

甲醇

晋能醇醚有限公司

精制甘露醇 （一级品 ）

自动包装机

交付客户拉走

全套中试设备进行冲洗

纯水

MVR

清洗水处理系统 设备清洗废水

新鲜蒸汽

少量结晶盐

危废暂存间暂存， 定期委

托资质单位合理处置

冷凝水

甲醇

由卓联锐科科

技有限公司回

收综合额利用

原料溶解后进料温度

75~85℃

循环水喝物料温差

2-5℃

蒸发温度低于

110℃

单次甲醇使用量

50~100L

达到客户要求的质量标准


4.2-7  项目甘露醇中试结晶工艺流程图

[image: image9.emf]葡萄糖酸钠结晶（ 客户提供 ）

纯水制备系统（

RO

反渗透

工艺 ）

自来水

原液灌内调配为所需的

浓度原液

中试结晶原料 纯水

原液储罐暂存

浓水

和生活污水汇合

纳管排放

潞光电厂

冷凝水暂存池

冷凝水

DTB

结晶器 恒温控制系统 循环冷区水池

纯水

母液罐 母液

单釜结晶器

新鲜蒸汽

葡萄糖酸钠

（ 二级品 ）

冷凝水

少量

排空

水蒸气

离心机 （ 葡萄糖酸钠）

乙醇

晋能醇醚有限公司

精制甘露醇 （一级品 ）

自动包装机

交付客户拉走

全套中试设备进行冲洗

纯水

MVR

清洗水处理系统 设备清洗废水

新鲜蒸汽

少量结晶盐

危废暂存间暂存， 定期委

托资质单位合理处置

冷凝水

乙醇

由卓联锐科科

技有限公司回

收综合额利用

原料溶解后进料温度

85~95℃

循环水喝物料温差

5-8℃

蒸发温度低于

100℃

单次乙醇使用量

50~100L

达到客户要求的质量标准


图4.2-8  项目葡萄糖酸钠中试结晶工艺流程图
3、客户专属定制化设备制造
本项目建有专属定制化设备制造厂房两座（1#厂房、4#厂房），主要用于为客户生产专属设计的定制化结晶设备，因为各客户的需求、规模、场地等因素的差别，企业生产的结晶设备均为“非标”定制化设备，企业设备制造生产工艺流程如下：
①根据客户需要进行专业设备（非标设备）设计，并同客户针对设计图纸确认；
②设备制造原材料采购，主要为碳钢板、304不锈钢、钢管、法兰等；
③设备制造，对采购原料按照设计图纸进行预制件加工，主要为切割、焊接、组装该过程会产生少量切割边角料、机加工金属粉尘、焊接烟尘等。
④采用人工砂纸打磨的方式，对焊接后进行人工打磨，以便使工件表面光滑。
⑤通过专业的焊缝检测设备对设备焊口、焊道进行检测；
⑥对合格的预制件进行整体拼装，拼装完成后利用强风设备对设备内部进行风力清洁处理，除风力清洁外，项目不涉及其他工件金属表面的清洗工序；
⑦利用专业检测仪器对设备进行压力、泄漏性检测；
⑧将设备移至涂漆间进行局部涂漆处理，涂漆采用人工手动辊涂的方式，油漆采用成品溶剂型涂料，无需进厂调配，辊涂作业时可直接使用。经过涂装的设备在涂漆室内自然晾干。
本项目涂装采用人工辊涂而不采用喷涂的原因有：
本项目设备涂装仅为局部涂装，企业生产的结晶设备材质主要为不锈钢，无需进行涂漆防护，需要涂装的仅为设备的外防护框架碳钢钢板，防护护栏等，该部分需要涂装的部分对表面涂层工艺要求不高，采用人工辊涂即可满足防护要求。
2、项目生产设备的外防护框架、护栏表面均为表面平整的物体，人工辊涂可以更快速地完成涂装工作，而且可以确保涂层均匀。
3、相较于喷涂的方式，人工辊涂通常能够更有效地利用涂料，减少浪费。
4、喷涂会产生很多漆雾，人工辊涂可以减少这种飞溅，涂装人员作业时无需穿戴更多防护，可提升涂装效率。
综上所述，企业装备制造模块的涂装工序采用了人工辊涂的方式进行作业。
⑨将设备交付客户，在客户厂内进行安装、调试。
客户专属定制化设备制造具体工艺流程见下图所示。

[image: image10.emf]根据客户需求进行专业设备设计

设备原材料采购

（ 碳钢板 、 304不锈钢 、 钢管 、 法兰等 ）

根据图纸进行预制件加工

（ 切割 、 焊接组装 ）

焊接烟尘

焊口 、 焊道检测

预制件进行拼装

对设备进行压力 、 泄露性检测

强风设备进行设备内部清洁

全密闭涂漆房进行局部人工辊涂处理

交付客户 ， 客户厂内进行安装 、 调试

有机废气 （ 以非甲烷

总烃计 ）

焊口打磨 （ 人工砂纸打磨 ） 打磨粉尘 、 废砂纸


图4.2-9   专属定制化设备制造具体工艺流程图
4.2.4.2 物料平衡

1、核算方法

1）本项目中试车间中试生产七水硫酸锌4000t/a、甘氨酸120t/a、甘露醇35t/a、葡萄糖酸钠30t/a；
2）本项目设计年消耗新鲜蒸汽957t/a；
3）本项目结晶中试为纯物理蒸发、提纯工艺，项目中试生产不涉及任何化学反应过程；

4）本项目研发楼主要为小型的实验、检测、化验，属于实验类别，不涉及放大生产，原辅料使用品种多，量微小，本评价要求实验室废液、废试剂、废药品全部作为危险废物定期委托资质单位合理处置；项目专属定制化设备制造主要为传统的机加工工艺，仅涉及切割、钻、焊接等加工工序，设备局部采用人工辊涂的方式上漆，油漆使用量较小（年油漆、稀释剂合计使用量≦825L），本次评价主要针对项目结晶中试过程中的各物料及装备制造过程中油漆VOCs平衡情况进行详细分析。
2、中试结晶物料平衡
项目中试结晶过程中各物料平衡见下表4.2-10及图4.2-8所示。
表4.2-10   项目中试结晶过程中各物料平衡一览表
	序号
	投入
	产出

	
	名称
	投入量（t）
	来源
	名称
	产出量（t）
	去向

	1
	七水硫酸锌
	4360
	客户提供
	七水硫酸锌结晶产品
	4000
	交付客户

	2
	甘氨酸
	120
	客户提供
	七水硫酸锌母液
	600
	卓联锐科科技有限公司回收综合利用

	3
	甘露醇
	35
	客户提供
	甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠一级结晶体
	156
	交付客户

	4
	葡萄糖酸钠
	30
	客户提供
	甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠二级结晶体
	29
	卓联锐科科技有限公司回收综合利用

	5
	纯水
	4555
	企业自行制备
	甲醇
	50
	晋能醇醚有限公司综合利用

	6
	蒸汽
	957
	潞光电厂提供
	乙醇
	50
	晋能醇醚有限公司综合利用

	7
	甲醇
	50
	晋能醇醚有限公司提供
	蒸汽冷凝水
	5269.5
	回用于企业纯水制备系统二次处理后用于结晶中试原料调配

	8
	乙醇
	50
	晋能醇醚有限公司提供
	水蒸气
	2.5
	排空损耗

	9
	合计
	10157
	10157



[image: image11.emf]七水硫酸锌

4360t

甘氨酸

120t

甘露醇

35t

葡萄糖酸钠

30t

原液罐调

配

纯水

4555t

MVR

结晶中试

设备生产展示

9100t

新鲜蒸汽

950t

蒸汽冷凝水

5269.5t

回用于企业日常运营

七水硫酸锌

4000t

交付客户

七水硫酸锌母液

600t

卓联锐科科技有限公司回收综合利用

甘氨酸 、 甘露醇 、葡萄

糖酸钠一级晶体

156t

甘氨酸 、 甘露醇 、葡萄

糖酸钠剩余母液

交付客户

31.5t

单釜蒸发器

31.5t

29t

甘氨酸 、 甘露

醇 、葡萄糖酸

钠二级晶体

卓联锐科科技

有限公司回收

综合利用

排空损耗

2.5t

甲醇 、乙醇

100t

50t

甲醇 、

50t

乙醇 ， 晋能醇醚有限公司处理


图4.2-10   项目中试结晶过程中各物料平衡图
3、油漆VOCs平衡
企业专属定制化设备局部进行人工油漆辊涂，根据企业油漆供货厂家提供的资料，企业油漆为成品溶剂型涂料，进厂后无需调配可直接使用，油漆成分信息情况见下表4.2-11所示。
表4.2-11  企业专属定制化设备制造模块生产设备辊涂油漆组分情况一览表
	序号
	油漆种类
	组分信息
	组分比例
	固体分/挥发分

	1
	醇酸树脂

（涂料，825L）
	醇酸树脂
	25%~35%
	固体分

	2
	
	硫酸钡
	20%~30%
	固体分

	3
	
	颜料
	5%~10%
	固体分

	4
	
	防锈颜料
	10%~15%
	固体分

	5
	
	稀释剂（乙酸丁酯）
	5%~10%
	挥发分

	注：企业使用的醇酸树脂漆为外购成品漆，进厂后无需调配可直接开桶使用，根据油漆企业提供的资料，项目醇酸树脂漆的稀释剂成分主要为乙酸丁酯，


由上表可知，项目醇酸树脂漆中稀释剂含量不会超过油漆总量的10%，本次评价按最保守情况将稀释剂全部按挥发性有机废气考虑，据查醇酸树脂密度约为1.15～1.40g/cm3，本次评价取1.30g/cm3，核算项目油漆VOCs含量情况见下表所示。
表4.2-12   企业专属定制化设备制造模块生产设备辊涂油漆VOCs含量分析一览表
	油漆种类
	密度取值
	年用量
	VOC比例
	VOCs含量
	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）机械设备涂料限值要求

	醇酸树脂漆
	1.30g/cm3
	825L（1072.5kg）
	10%
	107.25kg
	130g/L
	≦420g/L


由上表4.2-12可知，企业所使用油漆中VOCs含量为130g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中机械设备涂料VOCs≦420g/L的限值要求，企业油漆中VOCs产生量约为107.25kg/a，企业设有一间全密闭油漆涂装涂漆室，项目设备制造过程中人工辊涂作业及后续晾干均在全密闭涂漆涂漆室内进行，涂漆室内采用整体集气的方式，涂装过程中油漆挥发的有机废气经二级活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒达标排放，企业油漆中VOCs平衡详见下表4.2-13及图4.2-6所示。
表4.2-13   企业专属定制化设备制造模块油漆VOCs平衡一览表
	投入
	产出

	名称
	VOCs量（kg）
	VOCs量（kg）
	去向

	醇酸树脂漆
	107.25
	77.220
	活性炭吸附

	
	
	19.305
	有组织排放

	
	
	10.725
	无组织排放

	合计
	107.25
	107.25



[image: image12.emf]醇酸树脂 漆

1072.5kg

成膜固体份

稀释剂 （ 全部按

VOCs

考虑

)

965.25kg

107.25kg

868.725kg

机械表面附着固化为漆膜

滴落形成漆渣

96.525kg

活性炭吸附

有组织排放

有组织排放

77.220kg

19.305kg

10.725kg


图4.2-11   企业专属定制化设备制造模块油漆VOCs平衡一览表
根据生产工艺分析，本项目主要污染环节见表4.2-14。

表4.2-14  本项目主要污染环节表

	污染物类别
	时期
	产污环节
	污染物名称及编号
	污染防治措施
	污染因子
	备注

	废气
	施工期
	场地平整、材料运输和装卸、主体施工、装修工程
	施工扬尘
	道路硬化管理、边界围挡、裸露地面覆盖、物料覆盖、定期洒水及运输车冲洗
	颗粒物
	无组织排放

	
	
	施工场地平整
	机械燃油废气运输车辆尾气
	露天空旷扩散，不会造成局部空气污染，以无组织形式排放
	CO、NOx
	无组织排放

	
	
	施工期装修工程
	有机废气
	加强室内的通风换气
	VOCs
	无组织排放

	
	运营期
	研发楼
	G1研发楼研发、检测、实验废气
	各实验、检测设备上方配备万向罩或通风橱，研发楼检测、化验过程中产生的少量挥发性有机废气经收集后经活性炭吸附净化处理后由研发楼顶部排放
	VOCs
	无组织排放

	
	
	定制化设备制造车间
	G2机加工粉尘
	全封闭车间+集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	颗粒物
	DA001（有组织）

	
	
	
	G3焊接烟尘
	移动式焊接烟尘处理器
	烟尘
	无组织排放

	
	
	
	G4涂装废气
	全封闭涂装间+车间整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	DA002（有组织）

	
	
	危化品储罐
	G5甲醇、乙醇废气
	地下储罐，二级回收系统
	甲醇、乙醇（按非甲烷总烃考虑）
	无组织排放

	废水
	施工期
	施工废水
	施工场地
	经沉淀上清液处理后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排
	CODCr、SS、石油类
	不外排

	
	
	施工人员日常生活
	施工人员生活污水
	施工场地设临时厕所，区域污水管道敷设未完成时，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田农灌，不外排，待区域污水管网接通后，生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网，最终经长子县城东污水处理厂处理达标后排放
	CODCr、氨氮、BOD5、SS、动植物油
	为接通管网时用于农灌不外排，接通管网后纳管排放

	
	运营期
	纯水制备
	W1浓水
	经企业MVR水处理系统蒸发处理，冷凝水回用（回用用途参照W3冷凝水所示）
	含盐量
	不外排

	
	
	冷却系统
	W2设备冷却水
	循环使用，不外排
	/
	不外排

	
	
	结晶中试
	W3冷凝水
	集中收集于冷凝水暂存池，全部返回纯水制备系统二次处理后回用于中试原料调配
	/
	不外排

	
	
	中试结晶
	W4结晶设备冲洗水
	集中收集后经企业MVR水处理系统蒸发处理，冷凝水回用（回用用途参照W3冷凝水所示）
	CODCr、氨氮
	不外排

	
	
	研发楼检测、试验
	W5研发楼废水
	
	
	

	
	
	雨水
	W6初期雨水
	
	COD、SS、石油类
	不外排

	
	
	职工生活
	W7生活污水
	隔油池+化粪池
	COD、NH3-N
	纳入园区污水管网，由长子县城东污水处理厂处理后达标排放

	固废
	施工期
	施工期基础施工、主体施工、装修工程
	建筑垃圾
	运至当地指定建筑垃圾消纳场
	弃土、建筑垃圾等
	施工期基础施工、主体施工、装修工程

	
	
	施工人员生活
	施工人员生活垃圾
	依托企业现有垃圾桶，委托当地环卫部门统一清运处理
	废纸、废塑料等
	施工人员生活

	
	运营期
	机加工
	S1机加工边角料（含金属屑）
	外售物资单位综合利用
	金属边角料、金属屑
	无害化、减量化、资源化

	
	
	打磨
	S2废砂纸
	
	废砂纸
	

	
	
	纯水制备
	S3反渗透膜
	设备厂家定期更换回收利用
	废反渗透膜
	

	
	
	涂装
	S4沾染油漆用品
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	油漆桶、辊筒、漆刷、挡板
	

	
	
	废气处理
	S5废活性炭
	
	废活性炭
	

	
	
	MVR水处理系统
	S6结晶盐
	
	废水处理结晶盐
	

	
	
	研发楼
	S7研发楼检验、化验废物
	
	废试纸、废包装
	

	
	
	
	S8研发楼检验、化验废液
	
	废试剂、废液，设备、器皿前期冲洗废水
	

	
	
	机加工
	S9废乳化液
	
	废乳化液
	

	
	
	职工生活
	S10生活垃圾
	由当地环卫部门统一清运处理

	注1：企业客户专属定制化设备制造车间进行工件焊接组装后，利用砂纸对焊接口进行人工打磨，因打磨部分很小，产生的粉尘量微小，不会对项目所在地环境空气质量带来影响，本次评价不对该部分砂纸打磨粉尘量进行定量分析。

注2：项目设一间全封闭的涂漆间，项目油漆采用成品漆，进厂后可直接使用无需调配，工件人工辊涂，辊涂后的工件在涂漆室内自然晾干，油漆辊涂时及后续晾干过程中产生的有机废气经同一套污染防治措施收集治理后经不低于15m高排气筒排放，项目辊涂废气、晾干成分、产生区域、收集方式、防治措施、排气筒均一致，故本次评价不单独对辊涂、晾干过程的有机废气进行单独分析，统一按照涂装废气进行分析。


4.3施工期污染源强分析

本项目在建设期对环境造成的影响主要表现在土建施工、场地平整对地表的扰动，施工期的车辆行驶、施工期机械噪声、施工现场的生活污水、冲洗机械废水和固体废物对厂址及周围环境的影响
4.3.1施工期废气
施工期间施工粉尘（扬尘、PM10等），以施工机械和运输车辆排放的尾气，主要为NOx、CO等气体污染物。

①粉尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等，在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘、PM10等）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40％。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

②施工机械和车辆废气

施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物质等。

4.3.2施工期废水
施工期的废水排放主要来自施工人员产生的生活污水及施工废水。

①施工生活污水

根据本工程的实际情况，建设施工期高峰期施工人员约50人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工作用水定额按0.12m3/人•d计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4.8m3/d。项目建设期产生的施工人员生活污水不可随意乱排，本项目施工期间施工现场不设施工营地，施工人员均住在由施工单位与建设单位统一租赁项目附近民宅中，施工场地建设临时厕所，施工人员生活污水用于日常施工区域及道路洒水降尘使用，不单独外排。

②施工期生产废水

施工期生产废水主要包括地基开挖等建设过程中产生的泥浆水、运输车辆和施工器械的洗刷废水以及维持机械设备运转的冷却水等。根据类比，该项目施工废水产生量约5t/d，主要含有砂土，悬浮物，石油类等，废水中悬浮物含量达300～4000mg/L，平均悬浮物产生量（主要是沙土等）1.5～20kg/d。

4.3.3施工期噪声
施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。主要施工机械设备有：挖掘机、钻孔机、履带推土机、起重机、重型运输卡车、汽车吊、振捣棒等机具和设备。

因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，受影响面比较大，各施工阶段主要声源及声级见表4.3-1。

表4.3-1   施工中各阶段主要噪声源统计表
	施工阶段
	声源
	5m处声源强度dB(A)

	土方石阶段
	挖土机
	78~96

	
	装载机
	85

	
	空压机
	90~95

	
	卷扬机
	80~85

	打桩
	各种打桩机等
	110~120

	底板与结构阶段
	混凝土输送泵
	70~80

	
	振捣器
	90~100

	
	电锯
	95~100

	
	电焊机
	90~95

	装修安装阶段
	电钻、手工钻等
	100~105

	
	电锤
	100-105

	
	无齿锯
	105


此外，各施工阶段物料运输车辆会引起交通噪声。车流量最大的施工阶段是土方阶段。运输车辆一般采用重型载重车，噪声值约为75～85dB(A)。

4.3.4施工期固废
施工期固体废物主要为施工垃圾和生活垃圾，若随意排放，将影响环境卫生和人群健康。必须将其运送到指定地点堆放处置。固体废物的种类和数量如下：

①施工建筑垃圾：主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料等固体废物。工程施工开挖的土、石渣料应尽量用于回填、加工砂石料、修建道路等，未利用的弃渣应及时由当地环卫部门统一清运至政府指定位置进行填埋。另外，工程场地已平整，项目施工开挖的土石方量主要来自基坑开挖，根据设计单位提供的资料，本次项目建设地上总建筑占地面积约10056m2，基坑按平均1.5m考虑，挖方量约为15084m3，根据《建筑施工项目地基及基础工程施工质量检测技术规程》（GB50340-2015），土方开挖和回填的比例应大于等于1.2:1，则回填方量为12519m3，剩余土方2565m3土方用于厂区绿化，道路填平等使用，项目无弃土、弃渣产生。
②生活垃圾：施工现场设一处临时施工场地，主要用于临时堆放建筑材料、混凝土搅拌机，布置机械修配厂等临时设施。施工生活垃圾以1.0kg/（人.d）计算，每期高峰期施工人员按50人算，则每期生活垃圾最高产生量为50kg/d。施工人员就近租用当地民房，食宿在附近民宅内，施工人员生活垃圾纳入当地现有垃圾收集系统（生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理）。

4.4运营期污染源强分析

4.4.1废气

本项目运营期产生的废气主要有G1研发楼研发、检测、实验废气、G2机加工粉尘、G3焊接烟尘、G4涂装废气、G5甲醇、乙醇储罐废气。
G1研发楼研发、检测、实验废气
本项目建有研发楼一座，研发楼涉及各类含盐废水、结晶样品以及研发成品的检测、化验工作，在上述研发、检测、实验过程中各类检测试剂、化学药品不可避免地会发生少量挥发，根据企业提供的研发楼各类检测试剂、药品年消耗使用情况可知，项目各类研发试验、检测药品、试剂约143种，其中固态96种，年消耗量约为66.61kg，液态47种，年消耗量约为204L，企业研发楼各类研发试验、检测药品、试剂年消耗量≦270.61kg/a。
本次评价类比同类型专业检验实验室日常运营期间各类药品、试剂挥发情况作为参考，同类型专业检验实验室有机废气挥发量约占有机溶剂使用量的2%～5%，本次评价保守考虑，研发楼研发、检测、实验过程中产生的有机废气挥发量按全年各类研发试验、检测药品、试剂用量的5%考虑，计算得项目研发楼研发、检测、实验废气年产生量约为13.531kg。
企业研发楼设计有完善的各类管道式通风系统，研发楼内各化验室、检测室、实验室均配备有万向罩，通风橱等通风设施、设备，企业各类研发、检测活动均在万向罩下或通风橱内进行操作，此外企业研发楼还配有通风设备配有一套活性炭吸附净化系统，研发、检测、实验过程中产生的有机废气收集后经活性炭吸附净化处理（净化效率按50%考虑）后引入研发楼顶部通风口排出，最终排放量≦6.77kg/a，排放量很小，不会对当地环境空气质量带来较大影响。
G2机加工粉尘
本项目拟建结晶设备制造车间2间，主要为客户定制化生产结晶设备，设备制造过程中等离子切割机、钻机等机加工设备在生产过程中会产生少量机加工粉尘，主要为细小金属颗粒物和金属屑。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中，钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料机械加工颗粒物产生系数为5.3kg/t原料，根据企业提供的原辅材料消耗情况可知，企业装备制造车间各类金属原料年消耗量约为255t/a（钢管按10kg/m考虑，法兰、三通、弯头等成品连接配件可直接进行安装、焊接，不进行机加工作业，不计入机加工金属原料量内），则核算项目机加工粉尘产生量约为1.35t/a。
企业共建有2个装备制造车间，本次评价要求企业将主要产尘机加工设备布置于同一设备制造车间内（4#厂房），主要机加工设备上方设置集尘罩，机加工粉尘收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（DA001），收集效率90%，处理效率98%，设计风量10000m3/h，机加工年作业时间1200h，项目机加工粉尘产排情况见下表所示。
表4.4-1   项目机加工粉尘产排情况一览表
	排气筒
	污染物
	产生量（t/a）
	处理

措施
	设计

风量（m3/h）
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	
	
	
	排放量

（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	排放

速率

（kg/h）

	DA001
	颗粒物
	1.35
	布袋除尘器+15m高排气筒
	10000
	0.024
	0.02
	2.0
	0.135
	0.113


G3焊接烟尘
本项目定制化结晶设备制造车间还配有焊机，对各类机加工的金属配件进行焊接装备工作，焊接过程中会有少量焊接烟气产生。焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10%~20%，MnO占5%~20%左右。焊接烟气中有毒有害气体的成分主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成分复杂，较难定量化。本环评仅对颗粒物进行分析。

本项目焊接烟尘主要来自焊芯及被焊工件，各类焊接烟尘产生量如下表4.4-2所示。
表4.4-2   各类焊接烟尘产生量
	焊接工艺
	烟尘产生量（g/kg焊条）

	手工电弧焊
	低氢型普低钢焊条（结507）
	11-25

	
	钛钙型低碳钢焊条（结422）
	6-8

	
	钛钙型低碳钢焊条（结423）
	7.5-9.5

	
	高效铁粉焊条
	10-12

	自保护电弧焊
	保护药芯焊丝
	20-23

	气体保护电弧焊
	CO2保护药芯焊丝
	11-13

	
	CO2保护实芯焊丝
	8

	
	Ar+5%O2保护实芯焊
	3-6.5

	注：表内数据摘自《焊接工作的劳动保护》。


本项目焊接作业涉及手工电弧焊、氩弧焊和气体保护焊，所使用的焊条主要为2种，不锈钢焊条（年用量150kg）和304埋弧焊丝（年用量100kg），其中不锈钢焊条属于钛钙型低碳钢焊条（结422），304埋弧焊丝属于CO2保护药芯焊丝，核算项目焊接烟尘产生量约为2.5kg/a。
企业所有焊接工作均在全封闭式生产厂房内作业，车间内部安装有换气设备，日常生产过程中加强车间内的换气通风，作业时门窗关闭，企业配有移动式焊接烟尘净化器处理焊接过程中产生的烟尘，因焊接烟尘产生量很小，经过上述防治措施处理后，逃逸在外的烟尘十分微小，不会对项目所在地环境空气质量带来较大影响。
G4涂装废气
企业拟在4#厂房（2号定制化结晶设备制造车间）内设置一个50m2的涂漆室，作为结晶设备局部涂漆作业场所，根据企业提供的资料，项目生产的结晶设备全部为专业定制化非标设备，每套设备均是针对客户需求进行量身定制化生产，每套设备的大小、规模不一，根据企业在其他地区客户对接情况推断，企业正常生产运营后，年生产销售的定制化结晶设备≦24套/年，每套设备仅局部进行人工辊涂，油漆用量较少，油漆年消耗量仅为825L，油漆为成品溶剂型涂料，进厂后无需调配可直接使用，根据前文表4.2-10“企业专属定制化设备制造模块生产设备辊涂油漆VOCs含量分析一览表”内容可知，项目涂料有机废气最大挥发量约为107.25kg/a（企业涂漆室年作业时间600h，VOCs初始排放速率为0.18kg/h）。
项目设备制造过程中局部人工辊涂油漆作业及后续的油漆晾干均在全密闭涂漆涂漆室内进行，作业时涂漆间为全封闭状态，涂漆室内安装有集气设备，涂漆涂漆室采用车间整体集气的方式，收集效率90%，油漆涂装废气经收集后经二级活性炭吸附处理后由车间顶部15m高排气筒排放，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率≧3kg/h，重点区域≧2kg/h的，去除效率不低于80%，本项目涂漆室VOCs初始排放速率为0.18kg/h，初始排放浓度较低，处理效率按60%计，考虑涂漆房面积50m2（5m×10m），涂漆房内部高度4.5m，设计整体换气次数20次/h，设计风量5000m3/h，项目年喷漆、晾干实际按600h计，项目涂漆室有机废气集中收集后经二级活性炭吸附处理后经不低于15m高排气筒排放，项目装备制造车间油漆废气产排情况见下表4.4-3所示。
表4.4-3   项目油漆废气污染物产排情况一览表
	排气筒
	污染物
	产生量（t/a）
	处理

措施
	设计

风量（m3/h）
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	
	
	
	排放量

（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	排放

速率

（kg/h）

	DA002
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.107
	二级活性炭+15m高排气筒
	5000
	0.039
	0.065
	13.0
	0.011
	0.018


G5甲醇、乙醇废气
1、中试过程中甲醇、乙醇挥发
企业结晶工艺中试过程中，为了进一步提升结晶产品品质，甘露醇、葡萄糖酸钠在离心机作业时，企业会泵入甲醇、乙醇对结晶体进行清洗，企业分别建有甲醇、乙醇储罐各2个，每个50m3，其中两个储罐分别用于存放清洗前甲醇、乙醇，剩余两个储罐用于存放清洗后的甲醇和乙醇。根据企业提供的工艺设备信息，作为清洗剂的甲醇、乙醇直接通过密闭管路泵入离心机内对甘露醇、葡萄糖酸钠结晶进行清洗，整个清洗过程均在全密闭的离心机设备内进行，因此在结晶清洗过程中不会有甲醇、乙醇挥发，仅在最后出料环节会有少量残留甲醇、乙醇随晶体一并排出设备，根据企业提供的技术资料，离心机清洗过程中，离心机转速较高，绝大多数的甲醇、乙醇可分离收集至残留在晶体上的甲醇、乙醇很少，约占整体使用量的0.1%，企业甲醇清洗剂年用量为39.39t/a，乙醇年用量39.47t/a，则企业甘露醇、葡萄糖酸钠中试过程中随晶体带出设备的甲醇、乙醇约为0.08t/a。

本次评价要求企业对甘露醇、葡萄糖酸钠离心机出料口及前段传送带处加装密封罩，传送带末端封闭罩出口处加装封闭软帘，并配套集气设备和活性炭吸附箱，离心机出料时同步打开废气收集措施，对中试结晶过程中用于甘露醇、葡萄糖酸钠清洗产生的甲醇、乙醇废气进行收集处理，考虑到此处废气产生量较小，活性炭总净化效率按50%考虑，则剩余的在中试车间内排放的甲醇、乙醇废气约为0.04t/a。
2、甲醇、乙醇贮存过程中挥发废气
甲醇、乙醇储罐在清洗剂在加注和贮存过程中会有少量气体排空，具体分析如下。
①甲醇、乙醇储罐加注过程中大呼吸废气
储罐大呼吸是指储罐进、出原料时所呼出的蒸汽（主要成分甲醇、乙醇）而造成的醇基燃料蒸发损失。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的甲醇、乙醇气体从呼吸阀排出，直到储罐停止进料。

参考《空气污染排放和控制技术手册》（美国环境保护局编）工业污染源调查研究中的有关液体储罐的呼吸损失计算公式：


[image: image13.wmf]C

N

W

K

MPK

L

7

10

188

.

4

-

´

=


式中：Lw——工作损失（kg/m3投入量）；
M——项目成分是甲醇（CH3OH）乙醇（C2H6O），甲醇分子量为M=32.04、乙醇分子量46.07；
P——在大量的液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），12798.9Pa；
KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定。K≦36，KN=1；36<K≦220，KN=11.476×K-0.7026；K>220，KN=0.26。本项目年卸料次数1～2次，K≦36，则KN=1；
KC——产品因子（石油原油取0.65，其他的液体取1），本项目KC=1。
通过计算，项目甲醇储罐卸料大呼吸甲醇气体排放系数为0.172kg/m3·投入量。项目年使用甲醇50m3，核算项目甲醇储罐大呼吸甲醇气体年产生量约为0.009t/a；
通过计算，项目乙醇储罐卸料大呼吸乙醇气体排放系数为0.248kg/m3·投入量。项目年使用乙醇50m3，核算项目乙醇储罐大呼吸乙醇气体年产生量约为0.012t/a；
②甲醇、乙醇储罐贮存过程小呼吸废气
项目甲醇、乙醇储罐在贮存期间，随着外界气温、气压的变化，罐内气体排出蒸汽和吸入空气过程造成的燃料损失。
参考《空气污染排放和控制技术手册》（美国环境保护局编）工业污染源调查研究中的有关液体储罐小呼吸损失计算公式：

[image: image14.wmf]C

P

B

CK

F

T

H

D

P

P

M

L

45

.

0

51

.

0

73

.

1

68

.

0

)

100910

(

191

.

0

D

-

=


式中：LB——固定储罐的呼吸排放量（kg/a）；
M——项目成分是甲醇（CH3OH）乙醇（C2H6O），甲醇分子量为M=32.04、乙醇分子量46.07；
P——在大量的液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），12798.9Pa；
D——罐的直径（m），本次评价取3.0m；
H——平均蒸汽空间高度（m），本次评价取1.0m；
△T——日平均温度差（℃），本次评价取15℃；
FP——涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，本次评价取中间值1.25；
C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐体大于9m的C取1。核算的本项目C=0.89
KC——产品因子（石油原油取0.65，其他的液体取1），本项目KC=1。
通过计算，本项目甲醇储罐小呼吸过程中造成的甲醇产生量为0.026t/a，乙醇产生量为0.037t/a。
项目甲醇、乙醇储罐设二级回收装置，项目采用地埋式卧式储罐，二级回收系统回收率按95%考虑，预计年使用甲醇、乙醇各50m3，核算项目运营期甲醇、乙醇产排情况见下表4.4-3所示。
表4.4-3   项目运营期甲醇、乙醇产排情况一览表
	污染源名称
	预计年使用量m3
	产生系数
	甲醇/乙醇产生量t/a
	油气回收系统回收率
	甲醇排放量t/a

	卸料大呼吸
	甲醇
	50
	0.172kg/m3
	0.009
	95%
	0.0005

	贮存小呼吸
	
	
	/
	0.026
	
	0.0013

	卸料大呼吸
	乙醇
	50
	0.248kg/m3
	0.012
	95%
	0.0006

	贮存小呼吸
	
	
	/
	0.037
	
	0.0019

	合计
	100
	
	0.084
	95%
	0.0043


项目废气产排情况及排气筒设置情况详见下表
表4.4-4  本项目废气产排情况及排气筒设置表
	废气名称
	主要污染物
	产生量（t/a）
	防治措施
	收集效率
	有组织废气处理效率
	排放量（t/a）
	排气筒编号

	
	
	
	
	
	
	有组织
	无组织
	

	研发楼研发、检测、实验废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	13.531kg
	万向罩/通风橱，引入研发楼活性炭吸附净化系统处理后由研发楼顶部排放
	净化效率50%
	/ 
	6.77kg
	/

	机加工粉尘
	颗粒物
	1.35
	全封闭厂房+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	90%
	98%
	0.024
	0.135
	DA001

	焊接烟尘
	颗粒物
	2.5kg
	全封闭厂房+移动式焊接烟尘处理器
	/
	/
	/
	少量 
	/

	涂装废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.107
	全封闭涂漆室整体集气+二级活性炭吸附箱+15m高排气筒
	90%
	60%
	0.039
	0.011
	DA002

	甲醇、乙醇废气
	VOCs（甲醇、乙醇）
	0.08
	出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置
	精华效率50%
	/
	0.04
	/

	
	
	0.084
	封闭加盖+二级喷淋除臭+15m高排气筒
	净化效率95%
	/
	0.004
	/


本项目无组织废气排放情况见表4.4-5。

表4.4-5  本项目无组织废气排放情况表
	污染源位置
	污染工序
	污染物名称
	排放量（t/a）
	年生产时间（h）
	排放速率（kg/h）
	面源尺寸（m2）

	1#厂房
	机加工
	颗粒物
	0.135
	1200
	0.113
	1400

	3#车间
	中试结晶
	VOCs（甲醇、乙醇）
	0.04
	100
	0.2
	1400

	4#厂房
	机加工、涂装
	VOCs（非甲烷总烃计）
	0.011
	600
	0.018
	1490

	危化品罐区
	甲醇、乙醇贮存
	VOCs（甲醇、乙醇）
	0.004
	5760
	0.0007
	64

	注1：研发楼研发、检测、实验废气和焊接烟尘因产生量十分微小，本次评价不对其无组织排放情况进行定量分析。

注2：中试结晶过程中仅甘露醇、葡萄糖酸钠使用甲醇、乙醇清洗，清洗过程为全密闭离心机内进行，仅在出料时有少量甲醇、乙醇残留随物料排出，排放时间较短，本次评价按200h考虑。


本项目废气污染源强汇总见下表4.4-6。
表4.4-6  本项目废气污染物排放情况   单位：t/a
	生产过程
	产生量
	削减量
	排放量
	合计排放量

	颗粒物
	有组织
	1.35
	1.191
	0.024
	0.159

	
	无组织
	
	
	0.135
	

	VOCs（非甲烷总烃+甲醇、乙醇）
	有组织
	0.271
	0.177
	0.039
	0.094

	
	无组织
	
	
	0.055
	


4.4.2废水

本项目废水包括W1纯水制备浓水、W2结晶设备循环冷却水、W3冷凝水、W4结晶中试设备冲洗水、W5研发楼废水、W6初期雨水、W7职工生活废水。
W1纯水制备浓水
企业纯水机制水过程中产生的浓水属于清净下水，根据前文水平衡内容可知，项目年纯水制备用水量约为15406.43t/a，企业纯水制备系统制备率按70%考虑，计算的项目纯水制备浓水产生量约为4621.93t/a。
企业配有一套专门处理中试结晶设备冲洗水的MVR蒸发处理装置，纯水制备浓水全部经过MVR蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

W2结晶设备循环冷却水
企业配备有一套循环冷却水系统，分别为结晶中试设备及研发楼结晶试验提供冷却水，循环冷却系统内结晶中试循环水量为100m3/h，研发楼结晶试验循环水量为0.5m3/h，循环冷却水循环使用，自然损耗，定时补充，不外排。

根据企业提供的资料，中试结晶车间冷却系统循环补充水量约为5760t/a，研发楼冷却系统循环补充水约为5t/a，合计企业设备循环冷却系统补充水量为5765t/a。
W3冷凝水
根据前文水平衡内容分析，企业结晶中试过程及研发楼结晶小试过程中一次、二次蒸汽冷凝水产生量约为11077.65t/a，企业建有冷凝水暂存池一座，有效容积216m3，项目中试结晶及研发楼结晶工艺研发小试过程中产生的蒸汽通过设备冷却系统冷却凝结为冷凝水，之后通过管道将收集的冷凝水全部集中汇总至企业的冷凝水收集池内，该部分冷凝水水质良好，直接全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于中试结晶原料液调配使用，不外排。
W4结晶中试设备冲洗水
根据企业提供的资料，企业七水硫酸锌中试结晶200d/a，每日的结晶量约为20t，连续5天为一个周期（100t一个批次），则企业结晶中试设备七水硫酸锌年批次为40批次；项目甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠三个品类中试结晶，全年共试验5个批次（甘氨酸30t/批次、甘露醇35t/批次、葡萄糖酸钠30t/批次），合计企业中试结晶共计45个批次。

企业中试结晶设备每批次完成后需利用纯水对设备进行冲洗，根据企业提供的资料，每次设备冲洗纯水用量为10t，则中试设备冲洗水年产生量为450t/a。企业配有一套专门处理中试结晶设备冲洗水的MVR蒸发处理装置，冲洗废水全部经过MVR蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

W5研发楼废水
a.企业研发、检测实验室废水主要为研发结晶小试冷凝水、检测实验试剂调配废水和实验室设备、器皿冲洗废水。其中结晶小试冷凝水经收集后汇入企业冷凝水收集池，最终同结晶中试冷凝水回用于纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

b.根据企业提供的资料，检测试验试剂调配用水年用量1.5t/a，该部分废水因为同各类有机溶剂、化学试剂相溶，需单独收集作为危险废物处置，企业在实验室设有专用的检测试剂、废液收集桶，检测试剂调配废水划入检测废液按危险废物进行管理，单独收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

c.根据企业提供的资料，实验室设备、器皿冲洗废水年使用量约为3t/a，其中前期冲洗水（前二次冲冲洗水）按整体冲洗水量的20%考虑，约为0.6t/a，实验室设备、器皿前期冲洗水按照实验废液进行管理，单独收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

d.实验室设备、器皿后期冲洗水（冲洗二次之后的冲洗水）约为整体冲洗水量的80%，约为2.4t/a。实验室设备、器皿后期冲洗水收集后进入企业专门设置的冲洗水的MVR蒸发处理装置，同中试结晶设备冲洗水一并经蒸发处理，冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

W6初期雨水
企业建有初期雨水收集池，初期雨水收集后经MVR水处理系统处理，冷凝水一并回用于企业日常运营，本项目所在位置位于山西省长治市长子县，属于大陆半干旱气候地域，年降雨量较小，年平均降雨量为547.4mm，项目占地范围不大约17704.38m2，扣除20%的绿化区域，厂区最大汇水面积约为13295m2，年雨水汇集量为7277.68m3，初期雨水按整体雨水汇集量的10%考虑，则计算项目初期雨水量约为728m3。
初期雨水中可能会含有各种生产工艺上产生的污染物。在降雨初期，雨水冲刷厂房房顶、仓库、厂区地面等，可能会将工艺过程中的污染物或者附着在屋顶和地面的沉积污染物混在雨水中，因此本评价要求项目初期雨水收集后同结晶中试设备冲洗水、研发楼实验室废水一并经企业自建的MVR蒸发水处理系统蒸发处理。
W7职工生活污水
企业建设完成后，全厂职工共计200人，生活用水量参考《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14T 1049.4-2021），职工生活用水量按90L/人•d计算，年工作时间为240天，则职工生活用水量为18m3/d，年用水量为4320m3/a。排水量按80%考虑，则项目职工生活污水排放量约为14.4m3/d，3456m3/a，企业生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。

项目生活污水排放情况见表4.4-7。
表4.4-7  项目生活污水产排情况一览表
	废水类别
	废水排放量（t/a）
	污染因子
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	最终排放浓度（mg/L）
	最终排放量（t/a）

	生活污水
	3456
	CODCr
	350
	1.210
	40
	0.138

	
	
	NH3-N
	35
	0.121
	2
	0.007


项目各生产环节废水产排情况汇总见下表。
表4.4-8  废水污染物产排放情况汇总表    单位：m3/a
	污染物种类
	主要污染物
	废水量m3/a
	防治措施
	排放去向

	W1纯水制备浓水
	含盐量
	4621.93
	MVR蒸发水处理系统蒸发处理
	不外排

	W2结晶设备循环冷却水
	含盐量
	5765
	循环使用，定期补充
	不外排

	W3冷凝水
	/
	11077.65
	中收集于冷凝水暂存池中，全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用
	不外排

	W4结晶中试设备冲洗水
	CODCr、氨氮、原料药母液残留等
	450
	MVR蒸发水处理系统蒸发处理
	不外排

	W5研发楼废水
	CODCr、BOD5、SS
	2.5
	
	不外排

	W6初期雨水
	CODCr、BOD5、SS、石油烃
	728
	
	不外排

	W7生活污水
	COD、氨氮
	3456
	隔油池+化粪池
	纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放

	合计
	废水量
	20753.83
	/
	/


4.4.3固废

1、固废产生情况

本项目固废主要为S1机加工边角料（含沉降金属粉尘、金属屑）、S2废砂纸、S3反渗透膜、S4沾染油漆用品、S5废活性炭、S6 MVR蒸发水处理系统结晶盐、S7研发楼检验、化验废物、S8研发楼检验、化验废液、S9职工生活垃圾。

S1机加工边角料（含沉降金属粉尘、金属屑）
本项目金属物料切割、钻、数控机加工过程中会有部分金属边角料产生，外机加工过程中金属粉尘自然沉降于车间地面，本评价要求企业加强管理，定期清扫收集后同金属边角料一并作为一般固废暂存，根据企业提供的经验数据，机加工金属边角料及沉降金属屑产生量约为机加工原料的5%，本项目机加工钢材年用量约为255t/a，则机加工边角料产生量约为12.75t/a，根据前文分析，企业机加工车间金属粉尘自然沉降约为1.214t/a，则核算企业机加工边角料（含沉降金属粉尘、金属屑）年产生量约为13.964t/a，该部分边角料作为一般固体废物集中收集后外售物资单位综合利用。

S2废砂纸
本项目焊口焊接完成后，工人采用手工砂纸对焊接口进行打磨抛光，企业年生产销售结晶设备≦24套，法兰、弯头、三通都均为购置成品配件，仅各部件组装过程中少量局部进行焊接工作，焊接量较小，焊口较少，人工砂纸打磨量不大，根据企业提供的经验数据，废砂纸年产生量约为0.05t/a，作为一般固废集中收集后外售物资单位综合利用。

S3反渗透膜
项目纯水制备系统制作纯水，该系统需定期对反渗透膜进行更换，一般2—3年更换一次，更换一次产生的废反渗透膜约为0.002t/a。本项目按2年更换一次计算，则平均每年产生废反渗透膜为0.001t，集中收集后由生产厂家回收利用。
S4沾染油漆用品（废漆桶、废辊筒、废漆刷）
本项目设备局部进行人工辊涂油漆，涂装过程中会产生废油漆桶、废辊筒、废漆刷、涂漆挡板等沾染油漆的物料，项目油漆使用量较小，涂装量不大，根据企业提供的资料沾染油漆的各类物料年产生量约为0.1t/a，废涂装废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，类别为HW49（900-041-49），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质。废涂装废物全部收集暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。
S5废活性炭
项目涂装过程及晾干过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理，项目油漆年用量较小，根据工程分析内容可知，经活性炭吸附的有机废气约为0.077t/a，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2016），项目选的蜂窝活性炭吸附气体流速控制在1.2m/s以下，类比调查同类活性炭对有机废气的吸附平衡量约为0.15g/g，则项目油漆有机废气处理至少共需活性炭0.51t/a。

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》内容，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/m3的活性炭，本次评价要求企业选择《工业有机废气净化用蜂窝活性炭》（T/CAEP152-2022）要求性能的优质品活性炭，具体活性炭性能见下表所示。
表4.4-9    蜂窝活性炭指标
	项目
	计量单位
	性能指标

	BET法比表面积
	m3/g
	≧850

	碘吸附值
	mg/g
	≧800

	西氯化碳吸附率
	%
	≧55

	甲苯吸附率
	%
	≧35

	执行抗压强度
	MPa
	≧0.8

	横向抗压强度
	MPa
	≧0.3

	体积密度
	kg/m3
	250~400


根据设备厂家提供的资料，项目活性炭填装箱尺寸为1000*1025*660mm*2，二级活性炭活性炭填装量按80%考虑，则项目活性炭填装量约为1.08m3，活性炭密度按0.4g/cm3考虑，则项目活性炭箱填装量约为0.4t，本评价要求企业活性炭每半年需进行一次更换，则项目涂装车间废活性炭产生量约为0.877t/a。除涂装车间二级活性炭净化系统外，企业还在研发楼、中试车间配有2个小型的活性炭净化装置用于净化处理研发实验过程化验、检测以及中试结晶清洗产生的有机废气，每套小心活性炭净化装置活性炭产生量约为0.3t/a，每年更换一次，则企业全场年废活性炭产生量约为1.477t/a
根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属危险废物（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭），危废编号为HW49（900-039-49），全部收集于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。
S6 MVR蒸发水处理系统结晶盐
项目配有一套MVR废水处理系统用于处理企业结晶中试设备的冲洗水和实验室设备、器皿后期（二次以后）冲洗水和初期雨水，项目废水通过MVR蒸发工艺，对废水中的杂质进行结晶化处理，水分蒸发冷凝后作为冷凝水回用，结晶物质作为危险废物进行管理，根据企业提供的数据，项目MVR废水处理系统年处理废水5798.65t/a，根据企业提供的经验数据，企业MVR蒸发水处理系统结晶盐产生量约为3.68t/a。
根据《国家危险废物名录（2021年版）》，MVR废水处理结晶盐属于危险废物（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣），危废编号为HW49（772-006-49），全部分类收集于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。
S7研发楼检验、化验废物
现有项目建有研发楼，研发楼主要为含盐废水客户提供废水资源化处理工艺小试验研发、实验室检测技术服务及咨询，其次还为蒸发冷却结晶生产企业提供结晶工艺研发及配套专用设备方案，对客户提供的少量原液（一般为50L/批次）进行结晶小试试验，并对结晶试验品进行常规理化性质检测，企业研发中心在研发、试验过程中不可避免地会产生一些废化验样品、不合格研发产品和废试验器皿，根据企业提供的资料，该部分研发楼检验、化验废物年产生量约为0.2t/a。
对照《国家危险废物名录（2021年版）》，实验废物属于危险废物（生产、研究、开发、教学、环境检测活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物、过滤吸附介质），类别代码为HW49（900-047-49），全部分类收集于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。
S8研发楼检验、化验废液

项目研发楼化验、检测过程涉及多种化学试剂、溶液、药品，化验过程中不可避免地会产生一定量的废调配试剂、废溶剂，其次项目实验室设备、器皿前期（前2次）冲洗水也会有可能会含有较高浓度的检测、化验使用的化学物质，因此上述液体全部按照实验室废液进行考虑，根据企业提供的资料，企业化验室各类化学药品最大年用量0.061t/a，检测实验试剂调配用水约为1.5t/a，化验器具前3次冲洗水约为0.6t/a，合计项目实验室化验废液最大产生量约为2.161t/a。
对照《国家危险废物名录（2021年版）》，实验废液属于危险废物（生产、研究、开发、教学、环境检测活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物、过滤吸附介质），类别代码为HW49（900-047-49），全部分类收集于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。

S9废乳化液
企业专业定制化设备制造车间内各类机加工器械作业过程中需要用到乳化液，使用时同水进行1:1配比使用，根据企业提供的资料企业乳化液年消耗量约为100L，则机加工作业过程最终产生的废乳化液为0.2t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废乳化液属于危险废物（矿物油与含矿物油废物：使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），类别代码HW09（900-006-09），乳化液全部分类收集暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置。
S10职工生活垃圾
本项目生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目建设完成后企业劳动定员200人，年工作时间240d，则生活垃圾产生量为24t/a，委托当地环卫部门统一清运。

2、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，本项目固体废物属性判定见表4.4-10。
表4.4-10  项目固体废物属性判定表

	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否属于固废
	判定依据

	1
	金属边角料
	机加工
	固态
	废金属、金属屑
	是
	4.2a

	2
	废砂纸
	打磨
	固态
	废砂纸
	是
	4.1h

	3
	废反渗透膜
	纯水制备
	固态
	废反渗透膜
	是
	4.1h

	4
	废涂装废物
	涂装
	固态
	废漆桶、废辊筒、废漆刷、废挡板等
	是
	4.1c

	5
	废活性炭
	废气处理
	固态
	废活性炭
	是
	4.3l

	6
	MVR废水处理结晶盐
	水处理
	固态
	废结晶盐
	是
	4.3e

	7
	实验室废物
	研发、检测
	固态
	废化验样品、不合格研发样品、废实验器皿
	是
	4.2l

	8
	实验室废液
	
	液态
	废调配试剂、废溶剂、实验设备、器皿前二次冲洗水
	是
	4.2l

	9
	废乳化液
	机加工
	液态
	废乳化液
	是
	4.2a

	10
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	废纸、废塑料等
	是
	4.1b


3、危险废物属性判定
根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准-通则》，本项目固体废物危险特性判别见表4.4-11。

表4.4-11  危险废物属性鉴别表

	序号
	固体废物名称
	产生工序
	是否属于危险废物
	废物代码

	1
	金属边角料
	机加工
	否
	331-001-09

	2
	废砂纸
	打磨
	否
	900-999-99

	3
	废反渗透膜
	纯水制备
	否
	900-999-99

	4
	废涂装废物
	涂装
	是
	HW49（900-041-49）

	5
	废活性炭
	废气处理
	是
	HW49（900-039-49）

	6
	MVR废水处理结晶盐
	水处理
	是
	HW49（772-006-49）

	7
	实验室废物
	研发、检测
	是
	HW49（900-047-49）

	8
	实验室废液
	
	是
	

	9
	废乳化液
	机加工
	是
	HW09（900-006-09）

	10
	生活垃圾
	职工生活
	否
	900-999-99

	注：一般固体废物代码根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）确定


4、固体废物分析情况汇总

本项目各类固废的名称、类别、属性和数量等情况见表4.4-11。

表4.4-11  固废产生及处置情况

	序号
	固体废物名称
	生产工序
	形态
	属性
	危废代码
	预测产生量（t/a）
	利用处置方式
	是否符合环保要求

	1
	金属边角料
	机加工
	固态
	一般固废
	/
	13.964
	外售物资单位综合利用
	是

	2
	废砂纸
	打磨
	固态
	一般固废
	/
	0.05
	
	是

	3
	废反渗透膜
	纯水制备
	固态
	一般固废
	/
	0.001
	设备厂家定期更换回收再利用
	是

	4
	废涂装废物
	涂装
	固态
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.1
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	是

	5
	废活性炭
	废气处理
	固态
	危险废物
	HW49（900-039-49）
	1.477
	
	是

	6
	MVR废水处理结晶盐
	水处理
	固态
	危险废物
	HW49（772-006-49）
	3.68
	
	是

	7
	实验室废物
	研发、检测
	固态
	危险废物
	HW49（900-047-49）
	0.2
	
	是

	8
	实验室废液
	
	液态
	危险废物
	
	2.161
	
	是

	9
	废乳化液
	机加工
	液态
	危险废物
	HW09（900-006-09）
	0.2
	
	是

	10
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	一般固废
	/
	24
	当地环卫部门统一清运处理
	是


4.4.4噪声

本项目运营期的噪声主要来自装备制造车间及各结晶中试车间设备运行产生的噪声，其主要生产设备在正常工作状态下的室内噪声强度见表4.4-12。

表4.4-12    企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序 号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内东边界距离/m
	东侧室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率

级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	装备制造车间（1#厂房）
	电焊机
	ZX7-400
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	55
	12
	1
	15
	55
	昼间8h
	20
	35
	1

	2
	
	二保焊机
	NBC-500
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	58
	12
	1
	12
	54
	
	20
	34
	1

	3
	
	氩弧焊机
	TIG-300
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	60
	12
	1
	10
	56
	
	20
	36
	1

	4
	
	等离子切割机
	LGK-100
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	25
	5
	1
	45
	57
	
	20
	37
	1

	5
	
	航车
	16T
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	65
	10
	1
	/
	75
	
	20
	55
	1

	6
	
	数控等离子台架
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	20
	15
	1
	50
	52
	
	20
	32
	1

	7
	
	卷板机
	20mm
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	25
	15
	1
	45
	52
	
	20
	32
	1

	8
	
	台钻
	13mm
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	30
	15
	1
	40
	53
	
	20
	33
	1

	9
	
	管道坡口机
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	15
	1
	35
	55
	
	20
	35
	1

	10
	
	手电钻
	750W
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	20
	65
	
	20
	45
	1

	11
	
	热风枪
	1000W
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	45
	10
	1
	25
	58
	
	20
	38
	1

	12
	
	电动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	40
	10
	1
	30
	56
	
	20
	36
	1

	13
	
	气动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	10
	1
	35
	55
	
	20
	35
	1

	14
	
	螺杆气泵
	22KW
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	58
	18
	1
	12
	64
	
	20
	44
	1

	15
	
	叉车
	3.5T
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	/
	/
	1
	/
	75
	
	20
	55
	1

	16
	
	埋弧焊机
	1250型
	1
	75/1
	/
	减震隔声
	55
	10
	1
	15
	57
	
	20
	37
	1

	17
	
	焊烟净化器
	W1200
	1
	65/1
	/
	减震隔声
	50
	12
	1
	20
	45
	
	20
	25
	1

	18
	
	空气压缩机
	V-0.6
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	30
	8
	1
	40
	58
	
	20
	38
	1

	1
	装备制造车间（4#厂房）
	电焊机
	ZX7-400
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	10
	5
	1
	64.5
	43
	
	20
	23
	1

	2
	
	二保焊机
	NBC-500
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	15
	5
	1
	59.5
	43
	
	20
	23
	1

	3
	
	等离子切割机
	LGK-100
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	20
	5
	1
	54.5
	41
	
	20
	21
	1

	4
	
	手电钻
	750W
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	25
	5
	1
	49.5
	57
	
	20
	37
	1

	5
	
	热风枪
	1000W
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	30
	5
	1
	44.5
	53
	
	20
	33
	1

	6
	
	电动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	5
	1
	39.5
	54
	
	20
	34
	1

	8
	
	焊烟净化器
	W1200
	1
	65/1
	/
	减震隔声
	10
	8
	1
	64.5
	35
	
	20
	15
	1

	1
	结晶中试车间（3#厂房）
	MVR撬装蒸发系统
	T-2000
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	60
	15
	1
	10
	71
	
	20
	51
	1

	2
	
	DTB结晶器
	22.5m³
	4
	65/1
	/
	减震隔声
	60
	10
	1
	10
	57
	
	20
	37
	1

	3
	
	恒温控制系统
	CTCS-20
	4
	60/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	10
	52
	
	20
	32
	1

	4
	
	振动流化床
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	55
	8
	1
	15
	62
	
	20
	42
	1

	5
	
	自动包装机
	/
	1
	75/1
	/
	减震隔声
	55
	5
	1
	15
	57
	
	20
	37
	1

	6
	
	航车
	5t
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	65
	10
	1
	/
	80
	
	20
	60
	1

	7
	
	离心机
	PL-1250
	2
	80/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	20
	63
	
	20
	43
	1

	8
	
	MVR结晶水处理系统
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	45
	10
	1
	25
	58
	
	20
	38
	1

	注1：表内相对位置是将生产车间西南角位置作为坐标的原点，东向为X正轴方向，北向为Y正轴方向，Z为离地面高度；

注2：根据企业提供的资料，本次扩建新增的主要噪声设备均布置于室内，故本次评价不考虑室外声源的影响。

注3：航车、叉车为移动声源，按最不利情况紧邻车间边界考虑。


表4.4-13    企业噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	空间相对位置
	噪声源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB（A）
	距声源距离/m
	
	

	1
	布袋除尘器风机
	34
	20
	1
	80
	1
	选用低噪声设备，底座安装减震装置
	8h（9:00~12:00

14:00~18:00）

	2
	活性炭吸附箱风机
	55
	20
	1
	80
	1
	
	

	3
	中试车间换气设备
	15
	20
	1
	70
	1
	
	

	注1：空间相对位置将各生产厂房西南角位置作为坐标的原点，东向为X正轴方向，北向为Y正轴方向，Z为离地面高度；


4.4.5污染源强汇总

根据工程分析，本项目污染物排放量汇总见表4.4-14。

表4.4-14 本项目污染源排放情况汇总表    单位：t/a

	种类
	排放源
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	生产废水
	W1纯水制备浓水
	废水量
	4621.93
	4621.93
	0

	
	
	W2冷却系统循环水
	废水量
	5765
	5765
	0

	
	
	W3冷凝水
	废水量
	11077.65
	11077.65
	0

	
	
	W4结晶中试设备冲洗水
	废水量
	450
	450
	0

	
	
	W5研发楼废水
	废水量
	2.4
	2.4
	0

	
	
	W6初期雨水
	废水量
	728
	728
	0

	
	W7生活污水
	废水量
	3456
	0
	3456

	
	
	CODCr
	1.210
	1.072
	0.138

	
	
	氨氮
	0.121
	0.114
	0.007

	废气
	生产过程
	颗粒物
	有组织
	1.35
	1.191
	0.024

	
	
	
	无组织
	
	
	0.135

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	有组织
	0.271
	0.177
	0.039

	
	
	
	无组织
	
	
	0.055

	固废
	生产过程
	金属边角料
	13.964
	13.964
	0

	
	
	废砂纸
	0.05
	0.05
	0

	
	
	废反渗透膜
	0.001
	0.001
	0

	
	
	废涂装废物
	0.1
	0.1
	0

	
	
	废活性炭
	1.477
	1.477
	0

	
	
	MVR废水处理结晶盐
	3.68
	3.68
	0

	
	
	实验室废物
	0.2
	0.2
	0

	
	
	实验室废液
	2.161
	2.161
	0

	
	
	废乳化液
	0.2
	0.2
	0

	
	职工生活
	生活垃圾
	24
	24
	0


4.5污染源强核算汇总

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）要求，本环评对项目营运过程产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。

4.5.1废气污染源强核算汇总

本项目废气污染源强核算情况见表4.5-1。

表4.5-1  项目全厂废气污染源源强核算汇总结果及相关参数一览表

	类别
	生产过程
	排放口编号
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	产生量（kg/h）
	工艺
	效率/%
	核算方法
	废气排放量/（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	研发楼研发、检测
	研发楼检测、化验、实验
	无组织排放
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	类比法
	13.531kg
	0.007
	万向罩/通风橱+活性炭吸附净化+引入研发楼顶部排放
	50
	排污系数法
	/
	/
	0.0028
	6.77kg
	1920

	定制化结晶设备制造
	焊接
	
	颗粒物
	产污系数法
	2.5kg
	0.0013
	全封闭车间+加强换气通风+移动式焊接烟尘处理器
	/
	排污系数法
	/
	/
	/
	少量
	1920

	
	机加工
	
	颗粒物
	产污系数法
	1.35
	1.125
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	/
	排污系数法
	/
	/
	0.113
	0.135
	1200

	
	涂装
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	物料衡算法
	0.107
	0.178
	全封闭涂漆涂漆室+车间整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	/
	排污系数法
	/
	/
	0.018
	0.011
	600

	结晶中试
	中试
	
	VOCs（甲醇、乙醇）
	产污系数法
	0.08
	0.8
	出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置
	/
	排污系数法
	/
	/
	0.4
	0.04
	100

	危化品储罐
	甲醇、乙醇贮存
	
	VOCs
	产污系数法
	0.084
	0.015
	二级回收系统（冷凝回收）
	95
	排污系数法
	/
	/
	0.0007
	0.004
	5760

	定制化结晶设备制造
	机加工
	DA001
	颗粒物
	产污系数法
	1.35
	1.125
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	98
	排污系数法
	/
	/
	0.002
	0.024
	1200

	
	涂装
	DA002
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	物料衡算法
	0.107
	0.178
	全封闭涂漆涂漆室+车间整体集气+15m高排气筒
	60
	排污系数法
	5000
	13.0
	0.065
	0.039
	600


4.5.2废水污染源强核算汇总

本项目全厂废水污染源强核算情况见表4.5-2。

表4.5-2  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	生产环节
	废水名称
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	核算

方法
	产生废水量/（t/a）
	产生浓度

（mg/L）
	工艺
	核算方法
	排放废水量/（t/a）
	排放浓度

（mg/L）
	排放量（t/a）

	纯水制备
	纯水制备浓水
	含盐量
	类比法
	4621.93
	/
	MVR蒸发水处理系统
	排污系数法
	0
	/
	0

	设备冷却
	循环冷却水
	含盐量
	类比法
	5765
	/
	循环使用，不外排
	排污系数法
	0
	/
	0

	冷凝水
	蒸汽冷凝水
	/
	类比法
	11077.65
	/
	集中收集后全部回用于日常生活及生产补充
	排污系数法
	0
	/
	0

	结晶中试
	结晶中试设备冲洗水
	CODCr
	类比法
	450
	3000
	MVR蒸发水处理系统
	排污系数法
	0
	/
	0

	
	
	BOD5
	
	
	1200
	
	
	
	
	

	研发楼研发试验
	研发楼废水
	CODCr
	类比法
	2.5
	200
	MVR蒸发水处理系统
	排污系数法
	0
	/
	0

	
	
	BOD5
	
	
	100
	
	
	
	
	

	降雨
	初期雨水
	CODCr
	类比法
	728
	500
	MVR蒸发水处理系统
	排污系数法
	0
	/
	0 

	
	
	SS
	
	
	400
	
	
	
	
	

	
	
	石油烃
	
	
	50
	
	
	
	
	

	职工生活
	生活污水
	CODCr
	类比法
	3456
	350
	隔油池+化粪池
	排污系数法
	3456
	40
	0.138

	
	
	氨氮
	
	
	35
	
	
	
	2
	0.007

	合计
	废水量
	3456t/a

	
	CODCr
	0.138

	
	氨氮
	0.007


4.5.3固废污染源强核算汇总

本项目建设完成后全厂固废污染源强核算情况见表4.5-3。

表4.5-3  本项目建设完成后全厂固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产生工序
	固体废物名称
	固废属性
	危废代码
	全厂产生量（t/a）
	处置措施
	最终排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	工艺
	处置量（t/a）
	

	机加工
	金属边角料
	一般固废
	/
	13.964
	外售物资单位综合利用
	13.964
	0

	打磨
	废砂纸
	一般固废
	/
	0.05
	
	0.05
	0

	纯水制备
	废反渗透膜
	一般固废
	/
	0.001
	设备厂家定期更换回收再利用
	0.001
	0

	涂装
	废涂装废物
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.1
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	0.1
	0

	废气处理
	废活性炭
	危险废物
	HW49（900-039-49）
	1.477
	
	1.477
	0

	水处理
	MVR废水处理结晶盐
	危险废物
	HW49（772-006-49）
	3.68
	
	3.68
	0

	研发、检测
	实验室废物
	危险废物
	HW49（900-047-49）
	0.2
	
	0.2
	0

	
	实验室废液
	危险废物
	
	2.161
	
	2.161
	0

	机加工
	废乳化液
	危险废物
	HW09（900-006-09）
	0.2
	
	0.2
	0

	职工生活
	生活垃圾
	一般固废
	/
	24
	当地环卫部门统一清运处理
	24
	0


4.6总量控制

1、总量控制因子
根据山西省生态环境厅晋环规【2023】1号《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》第二条规定：“本办法所称的主要污染物，是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。

第三条规定：“本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。”

第十六条规定：“废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。”

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》内容，本项目为化学药品原料药制造271，属于“重点管理”类别，本次项目建设完成后企业需及时在全国排污许可证管理信息进行企业排污许可申领工作。

本项目建设完成后全厂各污染物排放量为：废水3456t/a，CODCr0.138t/a、氨氮0.007t/a，烟（粉）尘0.024t/a、VOCs 0.039t/a。本项目仅涉及生活污水排放，无生产性废水排放。项目排放的生活污水中主要污染物CODCr、NH3-H纳入长子县城东污水处理厂总量指标，因此本项目可不申请污水总量指标。
2、总量控制建议值
根据工程分析结果，对本项目建议纳入总量控制的污染物排放总量指标见表4.6-1。

表4.6-1  总量控制指标建议值    单位：t/a
	项目
	本项目实施后全厂排放总量
	本项目实施后全厂排放增减量
	区域置换比例
	新增区域替代削减量

	VOCs
	0.039
	+0.039
	/
	0.039

	烟（粉）尘
	0.024
	+0.024
	/
	0.024


根据上表所示，项目颗粒物排放量小于3t/a，VOCs排放量小于0.3t/a，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。企业需按照当地环保部门总量控制指标要求，申请本次扩建项目总量控制指标值。

4.7整治要求符合性分析
本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》符合性分析如下：
表4.7-1   《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
	项目
	对应要求
	本项目情况
	是否
符合

	控制思路和要求
	重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开页面逸散一级工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密封、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放
	本项目使用含VOCs物料的油漆全部密封桶装贮存于涂漆室内，作为清洗剂的甲醇、乙醇储罐为全密闭地埋式储罐。涉及VOCs产生的区域均配备有效的废气收集等措施
	符合

	
	含VOCs物料在生产和使用过程，应采取有效的收集措施或在密闭空间中操作
	含VOCs物料在生产和使用过程均在密闭空间中操作且采取了有效的废气收集处理措施
	符合

	
	提高废气收集效率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量
	本项目废气遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，根据相关规范合理设置通风量
	符合

	
	推荐建设适宜高效的治理设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造的，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择治理技术。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范要求》
	本项目产生的有机废气采用“活性炭吸附”，其废气处理工艺满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范要求》。甲醇、乙醇储罐为全地埋式密闭储罐并配有二级回收系统，在加注中及贮存中均可有效控制有机废气挥发，在作为清洁剂在中试过程使用过程为全密闭离心机内进行作业，离心机进行氮封
	符合

	 
	实行重点排放源排放浓度与处理效率双重控制，车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3kg/h，重点区域大于等于2kg/h的，应加大控制力度，确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%
	本项目产生的有机废气采用“活性炭吸附”处理工艺，项目VOCs产生量较小，本项目涂漆室VOCs初始排放速率为0.18kg/h，初始排放浓度较低，处理效率为60%，
	符合

	
	加强企业运行管理，企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括停机、检修作业等，制定具体操作规范，落实到具体责任人，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账，记录生产和治污设施运行的相关参数，相关台账记录至少保存三年
	本项目投产后按相关要求执行
	符合


表4.7-2  《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》
	项目
	对应要求
	本项目情况
	是否
符合

	源头削减
	溶剂型其他机械涂料：

底漆VOCs含量<500g/L；

中涂漆VOCs含量<480g/L；

面漆VOCs含量<550g/L；

清漆VOCs含量<S50g/L
	企业所使用油漆中VOCs含量为130g/L
	符合

	VOCs物料储存
	涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含V0Cs原辅材料应集中储存于密闭的容器、包装级、储罐、储库、料仓中
	本项目使用含VOCs物料的油漆全部密封桶装贮存于涂漆室内，作为清洗剂的甲醇、乙醇储罐为全密闭地埋式储罐
	符合

	
	盛装涂料、粘胶剂、同化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	
	符合

	VOCs物料转移和输送
	涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs物料应采用管道或桶泵密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车
	项目涂料为密封桶装成品涂料，暂存于涂漆室，涂漆过程中直接使用，甲醇、乙醇全部由密封罐车输送，厂内转移为密闭管道输送方式。
	符合

	工艺过程
	调配、涂装、干燥、修补漆、施胶、喷枪清洗等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空问内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs 度气收集处理系统。
	项目使用的为成品涂料，进厂后无需调配，涂漆、晾干均在涂漆房内进行，涂漆室配有有效的集气系统及处理设施，甲醇、乙醇储罐为全地埋式密闭储罐并配有二级回收系统，在加注中及贮存中均可有效控制有机废气挥发，在作为清洁剂在中试过程使用过程为全密闭离心机内进行作业，离心机进行氮封
	符合

	
	除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理
	企业涂装、晾干废气一并收集处理
	符合

	
	涂装工序采用整体密闭措施收集废气时，检查门窗应保持关闭状态；工件进、出口及干净作业区与污染作业区之同应设置风幕或采取其他隔离措施，并设置有组织送、排风系统收集工艺废气，控制送、排风量，保持各室体及不同室体同的风量平衡，减少因漏风造成V0Cs转移和无组织排放。
	涂漆房按要求进行设计建设
	符合

	
	喷漆房和干燥房应设立独立密闭带收集管道的车间,应注意人员出入时随手关门，减少无组织排放
	企业涂漆房为独立的密闭带手机管道的车间，运营期加强管理，减少无组织排放
	符合

	废气收集
	度气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管通组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。
	企业按要求设计施工
	符合

	
	废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施
	企业运营期按要求执行
	符合

	
	推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机
	企业设单独的涂装车间并配有有效的飞起收集处理系统
	符合

	排放水平
	若收集的废气中NMHC初始排放速率>2kg/h，处理效率>80%。VOCs度气处理系统污染物排放暂抗行《<山西省重点行业挥发性有机物 2017年专项治理方案>的通知》(晋气防办(2017)32号)若国家和我省出台实施适用于工业涂装的大气污染物排放标准，则应满足相应排放标准要求，
	项目NMHC初始排放速率0.18kg/h，远低于规范要求的2kg/h，初始排放浓度较低，处理效率为60%，项目排放可满足《<山西省重点行业挥发性有机物 2017年专项治理方案>的通知》(晋气防办(2017)32号)若国家和我省出台实施适用于工业涂装的大气污染物排放标准
	符合


5环境现状调查与评价

5.1自然环境

5.1.1地理位置

长子县位于山西省东南部，处于上党盆地西侧，属太岳山脉向太行山上党盆地的过渡带，三面环山，一方为广阔平原，东望太行与长治县搭界，西枕太岳与沁水、安泽为邻，南接高平，北邻屯留。地理坐标为东经112°29'至 113°00'，北纬35°06'至36°06'，东西宽约50km，南北45km。东距长治市区21公里，北距太原市234公里，距北京670公里，跨越太行山可探中原地区和华北平原，国土面积1029平方公里。

长子县宋村产业集聚区位于长子县城的东北部，距离长子县县城约4.6公里，位于长治—长子快速连接线宋村段北侧，北起小关村南、南至长治—长子快速连接线、西起段家庄村西、东至长治县与长子县交界处，总规划面积10.48平方公里。本项目位于长子县宋村产业集聚区西北角，属于集聚区六个产业组团中的“节能环保产业研发组团”，项目具体位置见附图所示。
5.1.2气相特征
长子县属暖温带半湿润大陆性季风气候，受冷空气势力交替影响，四季分明，季风强盛，气候温和，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。

全县光能资源较为丰富，日照充足，日照时数达2556.5小时；年平均气温9.2℃，最冷月与最热月平均气温差29℃；平均无霜期164天，初霜期始于每年十月上旬，终霜期在每年四月下旬左右；年均降水量574.4mm，年际间变化幅度大，且降水多集中在七、八、九三个月；年平均蒸发量1695.6mm，其中5-6月份蒸发量最大，12月和1月蒸发量最小，全年蒸发量是降水量的2.5倍；年相对湿度平均为65%，一年之内，5月份最低55%，8月份最高80%。春季一般在4月6日至5月26日，计51天，平均降水量87.9毫米左右，仅占全年降水量的13.5%；夏季一般在5月27日至9月5日，计100天。降水量平均达387.8毫米，占全年降雨量的59.3%；秋季一般在9月6日至11月3日，计61天，平均降水量157.1毫米，占全年降水量的24.1%，大部分地区在10月上旬出现初霜冻；冬季一般在11月4日至4月5日，计135天，平均降水量19.4毫米，占年降水量的3.1%。长子县最多风向为C、S，最多风向频率分别为17.5%、11.4%，没有主导风向。

5.1.3地形地貌
长子县境内地势西高东低，为太岳山向长治盆地的过渡地带，西南山峦重叠，连绵起伏，著名山峰有顶顶山、方山、雨井山等，最高峰方山海拔1646米，中、北、东辽阔平坦，海拔在900至1000米之间，是长治盆地的重要组成部分。

县境内地貌大致可分为东部平川区、中部丘陵半山区、西部和西北部山区，三种地貌类型分别占到县域土地面积的32.03%、34.74%和33.23%。

平川区地势平坦，土层深厚，土地肥沃，地下水位浅，排灌条件好，海拔一般在900—950米，是很好的粮油生产基地，面积为331.14平方公里。

丘陵区海拔在950—1100米之间，总面积为356.24平方公里，该区内丘陵起伏，沟壑交错，地块破碎，土层较深，多为荒山秃岭或石山土谷，是发展果桑杂粮的主要基地，南部丘陵区煤、铁、铝土、石灰石等矿产资源丰富，储量大，埋层浅，易开采。

山区海拔在1100—1646米之间，总面积为341.1平方公里，该区内山峰高耸，岩石裸露，沟深坡陡，坡度一般大于15度，最大达70度，山区处于各河流的上游，水资源较多，却难利用，天然植被覆盖率高于平川区和丘陵区，是发展林牧业的重要区域。

长子县宋村产业集聚区位于长子县城东北部，所属上党盆地的西部，地势平坦，高程大约在932.00—935.00米之间。集聚区总体地势北高南低、西高东低，地势平缓。

5.1.4水文特征
长子县全县水资源总量为10350万立方米，其中地表水资源量7410万立方米，地下水资源量5626万立方米，其中重复计算量2686万立方米。

（1）地表水

长子县境内河流分属海河和黄河两个流域，海河流域主要有浊漳河南源、岚水河、雍河、陶清河等，黄河流域主要有兰河。

长子县地表水以发鸠山主峰方山为界，东属海河水系，浊漳河、岚水河、丹河、雍河、陶清河自西向东注入漳泽水库；西属黄河水系，横水河、王峪河自东向西汇入沁河。全县有申村水库和鲍家河水库两处中型水库，境内有以熬泉水为代表的多处优质天然矿泉水。

浊漳河，长子县最大的河流，又名漳河南源，发源于发鸠山东麓，属海河水系，长年流水不断，由西而东转东北注入长治市区。岚水河，该河发源于屯留盘秀山，在本境内长约33公里，为季节性河流。

丹河，发源于长子县与高平交界的丹朱岭，源从山阴流出，注入浊漳河，全长20公里，流域面积120平方公里。

雍河，发源于长子县西13公里的龙泉山，至谷村乡的李庄与西来的岚水河汇合，再东流至长治边界的店上村南注入浊漳河。在境内长32.5公里，流域面积187平方公里。

陶清河，位于长治与长子两县交界处，由南向北注入浊漳河南源，属季节性河流。

横水河和王峪河是沁河支流兰河的两个源头，在境内8公里，流域面积139.5平方公里。

申村水库，位于长子县西南约10千米浊漳河南源干流上，控制流域面积235平方千米，流域平均宽12.2千米，河道长19.3千米。

鲍家河水库，修建于浊漳南源支流岚水河上，水库控制流域面积175.4平方千米，多年平均年径流量2450万立方米。

宋村产业集聚区的北部和南部分别有岚水河和浊漳南源、陶清河，岚水河水流方向为由西至东，浊漳南源水流方向为由西南向东北，陶清河水流方向为由南向北汇入浊漳南源。

（2）地下水

长子县境内地下水属于中埋裂隙孔隙水区，水的埋深5—10米，水的流向与地面水径流一致，水位等深线海拔标高934.6—941.4米，相对高差0—6.5米。地下水补充条件主要靠河流，以及申村水库灌区的渗透和大气降水。

地下水储量，城区松散堆积物的厚度为130米，厚度变化规律是自西向东逐渐增厚，自北向南逐渐变薄，平均厚度为100米。静储量为1.43亿吨，动储量年73万吨。按清水流量计算，总储量为0.5641亿立方米。其中山区、丘陵区为1414万立方米，平川区为4320万立方米。山区与丘陵区的地下水较深，一般在10米以上，有的深达几十米。城区年变化幅度：最高水位与最低水位累差值为2米。现已开采利用2108.1万立方米。

根据山西省人民政府晋政函〔2009〕149号文《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》，长子县共有两处县城集中供水水源地，分别是河头水源地和大京水源地，均为现状供水水源，水源地类型均为地下水型；河头水源地位于县城南3km的河头村南、南小河村北，开采类型为孔隙潜水与裂隙承压水，有3眼浅井、3眼深井；大京水源地位于县城西北约9km的大京村东南部，开采类型为岩溶承压水，有2眼岩溶水深井；

宋村产业集聚区边界距离县城河头水源地9.8km，距离较远对其没有影响；大京水源地位于辛安泉域西南部岩溶水深埋滞留区，岩溶地层深埋在石炭、二叠系地层之下（埋深546.2m），基本得不到当地大气降水入渗补给，上覆石炭、二叠系地层裂隙水向下越流补给量很少，主要补给来源是长治东部裸露灰岩区岩溶地下水通过二岗山地垒向滞留区的导水补给，宋村产业集聚区不在其保护区范围内，且不在辛安泉域重点保护区和裸露灰岩区内，因此宋村产业集聚区实施对大京水源地没有影响。

根据《长子县乡镇饮用水源保护与环境评估技术报告》，长子县共有乡镇供水水源地4个，分别为石哲镇南源集中供水水源地、碾张乡岚源集中供水水源地、色头镇集中供水水源地、常张乡集中供水水源地。

本项目拟建地址位于宋村产业集聚区内，属于宋村乡管辖范围内，宋村乡无集中式乡镇水源地，现采取分散供水，水源为浅层地下水和岩溶承压水。

5.1.5土壤植被
长子县境内成土层次分明，最底层是血红色的三趾马红土，瓣状，表面有一层黑色铁锰胶膜。红土层上面是周口店期老黄土，红黄色，夹有大小不等的料姜，土质细而均匀。老黄土上层是马兰期新黄土，色灰白，组织疏松。最上层是近代沉积物，其形状随地形不同而有所区别。

长子县境内土壤共分为褐土和草甸土两个土类，5个亚类，20个土属和43个土种。因地形地貌复杂和气候条件的差异，海拔相差大，土壤形成受垂直地带性、隐域性的生物气候条件及地理环境诸因素的影响，分布不尽相同。

长子县植被资源较为丰富，木本植被有70余种，草本植被1500种。县境内现有林木多为天然次生和人工营造林。其植被大致有三种类型：一是乔木植物群落、天然乔木林和散生林，主要分布在县境西、南部山区，约5019亩，只占森林总面积的4.2%，乔木林有许多林间草地或灌木；二是灌木植被群落，主要分布在海拔900—1500米的山地和丘陵、阳坡，一般呈自然状态，起着水土保持的作用，主要灌丛为中旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺玫、荆条、黄花条等为主；三是草木植物群落，主要分布在境内的山区、丘陵、半山区的荒坡地和荒山地，海拔900米以上的石质山区，多生长在阴坡，主要有白羊草、黄贝、马莲等。

5.1.6水文地质环境

长子县地下水赋存条件受自然地理、岩性岩相、地质构造、地貌形态等因素综合影响，有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩溶裂隙水、碎屑岩类裂隙水。

松散岩类孔隙水分布于东部及东北部平原区及丘陵区的河床及两侧河漫滩、一级阶地、二级阶地下部。地下水贮量较丰富，净贮量1.43亿m³，动贮量73万m³，受地形控制，水位埋深差异较大，一般为10—25m，单位涌水量0.7L/s·m，该含水层岩组主要接受大气降水及地表水补给，向下伏含水层及下游河谷排泄，地下水流向和地表水流向近似。

碎屑岩类裂隙水主要分布于西部及西南部中、低山区，主要接受大气降水补给。碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要为奥陶系灰岩，在全县均有分布，一般东部浅西部深。该含水层为承压含水层，水位标高一般在645—650m，水位埋深270—400m左右。补给来源主要为上部含水层向下径流补给。

据含水层岩性、地下水赋存条件和水动力特征的不同，将区内含水岩组划分为四种类型。
（1）松散岩类孔隙含水岩组

主要分布于东部及东北部平原区及丘陵区的河床及两侧河漫滩、一级阶地、二级阶地下部，含水层岩性为卵砾石、砂类土、粉土、粉质粘土；县城东部松散沉积物厚130m，厚度变化自西向东逐渐增厚，自北向南逐渐变薄，平均厚度 100m。地下水贮量较丰富，净贮量1.43亿m³，动贮量73万m³，受地形控制，水位埋深差异较大，一般为10—25m，单位涌水量0.7L/s·m，该含水岩组主要接受大气降水及地表水补给，向下伏含水层及向下游河谷排泄，地下水流向和地表水流向近似。

（2）碎屑岩类裂隙含水岩组

主要分布于西部及西南部中、低山区，由三叠系、二叠系砂岩、砂质泥岩、泥岩组成，贮水层位以风化裂隙和构造裂隙为主，主要接受大气降水补给，在地质构造有利地段多以泉的形式排出地表，单泉流量一般小于1L/s，单井涌水量小于200m3/d，为长子县主要供水水源之一。区内最大的泉水为大堡头镇鳌头村西的鳌泉，其中1、2号泉流量分别为1.8L/s和1.7L/s，为含锶低钠低矿化度HCO3-Ca型矿泉水。

（3）煤系地层裂隙含水岩组

主要分布于东南部东田良一色头一带煤矿开采区，含水岩层主要为二叠系山西组及石炭系太原组的砂岩、泥岩、灰岩及煤层，含水层厚度 80～140m，富水性和裂隙发育程度有关，单位涌水量多在0.14L/s·m 以下。据资料分析，太原组、山西组地层均属弱含水层，富水性差。基岩风化带裂隙较发育，富水性相对较好，风化带深度一般在50m左右。该含水岩组主要接受大气降水补给，向下伏含水层排泄或在沟谷低凹处以泉的形式排出地表，但由于大面积煤层开采后，含水层结构遭到破坏，人工开采及矿坑排水，使浅层地下水处于近疏干状态。

（4）碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组

主要分布于东部，含水层主要为奥陶系中统灰岩，顶面埋深较大，一般大于400m，二岗山地垒及庄头断层之东埋深较小，一般200m左右，该含水层多为承压含水层，水位标高一般在645～650m左右。该含水岩组位于辛安泉域补给区，补给来源主要为上部含水层的径流补给，在二岗山南北断层及庄头断层、李家庄断层等断层附近存在断层水补给。地下水总体流向由西南向东北流出区外，由辛安泉排泄。县境大部分为泉域补给区，含水层埋深较大，径流缓慢，接近于滞流，水质较差，水质类型为HCO3·SO4-Na·Ca 型水。

含水层主要为奥陶系灰岩，含水层总厚550～600m，在全县均有分布，只是埋深不同一般规律是东部浅西部深，岩溶含水层大致为由东向西倾的单斜构造，该含水层为承压含水层，水位标高一般在645～650m左右，水位埋深270～400m左右，承压水位高出石炭二叠系隔水地层底板270～400m 左右，如大京埋深 460m、霍林埋深522m、大堡头埋深650m、鲍店埋深729m、陈村埋深900m。长子县除西部149km²为沁河流域外，该县大部分为辛安泉域，从泉域水文地质图看，长子县位于辛安泉域的西南部，色头一带为辛安泉域与三姑泉域的分水岭（为移动边界）。

长子县补给来源主要为上部含水层向下径流补给。该含水层富水性变化较大，奥陶系浅埋区较富水，如长子县给排水中心的大京水井，井深100m，水位埋深271.70m，涌水量1239m³/d，降深只有0.48m，水质为HCO3·SO4-Na·Ca型，矿化度0.7～1.5g/L。

5.1.7辛安泉域
辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。

辛安泉出露于潞城区西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大的泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615—643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600—615m。多年平均流量11.9m3/s（1959—1984年）。

泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100—1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700—950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小峧村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。

泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。

泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐岩裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。

在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260—400mg/L为HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型水；岩溶水径流区矿化度428—444mg/L，属HCO3·SO4-Ca·Mg型水；西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/L，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。

（1）泉域范围

①北部及西部边界。泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠纪地层，寒武、奥陶纪地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，此段以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为边界。自北向南由榆社县人头山一辉教北一子金山一分南南。西部沁县与沁源县的行政边界，自北向南基本为分南南一屯留县八泉一长子县良坪西。

②南部边界。为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟一色头镇南一金泉山一陵川西马安。

③东部边界。东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及神烟地下分水岭与娘子关泉域为界，为晋中市和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山一榆社红崖头东一左权申家峻。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。向南由申家皎一黎城仟仵一上遥镇一洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇一宋家庄;南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵立体构成阻水边界，自北向南由宋家庄一阳高一虹梯关一东寺头一西安里北一西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积l0950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520km2。泉域碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区面积8750km2。

（2）重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带，西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至于浊漳河西源汇流处，面积18km2，两处合计面积66km2。

辛安泉域保护范围见图5.1-1，由图可知，项目所在地位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区和岩溶裸露区范围内，位于泉域径流区内，本项目距离泉域重点保护区28km，距离岩溶裸露区17km。

[image: image68.jpg]


[image: image69.png]2002-2021F

x
w2005 e
- 1000% -
o
o
20
w o
wsw
s s

sw s



[image: image15.jpg]11

/\}

, L% e

ME o ~ i,
& giiﬁ,ﬂ[ gl *~

L




图5.1-1    辛安泉域保护范围图
5.1.8区域相关基础设施配套
1、长子县城东污水处理厂
本项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，集聚区规划范围内创新街、创业街已敷设雨水、污水管网，其他支线道路配套雨水、污水管网正在敷设施工过程中，集聚区南侧已建设城东污水处理厂，该污水处理厂服务范围为宋村镇、南漳镇居民生活污水和集聚区内排放的预处理达标的一、二类工业区的工业污水。目前，由于污水管网建设不全等问题，大部分企业废水均经过自建污水处理厂处理后回用或用于农田灌溉，城东污水处理厂收水量仅1000-1300m3/d。

根据《长子县给排水中心新建长子县城东污水处理厂项目环境影响报告书》污水处理厂服务范围包括长子县宋村镇、南漳镇居民生活污水以及宋村产业聚集区内一、二类工业区达标排放的工业污水。其中，一类工业用地排放污水主要以职工生活污水为主；二类工业用地排放工业废水以易降解的有机物为主，各企业污水经自建的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求后排入城镇下水道。

长子县城东污水处理厂设计处理能力为24000m3/d，分两期建设，一期建设规模为10000m3/d，预留二期建设用地，一期工程于2019年9月正式投入运行。该污水处理厂投运后，宋村产业聚集区内山西康宝生物制品股份有限公司、山西省长治市潞酒有限公司、长治市浩润食品有限公司、山西山河中矿科技有限公司、长子县轩阳物流有限公司生产和生活废水经预处理达到相关行业间接排放标准后进入长子县城东污水处理厂，完成对宋村新兴产业聚集区生产生活污水集中收集处理任务。

城东污水处理厂投运以来，现状出水中CODCr、总磷、氨氮稳定达到地表水Ⅴ类排放标准，其余指标稳定达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准限制要求，尾水水质符合《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）相关标准要求。污水处理厂尾水通过1000m长排水管道排至浊漳南源。入河排污口坐标N：112.9909°E：36.1374°。受宋村新兴产业聚集区企业外排水量限制，现状收水量为1000-1300m3/d，城东污水厂剩余负荷约为8700-9000m3/d。

2、山西潞光发电有限公司
山西潞光发电有限公司属于供电中外合资企业，其中山西潞安矿业（集团）有限公司35%；格盟国际能源有限公司35%；万浦电力投资有限公司30%，企业实施建设了投资52.27亿元的山西长子高河2×660MW低热值煤发电项目，项目于2015年12月开始建设，占地58.1hm2，设计安装2×660MW超超临界间接空冷汽轮发电机组，配备2×2100t/h高效煤粉锅炉，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝设施；年消耗低热值煤360万吨，年发电66亿度，根据长子县宋村产业集聚区规划，由潞光电厂为集聚区实现集中供蒸汽，供汽能力186t/h。
山西潞光发电有限公司已与长治市惠城热力有限公司签订了供热协议，协议中明确本工程作为长治市集中供热热源向主城区供热，预计可满足1000万平方米的集中供热需求。

《上党城镇群城市供热工程专项规划》（以下简称专项规划）由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责编制，根据《长治市人民政府关于山西潞安长子高河 2X660MW低热值煤发电项目环评推进中有关问题的函》（长政函〔2015〕79号），潞光电厂已列入《上党城镇群城市供热工程专项规划》，为长治市的规划热源点之一。
专项规划近期为2015～2020年，远期为2021～2030年。

根据规划，目前长治市已形成北外环、西二环、五针街、长兴路和城东路组成的环网。漳泽电厂、晋能及第一热源厂的热源分别接入环网。现状管线全长约140km，最大管径为DN1200。

潞光电厂作为长治市中心城区规划热源之一，供热能力600MW。至2017年，敷设高河电厂主干线DN1200进入市区，沿南环西街与市区现状环网连通，并与城南燃气热源厂主干线连通，主要解决城南片区和主城区南侧的热负荷增长。

根据宋村乡人民政府与潞光电厂签订的供热协议，宋村乡为优化城镇环境，改善民生，拟对所辖31个行政村进行居民区集中供热的改造，供热面积150万m3，潞光电厂位于宋村乡政府北2km，供热能力及供热距离满足要求。供热管线建设包括在宋村乡供热改造工程中。

根据《山西潞安长子高河2×660MW低热值煤发电工程环境影响报告书》内容，潞光电厂建设兼顾向长治市和长子县宋村乡进行供热，潞光电厂每台机组预留供气量210t/h，两台机组额定供汽量420t/h。
5.2环境质量现状评价

5.2.1环境空气质量现状评价

为了解区域大气环境质量，本环评采用2023年1月到12月长子县环境保护监测站提供的实时监控数据（指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO），同时在本次环评期间安排了补充监测，对其他特征污染物进行分析评价。
5.2.1.1 基本污染物

项目厂址所在区域的环境空气质量类别属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的“二级标准”。为进行区域达标判断，本次评价采用长子县环境保护监测站2023年1月到12月连续1年的基本污染物监测数据，按照HJ663《环境空气质量评价技术规范（试行）》中的规定，计算了各项大气基本污染物的年评价指标值，具体结果见表5.2-1
表5.2-1  2023年长子县大气环境质量监测结果

	污染物
	年度评价指标
	现状浓度

（μg/m3）
	标准值

（μg/m3）
	占标率

（%）
	达标

情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	35
	85.71
	超标

	PM10
	年平均质量浓度
	55
	70
	78.57
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.5
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	3.67
	60
	6.12
	达标

	CO
	第95百分位数24小时平均质量浓度
	1200
	4000
	30
	达标

	O3
	第90百分位数8小时平均质量浓度
	163
	160
	101.88
	超标


根据上表可知，长子县2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），长子县环境空气质量为不达标区。

2023年PM2.5及其相应百分位浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超标，

O3超标主要来自光照、NOx、VOCs排放的影响。

5.2.1.2 特征因子

为了解建设项目所在地环境空气特征污染物质量现状，本环评收集到了山西天鑫源环保科技有限公司于2022年2月份对宋村新兴产业集聚区周边及内部7个敏感点的环境质量监测数据，本次评价对涉及本项目特征因子的非甲烷总烃、甲醇、TVOC进行引用。
检测时间：2022年02月07日～02月13日；
检测布点：选择宋村镇新兴产业集聚区内及周边的7个敏感点位进行布点，具体为1＃西大关、2＃小关、3＃高家洼村、4#李收村、5#西王家堡村、6#高河村、7#泊里。
本次评价引用监测项目：非甲烷总烃、甲醇、TVOC；
监测频次：监测当地时间02、08、14、20时4个小时质量浓度值，连续监测7天；
具体监测结果及汇总见表5.2-2，具体引用监测点位分布图见图5.2-1。
表5.2-2  项目特征污染物监测结果一览表
	监测因子
	甲醇
	TVOC
	非甲烷总烃

	平均时间
	1h平均
	8小时平均值
	1次值

	标准值
	3000
	600
	2

	监测值及评价
	1#西大关村
	项目所在地

东北侧约2.9km
	监测值
	未检出
	116-129
	0.17-0.45

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	21.5
	22.5

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	2#小关村
	项目所在地

东侧约1.6km
	监测值
	未检出
	126-138
	0.16-0.47

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	23.0
	23.5

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	3高家洼村
	项目所在地

西南约2.6km
	监测值
	未检出
	170-182
	0.16-0.45

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	30.3
	22.5

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	4#李收村
	项目所在地

东南约0.9km
	监测值
	未检出
	155-166
	0.17-0.46

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	27.7
	23

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	5#西王家堡村
	项目所在地

东南约3.8km
	监测值
	未检出
	199-215
	0.17-0.42

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	35.8
	21

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	6#高河村
	项目所在地

东南约4.8km
	监测值
	未检出
	184-196
	0.20-0.42

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	32.7
	21

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标

	
	7#泊里
	项目所在地

西南约6.5km
	监测值
	未检出
	114-153
	0.17-0.49

	
	
	
	最大浓度占标率（%）
	——
	25.5
	24.5

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标


此外，本次评价期间企业委托山西杜衡环境检测技术有限公司于2024年1月10日~2024年1月17日对所在地TSP环境空气质量进行了监测，具体监测结果见下表所示。

表5.2-3     项目所在地TSP环境空气质量监测结果一览表

	样品类别
	监测点位
	监测日期
	环境空气监测结果（单位：μg/m3）

	
	
	
	总悬浮颗粒物（TSP）

	环境空气
	项目拟建地
	2024年1月10日~2024年1月11日
	257

	
	
	2024年1月11日~2024年1月12日
	258

	
	
	2024年1月12日~2024年1月13日
	265

	
	
	2024年1月13日~2024年1月14日
	249

	
	
	2024年1月14日~2024年1月15日
	242

	
	
	2024年1月15日~2024年1月16日
	250

	
	
	2024年1月16日~2024年1月17日
	266


根据上述表5.2-2、5.2-3内容所知，由监测数据可知，本项目建设地所在区域污染特征因子非甲烷总烃、甲醇、TVOC均可满足相应环境空气质量标准限值要求，项目所在区域环境空气质量良好。
[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]% wamn GS(2018)17095




[image: image72.jpg]W TEEENRREEERBER SR E

k3
\J EREERRE
Master plan of Songcun industrial agglomeration area, eldest son

R KNI RRSIGL AR X BERR (2021-2035)




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image16]

图5.2-1  本项目特征因子监测点位（引用）分布图
5.2.2地表水环境质量现状评价

5.2.2.1地表水环境质量现状

项目所在区域地表水体主要是东南侧约4.3km处的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于浊漳河水系“申村水库出口—浊漳水库入口”段，水环境功能为工业与景观娱乐用水保护（长子雍河断面）、一般景观用水保护（浊漳水库入口断面），水质要求分别为Ⅳ类、Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅴ类标准。本次环评引用《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中山西天鑫源环保检测技术有限公司于2022年2月7日—9日对浊漳河的监测数据。具体监测结果见下表5.2-4所示，监测点位分布图见图5.2-2。
表5.2-4   浊漳河监测断面环境质量现状监测一览表
	监测项目
	监测日期
	监测结果

	
	
	园区城东污水处理厂排放口入浊漳河处上游500m
	园区城东污水处理厂排放口入浊漳河处下游500m
	园区城东污水处理厂排放口入浊漳河处下游1500m
	浊漳河南李末断面
	陶河清小宋庄断面

	pH（无量纲）
	2022.2.7
	7.9
	7.9
	7.9
	8.2
	7.9

	
	2022.2.8
	7.9
	7.9
	7.9
	8.1
	7.8

	
	2022.2.9
	7.9
	7.9
	7.9
	8.1
	7.8

	
	均值
	7.9
	7.9
	7.9
	8.1
	7.8

	
	Pi
	0.45
	0.45
	0.45
	0.55
	0.40

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	溶解氧
	2022.2.7
	8.92
	8.72
	9.02
	8.54
	8.64

	
	2022.2.8
	8.37
	8.15
	8.24
	8.00
	8.51

	
	2022.2.9
	9.34
	8.96
	8.75
	9.14
	9.34

	
	均值
	8.88
	8.61
	8.67
	8.56
	8.83

	
	Pi
	0.13
	0.16
	0.20
	0.15
	0.22

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	高锰酸盐指数
	2022.2.7
	2.1
	3.31
	3.6
	2.91
	4.12

	
	2022.2.8
	2.16
	3.28
	3.36
	2.84
	4.16

	
	2022.2.9
	1.92
	3.2
	3.6
	3.72
	3.8

	
	均值
	2.06
	3.26
	3.52
	3.16
	4.03

	
	Pi
	0.21
	0.33
	0.35
	0.32
	0.40

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	CODCr
	2022.2.7
	16
	13
	12
	10
	6

	
	2022.2.8
	18
	14
	11
	10
	7

	
	2022.2.9
	17
	14
	12
	10
	6

	
	均值
	17
	14
	12
	10
	6

	
	Pi
	0.57
	0.46
	0.39
	0.33
	0.21

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	BOD5
	2022.2.7
	4.5
	4.4
	5
	3.7
	3.3

	
	2022.2.8
	4.3
	5.3
	3.9
	4.9
	4.3

	
	2022.2.9
	4.1
	4.9
	5.7
	4.8
	4.2

	
	均值
	4.30
	4.87
	4.87
	4.47
	3.93

	
	Pi
	0.72
	0.81
	0.81
	0.74
	0.66

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	氨氮
	2022.2.7
	0.308
	0.278
	0.244
	0.108
	0.57

	
	2022.2.8
	0.299
	0.259
	0.25
	0.116
	0.558

	
	2022.2.9
	0.293
	0.268
	0.234
	0.093
	0.544

	
	均值
	0.300
	0.268
	0.243
	0.106
	0.557

	
	Pi
	0.20
	0.18
	0.16
	0.07
	0.37

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	总磷
	2022.2.7
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04
	0.16

	
	2022.2.8
	0.05
	0.05
	0.04
	0.06
	0.15

	
	2022.2.9
	0.04
	0.03
	0.05
	0.04
	0.16

	
	均值
	0.040
	0.037
	0.040
	0.047
	0.157

	
	Pi
	0.13
	0.12
	0.13
	0.16
	0.52

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0　

	总氮
	2022.2.7
	0.64
	0.53
	0.43
	0.47
	0.84

	
	2022.2.8
	0.5
	0.62
	0.54
	0.52
	0.77

	
	2022.2.9
	0.45
	0.64
	0.45
	0.57
	0.84

	
	均值
	0.530
	0.597
	0.473
	0.520
	0.817

	
	Pi
	0.35
	0.40
	0.32
	0.35
	0.54

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	铜
	2022.2.7
	0.14
	0.13
	0.15
	0.15
	0.14

	
	2022.2.8
	0.14
	0.14
	0.13
	0.15
	0.14

	
	2022.2.9
	0.13
	0.14
	0.14
	0.13
	0.14

	
	均值
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	
	Pi
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	锌
	2022.2.7
	0.06
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07

	
	2022.2.8
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07

	
	2022.2.9
	0.06
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07

	
	均值
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	
	Pi
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	氟化物
	2022.2.7
	0.8
	0.8
	0.78
	0.75
	0.65

	
	2022.2.8
	0.85
	0.85
	0.9
	0.72
	0.7

	
	2022.2.9
	0.9
	0.85
	0.8
	0.75
	0.68

	
	均值
	0.85
	0.83
	0.83
	0.74
	0.68

	
	Pi
	0.57
	0.56
	0.55
	0.49
	0.45

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	汞
	2022.2.7
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005

	
	2022.2.8
	0.00004
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005

	
	2022.2.9
	0.00005
	0.00005
	0.00006
	0.00005
	0.00006

	
	均值
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005

	
	Pi
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	镉
	2022.2.7
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	2022.2.8
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	2022.2.9
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	均值
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	Pi
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	铅
	2022.2.7
	0.007
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007

	
	2022.2.8
	0.008
	0.007
	0.008
	0.008
	0.007

	
	2022.2.9
	0.007
	0.007
	0.007
	0.008
	0.007

	
	均值
	0.007
	0.007
	0.007
	0.008
	0.007

	
	Pi
	0.14
	0.14
	0.14
	0.16
	0.14

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	砷
	2022.2.7
	0.9×10-3
	0.7×10-3
	0.7×10-3
	0.6×10-3
	0.5×10-3

	
	2022.2.8
	0.6×10-3
	0.5×10-3
	0.4×10-3
	0.4×10-3
	0.4×10-3

	
	2022.2.9
	0.8×10-3
	0.8×10-3
	0.8×10-3
	0.8×10-3
	0.7×10-3

	
	均值
	0.8×10-3
	0.7×10-3
	0.6×10-3
	0.6×10-3
	0.5×10-3

	
	Pi
	0.16
	0.14
	0.12
	0.12
	0.10

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	六价铬
	2022.2.7
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	2022.2.8
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	2022.2.9
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	均值
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​

	
	Pi
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​

	
	超标倍数
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺
	2022.2.7
	0.03 L
	0.03 L
	0.04
	0.05
	0.05

	
	2022.2.8
	0.03 L
	0.03 L
	0.05
	0.06
	0.05

	
	2022.2.9
	0.03 L
	0.03 L
	0.03 L
	0.05
	0.06

	
	均值
	——​​
	——​​
	0.05​​
	0.05​​
	0.05​​

	
	Pi
	——​​
	——​​
	0.5​​
	0.5​​
	0.6​​

	
	超标倍数
	ND
	ND
	ND
	0
	0

	氰化物
	2022.2.7
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	2022.2.8
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	2022.2.9
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	均值
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​

	
	Pi
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​
	——​​

	
	超标倍数
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硫化物
	2022.2.7
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L

	
	2022.2.8
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L

	
	2022.2.9
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L
	0.005 L

	
	均值
	——
	——
	——
	——
	——

	
	Pi
	——
	——
	——
	——
	——

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	氯化物
	2022.2.7
	71
	65
	63
	60
	94

	
	2022.2.8
	70
	65
	63
	58
	94

	
	2022.2.9
	70
	66
	64
	60
	97

	
	均值
	70
	65
	63
	59
	95

	
	Pi
	0.28
	0.26
	0.25
	0.25
	0.38

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	挥发酚
	2022.2.7
	0.0009
	0.0011
	0.001
	0.0014
	0.0008

	
	2022.2.8
	0.0008
	0.0011
	0.001
	0.0008
	0.001

	
	2022.2.9
	0.0017
	0.0015
	0.0011
	0.0005
	0.0008

	
	均值
	0.0011
	0.0012
	0.0010
	0.0009
	0.0009

	
	Pi
	0.11
	0.12
	0.10
	0.09
	0.09

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	阴离子表面活性剂
	2022.2.7
	0.082
	0.074
	0.089
	0.084
	0.099

	
	2022.2.8
	0.107
	0.097
	0.084
	0.104
	0.082

	
	2022.2.9
	0.072
	0.076
	0.087
	0.07
	0.084

	
	均值
	0.087
	0.082
	0.087
	0.086
	0.088

	
	Pi
	0.29
	0.27
	0.29
	0.29
	0.29

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	粪大肠菌群（个/L）
	2022.2.7
	320
	360
	450
	260
	470

	
	2022.2.8
	450
	440
	620
	320
	360

	
	2022.2.9
	410
	450
	470
	320
	450

	
	均值
	393
	417
	513
	300
	427

	
	P—
	0.02
	0—02
	0.03—
	0.02
	0.—2

	
	超标倍—
	0
	0
	0
	0
	0

	硒
	2022—2.7
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×10-4L

	
	2022—2.8
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×1—-4L
	4×10-4L

	
	2022.2.9
	4×10-4L
	4×10-4L
	4×10-4L
	4×10-4L
	4×10-4L

	
	均值
	——
	——
	——
	——
	——

	
	Pi
	———
	——
	——
	——
	——

	
	超标倍数
	—
	0
	0
	0
	0

	硝基苯
	2022.2.7
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L

	
	2022.2.8
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L
	1.7×10-—L

	
	2022.2.9
	1.7×10—4L
	1.7×10-4L
	1.7×10-4L
	1.7×10-4L
	1.7×10-4L

	
	均值
	——
	——
	——
	——
	——

	
	Pi
	——
	——
	——
	——
	——

	
	超标倍数
	0—
	0
	0
	0
	0

	二氯甲烷
	2022.2.7
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10—3L

	
	2022.2.8
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L

	
	2022.2.9
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L
	1.0×10—3L

	
	均值
	——
	——
	——
	——
	——

	
	Pi
	——
	——
	——
	——
	——

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	镍
	2022.2.7
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L

	
	2022.2.8
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L

	
	2022.2.9
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L

	
	均值
	——
	——
	——
	——
	——

	
	Pi
	——
	——
	——
	——
	——

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	石油类
	2022.2.7
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.04

	
	2022.2.8
	0.02
	0.02
	0.04
	0.02
	0.03

	
	2022.2.9
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03

	
	均值
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03

	
	Pi
	0.04
	0.04
	0.06
	0.04
	0.06

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0


通过对表5.2-4的监测数据的分析表明：浊漳河监测断面的各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量良好。

[image: image17.jpg]o I5EH BOH
{ (ot L1513
7 AR B < 2
(2P F 3B P
7546l 44 7 el o
BT H =
2501 FE 4
it R
e &, > | 5 75 4
= i 5 .ﬁ N
8 EFEH et £ e85 &
L ¥ at ! D ‘&&' P
4 o[%: L0 i
BB R
PR
ERP
& B
SR £
w1 (R +
EEEH
Ex
5% )
i T 5 l

3 B, {135 : - : = B X
' a : * WK
i ! £ 0| — Rk

N e x g b EEBIR
: ) _ SE——

1km




图5.2-2   项目周边地表水（浊漳南源）监测点位分布图

5.2.3地下水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子，应根据建设项目污废水成分、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。本项目主要为结晶工艺研发及专业结晶设备制造，本项目可能造成地下水污染的设施主要有各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道以及危险废物贮存场所等。若没有采取防渗措施，废水、废液中含有的耗氧量、氨氮等污染物可能渗入地下水。
为了解项目所在地地下水的现状情况，本次评价收集到《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中山西天鑫源环保检测技术有限公司于2022年2月9日对项目所在区域地下水的监测数据，具体监测内容如下：
pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、挥发性酚类、氰化物、硫化物、石油类、镍、铬、钴、氯乙烯、铜、锌、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
监测点位：共布设28个监测点位，其中有14个第四系孔隙水水质水位监测点，14个第四系孔隙水水位监测点，具体点位信息见下表5.2-5所示，点位分布图见图5.2-3。
监测频次：水质、水位监测：进行1期水质、水位监测，每期监测频次为一天。
表5.2-5    项目所在地地下水监测点位信息表
	编号
	监测点
	位置
	井深

（m）
	水位

（m）
	含水层
	监测项目

	1
	常村
	村南300m
	42
	6.8
	第四系孔隙水
	水质、水位

	2
	段家庄
	村北30m
	32
	18.5
	第四系孔隙水
	水质、水位

	3
	前小郭
	村南200m
	43
	10.4
	第四系孔隙水
	水质、水位

	4
	宋村
	村南100m
	37
	28.4
	第四系孔隙水
	水质、水位

	5
	小庄村
	村西北50m
	53
	37.6
	第四系孔隙水
	水质、水位

	6
	北李末
	村西南300m
	40
	23.7
	第四系孔隙水
	水质、水位

	7
	薛家庄
	村北60m
	50
	34.3
	第四系孔隙水
	水质、水位

	8
	李收村
	村东南160m
	50
	36.5
	第四系孔隙水
	水质、水位

	9
	小关村
	村东50m
	60
	21.0
	第四系孔隙水
	水质、水位

	10
	谷村
	村东200m
	60
	23.1
	第四系孔隙水
	水质、水位

	11
	鲍村
	村东南50m
	60
	24.3
	第四系孔隙水
	水质、水位

	12
	北津良
	村东50m
	56
	14.6
	第四系孔隙水
	水质、水位

	13
	高村
	村东100m
	50
	8.4
	第四系孔隙水
	水质、水位

	14
	杨暴
	村西北50m
	53
	12.5
	第四系孔隙水
	水质、水位

	15
	后辛庄
	村东100m
	55
	10.6
	第四系孔隙水
	水位

	16
	前辛庄
	村东南700m
	50
	10.4
	第四系孔隙水
	水位

	17
	高家洼
	村南50m
	60
	6.7
	第四系孔隙水
	水位

	18
	王郭村
	村东南450m
	50
	15.3
	第四系孔隙水
	水位

	19
	东郭村
	村东北50m
	34
	20.3
	第四系孔隙水
	水位

	20
	西郭村
	村东50m
	46
	20.4
	第四系孔隙水
	水位

	21
	鲍庄
	村东南20m
	40
	15.4
	第四系孔隙水
	水位

	22
	陈家庄
	村南100m
	50
	10.2
	第四系孔隙水
	水位

	23
	朱坡底
	村西北50m
	50
	8.7
	第四系孔隙水
	水位

	24
	陶唐村
	村南700m
	47
	5.8
	第四系孔隙水
	水位

	25
	连家庄
	村西北400m
	45
	5.5
	第四系孔隙水
	水位

	26
	东堡
	村东200m
	55
	15.4
	第四系孔隙水
	水位

	27
	西堡
	村西北220m
	35
	10.7
	第四系孔隙水
	水位

	28
	南李庄
	村东200m
	50
	10.1
	第四系孔隙水
	水位


[image: image18.jpg]© KA A

@ KT KA W A





图5.2-3   项目所在区域地下水监测点位分布图
项目地下水具体监测结果见下表5.2-5~5.2-6所示，地下水八大离子及水化学类型分析情况见表5.2-7所示。
表5.2-6   项目所在区域地下水环境质量现状监测结果一览表
	点位
	项目
	pH

值
	氨

氮
	硝

酸

盐
	亚硝

酸盐
	挥

发

酚
	氰

化

物
	砷
	汞
	六

价

铬
	总

硬

度
	硫

化

物
	氟

化

物

	常村
	监测值
	7.9
	0.03
	11.9
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.005
	291
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.60
	0.06
	0.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.65
	0.00
	0.40

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	段家庄
	监测值
	8
	0.05
	8.1
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.005
	214
	0.02 L
	0.5

	
	Pi
	0.67
	0.10
	0.41
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.48
	0.00
	0.50

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	前小郭
	监测值
	8.1
	0.03
	14.1
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0004 L
	319
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.73
	0.06
	0.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.71
	0.00
	0.40

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	宋村
	监测值
	8.1
	0.04
	6
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.006
	212
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.73
	0.08
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.12
	0.47
	0.00
	0.40

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	小庄村
	监测值
	8.4
	0.04
	17.3
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.004 L
	260
	0.02 L
	0.5

	
	Pi
	0.93
	0.08
	0.87
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.58
	0.00
	0.50

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	北李末
	监测值
	8.1
	0.06
	7.7
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.005
	249
	0.02 L
	0.5

	
	Pi
	0.73
	0.12
	0.39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.55
	0.00
	0.50

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	薛家庄
	监测值
	8
	0.07
	12.6
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.005
	319
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.67
	0.14
	0.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.71
	0.00
	0.40

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	李收村
	监测值
	8.2
	0.05
	15.6
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.005
	296
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.80
	0.10
	0.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.66
	0.00
	0.40

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	小关村
	监测值
	8
	0.04
	16.2
	0.026
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.006
	397
	0.02 L
	0.3

	
	Pi
	0.67
	0.33
	42.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.06
	717.47
	0.00
	0.60

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	谷村
	监测值
	8.1
	0.04
	16.3
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.006
	299
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.73
	0.33
	42.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.06
	540.36
	0.00
	0.80

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	鲍村
	监测值
	8
	0.03
	5.5
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.004 L
	233
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.67
	0.25
	14.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	421.08
	0.00
	0.80

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	北津良
	监测值
	8.2
	0.05
	18
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.004 L
	405
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.80
	0.42
	46.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	731.93
	0.00
	0.80

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	高村
	监测值
	8.2
	0.04
	12.1
	0.002
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.004 L
	420
	0.02 L
	0.4

	
	Pi
	0.80
	0.33
	31.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	759.04
	0.00
	0.80

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	杨暴
	监测值
	8.1
	0.03
	0.4
	0.001 L
	0.002 L
	0.002 L
	1.0×10-3 L
	0.1×10-3 L
	0.004 L
	424
	0.02 L
	0.9

	
	Pi
	0.73
	0.25
	1.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	766.27
	0.00
	1.80

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	地下水Ⅲ类标准
	6.5-8.5
	0.5
	20
	1
	0.002
	0.05
	10.00
	1.000
	0.05
	450
	250
	1


表5.2-7   项目所在区域地下水环境质量现状监测结果一览表（续）
	点位
	项目
	铜
	锌
	铅
	镉
	铁
	锰
	溶解

性总

固体
	耗

氧

量
	氯

化

物
	硫

酸

盐
	菌落

总数
	总大

肠菌

群

	常村
	监测值
	0.212
	＜0.05
	4.7×10-3
	1.8×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	320
	1.12
	29.8
	41
	38
	未检出

	
	Pi
	0.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.32
	0.37
	0.12
	0.16
	0.38
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	段家庄
	监测值
	0.187
	＜0.05
	6.2×10-3
	2.1×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	291
	0.98
	12.7
	42
	61
	未检出

	
	Pi
	0.19
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.29
	0.33
	0.05
	0.17
	0.61
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	前小郭
	监测值
	0.213
	＜0.05
	4.7×10-3
	2.0×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	364
	1.4
	34.4
	45
	6
	未检出

	
	Pi
	0.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.36
	0.47
	0.14
	0.18
	0.06
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	宋村
	监测值
	0.232
	＜0.05
	4.7×10-3
	1.9×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	329
	1.6
	18
	45
	52
	未检出

	
	Pi
	0.23
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.33
	0.53
	0.07
	0.18
	0.52
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	小庄村
	监测值
	0.178
	＜0.05
	5.0×10-3
	1.8×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	312
	2.02
	16.5
	62
	71
	未检出

	
	Pi
	0.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.31
	0.67
	0.07
	0.25
	0.71
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	北李末
	监测值
	0.189
	＜0.05
	4.7×10-3
	2.2×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	677
	1.52
	25.7
	64
	22
	未检出

	
	Pi
	0.19
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.68
	0.51
	0.10
	0.26
	0.22
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	薛家庄
	监测值
	0.197
	＜0.05
	5.4×10-3
	1.0×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	370
	1.2
	34.8
	52
	52
	未检出

	
	Pi
	0.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	0.40
	0.14
	0.21
	0.52
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	李收村
	监测值
	0.22
	＜0.05
	5.4×10-3
	1.3×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	332
	1.2
	49.6
	48
	46
	未检出

	
	Pi
	0.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.33
	0.40
	0.20
	0.19
	0.46
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	小关村
	监测值
	0.206
	＜0.05
	5.0×10-3
	1.9×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	467
	1.36
	23.4
	76
	51
	未检出

	
	Pi
	1.09
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	689.81
	2.68
	227.63
	296.88
	231.82
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	谷村
	监测值
	0.208
	＜0.05
	5.4×10-3
	1.8×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	308
	1.04
	38.5
	46
	41
	未检出

	
	Pi
	1.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	454.95
	2.05
	374.51
	179.69
	186.36
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	鲍村
	监测值
	0.198
	＜0.05
	4.7×10-3
	1.9×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	324
	0.88
	2.1
	8
	65
	未检出

	
	Pi
	1.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	478.58
	1.74
	20.43
	31.25
	295.45
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	北津良
	监测值
	0.229
	＜0.05
	4.7×10-3
	1.6×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	437
	1.13
	46.6
	17
	56
	未检出

	
	Pi
	1.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	645.49
	2.23
	453.31
	66.41
	254.55
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	高村
	监测值
	0.228
	＜0.05
	4.7×10-3
	2.3×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	465
	1.74
	56.4
	116
	19
	未检出

	
	Pi
	1.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	686.85
	3.43
	548.64
	453.13
	86.36
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	杨暴
	监测值
	0.198
	＜0.05
	5.3×10-3
	1.8×10-3
	＜0.3
	＜0.1
	436
	1.29
	11
	226
	70
	未检出

	
	Pi
	1.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	644.02
	2.55
	107.00
	882.81
	318.18
	0.00

	
	超标倍数
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	地下水Ⅲ类标准
	1
	1
	10
	5
	0.3
	0.1
	1000
	3
	250
	250
	100
	3


表5.2-8    地下水离子浓度现状监测及水化学类型分析表
	采样点
	项目
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	水化学类型

	常村
	监测值
	0.28
	0.332
	0.77
	58.3
	0
	269
	29.8
	41
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.01
	0.04
	4.80
	0.00
	4.41
	0.84
	0.85
	

	
	meq%
	0.00
	0.00
	0.01
	0.99
	0.00
	0.72
	0.14
	0.14
	

	段家庄
	监测值
	0.46
	15.4
	0.6
	52.2
	0
	269
	12.7
	42
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.67
	0.03
	4.29
	0.00
	4.41
	0.36
	0.87
	

	
	meq%
	0.00
	0.13
	0.01
	0.86
	0.00
	0.78
	0.06
	0.15
	

	前小郭
	监测值
	0.32
	17.2
	4.9
	86.2
	0
	327
	34.4
	45
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.75
	0.24
	7.09
	0.00
	5.36
	0.97
	0.94
	

	
	meq%
	0.00
	0.09
	0.03
	0.88
	0.00
	0.74
	0.13
	0.13
	

	宋村
	监测值
	0.31
	18.3
	4.51
	59.6
	0
	277
	18
	45
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.80
	0.23
	4.90
	0.00
	4.54
	0.51
	0.94
	

	
	meq%
	0.00
	0.13
	0.04
	0.83
	0.00
	0.76
	0.08
	0.16
	

	小庄村
	监测值
	0.29
	17
	4.19
	58.7
	0
	233
	16.5
	62
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.74
	0.21
	4.83
	0.00
	3.82
	0.47
	1.29
	

	
	meq%
	0.00
	0.13
	0.04
	0.83
	0.00
	0.68
	0.08
	0.23
	

	北李末
	监测值
	0.32
	20.9
	4.4
	48.1
	0
	256
	25.7
	64
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.91
	0.22
	3.96
	0.00
	4.20
	0.72
	1.33
	

	
	meq%
	0.00
	0.18
	0.04
	0.78
	0.00
	0.67
	0.12
	0.21
	

	薛家庄
	监测值
	0.37
	17
	4.27
	74.4
	0
	298
	34.8
	52
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.74
	0.21
	6.12
	0.00
	4.88
	0.98
	1.08
	

	
	meq%
	0.00
	0.10
	0.03
	0.86
	0.00
	0.70
	0.14
	0.16
	

	李收村
	监测值
	0.27
	20.3
	3.75
	62
	0
	312
	49.6
	48
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.88
	0.19
	5.10
	0.00
	5.11
	1.40
	1.00
	

	
	meq%
	0.00
	0.14
	0.03
	0.83
	0.00
	0.68
	0.19
	0.13
	

	小关村
	监测值
	0.25
	12.4
	4.41
	90
	0
	312
	23.4
	76
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.54
	0.22
	7.40
	0.00
	5.11
	0.66
	1.58
	

	
	meq%
	0.00
	0.07
	0.03
	0.91
	0.00
	0.70
	0.09
	0.22
	

	谷村
	监测值
	0.26
	19.5
	4.45
	59.2
	0
	253
	38.5
	46
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.85
	0.22
	4.87
	0.00
	4.15
	1.09
	0.96
	

	
	meq%
	0.00
	0.14
	0.04
	0.82
	0.00
	0.67
	0.18
	0.15
	

	鲍村
	监测值
	0.22
	20
	4.54
	50.3
	0
	351
	2.1
	8
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.87
	0.23
	4.14
	0.00
	5.75
	0.06
	0.17
	

	
	meq%
	0.00
	0.17
	0.04
	0.79
	0.00
	0.96
	0.01
	0.03
	

	北津良
	监测值
	0.3
	18.5
	4.37
	80.4
	0
	466
	46.6
	17
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.80
	0.22
	6.61
	0.00
	7.64
	1.31
	0.35
	

	
	meq%
	0.00
	0.11
	0.03
	0.87
	0.00
	0.82
	0.14
	0.04
	

	高村
	监测值
	0.25
	19.1
	4.31
	100
	0
	383
	56.4
	116
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.83
	0.22
	8.23
	0.00
	6.28
	1.59
	2.41
	

	
	meq%
	0.00
	0.09
	0.02
	0.89
	0.00
	0.61
	0.15
	0.23
	

	杨暴
	监测值
	0.49
	19
	4.27
	98.8
	0
	374
	11
	226
	HCO3·Mg

	
	meq/L
	0.01
	0.83
	0.21
	8.13
	0.00
	6.13
	0.31
	4.70
	

	
	meq%
	0.00
	0.09
	0.02
	0.89
	0.00
	0.55
	0.03
	0.42
	


根据监测及评价结果分析可知，评价区内地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水化学类型为HCO3·Mg型。

5.2.4声环境质量现状评价

为了解该区域声环境质量现状，企业委托山西杜衡环境检测技术有限公司对项目所在地厂界声环境质量进行了监测，具体内容如下。

（1）监测布点：共设置4个监测点位，其中：厂界四周各设1个点位（1#~4#），）。
（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测时间及频率：2024年1月10日～1月10日，昼夜间各监测一次。

噪声监测结果见表5.2-9。

表5.2-9  厂界环境噪声监测结果

	监测日期
	监测

时段
	样品编号
	监测点位
	监测结果 dB（A）

	
	
	
	
	Leq
	L10
	L50
	L90

	2024年

1月10 日
	昼间
	JCH-24-0024-ZC-1#101
	1#（厂界东侧）
	54.9
	56.8
	54.6
	52.0

	
	
	JCH-24-0024-ZC-2#101
	2#（厂界南侧）
	55.4
	58.0
	54.8
	51.8

	
	
	JCH-24-0024-ZC-3#101
	3#（厂界西侧）
	59.4
	61.4
	59.2
	55.6

	
	
	JCH-24-0024-ZC-4#101
	4#（厂界北侧）
	54.8
	56.6
	54.6
	52.4

	
	夜间
	JCH-24-0024-ZC-1#102
	1#（厂界东侧）
	45.7
	47.4
	45.2
	43.4

	
	
	JCH-24-0024-ZC-2#102
	2#（厂界南侧）
	44.8
	46.0
	44.0
	42.6

	
	
	JCH-24-0024-ZC-3#102
	3#（厂界西侧）
	45.0
	46.6
	44.4
	43.2

	
	
	JCH-24-0024-ZC-4#102
	4#（厂界北侧）
	45.2
	47.0
	44.6
	43.2


由现状监测结果可知，企业东、南、西、北侧厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

5.2.5土壤环境质量现状评价

本项目建设主要行业类别包括装备制造及原料药结晶工艺研发、中试，本次评价参考制造业—使用有机涂层类别，土壤评价类别确定为Ⅰ类，全厂面积属于小型占地（≦5hm2）计，周边涉及居民点和农田地，涉及土壤敏感目标，本项目土壤环境质量现状调查过程中，按照一级评价要求进行了现状调查，本次评价期间企业委托山西杜衡环境检测技术有限公司对项目所在地土壤进行了采样监测，具体如下。

本次土壤采样具体点位分布见表5.2-10。

表5.2-10 土壤采样点对照表

	监测点位
	采样深度
	监测项目

	厂内
	1#厂区中央
	柱状样
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中选取45项，石油烃、理化指标

	
	2#厂区东北
	柱状样
	石油烃

	
	3#厂区西北
	柱状样
	石油烃

	
	4#厂区东南
	柱状样
	石油烃

	
	5#厂区西南
	柱状样
	石油烃

	
	6#厂区东侧
	表层样
	石油烃

	
	7#厂区西侧
	表层样
	石油烃

	厂外
	8#

（厂区西南）
	表层样
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018中选取8项，与pH；

	
	9#

（厂区北侧）
	表层样
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018中选取8项，与pH；

	
	10#（厂区东侧）
	表层样
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中选取45项、PH、石油烃

	
	11#（厂区南侧）
	表层样
	铜、铅、砷、汞、镉、镍、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯并[a]芘、石油烃（C10-C40）、


项目监测土壤点位分布情况见下图所示。
[image: image19.jpg]________
___,__E:_

11

IRETE.

L
&r

IRE R i

A

THEREFENS (BEAESi A8





图5.2-4  本项目土壤环境现状监测点位示意图

具体土壤质量监测数据见表5.2-11至表5.2-16。
表5.2-11  1#点位土壤监测结果

	监测类别
	土壤
	标准
	达标性

	监测日期
	2024年1月11日
	
	

	监测点位
	厂区内1#柱状样(1#)
	
	

	采样层次
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	
	

	经纬度
	经度：112.955826° / 纬度：36.165488°
	
	

	样品编号
	JCH-23-0024-

TJ-1#101
	JCH-23-0024-

TJ-1#102
	JCH-23-0024-

TJ-1#103
	JCH-23-0024-

TJ-1#103（P）
	
	

	监测项目
	单位
	
	
	
	
	
	

	石油烃
	mg/kg
	23
	21
	22
	/
	4500
	达标

	镉
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	65
	达标

	铬（六价）
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	达标

	铅
	mg/kg
	29
	29
	26
	26
	800
	达标

	铜
	mg/kg
	31
	25
	24
	24
	18000
	达标

	镍
	mg/kg
	39
	33
	29
	29
	900
	达标

	砷
	mg/kg
	14.8
	14.6
	13.3
	13.1
	60
	达标

	汞
	mg/kg
	0.031
	0.401
	0.032
	0.029
	38
	达标

	四氯化碳
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	氯仿
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.9
	达标

	氯甲烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	9
	达标

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	66
	达标

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	596
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	54
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	616
	达标

	二氯甲烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	10
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.8
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	53
	达标

	四氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	840
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.43
	达标

	氯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	4
	达标

	苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	270
	达标

	氯苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	560
	达标

	1,2-二氯苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	20
	达标

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	28
	达标

	乙苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290
	达标

	苯乙烯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200
	达标

	甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	570
	达标

	间,对-二甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	640
	达标

	邻二甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	76
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	260
	达标

	苯胺
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	2256
	达标

	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	151
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	1293
	达标

	䓛
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	70
	达标

	萘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.9
	达标


表5.2-12    2#~5#点位土壤监测结果   单位mg/kg
	点位编号
	监测项目
	采样深度
	标准
	达标性

	
	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	
	

	2#
	石油烃
	23
	20
	20
	4500
	达标

	3#
	石油烃
	21
	20
	20
	4500
	达标

	4#
	石油烃
	27
	25
	18
	4500
	达标

	5#
	石油烃
	21
	21
	21
	4500
	达标


表5.2-13   6#、7#点位土壤监测结果   单位mg/kg
	点位编号
	监测项目
	采样深度
	标准
	达标性

	
	
	0~0.2m
	
	

	6#
	石油烃
	21
	4500
	达标

	7#
	石油烃
	20
	4500
	达标


表5.2-14   8#、9#点位土壤监测结果
	监测类别
	土壤

	监测日期
	2024年1月11日

	监测点位
	厂区外周边农用地8#表层样
	厂区外周边农用地9#表层样

	采样层次
	0~0.2m
	0~0.2m

	经纬度
	经度：112.954664° / 纬度：36.165621°
	经度：112.956123° / 纬度：36.165974°

	样品编号
	JCH-23-0024-TN-1#101
	标准
	达标性
	JCH-23-0024-TN-2#101
	标准
	达标性

	监测项目
	单位
	
	
	
	
	
	

	pH
	无量纲
	7.76
	PH>7.5
	/
	7.50
	6.5<PH≦7.5
	/

	镉
	mg/kg
	0.08
	0.6
	达标
	0.06
	0.3
	达标

	铅
	mg/kg
	29
	170
	达标
	30
	120
	达标

	铜
	mg/kg
	29
	100
	达标
	30
	100
	达标

	镍
	mg/kg
	32
	190
	达标
	34
	100
	达标

	铬
	mg/kg
	50
	250
	达标
	54
	200
	达标

	锌
	mg/kg
	71
	300
	达标
	77
	250
	达标

	砷
	mg/kg
	13.7
	25
	达标
	13.7
	30
	达标

	汞
	mg/kg
	0.053
	3.4
	达标
	0.078
	2.4
	达标


5.2-15   10#点位土壤监测结果（引用子宋村产业园规划环评1#土壤监测点位）
	序号
	监测项目
	监测点位
	标准值mg/lkg
	达标性

	
	
	10#
	
	

	
	深度
	0~0.5m
	0.5~ 1.5m
	1.5~3m
	
	

	1
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	达标

	2
	汞
	0.0253
	0.0994
	0.0348
	38
	达标

	3
	砷
	12.6
	15.5
	12.4
	60
	达标

	4
	铅
	24.5
	23.2
	19.3
	800
	达标

	5
	镉
	0. 11
	0. 14
	0. 10
	5.7
	达标

	6
	镍
	33
	30
	30
	900
	达标

	7
	铜
	22
	23
	21
	18000
	达标

	8
	石油烃（C10-C40）
	24
	16
	33
	4500
	达标

	9
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	10
	氯仿
	未检出
	未检出
	1.4 ×10-3
	0.9
	达标

	11
	1, 1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	9
	达标

	12
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	13
	1, 1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	66
	达标

	14
	顺- 1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	596
	达标

	15
	反- 1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	54
	达标

	16
	二氯甲烷
	0.0210
	0.0212
	5.4×10-3
	616
	达标

	17
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	18
	1, 1, 1,2- 四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	达标

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	6.8
	达标

	20
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	53
	达标

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	840
	达标

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	23
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	0.5
	达标

	25
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	0.43
	达标

	26
	苯
	未检出
	未检出
	未检出
	4
	达标

	27
	氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	270
	达标

	28
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	560
	达标

	29
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	20
	达标

	30
	乙苯
	未检出
	未检出
	未检出
	28
	达标

	31
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	1290
	达标

	32
	甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	1200
	达标

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	570
	达标

	34
	邻二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	640
	达标

	35
	硝基苯
	未检出
	未检出
	未检出
	76
	达标

	36
	苯胺
	0.04
	未检出
	未检出
	260
	达标

	37
	2-氯酚
	未检出
	未检出
	未检出
	2256
	达标

	38
	苯并[a]蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	40
	苯并[a]荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	151
	达标

	42
	䓛
	未检出
	未检出
	未检出
	1293
	达标

	43
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	44
	茚[1,2,3-cd]并芘
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	45
	萘
	未检出
	未检出
	未检出
	70
	达标


5.2-16   11#点位土壤监测结果（引用子宋村产业园规划环评7#土壤监测点位）
	序号
	监测项目
	监测点位
	标准mg/kg
	达标性

	
	
	11#
	
	

	
	深度（m）
	0~0.5m
	
	

	1
	汞
	0.105
	38
	达标

	2
	砷
	14.0
	60
	达标

	3
	铅
	13.2
	800
	达标

	4
	镉
	0.09
	65
	达标

	5
	镍
	33
	900
	达标

	6
	铜
	23
	18000
	达标

	9
	石油烃（C10-C40）
	/
	4500
	达标

	10
	苯并[a]芘
	未检出
	1.5
	达标

	11
	甲苯
	未检出
	1200
	达标

	12
	间二甲苯
	未检出
	570
	达标

	13
	对二甲苯
	未检出
	570
	达标

	14
	邻二甲苯
	未检出
	640
	达标


项目所在地土壤理化性质见表5.2-17。
5.2-17     1#点位土壤理化性质
	样品编号
	JCH-24-0024-TJ-1#103
	JCH-23-0024-TN-1#101

	采样点位
	厂区内1#柱状样
	厂区外周边农用地8#表层样(1#)

	层次
	0~0.5m
	0~0.2m

	时间
	2024年1月11日

	经度
	112.955826°
	112.954664°

	纬度
	37.165488°
	37.165621°

	现场

记录
	颜色
	黄棕
	黄棕

	
	结构
	块状
	块状

	
	质地
	壤土
	杂填土

	
	砂砾含量
	无
	无

	
	其他异物
	无
	草根

	实验

测定
	阳离子交换(cmol/kg(+))
	5.2
	2.9

	
	氧化还原

电位(mV)
	电极1E值
	441
	426

	
	
	电极2E值
	432
	403

	
	饱和导水率cm/s
	2.67×10-4
	2.43×10-4

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.31
	1.28

	
	孔隙度(%)
	23.1
	24.8


项目所在地1#点位土壤土地结构剖面图见下表5.2-18所示。
表5.2-18     1#点位土壤土体结构一览表
	点号
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次a

	厂区内1#柱状样
	
	
	1.5~3m

	
	
	
	0.5~1.5m

	
	
	
	0~0.5m


根据监测结果，本项目占地范围内各监测点监测因子（1#~7#）监测值均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求；项目占地外围西南和北侧耕地监测因子（8#、9#）监测值可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求，项目占地外东侧和南侧（引用点位10#、11#）工业用地监测点位监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，区域土壤环境质量良好。
5.3区域污染源调查

经调查，本项目建设地位于长子县宋村新兴产业集聚区内，该区为长子县政府新设立的工业集聚区，根据长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）内容，项目所在地周边已建企业及近期拟建设企业清单及主要污染物情况见表5.4-1。
表5.4-1  周边已建、拟建企业概况

	序号
	企业名称
	主要产品
	主要工艺
	特征污染因子
	备注

	1
	山西康宝集团有限公司
	血液制品、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液和原料药等
	搅拌、烘干、提取、结晶等
	颗粒物、VOCs
	周边已建企业

	2
	山西潞光发电有限公司长子高河2×660MW低热值煤发电厂
	电厂
	低热值煤发电/天然气发电
	烟尘、SO2、NOx
	周边已建企业

	3
	山西中矿充填科技有限公司
	井下膏体材料的生产
	破碎、搅拌
	颗粒物
	周边已建企业

	4
	长治市浩润食品有限公司
	药茶、生产加工
	破碎、烘干
	烟尘、SO2、NOx
	周边已建企业

	5
	山西省长治市潞酒有限公司
	白酒生产销售
	发酵
	烟尘、SO2、NOx、臭气浓度
	周边已建企业

	6
	山西轩阳物流园
	物流+电商
	配送服务
	噪声
	周边已建企业

	7
	长子县方兴现代农业有限公司
	农产品种植
	蔬菜种植
	/
	周边已建企业

	8
	山河工业园
	装备制造
	机加工、喷漆
	粉尘、VOCs
	周边已建企业

	9
	蒸压轻质加气混凝土板材一期生产线项目
	建材生产
	破碎、粉磨
	颗粒物
	拟建

	10
	粉煤灰工业废渣综合利用项目
	一般固废综合利用
	破碎、粉磨
	颗粒物
	拟建

	11
	硅酸铝针刺毯生产线项目
	建材生产
	集棉
	颗粒物
	拟建

	12
	年产120万套全钢卡车子午线轮胎项目
	轮胎制造
	炼胶、硫化等
	颗粒物、VOCs
	拟建

	13
	年产3万吨锂离子电池负极材料项目
	锂电池负极材料生产
	破碎、炼化、沥青熔化、石墨化等
	烟尘、SO2、NOx、VOCs、苯并[a]芘
	拟建

	14
	5GW单晶硅棒项目
	单晶硅项目
	破碎、单晶炉
	颗粒物、SO2、NOx、VOCs
	拟建

	15
	纳米晶软磁材料（粉末粉芯）及EMC电子元器件项目
	电子元件生产
	熔融
	颗粒物、SO2、NOx、VOCs
	拟建

	16
	长子县年产110万件教玩具项目
	塑料制品制造
	机加工、注塑、喷漆
	颗粒物、VOCs
	拟建

	17
	年产1000辆集装箱运输半挂车建设项目
	车辆制造
	机加工、喷漆、喷塑
	颗粒物、VOCs
	拟建

	18
	智能高端数控机床、机械臂、车床配件及机械配件研发生产项目
	装备制造
	机加工、喷漆
	颗粒物、VOCs
	拟建


6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响预测与分析

6.1.1施工期废气环境影响分析
施工期对环境空气的影响主要表现在两个方面，一是施工粉尘，二是施工机械运转释放的有害气体，施工期大气污染源主要为施工粉尘
1、施工作业的扬尘
施工扬尘的浓度与施工条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场的实测资料，在施工场地未采取治理措施的情况下扬尘污染情况见表6.1-1。
表6.1-1  某施工工地大气TSP浓度变化表
	距工地距离（m）
	对照点
	10
	30
	50
	100
	200

	场地未洒水TSP浓度（mg/m3）
	0.541
	1.843
	0.987
	0.542
	0.398
	0.372


由上表可见，TSP的浓度随距离的增加而迅速减小，未采取施工扬尘治理措施的情况下，建筑施工扬尘污染较严重，在平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP的浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍。施工扬尘影响范围随风速的增加而增加，影响范围一般在其下风向约200m以内。项目所在地平均风速为1.84m/s，因此施工场地扬尘影响范围主要在施工场地150m内。本项目评价范围内离项目最近敏感点为西侧450m的常村，敏感点离施工场地较远，基本不会受到施工的影响。
2、路面扬尘的环境影响
施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简捷有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4—5次，可使扬尘减少70%左右。
每天洒水4—5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。混凝土浇筑期间，大量混凝土运输车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，施工现场周边形成大量的固废层，景观影响较大。
3、机械和车辆废气
建筑工地上使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空挡时碳氢化合物和CO浓度最高，低速时碳氢化合物和CO浓度较高，高速时NO浓度最高，CO和碳氢化合物浓度较低。施工机械与运输汽车作业时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和CO排放量较大。
一般情况下，在工地内运行的机械及卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约60m的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。
6.1.2施工期废水环境影响分析
本项目施工过程中产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水等
1、废水
施工期的废水排放主要来自施工人员产生的生活污水及施工废水。
①施工生活污水
根据本工程的实际情况，每一期建设施工期高峰期施工人员约50人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工作用水定额按0.12m3/人•d计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4.8m3/d。项目建设期产生的施工人员生活污水不可随意乱排，本项目施工期间施工现场不设施工营地，施工人员均住在由施工单位与建设单位统一租赁项目附近民宅中，施工场地建设临时厕所，定期委托清掏后用于周边耕地农灌，不外排。
②施工期生产废水
施工期生产废水主要包括地基开挖等建设过程中产生的泥浆水、运输车辆和施工器械的洗刷废水以及维持机械设备运转的冷却水等。根据类比，该项目施工废水产生量约5t/d，主要含有砂土，悬浮物，石油类等，废水中悬浮物含量达300～4000mg/L，平均悬浮物产生量（主要是沙土等）1.5～20kg/d。
经过以上分析，施工期排水量较小，排水水质简单，施工废水经过隔油、沉淀处理后充分循环利用，不会对项目周边的水环境质量产生明显影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。
6.1.3施工期噪声环境影响分析
施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施。建设项目施工期产生噪声的施工机械有装载机、移动式吊车、振捣机、电焊机、运输车辆等，由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动，各类施工机械噪声值详见前文表4.3-1。
1、噪声预测模式
Lr=L0-20lg(r/r0)
式中：Lr--－受声点噪声预测值，dB(A)；
L0--－工程噪声源等效室外源强，dB(A)；
r--－受声点等效声源距离，m；
声级值叠加公式为：
Lp=10lg∑100.1Li
表6.1-2  主要产噪机械设备的噪声预测值（dB(A)）
	序号
	机械名称
	噪声

值
	不同距离处的噪声预测值dB（A）

	
	
	
	5m
	10m
	30m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m

	1
	铲车
	84
	70
	64
	58
	52
	48.4
	46
	44
	38

	2
	振捣器
	95
	81
	75
	69
	63
	59.4
	57
	55
	49

	3
	搅拌机
	95
	81
	75
	69
	63
	59.4
	57
	55
	49

	4
	切割机
	95
	81
	75
	69
	63
	59.4
	57
	55
	49

	5
	装载车
	80
	66
	60
	54
	48
	44.4
	42
	40
	34


根据上述预测公式，噪声预测结果见表6.1-3。
表6.1-3    多台机械设备同时运转的噪声预测值（dB(A)）
	距离（m）
	5
	10
	30
	40
	60
	80
	100
	200

	噪声预测值
	84
	78
	68
	64
	62.4
	59.9
	58
	51


项目施工场地距离最近厂界处为北侧厂界，距离约为35m，项目仅在昼间施工，夜间不进行施工，因此根据预测结果项目施工设备在没有采取相关措施时，厂界处噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，项目近距离范围基本其他在建项目场地及农田，昼间受人为活动噪声影响较为强烈，项目近距离范围内无声环境敏感目标（最近敏感点位于西侧约450m处的常村），因此项目施工设备施工所产生的噪声对周边声环境影响较轻。
为预防施工噪声对周边声环境的影响，建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声等。对不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）对施工场界进行噪声控制。采取以上措施后建设期间施工噪声不会产生明显的扰民影响。

6.1.4施工期固体废物环境影响分析
本项目施工期固体废物主要有建筑施工材料的废边角料和施工人员产生的生活垃圾等。

①施工建筑垃圾：主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料等固体废物。工程施工开挖的土、石渣料应尽量用于回填、加工砂石料、修建道路等，未利用的弃渣应及时由当地环卫部门统一清运至政府指定位置进行填埋。另外，工程场地已平整，项目施工开挖的土石方量主要来自基坑开挖，本次项目建设地上总建筑占地面积约10056m2，基坑按平均1.5m考虑，挖方量约为15084m3，根据《建筑施工项目地基及基础工程施工质量检测技术规程》（GB50340-2015），土方开挖和回填的比例应大于等于1.2:1，则回填方量为12519m3，剩余土方2565m3土方用于厂区绿化，道路填平等使用，项目无弃土、弃渣产生。。

②生活垃圾：施工现场设一处施工场地，主要用于临时堆放建筑材料、混凝土搅拌机，布置机械修配场等临时设施。施工生活垃圾以1.0kg/（人.d）计算，每期高峰期施工人员按50人算，则每期生活垃圾最高产生量为50kg/d。施工人员就近租用当地民房，食宿在附近民宅内，施工人员生活垃圾纳入当地现有垃圾收集系统（生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理）。

施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾如果不能及时清运，这些固体废物如果随意堆放，在雨季必然会造成水土流失而污染周围道路、水体，因此施工期产生的固体废物应及时清运，并采取适当的防治措施，以避免对周围环境造成污染影响。

6.2运营期大气环境影响预测与分析

6.2.1达标排放可行性分析

根据企业提供数据资料及工程分析情况，经污染源强核算后，本项目污染物有组织排放浓度及相关参数见下表6.2-1。
表6.2-1  项目有组织排放废气达标符合性分析表

	编号
	排气筒名称
	风量m3/h
	排放因子
	排放浓度mg/m3
	标准限值mg/m3
	达标情况

	1
	DA001
	10000
	PM10
	2.0
	120
	达标

	2
	DA002
	5000
	非甲烷总烃
	13.0
	40
	达标


根据前文工程分析内容可知，本次项目建设有组织废气主要来源于企业装备制造车间机加工作业产生的粉尘以及涂漆室内油漆涂料使用过程中产生的油漆废气，项目机加工车间产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（DA001），PM10排放浓度限值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值二级标准限值要求；项目油漆涂装废气经涂漆室内整体集气后经活性炭吸附后由15m高排气筒排放（DA002），非甲烷总烃排放可满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）中机械设备制造行业规定的限值要求。
6.2.2预测模式及参数

本项目经采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN 进行项目评价等级判定，同一个项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。根据评价等级判定结果，本次大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本次以估算模式计算结果作为评价结果。
本次评价主要估算废气污染物有组织废气、无组织废气和非正常工况废气对周边环境的影响程度和范围，其中有组织废气作为点源、无组织排放作为面源考虑。选取本次项目新增的污染物颗粒物、非甲烷总烃）作为预测因子，估算模式计算内容如下：
①采用估算模式预测平均气象条件下，有组织废气正常排放时，其污染物最大小时落地浓度值；
②采用估算模式预测平均气象条件下，有组织废气非正常排放时，其污染物最大小时落地浓度值；
③采用估算模式预测平均气象条件下，无组织废气污染物最大小时落地浓度值及在厂界处的落地浓度值；
估算模式预测参数见下表6.2-2。
表6-2-2  估算模型参考表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数
	3.77万人

	最高环境温度/℃
	37.4℃（累年极端最高气温）

	最低环境温度/℃
	-24.1℃（累年极端最低气温）

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是(否

	
	地形数据分辨率/m
	90×90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/º
	/


①正常工况下污染源参数

表6.2-3  本项目正常工况下点源参数一览表

	名称
	X坐标
	Y坐标
	排气筒

高度m
	排气筒内径m
	烟气出口风量m3/h
	烟气出口温度℃
	年排放小时数（h）
	源强（g/s）

	DA001
	675883.15
	4004213.88
	15
	0.3
	10000.00
	25
	1200
	PM10
	0.006

	DA002
	675953.34 
	4004132.43
	15
	0.15
	5000.00
	25
	600
	非甲烷总烃
	0.018


表6.2-4  本项目正常工况下面源参数一览表

	车间

名称
	面源起始点
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北夹角°
	面源有效高度
	年排放小时数（h）
	源强（g/s）

	
	X坐标
	Y坐标
	
	
	
	
	
	

	中试车间（3#厂房）
	675905.31
	4004209.05
	70
	20
	0
	9
	100
	非甲烷总烃
	0.055

	装备制造车间（4#厂房）
	675883.15
	4004213.88
	74.5
	20
	0
	9
	1200
	TSP
	0.031

	
	
	
	
	
	
	
	600
	非甲烷总烃
	0.005

	甲醇、乙醇储罐区
	675905.25
	4004219.08
	10.02
	3
	0
	3.5
	1920
	非甲烷总烃
	0.0006

	注：装备制造车间涂装油漆废气及甲醇、乙醇储罐区排放的无组织有机废气均以非甲烷总烃计。


②非正常工况下污染源参数（点源）

非正常工况排放主要考虑有机废气装置出现故障、去除效率大幅下降，甚至失效的状态，在此处理系统处理效率为0%情况下为非正常排放情况。此时源强见表6.2-5。

表6.2-5  非正常工况下点源参数一览表

	名称
	X坐标
	Y坐标
	排气筒

高度m
	排气筒内径m
	烟气出口风量m3/h
	烟气出口温度℃
	年排放小时数（h）
	源强（g/s）

	DA001
	675883.15
	4004213.88
	15
	0.3
	10000.00
	25
	1200
	PM10
	0.281

	DA002
	675953.34 
	4004132.43
	15
	0.15
	5000.00
	25
	600
	非甲烷总烃
	0.045


6.2.3预测结果

正常工况下，本项目的非甲烷总烃点源地面最大贡献浓度预测结果见表6.2-6，非正常工况下非甲烷总烃点源地面最大贡献浓度预测结果见表6.2-7，正常工况下TSP、非甲烷总烃面源地面最大贡献浓度预测结果见表6.2-8所示。
表6.2-6  正常工况（点源）地面最大贡献浓度预测结果

	距源中心下风向距离（m）
	DA001
	DA002

	
	PM10
	非甲烷总烃

	
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率
	下风向预测浓度

ug/m3
	占标率

	10
	0.3024E-09
	0.00%
	7.826E-10
	0.00%

	25
	0.5846E-02
	0.00%
	0.0174
	0.00%

	50
	0.9291
	0.21%
	2.778
	0.14%

	75
	1.230
	0.27%
	3.6764
	0.18%

	100
	1.165
	0.26%
	3.4846
	0.17%

	200
	0.7594
	0.17%
	2.2702
	0.11%

	300
	0.4709
	0.10%
	1.4076
	0.07%

	400
	0.3217
	0.07%
	0.962
	0.05%

	500
	0.2365
	0.05%
	0.7072
	0.04%

	1000
	0.9731E-01
	0.02%
	0.4232
	0.02%

	1200
	0.1016
	0.02%
	0.3996
	0.02%

	1400
	0.1010
	0.02%
	0.3666
	0.02%

	1600
	0.9513E-01
	0.02%
	0.3336
	0.02%

	1800
	0.8875E-01
	0.02%
	0.3034
	0.02%

	2000
	0.8246E-01
	0.02%
	0.2762
	0.01%

	2500
	0.6853E-01
	0.02%
	0.2214
	0.01%

	最大落地浓度及占标率
	1.230
	0.27%
	3.6764
	0.18%

	推荐评价等级
	Ⅲ
	Ⅲ

	最大落地浓度距离（m）
	75
	75


表6.2-7  非正常工况（点源）地面最大贡献浓度预测结果

	距源中心下风向距离（m）
	DA001
	DA002

	
	PM10
	非甲烷总烃

	
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率

	10
	0.1109E-07
	0.00%
	0.1963E-08
	0.00%

	25
	0.2143
	0.05%
	0.4384E-01
	0.00%

	50
	34.07
	7.57%
	6.968
	0.35%

	75
	44.08
	9.80%
	9.222
	0.46%

	100
	42.73
	9.50%
	8.740
	0.44%

	200
	27.84
	6.19%
	5.695
	0.28%

	300
	17.26
	3.84%
	3.531
	0.18%

	400
	11.80
	2.62%
	0.6971
	0.03%

	500
	8.673
	1.93%
	2.413
	0.12%

	1000
	3.568
	0.79%
	1.061
	0.05%

	1200
	3.725
	0.83%
	1.003
	0.05%

	1400
	3.703
	0.82%
	0.9195
	0.05%

	1600
	3.488
	0.78%
	0.8369
	0.04%

	1800
	3.254
	0.72%
	0.7607
	0.04%

	2000
	3.024
	0.67%
	0.6925
	0.03%

	2500
	2.513
	0.56%
	0.5555
	0.03%

	最大落地浓度及占标率
	44.08
	9.80%
	9.222
	0.46%

	推荐评价等级
	Ⅱ
	Ⅲ

	最大落地浓度距离（m）
	75
	75


表6.2-8  正常工况（面源）地面最大贡献浓度预测结果

	距源中心下风向距离（m）
	中试车间（3#厂房）
	客户专属定制化设备制造车间（4#厂房）
	甲醇、乙醇储罐

	
	非甲烷总烃
	TSP
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	VOCs（以非甲烷总烃计）

	
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率
	下风向预测浓度ug/m3
	占标率

	10
	41.37 
	2.07%
	19.59
	2.18%
	3.698
	0.18%
	9.734
	0.49%

	25
	53.85 
	2.70%
	23.87
	2.65%
	4.774
	0.24%
	4.416
	0.22%

	50
	61.65 
	3.09%
	24.61
	2.73%
	5.545
	0.28%
	1.701
	0.09%

	100
	42.23 
	2.11%
	13.61
	1.51%
	3.847
	0.19%
	0.6174
	0.03%

	200
	20.29 
	1.02%
	5.779
	0.64%
	1.847
	0.09%
	0.2269
	0.01%

	300
	12.18 
	0.61%
	3.327
	0.37%
	1.108
	0.06%
	0.1276
	0.01%

	400
	8.34 
	0.42%
	2.284
	0.25%
	0.7583
	0.04%
	0.8508E-01
	0.00%

	500
	6.19 
	0.31%
	1.686
	0.19%
	0.5624
	0.03%
	0.6226E-01
	0.00%

	1000
	2.41 
	0.12%
	0.6544
	0.07%
	0.2191
	0.01%
	0.2378E-01
	0.00%

	1200
	1.88 
	0.10%
	0.5099
	0.06%
	0.1707
	0.01%
	0.1849E-01
	0.00%

	1400
	1.52 
	0.08%
	0.4129
	0.05%
	0.1382
	0.01%
	0.1497E-01
	0.00%

	1600
	1.27 
	0.07%
	0.3440
	0.04%
	0.1151
	0.01%
	0.1250E-01
	0.00%

	1800
	1.08 
	0.06%
	0.2928
	0.03%
	0.9791E-01
	0.00%
	0.1063E-01
	0.00%

	2000
	0.93 
	0.05%
	0.2535
	0.03%
	0.8474E-01
	0.00%
	0.9199E-02
	0.00%

	2500
	0.69 
	0.04%
	0.1868
	0.02%
	0.6241E-01
	0.00%
	0.6772E-02
	0.00%

	最大落地浓度及占标率
	61.65 
	3.09%
	24.61
	2.73%
	5.545
	0.28%
	9.734
	0.49%

	推荐评价等级
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ

	最大落地浓度距离（m）
	50
	50
	10


6.2.4大气环境影响评价结论
由估算计算结果可见：
估算结果显示，在正常情况下，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，占标率均低于10%，对周边大气环境影响不明显。在点源和面源中，客户中试结晶车间（3#厂房）无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，为6.17%，出现距离为下风向50米。
采用估算模式预测了非正常工况时DA001、DA002排气筒下风向小时落地浓度及其出现距离。由估算结果可知，在非正常工况下，PM10、以非甲烷总烃计排放浓度会有一定程度的增加，但最大落地浓度没有超过相关质量标准。非正常工况下项目有组织点源DA001排气筒排放的PM10占标率为9.8%，DA002排气筒排放的非甲烷总烃占标率为0.46%，出现距离为下风向75米。项目建设运行后，企业应加强废气处理设施检修，加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，降低环境影响。当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，必要时停止生产。
6.2.5环境防护距离

大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

本项目建成后，无组织排放废气主要为TSP、非甲烷总烃。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1款：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准。”本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，则本项目无需设大气环境防护距离。

6.2.6污染物排放量核算结果

本项目企业大气污染物有组织排放量核算见表6.2-9，大气污染物无组织排放量核算见表6.1-10，大气污染物年排放量核算表见6.2-11。

表6.2-9  本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算最大排放浓度/（mg/m3）
	核算最大排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	2.0
	0.02
	0.024

	2
	DA002
	非甲烷总烃
	13.0
	0.065
	0.039


表6.1-15  本项目大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	客户专属定制化设备制造车间（4#厂房）
	TSP
	全封闭车间+集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.135

	
	
	非甲烷总烃
	全封闭涂漆涂漆室+车间整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》
	2.0
	0.011

	2
	中试车间（3#厂房）
	非甲烷总烃
	出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置
	
	
	0.04

	3
	甲醇、乙醇储罐
	非甲烷总烃
	地埋式双层储罐+二级油气回收系统
	
	
	0.004 

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	TSP
	0.135

	
	非甲烷总烃
	0.055

	注：项目焊接烟尘及研发楼研发、检测、实验产生的有机废气因排放量十分微小，本次评价不进行定量分析。


表6.2-16  大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	烟（粉）尘
	0.159

	2
	VOCs
	0.094


6.2.8建设项目大气影响评价自查表
表6.2-17  建设项目大气影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长=5～50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500～2000t/a(
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	包括二次PM2.5□

	
	
	其他污染物（TSP、VOCs）
	不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2022=3）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充数据(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（NH3、H2S）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1.0）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率>100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（PM10、TSP、非甲烷总烃、甲醇）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受(不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（ ）厂界最远（ / ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（/）t/a
	NOx:（/）t/a
	NH3（/）t/a
	颗粒物：（0.159）t/a
	VOCs:（0.134）t/a

	注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项


6.3地表水环境影响分析

6.3.1地表水环境影响分析

根据工程分析可知，项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。
1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目企业本身就是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发结晶器设计并配套生产装置的科技型公司，企业根据自身结晶试验设备冲洗水的特点配套建设一套MVR蒸发结晶水处理设施，水处理原理是根据物质在水溶液中不同温度下存在不同溶解度的基本事实，通过蒸发除水或冷却降温的方式使水溶液产生过饱和度，在过饱和度的驱动下晶核产生并生长最终达到设计要求的晶体排除系统。

蒸汽冷凝水属于清净水，几乎不含污染物，项目蒸汽冷凝水采用专用单独管道进行收集，全部集中收集暂存于冷凝水暂存池内，全部返回于企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

项目循环冷却系统使用的冷却水全部为纯水，水质中含盐量很低，无需更换，循环冷却水循环使用，仅定期补充，不外排。

纯水制备产生的浓水属于清净下水，除了含盐量外，基本不含其他污染物，项目纯水制备产生的浓水同结晶试验设备冲洗水一并经企业配套的MVR水处理设施处理，蒸发冷凝水回用，结晶盐作为危险废物定期委托处置。

企业拟在厂区中心2#厂房西侧建设一座48m3的初期雨水池一座，该初期雨水位于厂区中央地势较为低洼处，可以利用重力，让雨水自然流入收集池中，雨水池进口安装阀门，降雨时打开阀门，引入初期雨水并及时观测池内水位，如遇连续降雨导致初期雨水池装满的情况，需及时将初期雨水泵入企业自己MVR水处理系统进行处理，杜绝初期雨水未经收集直接通过雨水口排放的情况发生，初期雨水池需进行加盖池盖，防止垃圾的进入和杂草的生长，保持池水的清洁和卫生。在后期的运营中，加强初期雨水池的维护，如发生池体破损或漏水现象，应该及时维修，以免造成更大的损失。
长子县城东污水处理厂建设地点位于宋村镇北李末村村北，紧邻宋村新兴产业聚集区。该项目于2019年正式投入运行，设计处理规模为10000m3/d。城东污水处理厂投运以来，现状出水中CODCr、总磷、氨氮稳定达到地表水Ⅴ类排放标准，其余指标稳定达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准限制要求，尾水水质符合《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）相关标准要求。污水处理厂尾水通过排水管道排至浊漳南源。入河排污口坐标N：112.9909°，E：36.1374°。

2、依托污水处理设施的环境可行性评价
根据《长子县给排水中心新建长子县城东污水处理厂项目环境影响报告书》，长子县城东污水处理厂服务范围为长子县宋村镇、南漳镇居民以及宋村工业聚集区生物医药、电子信息、机械制造等一、二类工业用地排放的工业污水。根据污水处理厂环评报告及现场调研，收水范围内现状人口约2.0万人，生活污水收集量为1600m3/d。城东污水处理厂现状收水量为1000-1300m3/d（含工业废水），目前长子县城东污水处理厂尚余有较大余量，此外本项目排放的仅为生活污水，经过化粪池、隔油池预处理后的生活污水纳管排放水质可满足长子县城东污水处理厂受纳水质要求。综上所述，本项目纯水生活污水纳管不会对其处理能力及水质带来冲击，目前项目所在地雨污管网正在全面敷设中，待本项目建成投运，项目生活污水可纳入集聚区污水管网。
6.3.2建设项目废水污染物排放信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表6.3-1。

表6.3-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水

类别
	污染物

种类
	排放

去向
	排放

规律
	污染治理设施
	排放口

编号
	排放口设施是否符合要求
	排放口

类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	蒸汽冷凝水
	/
	不外排
	/
	TW001
	冷凝水收集池
	集中收集后返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排
	/
	■是

□否
	(车间或车间处理设施排放口

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

	2
	循环冷却水
	/
	不外排
	/
	TW002
	循环水池
	循环使用，不外排
	/
	
	

	3
	中试结晶设备冲洗水
	CODCr、氨氮、锌、有机物残留
	不外排
	/
	TW003
	MVR蒸发水处理系统
	蒸发+冷凝
	/
	
	

	4
	研发实验室实验设备、器皿前期冲洗水
	CODCr、BOD5、有机物残留
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	初期雨水
	CODCr、BOD5、SS、石油烃
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	纯水制备浓水
	含盐量
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	职工生活污水
	CODCr、氨氮
	长子县城东污水处理厂
	连续排放、流量不稳定、但有周期性规律
	TW004
	化粪池
	厌氧发酵
	/
	
	


（2）废水排放口基本情况

废水间接排放口基本情况详见表6.3-2，排放执行标准详见表6.3-3。

表6.3-2  废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口

编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放

规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	112°57′17.979″
	36°9′57.006″
	0.346
	长子县城东污水处理厂
	连续排放，排放期间流量不稳定
	/
	长子县城东污水处理厂
	pH
	6～9

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	40

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	2

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


表6.3-3  废水排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	CODCr
	《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准
	≤500

	2
	
	BOD5
	
	≤350

	3
	
	氨氮
	
	≤45

	4
	
	SS
	
	≤400

	5
	
	PH
	
	6.5~9.5

	5
	
	动植物油
	
	≤100


6.2.3建设项目地表水环境影响评价自查

表6.2-4  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响

识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	应用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；

重点保护珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区□；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放(；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染□；富营养化(；其他(
	水温□；水位□水深□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A □；三级B (
	一级□；二级□；三级□

	现状

调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；

拟建(；其他□；
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实测□；现场监测(；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季(
	生态环境保护主管部门□；补充监测(；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季☑
	pH、DO、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、总氮、SS、石油类、挥发酚，铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅，氟化物、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群）
	监测断面或点位个数☑）5个

	现状评价（不开展）
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□；

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□

不达标区□

	影响

预测（不开展）
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□

正常工况□；非正常工况□

污染控制可减缓措施方案□

区□流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□

导则推荐模式□；其他□

	影响

评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（不开展）
	区（流）域环境质量改善目标□；替代消减源□

	
	水环境影响评价（不开展）
	排放口混合区外满足水环境保护要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求□

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区□流）域环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量

核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	0.138
	（40）

	
	
	氨氮
	0.007
	（2）

	
	替代源排放量

情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（ / ）
	（  /  ）
	（ / ）
	（  /  ）
	（  /  ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

生态水位：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

	防治

措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动(；自动□；无检测(
	手动(；自动(；无检测□

	
	
	监测点位
	（  ）
	（污水排放(、雨水排放(）

	
	
	监测因子
	（  ）
	（pH值、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、TN、TP、大肠菌群）

	
	污染物排放清单
	COD0.138t/a、氨氮0.007t/a

	评价结论
	可以接受(；不可以接受□；

	注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。


6.4地下水环境影响预测与分析

6.4.1区域地质及水文地质概况
1、区域地层
长子县境内出露地层由新到老有新生界第四系地、中生界三叠系、二叠系、古生界石炭系。第四系松散层在区内广泛分布，西部山区出露，三叠系刘家沟组至二马营组地层，石炭、二叠系含煤地层在境内南陈——色头一带零星出露。由新到老介绍如下：

（1）第四系（Q）

地层出露不全，仅有中更新统、上更新统和全新统。

1）全新统汾河组（Q4f）

分布在近代河谷及山麓地带，沿各河流水系呈狭长带状分布。山麓地带为残坡积亚砂土及砂砾石层，厚度一般不大于5m。近代河谷，总厚度10～40m，为冲积、冲洪积相，岩性为浅黄色，浅红色亚砂土、亚粘土，一般厚7～20m，底部有稳定的砂砾石，一般厚3～8m，上部含砂砾石，一般厚3～5m，以浊漳河最稳定。地层总的倾向由西往东，由南往北逐渐变新而增大厚度。以中细砂、粉砂、卵砾石、块石为主，局部为粉土覆盖，夹淤泥。

2）上更新统（Q3）

上更新统分布在黄土丘陵及河谷两岸。岩性为浅黄、灰黄色亚砂土，部分含砂砾石层，除局部残存风积黄土，大部属冲洪积相，总厚度1～10m。

峙峪组（Q3s）：灰黄色粉土，灰、灰褐色粉质粘土、粉土夹砂层、砂砾石层。主要分布在浊漳河、岚水河两岸，组成河床二级阶地。

马兰组（Q3m）：浅黄、褐黄色粉土、粉质粘土，夹钙质结核，主要为风积、洪积成因。分布于中、东部山前，山坡地带。

3）中更新统（Q2）

离石组（Q2l）：浅红色粉质粘土，含钙质结核，局部夹古土壤层和砾石层，多为洪积物。在中西部及南部丘陵区大面积分布。分布于边山区、丘陵地带及沟谷，断崖、侵蚀地段。其底部一般有2—5m亚砂土，最薄1m，最厚达14m。本层总厚度10～30m。

（2）第三系（N）

分布于西部山区及西北、东南、南部丘陵区。与下伏地层不整合接触。下部为砂砾半胶结状态，粒径一般为2～10cm，其上部为棕红色亚粘土及深红色粘土。含黑色铁锰质斑点，并含层状及零星钙质结核。河谷地带以杏黄色亚砂土、砂质土为主，部分半胶结。本组变化较大，一般为8～20m，以色头，南张店、东田良等地最发育。
（3）三叠系（T）
中统（T2）

二马营组（T2er），厚度450—500m，上部浅红、灰绿色砂岩与紫红、紫褐色砂质泥岩互层，下部灰绿、黄绿色砂岩、粉砂岩夹少量紫红色泥岩。分布于西部横水、王峪一带中山区山顶，山脊。

下统（T1）

和尚沟组（T1h）：厚度200—250m，紫红色长石砂岩、砂质泥岩、页岩互层。分布于西部、西南部中、低山区。

刘家沟组（T1l）：厚度460—480m，以砖红色长石砂岩为主，夹少量紫红色泥岩、页岩，底部为一层灰绿色中厚层长石砂岩，夹紫红色页岩。主要分布于西部、西南部低山丘陵区。

（4）二叠系（P）

为一套碎屑岩地层。下统山西组，以灰白色中粒厚层状砂岩为底界，与太原组整合接触，岩性由灰黑色砂岩、砂质页岩、泥质页岩组成。局部含铁质砂页，含煤2-4层，是本县主要产煤地层，厚2.3—6m，为主要开采煤层，总厚度50—70m。底部部分地区夹扁豆状菱铁矿。中统下面石盒子组，以黄绿色中粒砂岩为底界，整合于山西组之上，岩性为黄绿色、灰黄色砂质页岩及黄、灰白色中粗粒砂岩组成，顶部为一层厚2—6m的桃花色铝土质页岩标志层。总厚为70，90m。上统上石盒子组及石千峰组，以灰白色厚层状中粗粒砂岩或厚层状砾岩为底界，与下石盒子组整合接触，岩性为黄绿色、杏黄色、紫红色砂质页岩等组成。厚度大于500m。

1）上统（P2）

（a）石千峰组（P2sh）：厚度110—200m，上部为紫红色砂质泥岩、泥岩夹淡水灰岩透镜体，下部为一层灰绿色中厚层长石砂岩夹紫红色页岩。主要分布于南部南陈－南张店一带丘陵区。

（b）上石盒子组（P2s）：厚度480—500m，黄绿、杏黄、紫红色砂岩与砂质泥岩、泥岩互层，夹铝土质泥岩及锰铁矿透镜体。主要分布于东南部南陈－南张店一色头一带丘陵区。

2）下统（P1）

（a）下石盒子组（P1x）：厚度70—90m，杏黄、灰黄色页岩及砂质泥岩夹中～细粒长石石英砂岩。主要分布于南张店以东色头、慈林镇一带。

（b）山西组（P1s）：厚度45—55m，由浅灰色细～中粒长石石英砂岩、深灰色泥岩、煤层、浅灰兰色粉砂岩、灰色砂质泥岩组成，其中3号煤可采。主要分布于东南部东田良、色头一带丘陵区。

（5）奥陶系（O）

下部为中厚层状白云岩，含燧石结核和条带；上部为灰岩、豹皮状灰岩、泥质条带灰岩夹角砾状泥灰岩。厚度300—350m，分布于东部、东南部山区。

（6）石炭系（C）

太原组（C3t），厚度110—140m，由浅灰～深灰色砂岩、砂质泥岩、泥岩、5-7层灰岩、8-10层煤层组成，其中15号煤层可采，9号煤层局部可采。在色头镇东部零星分布。

县境出露的地层，有古生代的中奥陶系、石炭系、二迭系；新生界的第三系上新统、第四系更新统和全新统。

寒武系和奥陶系，距今4.4-6亿年。寒武纪和奥陶纪时期地处浅海带，沉积大量碳酸盐和泥质的沉积物，形成相应的地层为寒武系和奥陶系。其中岩性有：结晶灰岩，泥质条带灰岩、鳞状灰岩、竹叶状灰岩、白云岩和泥岩。顶部为薄层角砾灰岩，中部一层泥水灰岩，厚7—20m。埋深150—290m，全层总厚400—450m。分布于境内海拔较低的地带。

石炭系中统和上统，为一层海陆交替相地层：中统本溪组，零星地盖在中奥陶灰岩之上，或盘悬在中奥陶灰岩外围。岩性为灰色、青灰色铝土页岩及铝土矿，偶夹有砂岩，底部有不稳定的残积形赤铁矿，与中奥陶系平行不整合接触，总厚度5—25m；上统太原组与本溪组整合接触，总厚度70—110m，含煤6-8层，石灰岩4-6层。底部K1、K2及上部K5灰岩最稳定，分别厚7—11m，2—3.5m，5—5.5m，K3和顶部K6灰岩厚0.3—2m，K4常缺失。本组中、下部含黄铁矿晶体及结核。主要分布于本县中南部、南部和东南部。

2、地质构造
境内东部为长治新裂陷西缘，总体上为沁水向斜的东翼，地层走向NE、NNE，倾向NW、NWW，倾角一般在5°~7°之间，南东部靠近长治断层局部倾角可达10°，总体上地层构造为倾向NWW的单斜构造，在单斜构造的基础上叠加有波状起伏的褶皱构造。区内断裂构造不太发育，较大的断层在东南部有由长治大断层派生出大致平行的庄头正断层和李家庄正断层，在东北部有二岗山南、北断层，西部有门堆庄～发鸠山正断层。

（1）褶皱构造

①色头褶皱群

位于色头镇境内，由近于平行的两个背斜、两个向斜组成。走向NNE，轴长8～16km，南端进入高平市境内，宽约6km。属宽缓背、向斜，两翼地层倾角一般为5～7°，最大为10°，背斜东缓西陡，向斜东陡西缓，受影响地层为二叠系石盒子组砂岩、泥岩地层。

②岳阳褶皱群

位于西堡头——王峪之间。走向 NNE，轴长25km，南端进入沁水县境，褶皱带宽 15km，为宽缓型背、向斜组成，两翼倾角一般在5～7°之间。受影响地层为三叠系及二叠系砂岩、泥岩地层。
（2）断裂构造

①庄头正断层

位于色头褶皱群西侧，走向NNE，倾向NWW，倾角75°，垂直断距140m，向北断距增大到200～300m，在庄头、东田良往北走向渐转为NE向，延入长治县境内。南端延至高平市境内。该断层为高平矿区和长治矿区分界线。

②李家庄正断层

断层通过慈林镇的龙塘、西马户、董家沟、王晃，过横岭庄进入高平市境内，走向NE42°，倾向NW，倾角75～80°，垂直断距50～60m，全长8km。

③二岗山南、北正断层自县境北东角入境，呈NEE走向穿过岚水、草坊之间，为新生界松散层覆盖，南、北断层组成地垒构造，南断层走向NE65°，倾向SE，倾角75°，断距150—300m，向SW断距渐变小。该地垒构造向SW方向呈倾伏之势，其断距向SW方向逐渐变小、尖灭，向NE方向延伸入屯留县，其断距渐变大，最大可达400m。该地垒构造是潞安矿区南界，长治矿区北界。

④门堆庄—发鸠山正断层

位于县境西部山区，北起石哲镇郭家沟村的门堆庄自然村，向SSW经平泉至良平，全长10km，断裂带宽2—5m，断层走向NE35°，倾向NW，倾角80—90°，断层性质呈压扭性。

区域地质见图6.4-1。

[image: image20.jpg]671 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 684
“10 "o
N s I\ $ =g

A ({ Q

na
09) / / 92058 .
08 08
o o7
06 06
05 05
04 04
03 0
% 02

\
o1 \ 01
g0 H 0
et 7] 7 74 75 76 7 78 9 a0 81 82 EH s
BURTRY S FE sarbu [O] serreme O3] owrs [J] 1R
& w3 [} Tk} - o Wik &
- SRR 0 05 lm
AT, [] e





图6.4-1   本项目所在地区地质图

[image: image21.jpg]900

800

700

600

500

400

300

200

151

EXUESR e

—ZE&FATAART4H

Q

Py

EHE RS e
ZARRIVIH

SRR TS

ARFRFEA

CEREOGTA

AHRFEABEA

g 00

800

700

g 500

300

200




图6.4-2   项目所在区域地质剖面图

3、水文地质
长子县地下水赋存条件受自然地理、岩性岩相、地质构造、地貌形态等因素综合影响，有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩溶裂隙水、碎屑岩类裂隙水。

松散岩类孔隙水分布于东部及东北部平原区及丘陵区的河床及两侧河漫滩、一级阶地、二级阶地下部。地下水贮量较丰富，静贮量1.43亿m³，动贮量73万m³，受地形控制，水位埋深差异较大，一般为10—25m，单位涌水量0.7L/s·m，该含水层岩组主要接受大气降水及地表水补给，向下伏含水层及下游河谷排泄，地下水流向和地表水流向近似。

碎屑岩类裂隙水主要分布于西部及西南部中、低山区，主要接受大气降水补给。碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要为奥陶系灰岩，在全县均有分布，一般东部浅西部深。该含水层为承压含水层，水位标高一般在645—650m，水位埋深270—400m左右。补给来源主要为上部含水层向下越流补给。

据含水层岩性、地下水赋存条件和水动力特征的不同，将区内含水岩组划分为四种类型。

（1）松散岩类孔隙含水岩组

主要分布于东部及东北部平原区及丘陵区的河床及两侧河漫滩、一级阶地、二级阶地下部，含水层岩性为卵砾石、砂类土、粉土、粉质粘土；县城东部松散沉积物厚130m，厚度变化自西向东逐渐增厚，自北向南逐渐变薄，平均厚度100m。地下水贮量较丰富，静贮量1.43亿m³，动贮量73万m³，受地形控制，水位埋深差异较大，一般为10—25m，单位涌水量0.7L/s·m，该含水岩组主要接受大气降水及地表水补给，向下伏含水层及向下游河谷排泄，地下水流向和地表水流向近似。

（2）碎屑岩类裂隙含水岩组

主要分布于西部及西南部中、低山区，由三叠系、二叠系砂岩、砂质泥岩、泥岩组成，贮水层位以风化裂隙和构造裂隙为主，主要接受大气降水补给，在地质构造有利地段多以泉的形式排出地表，单泉流量一般小于 1L/s，单井涌水量小于200m3/d，为长子县主要供水水源之一。区内最大的泉水为大堡头镇鳌头村西的鳌泉，其中1、2号泉流量分别为1.8L/s和1.7L/s，为含锶低钠低矿化度HCO3-Ca型矿泉水。

（3）煤系地层裂隙含水岩组

主要分布于东南部东田良-色头一带煤矿开采区，含水岩层主要为二叠系山西组及石炭系太原组的砂岩、泥岩、灰岩及煤层，含水层厚度80～140m，富水性和裂隙发育程度有关，单位涌水量多在0.14L/s·m 以下。据资料分析，太原组、山西组地层均属弱含水层，富水性差。基岩风化带裂隙较发育，富水性相对较好，风化带深度一般在50m左右。该含水岩组主要接受大气降水补给，向下伏含水层排泄或在沟谷低凹处以泉的形式排出地表，但由于大面积煤层开采后，含水层结构遭到破坏，人工开采及矿坑排水，使浅层地下水处于近疏干状态。煤系地层在构造有利部位有丰富地下水赋存。

（4）碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组

主要分布于东部，含水层主要为奥陶系中统灰岩，顶面埋深较大，一般大于400m，二岗山地垒及庄头断层之东埋深较小，一般200m左右，该含水层多为承压含水层，水位标高一般在645～650m左右。该含水岩组位于辛安泉域补给区，补给来源主要为上部含水层的径流补给，在二岗山南北断层及庄头断层、李家庄断层等断层附近存在断层水补给。地下水总体流向由西南向东北流出区外，由辛安泉排泄。县境大部分为泉域补给区，含水层埋深较大，径流缓慢，接近于滞流，水质较差，水质类型为HCO3·SO4-Na·Ca型水。
含水层主要为奥陶系灰岩，含水层总厚550～600m，在全县均有分布，只是埋深不同一般规律是东部浅西部深，岩溶含水层大致为由东向西倾的单斜构造，该含水层为承压含水层，水位标高一般在645～650m左右，水位埋深270～400m左右，承压水位高出石炭二叠系隔水地层底板270～400m左右，如大京埋深460m、霍林埋深522m、大堡头埋深650m、鲍店埋深729m、陈村埋深900m。长子县除西部149km²为沁河流域外，该县大部分为辛安泉域，从泉域水文地质图看，长子县位于辛安泉域的西南部，色头一带为辛安泉域与三姑泉域的分水岭（为移动边界）。

补给来源主要为上部含水层向下径流补给。该含水层富水性变化较大，奥陶系浅埋区较富水，如长子县给排水中心的大京水井，井深100m，水位埋深271.70m，涌水量1239m³/d，降深只有0.48m，水质为HCO3·SO4-Na·Ca型，矿化度0.7～1.5g/L。
区域水文地质图见图6.4-2。

[image: image22.jpg]



图6.4-3   本项目所在区域水文地质图
6.4.3正常状况地下水环境影响分析

本项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道以及危险废物贮存场所等。对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。
根据前文分析本项目排水系统采用雨污分流制，项目蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；

项目冷却系统循环，定期补充，冷却水循环使用不外排；企业压法楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；

纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置。

项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。

本项目设有独立的一般固废暂存间和危废暂存间，废物贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 8597-2023）中的规定建设，可做到防雨淋、防渗漏、防流失，进而防止废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

本项目各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道等均严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好防渗防腐工作，严格控制废水渗入地下。

综上所述，本项目做好防渗措施后，正常情况下，对周边地下水影响较小。企业应加强生产管理，避免非正常事故发生，同时配合相关环境保护管理部门建立地下水污染监控制度和环境管理体系，经常对地下水水质进行监测，以便及时发现并采取有限的补救措施。

6.4.4非正常状况地下水环境影响分析

1、预测时段

根据导则要求，对本项目运营期进行地下水水质预测，预测时段选取100天、1000天、3650天。

2、预测范围

根据地下水导则内容，本项目属于研发基地（含医药、化工类等专业中试内容的），属Ⅲ类项目，根据现场勘查，本项目位于长子县宋村新兴产业集聚区，因周边常村、李收村等均建有集中供水井（分散式饮用水源地），环境敏感程度按较敏感考虑，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表2评价工作等级分级表，地下水环境评价等级为三级，确定地下水评价范围为6km2范围内的区域。

3、预测因子
预测因子为耗氧量。

4、地下水环境影响预测情景

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

本项目运营过程中可能对地下水造成影响的污染源如下：

本项目可能造成地下水污染的设施主要有各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道以及危险废物贮存场所等。若没有采取防渗措施，废水中含有的耗氧量、氨氮等污染物可能渗入地下，污染地下水。

结合项目工程特点，建设项目可能对地下水造成污染的途径主要上述区域或重点设施设备破损，导致泄漏液下渗，本次评价要求企业对涉及重点设施设备及重点防渗区域均严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好防渗防腐工作，通过对建设项目污染途径进行防渗，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目正常运行情况下不会对区域地下水环境产生明显影响。

综上所述，正常情况下，项目运营不会对地下水环境造成影响。因此，设置如下预测情景：企业重点设施设备或区域发生破损泄漏导致泄漏液下渗对地下水造成影响。

5、预测源强

本次预测按照企业各重点防渗区域设施、设备泄漏最不利情况考虑，即污染物浓度最高的重点区域或重点设施设备发生泄漏，据调查结晶中试过程中排出的母液具有高盐、高COD的特点，因此本次评价的泄漏点设定为企业母液储罐发生泄漏。

若企业半地下母液储罐防渗层由于老化、腐蚀等原因出现破裂后，会导致结晶母液持续泄漏进入地下水系统中，并且下渗进入含水层，对其造成影响。

非正常工况条件下，根据企业提供的工程设计资料，项目母液储罐的有效容积为100m3（规格：Ø4m×8m）。假定项目母液储罐由于腐蚀或者其他外力作用导致母液储罐破损、泄露，渗漏液深入地下，本项目预测母液渗漏主要根据人们对误差的认识，一般情况下，当泄漏裂缝面积小于总面积0.3%时不易发觉。因此，参考最严格的水准测量允许误差标准，假设本项目母液储罐在运营后期罐体出现0.3%的裂缝（0.33m2）。

池水进入地下属于有压渗透，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下：

Q=K×（H+D）/D×A
式中：Q－渗入到地下水的污水量（m3/d）；

K－地面垂向渗透系数（m/d），本次取0.1m/d；

H－池内水深（m），按罐体高度80%考虑，本次取2.4m；

D－地下水埋深（m），地下水埋深从池体底界为基准面积进行计量，根据项目所在区域水文地质资料，项目所在区域地下水属于第四系中更新统松散孔隙含水层，水位埋深差异较大，一般为10—25m，本次地下水埋深取10m；

A－污水池的泄漏面积（m2），本次取0.33m2。

项目设置跟踪监测井，跟踪监测时间为180天一次，假设渗漏发生180天后发现并采取措施切断渗漏源，则渗漏单次（180d）的渗漏量为67.68m3，泄漏液体通过地表破损的地面进入地下。非正常情况下，按最不利情况考虑，渗漏全部渗入进入地下水

鉴于母液中主要污染物指标为CODCr，地下水质量标准为耗氧量，两者不一致，参考《地表水中化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量的相关性研究分析》（《广东化工》-2021年、黄旭敏）内容，高锰酸盐指数/化学需氧量换算系数在0.292-0.388之间，充分考虑三类标准限值中两者比值在0.33左右，则本次取0.33作为两者之间的换算系数，计算参数及计算结果见下表。

表6.4-1   非正常工况条件下地下水污染源强的计算

	污染源
	污染物
	最大罐体尺寸
	破损面积
	泄露量
	污染物浓度mg/L
	进入地下水中的污染物质量
	泄漏180d的污染物质量

	母液储罐
	耗氧量
	100m3（规格：Ø4m×8m）
	0.33m2
	0.376m3/d
	3300mg/L
	1240.8g/d
	223.344kg

	注：结晶中试过程中排出的母液具有高盐、高COD的特点，根据类比调查母液中CODCr浓度约在10000mg/L左右，按照前文CODCr、CODMn0.33的换算系数计算得，CODMn污染物浓度为3300mg/L。


6、预测时段
非正常状况下预测100d、1000d、3650d。影响预测分析

1）预测方法

本次评价采用导则D.1.2.1.1“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”预测模型。具体公式如下：

[image: image23.png]Gowit

Clx, 1) =

efre ¥ JEEA A, mo
t—afil, di
e, 1B SRR ANLBIRIE, giLs
W IEAMTHRR, ke
L L
UK,
n—ARABUE B 1
DR wild:
-




2）参数取值
①横截面面积

母液罐：Ø4m×8m，横截面面积为12.56m2。

②水流速度

根据区域水文地质资料和场地水文地质条件，厂区地下水流向为自西南向东北流，结合已调查的水位资料，得出项目所在地水力梯度I，作为评价区内的水力梯度计算地下水流速，公式如下：

V=K×I
u=V/n

式中：V—为渗透速度（m/d）

K—为平均渗透系数（m/d），本次取值1m/d；

I—为地下水流的水力坡度，本次地下水平均水力坡度取值1%；

u—为实际流速（m/d）。

N—有效孔隙度，参考项目土壤理化性质内容，取0.5，计算的实际流速u=1*0.01/0.5=0.02m/d

③弥散系数

根据本项目的地质条件和水文地质条件特征，结合经验值，项目所在地弥散度取为aL=10m。

纵向弥散系数计算公式为：DL=u×aL，

根据上述类比的弥散度和弥散系数计算公式，计算得到厂区纵向弥散系数DL=0.2m2/d。

表 6.4-2   本项目地下水预测水文参数取值

	预测参数
	横截面面积
	地下水流速
	纵向弥散系数

	取值
	12.56m2
	0.02m/d
	0.2m2/d


7、预测结果
根据项目工程分析，选取耗氧量为预测因子，预测企业母液罐在非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律（以罐体为原点，污染距离为x轴、污染物浓度为y轴）。

耗氧量预测情况：

[image: image24.png]250803

2008403

150803

L00E:03

500802

0.00E400

1100 K

05 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 50 55 90 95 100

— 0%




图6.4-5   泄露100天后CODMn变化趋势图
[image: image25.png]800E02
700802
500802
500802
a00E02
300802
200802
100802
0008400

%1000 K

camsgR

105

e
1%
150

165

180

195

B
B
20
=5

om
ES

[0

Y
)
5




图6.4-6   泄露1000天后CODMn变化趋势图
[image: image26.png]Jlt3650 K
o2
50802
00e2
2508002
2008002
150602
1o0ei02
sooeot
o00E0

o

E

&0

£
e
150
1580
E
20
om
E
Ee
0
=0
a
0
&0
510
510
B
600
620
660
690




图6.4-7   泄露3650天后CODMn变化趋势图
100天时，预测的最大值为2243.338mg/L，预测超标距离最远为25m；影响距离最远为31m；

1000天时，预测的最大值为709.4057mg/L，预测超标距离最远为86m；影响距离最远为107m；

3650天时，预测的最大值为371.3199mg/L，预测超标距离最远为191m；影响距离最远为234m；

根据预测结果可知，固定位置不同时段的耗氧量浓度值预测，由于污染物的瞬时注入，地下水中耗氧量呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

根据预测结果可知，项目如母液储罐有母液发生泄漏后，泄漏点周边一定范围内地下水水质受污染，但污染范围较小，且随着泄漏封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低。根据水文地质勘察结果及预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，项目母液储罐发生泄漏后对地下水环境的影响较小。

6.4.4地下水环境保护措施
本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，提出以下防治措施：
（1）源头控制
项目各类原料液、母液危化品储罐需严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）进行规范设计，各类半地下、地下储罐及各原料、母液、废水等输送管线均需严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好防渗防腐工作，并加强维护和日常的管理；

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

企业优化给排水系统设计，工艺废水、原料液、母液、设备冲洗废水、初期污染雨水、研发楼废水等在厂区内收集及预处理后系统；企业原料液、母液、废水、清洁剂（甲醇、乙醇）输送管线铺设全部采用“可视化”原则，即管道全部地上廊道架设，可做到污染物“早发现、早处理”，杜绝由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产区域管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。。
（2）分区防渗
根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016），参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），将本项目防渗区域如下：

①重点防渗区

是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，包括储罐区、事故水池、初期雨水池、危废暂存间、地下雨水管沟等。

②一般防渗区

一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产车间、成品库、原料库等等。

③简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的其它建筑区，厂址区道路、办公区等，划为简单防渗区。

（3）防渗措施
参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的防渗标准，结合本项目水环评批复要求从严管理，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

Ⅰ.重点防渗区措施

重点防渗区防渗层渗透系数应不大于1.0×10-7m/s；防渗层可由单一或多种防渗材料组成，其中抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于200mm，地面应采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，罐区周围须设置具有强防渗性的围堰和集水沟。

Ⅱ.一般防渗区措施

一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能；防渗层可由单一或多种防渗材料组成，其中抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。

Ⅱ. 简单防渗区措施

除上述地区以外的其它建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10—6cm/s，即可达到防渗的目的。

表6.4-3  地下水污染防渗措施
	序号
	名称
	防渗区域
	防渗区类别
	具体措施

	1
	危废暂存间、事故水池、原料液储罐区、母液储罐区、甲醇、乙醇储罐区、中试结晶车间、初期雨水收集池、地下雨水管沟等
	地面、池壁
	重点防渗区
	重点防渗区防渗层渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s；防渗层可由单一或多种防渗材料组成，其中抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于200mm

	2
	装备制造车间、库房等
	地面
	一般防渗区
	一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能；防渗层可由单一或多种防渗材料组成，其中抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm

	3
	厂区道路及其他
	地面
	简单防渗区
	除上述地区以外的其他建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s

	4
	绿化区域、办公区
	/
	非防渗区
	一般地面硬化


本项目分区防渗图见下图所示。
[image: image27.png]



图6.4-8   本项目分区防渗图
（红色：重点防渗区、黄色：一般防渗区、白色：简单防渗区、绿色：非防渗区）
本项目正常运营工况下，不会有泄漏情况发生，也不会对地下水环境造成影响。非正常工况下，假设重点设施设备发生泄漏，相关污染物持续进入地下水中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故应做好日常地下水防护工作，环保设施应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取地下水保护措施。

综上所述，只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，特别是对污水处理设施、危化品罐区、原料及母液储罐区和危废仓库的地面防渗工作，本项目的建设对地下水环境影响是可接受的。

6.5声环境影响预测与分析

6.5.1噪声源分析

根据工程分析设备清单，本项目主要噪声设备调查清单见表6.5-1（室内声源）、本项目各噪声源强距离厂界的距离见表6.5-2所示。

表6.5-1    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序 号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内东边界距离/m
	东侧室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率

级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	装备制造车间（1#厂房）
	电焊机
	ZX7-400
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	55
	12
	1
	15
	55
	昼间8h
	20
	35
	1

	2
	
	二保焊机
	NBC-500
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	58
	12
	1
	12
	54
	
	20
	34
	1

	3
	
	氩弧焊机
	TIG-300
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	60
	12
	1
	10
	56
	
	20
	36
	1

	4
	
	等离子切割机
	LGK-100
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	25
	5
	1
	45
	57
	
	20
	37
	1

	5
	
	航车
	16T
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	65
	10
	1
	/
	75
	
	20
	55
	1

	6
	
	数控等离子台架
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	20
	15
	1
	50
	52
	
	20
	32
	1

	7
	
	卷板机
	20mm
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	25
	15
	1
	45
	52
	
	20
	32
	1

	8
	
	台钻
	13mm
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	30
	15
	1
	40
	53
	
	20
	33
	1

	9
	
	管道坡口机
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	15
	1
	35
	55
	
	20
	35
	1

	10
	
	手电钻
	750W
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	20
	65
	
	20
	45
	1

	11
	
	热风枪
	1000W
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	45
	10
	1
	25
	58
	
	20
	38
	1

	12
	
	电动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	40
	10
	1
	30
	56
	
	20
	36
	1

	13
	
	气动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	10
	1
	35
	55
	
	20
	35
	1

	14
	
	螺杆气泵
	22KW
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	58
	18
	1
	12
	64
	
	20
	44
	1

	15
	
	叉车
	3.5T
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	/
	/
	1
	/
	75
	
	20
	55
	1

	16
	
	埋弧焊机
	1250型
	1
	75/1
	/
	减震隔声
	55
	10
	1
	15
	57
	
	20
	37
	1

	17
	
	焊烟净化器
	W1200
	1
	65/1
	/
	减震隔声
	50
	12
	1
	20
	45
	
	20
	25
	1

	18
	
	空气压缩机
	V-0.6
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	30
	8
	1
	40
	58
	
	20
	38
	1

	1
	装备制造车间（4#厂房）
	电焊机
	ZX7-400
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	10
	5
	1
	64.5
	43
	
	20
	23
	1

	2
	
	二保焊机
	NBC-500
	2
	70/1
	/
	减震隔声
	15
	5
	1
	59.5
	43
	
	20
	23
	1

	3
	
	等离子切割机
	LGK-100
	1
	70/1
	/
	减震隔声
	20
	5
	1
	54.5
	41
	
	20
	21
	1

	4
	
	手电钻
	750W
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	25
	5
	1
	49.5
	57
	
	20
	37
	1

	5
	
	热风枪
	1000W
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	30
	5
	1
	44.5
	53
	
	20
	33
	1

	6
	
	电动风炮
	750N
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	35
	5
	1
	39.5
	54
	
	20
	34
	1

	8
	
	焊烟净化器
	W1200
	1
	65/1
	/
	减震隔声
	10
	8
	1
	64.5
	35
	
	20
	15
	1

	1
	结晶中试车间（3#厂房）
	MVR撬装蒸发系统
	T-2000
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	60
	15
	1
	10
	71
	
	20
	51
	1

	2
	
	DTB结晶器
	22.5m³
	4
	65/1
	/
	减震隔声
	60
	10
	1
	10
	57
	
	20
	37
	1

	3
	
	恒温控制系统
	CTCS-20
	4
	60/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	10
	52
	
	20
	32
	1

	4
	
	振动流化床
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	55
	8
	1
	15
	62
	
	20
	42
	1

	5
	
	自动包装机
	/
	1
	75/1
	/
	减震隔声
	55
	5
	1
	15
	57
	
	20
	37
	1

	6
	
	航车
	5t
	1
	85/1
	/
	减震隔声
	65
	10
	1
	/
	80
	
	20
	60
	1

	7
	
	离心机
	PL-1250
	2
	80/1
	/
	减震隔声
	50
	10
	1
	20
	63
	
	20
	43
	1

	8
	
	熔融结晶系统
	/
	1
	80/1
	/
	减震隔声
	45
	10
	1
	25
	58
	
	20
	38
	1

	注1：表内相对位置是将生产车间西南角位置作为坐标的原点，东向为X正轴方向，北向为Y正轴方向，Z为离地面高度；

注2：根据企业提供的资料，本次扩建新增的主要噪声设备均布置于室内，故本次评价不考虑室外声源的影响。

注3：航车、叉车为移动声源，按最不利情况紧邻车间边界考虑。


表6.5-2    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置
	噪声源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB（A）
	距声源距离/m
	
	

	1
	布袋除尘器风机
	34
	20
	1
	80
	1
	选用低噪声设备，底座安装减震装置
	8h（9:00~12:00

14:00~18:00）

	2
	活性炭吸附箱风机
	55
	20
	1
	80
	1
	
	

	3
	中试车间换气设备
	15
	20
	1
	70
	1
	
	

	注1：空间相对位置将各生产厂房西南角位置作为坐标的原点，东向为X正轴方向，北向为Y正轴方向，Z为离地面高度；


表6.5-3   本项目各噪声源强距离厂界的距离
	序号
	噪声源
	噪声源强

dB（A）
	距离东厂界距离（m）
	距离西厂界距离（m）
	距离南厂界距离（m）
	距离北厂界距离（m）

	1
	装备制造车间（1#厂房）
	93
	40
	43
	56.95
	140

	2
	装备制造车间（4#厂房）
	88
	42
	49
	148
	48

	3
	结晶中试车间（3#厂房）
	89
	40
	44
	118
	78

	4
	布袋除尘器风机
	80
	64
	20
	122
	41

	5
	活性炭吸附箱风机
	80
	29
	55
	122
	41

	6
	中试车间换气设备
	70
	60
	23
	92
	71

	注1：本项目主要噪声源主要及装备制造1#、4#厂房和中试结晶3#厂房，2#厂房作为仓库和办公室、研发中心、物料储罐区本次评价不作为噪声源考虑。

注2：本项目各车间生产设备均布置于车间内，故本次评价不考虑室外声源影响。


6.5.2噪声影响预测模式

(1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法
①室内声源靠近围护结构（墙体/窗户）处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: image28.png]Q

4mr?

4
Lpy =L, +10lg (gt )




式中：LP1——某声源靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本评价均以Q=2计算；
R——房间常数；
R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价取0.2；
r——声源到靠近围护结构某点（室内边界）处的距离，m。
②所有室内声源在围护结构处产生的声压级叠加值计算公式如下：
[image: image29.png]Lpsy = 10lg (z 10"-”-?")

=1




式中：LP1n——靠近围护结构处室内n个声源的叠加声压级，dB；
LP1——某声源靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
n——室内声源数量。
③室内声源经墙壁（窗户）隔声后室外声压级计算公式如下：
[image: image30.png]



式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: image31.png]NR=Lp—Lp,=TL+6




式中：NR——室内和室外的声级差，或称插入损失，dB；
本项目厂房建筑主要为钢结构厂房，TL隔声量保守取20dB。
④经上式噪声源公式计算后，室内声源经隔墙后产生的室外声压级可通过透过面积换算成等效的室外声源，计算其中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源声功率级计算公式如下：
[image: image32.png]L,=Lp, (T +10IgS




式中：Lw——室外中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
LP2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2，取墙面（或窗户）的面积。
⑤经上式计算得出等效室外声源声功率级后，按照室外声源预测方法计算不同距离r（预测点）处的A声级，计算公式如下：
在声源半自由声场条件下，
[image: image33.png]Lp(r) = L,,—20lgr—8




式中：Lw——室外点声源（等效声源）产生的倍频带声功率级，dB；
LP(r)——距离r的预测点处声压级，dB；
r——预测点距声源的距离。
(2)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
[image: image34.jpg]L,(r)=L,+D,-4

= Ay, A+

"div atm bar Amm





式中：LW—倍频带声功率级，dB；
DC—指向性校正，dB；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；
(3)噪声叠加贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image35.jpg]e =101g (2110‘”“ +Zx 10% 40y

= =




式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
6.5.3 预测结果分析

本环评取噪声预测受声点为6个，为企业四周厂界，根据各设计参数和预测公式计算各受声点处噪声，预测计算结果详见表6.5-4。

表6.5-4  噪声预测结果     单位：dB（A）

	预测点位
	室内声源贡献值
	室外声源贡献值
	叠加预测值（昼间）
	标准值（昼/夜）
	是否达标

	
	装备制造车间（1#厂房）
	装备制造车间（4#厂房）
	结晶中试车间（3#厂房）
	布袋除尘器风机
	活性炭吸附箱风机
	中试车间换气设备
	
	
	

	东厂界
	46
	41
	42
	44
	50
	34
	53/42
	65/55
	达标

	南厂界
	43
	30
	33
	38
	38
	31
	46/35
	65/55
	达标

	西厂界
	46
	40
	42
	49
	52
	43
	54/45
	65/55
	达标

	北厂界
	38
	40
	37
	48
	48
	33
	52/38
	65/55
	达标

	注：项目室内声源装备制造车间内生产设备及活性炭吸附箱设备仅在昼间作业，夜间不作业。夜间仅有中试车间内生产设备进行生产作业。


由预测结果可知，本项目设备正常运行时，考虑一般的车间墙体隔声以及距离衰减后，企业四周厂界昼、夜噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，项目产生的噪声对周边环境的影响较小。

为确保项目厂界噪声做到稳定达标排放，减轻噪声对周边环境可能产生的影响，建设单位拟采取以下降噪措施：

a. 企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，将高噪声设备布置于远离敏感点一侧，较高噪声设备安装防震垫、消声器（罩）以及包扎消声材料等。

b. 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

c. 加强厂区绿化。

建设项目声环境影响评价自查见下表6.5-5。
表6.5-5   声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
二级□
三级(

	
	评价范围
	200m(
大于 200m□
小于 200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级(  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(                地方标准□               国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区□
	3 类区(
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期(
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法(     现场实测加模型计算法□    收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测(             已有资料□             研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(
	其他□

	
	预测范围
	200 m(          大于200 m□           小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级(
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标(                           不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                            不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(
固定位置监测□    自动监测□   手动监测□   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（dB（A））
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行(
不可行□

	注“□”为勾选项 ，可√；“（  ）”为内容填写项。


6.6固体废弃物环境影响分析

6.6.1固体废弃物产生情况及其分类
根据工程分析，本项目扩建完成后全厂固体废弃物产生量及处置措施分析结果见表6.6-1。

表6.6-1  本项目固体废弃物产生量及处置措施

	序号
	固体废物

名称
	生产工序
	形态
	属性
	危废编号
	预测产生量（t/a）
	利用处置方式
	是否符合环保要求

	1
	金属边角料
	机加工
	固态
	一般固废
	/
	13.964
	外售物资单位综合利用
	是

	2
	废砂纸
	打磨
	固态
	一般固废
	/
	0.05
	
	是

	3
	废反渗透膜
	纯水制备
	固态
	一般固废
	/
	0.001
	设备厂家定期更换回收再利用
	是

	4
	废涂装废物
	涂装
	固态
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.1
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	是

	5
	废活性炭
	废气处理
	固态
	危险废物
	HW49（900-039-49）
	1.477
	
	是

	6
	MVR废水处理结晶盐
	水处理
	固态
	危险废物
	HW49（772-006-49）
	1
	
	是

	7
	实验室废物
	研发、检测
	固态
	危险废物
	HW49（900-047-49）
	0.2
	
	是

	8
	实验室废液
	
	液态
	危险废物
	
	2.161
	
	是

	9
	废乳化液
	机加工
	液态
	危险废物
	HW09（900-006-09）
	0.2
	
	是

	10
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	一般固废
	/
	24
	当地环卫部门统一清运处理
	是


6.6.2固体废物的贮存及运输
企业设有一般固废暂存场所和危废暂存间，分别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建造和管理。其中危废暂存间、一般固废暂存间均要做好防雨、防晒、防腐和防渗措施。固废暂存间具体建设要求如下：
①一般固废暂存间的建设参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求建设，应做到防雨、防晒、防扬散和防渗。除固废用铁桶封闭外，暂存间需做到四周封闭；地面基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度相当于1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层防渗性能。同时做好径流排水功能。
②危废暂存间的建设，根据生态环境部发布的《危险废物产生单位管理计划制定指南》，危废暂存间应进行分区，以方便危废的分区存放。对危废临时存放点结构设施进行专项设计和建设，地面为混凝土处理，四周设混凝土防漏堤，存放点墙壁四面和地面都进行防渗处理；防渗结构一般为混凝土地面上铺1～2mm厚环氧树脂层（具有防腐功能），保证渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响，并设置泄漏液体的收集及径流排入事故应急池。
③危废的运输
由于对于危险废物的运输应严格按照国家《危险废物危险防治技术政策》、国家《危险废物转移联单管理办法》、国家《道路危险货物运输管理规定》，对包装要求、运输车辆、运输单位资质等应满足上述法规的要求，确保满足生产安全需要外还要确保各类物品的安全运输。
6.6.3固体废物环境影响分析
本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响，固废管理过程可能造成的环境影响如下：
（1）固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放对环境的影响
本项目危险废物中含有有毒、有害物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染，受污染的固体废物若按照原有的处置方式进行处理（回收、填埋、堆肥、焚烧），可能会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；若误将危险固废当作一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；此外，危险固废与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。
本项目对各类固体废物分类收集贮存，坚决杜绝一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等混合堆放情况的出现。
（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响
项目生活垃圾采用桶装收集，由环卫部门采用专用的垃圾车定期清运处置，生活垃圾在建设单位桶装收集过程中散落通过及时收集、清扫，对环境影响较小；生活垃圾在环卫包装、运输过程中散落、泄漏后由环卫部门采取相应应急措施。危险废物由建设单位暂存于室内危废堆场内，堆场做到防雨、防扬散、防流失、防渗透等措施，包装过程中出现散落、泄漏经采取收集措施后对环境影响较小。企业产生的危险固废均由有资质单位定期清运并处置，处置单位均是专业的工业废物处置单位，具有处置本项目危废的能力和资质。危险废物清运处置单位在运输过程中若出现危废散落、泄漏情况，启动相应的应急措施。
（3）堆放、贮存场所的环境影响
危险固废暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18579-2023）要求设置，危废间采取防雨、防扬散、防流失、防渗透等措施，可满足贮存要求，对周围环境影响较小。
（4）综合利用、处理、处置的环境影响
企业产生的固废分类收集、分别处置，收集的危废放置在厂内的危废暂存间，同时做好台账，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。
本项目建成后，对其所产生的固体废物严格按照上述固体废物处理要求进行处理处置；固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。
6.7土壤环境影响预测与分析

6.7.1土壤环境影响分析

根据工程分析及排污特征可以看出，本项目对土壤环境的影响主要出现在生产运营期。本项目运营期土壤环境影响途径以垂直入渗为主，污染源主要来自甲醇、乙醇储罐、油漆库房、涂装室、初期雨水池、事故水池等。本项目土壤环境影响途径主要以垂直入渗为主。本项目建设项目土壤环境影响类型与影响途径表见表6.7-1，污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表见表6.7-2。

表6.7-1   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	酸化
	碱化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	/
	√
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	土壤污染状况调查后确定
	/
	/
	/
	/


6.7.2土壤环境现状
本次评价以2021年5月高分一号（GF-1）卫星影像数据为信息源，其包括全色和多光谱两种，全色空间分辨率为2.0m，多光谱波段空间分辨率为8m。另辅以MapQuest、天地图2021年5月间的高清遥感影像数据作为对照。利用3S技术对卫星数据进行大气校正、几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，在Arcgis、Erdas软件支持下，采用人机交互目视判读解译方法对生态环境信息进行提取，并结合现场踏勘、植物样线调查以及其他高清数据对解译成果进行修正。

从土地利用方式来看，2021年项目所在地土地利用类型为耕地，根据长子县土地利用现状与宋村新兴产业集聚区规划位置叠图分析，可知宋村产业集聚区规划范围内不涉及基本农田，大部分为一般耕地，其中耕地面积为4.0131km2，以种植玉米等一般经济作物为主，占总规划面积的62.39%。

根据“长子县自然资源局关于宋村新型产业集聚区规划范围的情况说明”。集聚区规划面积6.43km2，已全部纳入《长子县国土空间规划（2020-2035）》。涉及占用一般耕地建设用地，暂不开发建设，待国土空间规划批复后，按照自然资源部门规定，落实用地指标后方能实施建设。
企业于2022年11月2日同长子县自然资源局签订“国有建设用地使用权出让合同”，购置长子县宋村新兴产业集聚区A-01-04地块（宗地图面积17704.38m2），土地证土地利用类型已调整为工业用地。

[image: image36.jpg]| B30
T A

ki
N}
PIBid

[





图6.7-1   2021年项目所在地土地利用类型分布图

图6.7-2   长子县宋村新兴产业集聚区土地利用规划图

6.7.3土壤环境影响源及因子识别
本项目对土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产车间、原料、母液及废水收集处理设施、管线、危险废物储存区等区域，主要污染物为废气、废水和固体废物（主要是危废及化学品泄漏）。

本项目土壤环境影响源及影响因子见表6.7-2。

表6.7-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	污染源

特征

	装备制造车间
	机加工制造
	垂直入渗
	石油烃（C10-C40）
	石油烃（C10-C40）
	事故

	油漆库房、涂装车间
	油漆贮存、油漆辊涂
	
	有机物质、石油烃（C10-C40）
	石油烃（C10-C40）
	事故

	初期雨水收集池、事故水池
	初期雨水、事故水收集暂存
	
	有机物质、石油烃（C10-C40）
	石油烃（C10-C40）
	事故

	危废暂存间
	危废暂存
	
	有机物质、石油烃（C10-C40）
	石油烃（C10-C40）
	事故


6.7.4评价标准
项目厂区及厂区周边工业用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，周边农用耕地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求。
6.7.5土壤环境影响预测及评价
预测情景：①项目运营期内污染物大气沉降对周边土壤环境的累计影响；②项目机加工车间、危废间因管理不善造成乳化液发生泄漏，乳化液通过地面漫流至厂区未经硬化及防渗处理的裸露地面带来的影响；

2、预测时段：①项目运营期污染物大气沉降对土壤环境的影响；②非正常情况泄露污染源地面漫流对土壤环境的影响；③非正常情况泄露污染源地面漫流对土壤环境的影响；
3、预测因子：根据项目使用原辅材料和排放污染物特征，土壤环境影响大气沉降的有机物质以二甲苯考虑，地面漫流和垂直入渗评价预测因子选取石油烃。

4、预测方法
①大气沉降
土壤环境影响预测方法采用导则附录E方法一，具体如下：

单位质量土壤中某种物质的增量采用下式计算：

[image: image37.png]AS =n(l; — L; —Rs)/(p, X AX D)




式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n——持续年份，a；
本次预测分析不考虑淋溶排出和径流排出途径；项目单位质量表层土壤中增量根据大气环境影响评价中VOCs区域最大落地浓度预测值考虑。其次，根据项目周边土壤理化特性调查，该区域内表层土壤主要为粗粉砂土，土壤容重值取表项目土壤监测点理化性质监测数据，取1350kg/m3；预测评价范围取1m2（单位预测面积）；表层土壤深度取0.2m。计算结果如下：
表6.7-3  项目大气沉降土壤特征因子计算表
	特征因子
	预测最大落地浓度/μg/m3
	作业时间
	单位年份表层土壤中某种物质的年输入量/g
	单位质量土壤中某种物质的增量年输入量/g/kg

	VOCs（全部按二甲苯考虑）
	8.209
	600h/a
	0.0049
	1.81×10-5

	注：废气污染物最大落地浓度值按取前文大气影响预测区域有组织+无组织最大落地浓度结果


b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值计算：
[image: image38.png]S=5Sb+AS




式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
本次预测假设项目排放VOCs中有机物质全部为二甲苯，大气沉降土壤中污染物累积参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯进行预测。具体预测结果如下：
表6.7-4  项目大气沉降土壤中污染物累积影响预测表
	持续年份
	邻二甲苯
	间二甲苯+对二甲苯

	
	ΔS（mg/kg）
	Sb（mg/kg）
	S（mg/kg）
	ΔS（mg/kg）
	Sb（mg/kg）
	S（mg/kg）

	1
	0.0181
	<1.2×10-3
	0.0193
	0.0181
	<1.2×10-3
	0.0193

	2
	0.0362
	<1.2×10-3
	0.0374
	0.0362
	<1.2×10-3
	0.0374

	5
	0.0905
	<1.2×10-3
	0.0917
	0.0905
	<1.2×10-3
	0.0917

	10
	0.181
	<1.2×10-3
	0.1822
	0.181
	<1.2×10-3
	0.1822

	20
	0.362
	<1.2×10-3
	0.3632
	0.362
	<1.2×10-3
	0.3632

	评价标准（mg/kg）
	640
	570

	注：项目土壤现状监测过程中邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯均未检出，本次评价预测数据Sb保守考虑按检测限取值。


即项目周边土壤经持续20年大气沉降环境影响后，单位质量表层土壤中挥发性有机物增加量为：邻二甲苯和间二甲苯+对二甲苯增加0.3632mg/kg，其叠加现状值后仍满足相应土壤环境质量标准要求。
综上所述，本项目实施后，评价因子VOCs大气沉降作用对土壤环境质量影响很小，从土壤环境影响角度分析，本项目建设可行。
②地面漫流
情景设置：由于本项目生产废水全部经企业MVR蒸发水处理系统蒸发处理，冷凝水回用于日常企业生活用水补充水和结晶原料液调配，不外排。项目废水处理设施、危废仓库、原料、母液罐区、危化品罐区及各物料、废水输送管线均采取了严格的防腐防渗措施，选取最大可能及最不利条件预测情景，项目机加工车间或危废暂存间因操作不当，导致含油物料（废乳化液）短时间内泄漏并沿地面漫流渗入周边裸露土壤。
非正常状况下，假设企业乳化液在使用或转移过程中，因为人为或外力因素破坏，导致乳化液泄漏，通过地面漫流至周边裸露土壤中，根据项目周边土壤理化特性调查，该区域内表层土壤主要为壤土，土壤容重值取表项目土壤监测点理化性质监测数据，取1310kg/m3；预测评价范围取1m2（单位预测面积）；表层土壤深度取0.2m，单位预测面积内土壤中乳化液的泄漏量按0.5L考虑，项目乳化液密度按0.83g/cm3考虑，则单位预测面积内土壤中乳化液的泄漏输入量为4150g，事故泄漏次数按≦1次/年考虑，不考虑淋溶排出和径流排出途径，核算事故状况下企业乳化液泄漏导致地面单位质量土壤中某种物质的增量年输入量为1.53g/kg。
具体乳化液地面漫流预测结果如下
表6.4-5    项目乳化液地面漫流土壤中污染物累积影响预测表
	持续年份
	石油烃

	
	ΔS（mg/kg）
	Sb（mg/kg）
	S（mg/kg）

	1
	1530
	31
	1561

	2
	3060
	31
	3091

	3
	4590
	31
	4621

	5
	7650
	31
	7681

	10
	15300
	31
	15331

	20
	30600
	31
	30631

	评价标准（mg/kg）
	4500


根据上表企业乳化液地面漫流累积影响预测表内容可知，本项目乳化液泄漏3/次，评价区土壤石油烃预测值即超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，非正常工况下乳化液泄漏会导致接触土壤区域土壤石油烃值变化明显。

③垂直入渗
根据土壤环境影响识别过程及结果，本次土壤环境影响垂直入渗预测情景设置选取石油烃作为本次预测的关键预测因子。同时根据本项目工程分析结果，在发生渗漏情况下，污染物渗漏量选取前文地面漫流计算的乳化液泄漏导致地面单位质量土壤中的增量1.53g/kg。

根据污染物在土壤环境中的迁移特性，本次模拟预测运用HYDRUS-1D软件中水分运移及溶质运移两大模块模拟土壤中的垂向运移。

（1）一维非饱和溶质运移方程

HYDRUS-1D软件中使用经典对流-弥散方程描述一维溶质运移。公式如下：


[image: image39.wmf](

)

(

)

qc

z

z

c

D

z

t

c

¶

¶

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

q

q


式中，c——为污染物介质中的浓度，mg/L；

D——为弥散系数，m2/d；

q——为渗流速率，m/d；

z——为沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

（2）水流运动方程

土壤水流数学模型选择各向同性的土壤、不可压缩的液体（水）、一维情形的非饱和土壤水流运动的控制方程，即HYDRUS-1D中使用的经典Richards方程描述一维平衡水流运动。公式如下：


式中，h——为压力水头，m；

θ——为体积含水率，cm3/cm3；

t——为模拟时间，d；

S——为源汇项，cm3/(cm3·d)；

α——为水流方向为纵轴夹角，°；

K(h,x)为非饱和渗透系数函数，可由方程K(h,x)= Ks(x) Kr(h,x)计算得出。其中，Ks为饱和渗透系数；Kr为相对渗透系数，cm/d。

HYDRUS-1D软件中对土壤水力特性的描述提供了8种土壤水力模型，本次评价选用目前使用最广发的van Genuchten-Mualem模型计算土壤水力特性参数θ（h）、K（h），且不考虑水流运动的滞后现象。公式如下：

[image: image40.wmf]1/2

                             h0

[1]

(h)

                                        

          h0

11/           n>1

K(h)=K[1(1S)]

sr

r

n

m

s

lmm

see

r

e

sr

h

mn

S

S

qq

q

a

q

q

qq

qq

-

ì

+

ï

+

=

í

ï

î

=-

--

-

=

-

＜

≥


式中：θr——为土壤的残余含水率，cm3/cm3；

θs——为土壤的饱和含水率，cm3/cm3；

α、n——为土壤水力特性经验参数；

l——为土壤介质孔隙连通性能参数，一般取经验值。

（3）边界条件、模型参数设置

本次垂直入渗预测情景为非正常工况下发生渗漏，污染物进入地下土壤环境。水分运移选定水流模型上边界为恒压水头边界，下边界为自由下渗排水边界。

根据本项目土壤质地分层，将工业场地土壤概化为一种类型，0~3m为砂壤土。土壤环境影响预测重点关注第四系土壤层，本次预测仅对地面以下3m土壤层进行剖分。将整个剖面划分为30层，每层10cm。溶质运移模型上边界选择定浓度边界，下边界为零通量边界。土壤层水力参数选取HYDRUS-1D程序数据库中砂壤土土壤层水力参数的经验数值，详见下表。

表6.4-6 HYDRUS-1D水分运移模块中土壤水力参数选取

	土壤类型
	残余含水率θr（cm3/cm3）
	饱和含水率θs（cm3/cm3）
	经验参数α（1/cm）
	曲线形状参数n
	渗透系数Ks（cm/d）
	经验参数l

	砂壤土
	0.078
	0.43
	0.036
	1.56
	24.96
	0.5

	注：经验参数l为HYDRUS-1D默认经验值


溶质运移模块种土壤特定参数选用HYDRUS-1D 土壤数据库种经验数值，详见下表。

表6.4-7  HYDRUS-1D溶质运移模块中土壤特定参数选取

	土壤密度ρ（g/cm3）
	弥散系数DL（cm）
	Frac
	吸附系数Kd
	吸附等温线系数β
	溶解相的一级速率常数μw
	固相的一级速率常数μs

	1.31
	10
	1
	0
	1
	0
	0


（4）土壤剖面图形设置

剖面离散：本次评价取表层土壤3m，土壤环境影响预测重点关注第四系土壤层，土壤剖面分散时按10cm步长将3m第四系土壤分为30个节点单元（层），并假设每个节点单元（层）土壤密度均一致。
岩性分布：仅分析第四系，岩性均为壤土，数值为1。

尺度因子：包含水力渗透系数、压力水头、含水量，本次预测默认为1，即假设第四系土壤水分特征曲线因子具有均匀性、一致性。

初始条件：全部为软件默认经验值。

（5）筛选值、背景值单位转换

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），石油烃第二类用地筛选值单位为mg/kg；根据土壤环境现状监测报告，石油烃监测值单位也为mg/kg。预测过程需要对单位进行转换，以方便比较。转换公式为：


[image: image41.wmf]e

X

X

/

G

s

0

1

´

=


式中：X1——转换后污染物浓度限值，mg/L；

X0——转换前污染物质量比限值，mg/kg；

Gs——土壤比重；

e——土壤孔隙比。

根据土壤理化特征监测结果，土壤的容重值取2.92kg/L，土壤孔隙度取0.231；根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），石油烃第二类用地筛选值为4500mg/kg；本次评价取土壤环境质量现状监测报告中检出数据作为石油烃土壤背景值，石油烃未检出，本次取方法检出限数值作为背景值进行分析。评价用上述公式进行转换，结果见下表。

表6.4-8  筛选值、背景值单位转换结果表

	标准
	转换前（mg/kg）
	转换后（mg/cm3）

	筛选值（石油烃）
	4500
	56.88

	背景值（石油烃）
	6
	0.076

	输入量（石油烃）
	1530
	19.34


（6）预测结果

本次评价利用HYDRUS-1D进行预测，在土壤剖面10cm、50cm、100cm、200cm、500cm、1000cm各设置1观测点，分别用N1、N2、N3、N4、N5、N6表示，各观测点石油烃浓度随时间变化情况见下图6.7-3。设置了100d、365d、3650d共计3个输出时间点，分别用T1、T2、T3表示，石油烃随时间在垂向运移距离（深度）见图6.7-4。

[image: image42.jpg]Observation Nodes: Concentration

20

Cone [mg/em3]

0 1000 2000 3000 4000
Time [days]





图6.7-3   石油烃泄露浓度随浓度时间变化情况图
[image: image43.jpg]Profile Information: Concentration

0+

-200

400

600

Depth [cm]

-800

1000 4
0 02 4 6 8 1012 14 16 18 20

Conc [mg/em3]





图6.7-4   石油烃在垂向运移过程中浓度变化图
根据模拟预测结果：

◆事故状态下污染物石油烃进入土壤后，不断进行垂直下渗，在N1观测点（土壤深度10cm）在1075d时浓度达到最大值；N2观测点（土壤深度50cm）在1475d时浓度达到最大值；N3观测点（土壤深度100m）在2075d时浓度达到最大值。N4观测点（土壤深度200cm）在2875d内到达最大值，N5观测点（土壤深度500cm）在3650d内最大污染物浓度达到18.87mg/cm3，N6观测点（土壤深度1000cm）在3650d内最大污染物浓度为0.283mg/cm3。
◆污染物石油烃进入土壤100d后，垂向最远运移距离（深度）约70cm，石油烃浓度最大值为表层处的16.62mg/cm3；365d后，垂向最远运移距离（深度）约180cm，石油烃浓度最大值为土壤表层处的19.10mg/cm3；3650d后，垂向最远运移距离（深度）超1000cm，石油烃运移最大浓度位于土壤310m处浓度19.34mg/cm3，自310m处开始逐渐下降，1000m处石油烃浓度预测值为0.283mg/cm3。
（7）垂直入渗结论
项目污染物石油烃进入土壤垂向运移过程中，污染影响较大的土壤层为0~310cm区域，随着累年污染物的不断叠加，土壤表层的污染物会导致接触区的污染物逐年增加，但基本可控制在土壤表层区域，不会对深层土壤造成较大影响。

综上所述，项目建设完成后企业在日常的生产运营过程中应加强管理，加强思想教育，增强全体员工的环保意识，健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。一旦发现泄漏情况发生，必须马上采取紧急措施尽可能消除因含油类物料泄漏对土壤造成的影响。

6.7.4土壤环境保护措施
按照《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的土壤环境保护措施主要为：

1、源头控制措施

污染源头的控制，首先要求企业通过合理规划布局和调整结构来控制污染，其次要求企业严格按照国家相关规范，采取先进的工艺，并对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，确保废气达标排放，固废合理处置，防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将废水、废液、危化品泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，严禁渗坑渗井排放，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

2、过程阻断措施

根据本项目特点，从地面漫流、垂直入渗途径，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施保护土壤环境。

①地面漫流途径

在消防事故情况及降雨时产生的事故废水及初期雨水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位依据国家环保部的要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰，二级防控系统为厂区事故水池，三级防控系统为企业MVR废水处理系统。一旦发生厂区事故水池与MVR废水处理装置无法有效截留事故废水的极端事故，企业应立即与所在地应急中心联系，启动当地突发环境事件应急预案。通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证事故废水的处理，也能够切断事故废水或液态物料向地表水体转移的途径，确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流。

②垂直入渗途径

对于垂直入渗途径的影响，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。具体的污染物防治分区、防渗等级和防渗措施与地下水小节4.3.5分区防控措施一致。

严密监控污染源污染状况，设置必要的检修时间及检修周期，在一个检修周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检修工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

③应急响应措施

设立土壤监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

6.7.5土壤环境影响评价结论
项目所在区域土壤环境现状质量调查，项目所在区域土壤（厂区内及厂区外建设用地和农用地）环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求，项目自建有MVR蒸发水处理系统，厂内所有生产废水全部经蒸发冷凝处理后回用于日常企业生活用水补充及结晶原料液调配，全厂无生产废水排放，企业生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由长子县城东污水处理厂处理达标后排放；企业各类一般固废均可得到有效处置，危险固废定期委托资质单位合理处置，全厂固体废物可实现减量化、资源化、无害化处置；企业从项目涉及和建设上对厂区各功能区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。

综上所述，本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营及退役后土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑可行，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。

6.7.6土壤环境影响评价自查表

表6.7-6  土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型(；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	（1.770）hm2

	
	敏感目标信息
	厂区周边农田耕地

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他□

	
	全部污染物
	石油烃，有机物

	
	特征因子
	石油烃、有机物

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感(

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级□

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(

	
	理化特性
	具体详见报告中现状监测资料内容。

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	2
	4
	土壤层0～0.2m一个土壤样品；

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	土壤层0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m、3～6m各一个土壤样品；

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选（基本项目）45项、石油烃；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）8项

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选（基本项目）45项、石油烃；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）8项

	
	评价标准
	GB15618☑；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他□）

	
	现状评价结论
	项目厂区及厂区周边工业用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，周边农用耕地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求。

	影响预测
	预测因子
	石油烃、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他(（类比同类企业）

	
	预测分析内容
	影响范围（本项目占地范围内及周边1000m范围内）

影响程度（基本无影响）

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）□；c）□

不达标结论：a）(；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控(；其他□）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	厂区储罐区设1个柱状样、一个
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选（基本项目）45项、石油烃
	3年/1次

	
	信息公开指标
	所有监测因子。

	评价结论
	只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，特别是对污水处理设施、生产车间、化学品仓库和危废仓库的地面防渗工作，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


6.8环境风险评价
6.8.1风险评价的目的和重点

环境风险评价是对建设项目可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害）对人和环境的影响进行评估，并提出防范、应急和减缓措施。其根本目的是通过预测分析并采取恰当的应急措施，使建设项目事故发生概率、事故损失和环境影响达到可接受水平。根据环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的精神，针对本项目的工程特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，从环境保护角度进行风险识别、源项分析、风险计算，确定评价等级，并针对企业存在的环境风险作出分析评价：对主要风险性物质泄漏可能对周围环境造成的影响进行分析，提出具有相对可操作性的防范措施，力求将环境风险降到最低。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。
6.8.2风险调查

物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。项目营运过程中涉及的化学物质及风险物质主要为七水硫酸锌、中试结晶母液、作为清洗剂的甲醇、乙醇，机加工车间使用的乙炔等。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018），本项目使用的甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠没有列入《企业突发环境事件风险评估指南》附录B中“突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》，不算作环境风险物质，研发楼各类研发、检测、实验使用的各类化学试剂用量很小，不纳入本次风险评价风险物质范围。

表6.8-1  本项目危险物质数量和分布情况

	危险物质
	分布情况
	生产存放特点

	种类
	最大贮存数量/t
	年使用数量/t
	
	

	七水硫酸锌
	210
	4360
	原料液储罐、产品仓库
	常温储存

	中试结晶母液储罐
	300
	631.5
	废水处理添加剂仓库
	常温储存

	甲醇
	39.59
	39.59
	甲醇储罐
	常温储存

	乙醇
	39.47
	39.47
	乙醇储罐
	常温储存

	乙炔
	0.257
	0.257
	机加工车间
	常温储存


6.8.3环境风险评价范围及保护目标
6.8.3.1环境风险评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.5条规定，结合项目周边敏感目标分布情况及敏感度，确定本项目环境风险评价范围如下：

1、大气风险评价范围：风险项目厂界外延3km范围：

2、地表水风险评价范围：项目雨污分流，清污分流，项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放，本项目不设入河排污口，项目周边3km范围内无地表水体，故正常情况下，项目不会对周边地表水环境带来影响。

3、地下水风险评价范围：项目周边地下水环境。

6.8.3.2评价区范围内敏感目标分布情况
本次评价采取卫星影响定位结合现场走访的方式对项目周边敏感目标进行调查，本项目评价范围内的敏感目标分布情况见表6.8-2。

表6.8-2   建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边3km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	宋村镇
	常村
	西
	450
	居民区
	约401户，1620人

	
	2
	
	谷村
	东北
	830
	居民区
	约450户，1713人

	
	3
	
	谷村小学
	东北
	1110
	学校
	师生约200人

	
	4
	
	李收村
	东南
	976
	居民区
	约167户，637人

	
	4
	
	小关村
	东
	1564
	居民区
	约291户，1106人

	
	5
	
	薛家庄村
	东南
	2144
	居民区
	约205户，780人

	
	6
	
	鲍村
	东北
	2567
	居民区
	约451户，1580人

	
	7
	
	西大关村
	东北
	2900
	居民区
	约512户，1714人

	
	8
	
	东何村
	东北
	2473
	居民区
	约210户，952人

	
	9
	
	西何村
	西北
	2445
	居民区
	约384户，1462人

	
	10
	
	南李庄村
	西北
	938
	居民区
	约168户，642人

	
	11
	
	北李庄村
	西北
	1360
	居民区
	约358户，1364人

	
	12
	
	岚河庄村
	西北
	2331
	居民区
	约146人，558人

	
	13
	
	大京村
	西北
	2741
	居民区
	约680户，2600人

	
	14
	
	高家洼村
	西南
	2391
	居民区
	约438户，1468人

	
	15
	
	段家庄村
	西南
	1776
	居民区
	约265户，1080人

	
	16
	
	后辛庄村
	西南
	2995
	居民区
	约160户，680人

	
	17
	
	段家庄村幼儿园
	西南
	3010
	师生
	约200人

	
	18
	
	宋村
	西
	2223
	居民区
	约398户，1546户

	
	19
	
	后小郭村
	西
	3140
	居民区
	约90户，340人

	
	20
	
	长子六中
	南
	2503
	师生
	约600人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	1000人

	
	厂址周边3km范围内人口数小计
	3万

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	项目地区域地下水体

	
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	/
	/
	三类
	D3
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


6.8.4风险评价要求
6.8.4.1危险废物及工艺系统P的分级确定
计算所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下称“风险导则”）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

但存在多种危险物质时，按下式计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2……qn—每种危险物质最大存在量（t）；Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量（t）。则本项目原辅材料临界量比值Q值计算如下。

表6.8-2  本项目危险物质Q值确定表

	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	七水硫酸锌
	7446-20-0
	200
	100
	2

	2
	中试结晶母液储罐
	/
	300
	100
	3

	3
	甲醇
	65-56-1
	39.59
	10
	3.959

	4
	乙醇
	64-17-5
	39.47
	500
	0.079

	5
	乙炔
	74-86-2
	0.257
	10
	0.026

	项目Q值∑
	9.064

	注：七水硫酸锌及中试结晶母液因对水可对水体环境、水生生物造成较为明显的影响，故临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下称“风险导则”）附录B.2“危害水环境物质”类别临界量Qn/t，取值100；甲醇、乙炔临界量Qn/t取自风险导则附录B，乙醇临界量Qn/t取自《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1。


根据上表，本项目的Q值计算值为9.064。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中表C.1行业及生产工艺详见下表6.8-3。本项目属于“医药”行业类别，项目生产过程中涉及危险物质储罐区，企业设计建设原料液和母液储罐区一个（9个储罐），危化品储罐区（4个储罐），共设2个罐区，故M分值为10，即M3。

表6.8-3   行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压或涉危险物质的工艺a，危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	港口、码头、管道等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩层气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）、油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇油气管线）
	2

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	注a：高温工艺指≧300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；

注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


项目危险物质及工艺系统危险性等级判断详见下表6.8-4，项目危险性等级为P4。

表6.8-4   项目危险物质及工艺系统危险性等级判别（P）
	危险物质数量
与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


6.8.4.2环境敏感程度E的分级确定
1、大气环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D，大气环境敏感分级程度见下表6.8-5。
表6.8-5 大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1（环境高度敏感区）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2（环境中度敏感区）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3（环境轻度敏感区）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100 人


本项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，项目周边5km范围内的居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，项目周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；因此项目大气环境敏感程度为E2，属于环境中度敏感区。
2、地表水环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中的附录D.3、D.4，项目具体地表水功能敏感分区见表6.8-6，环境敏感目标分解见表6.8-7。
表6.8-6   地表水功能敏感分区
	敏感性
	地表水功能敏感性
	本项目情况

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
	不属于

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的
	不属于

	低敏感F3
	上述地区以外的其他地区
	属于


表6.8-7    环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标
	本项目情况

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	不属于

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	不属于

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型l和类型2包括的敏感保护目标
	属于


本项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，项目近距离范围内无地表水体（最近规划地表水体为东南侧约4.3km处的浊漳南源），正常情况下项目危险物质泄漏不会对项目所在地地表水环境带来影响，因此项目地表水功能敏感性分区为F3低敏感，项目地表水环境敏感程度为S3。
地表水环境敏感程度分级见下表6.8-8。
表6.8-8   地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水环境功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


综上所述，项目地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区，表示为E3。

3、地下水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，项目地下水敏感性分区和包气带防污性能分级见表6.8-9和表6.8-10。

表6.8-9   地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感性
	本项目情况

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源。在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	不属于

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
	属于

	不敏感G3
	上述地区以外的其他地区
	不属于

	注：“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表6.8-10   包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透系数
	本项目情况

	D3
	Mb≧1.0m，K≦1.0×10—6cm/s，且分布连续，稳定
	属于

	D2
	0.5m≦Mb<1.0m，K≦1.0×10—6cm/s，且分布连续，稳定；Mb≧1.0m，1.0×10—6cm/s<K≦1.0×10—4cm/s，且分布连续稳定
	不属于

	D1
	岩土层不满足“D2”和“D3”要求
	不属于

	注：Mb为岩土层单层厚度；K为渗透系数


本项目位于山西省长治市长子县宋村新兴产业集聚区，本项目区域范围内涉及分散式饮用水水源地。因此项目地下水功能敏感性为较敏感G2。本项目岩土层单层厚度大于1m，渗透系数K≦1.0x10-6cm/s，且分布连续、稳定，本项目包气带防污性能为D3级。

本项目地下水敏感程度分级见下表6.8-11。

6.8-11    项目地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水环境功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


6.8.5风险潜势初判
根据上述分析结果，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势初判见下表。
表6.8-12  建设项目环境风险潜势初判

	环境敏感程度E
	危险物质及工艺系数危险性P

	
	极高危害P1
	高度危害P2
	中度危害P3
	轻度危害P4

	E1（环境高度敏感区）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	E2（环境中度敏感区）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	E3（环境轻度敏感区）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	I


根据前文分析，本项目大气敏感程度为E2，地表水、地下水环境敏感程度均为E3，项目危险物质及工艺系数危险性为P4，综合各要素等级相对高值，判定本项目环境风险潜势初判为Ⅱ。

6.8.6环境风险评价等级判定及评价要求
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。因此，本项目大气环境风险评价等级为三级，地表水、地下水为简单分析。环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，确定本项目环境风险评价等级为三级。等级判定及各环境要素等级评价要求见表6.8-13。

表6.8-13     本项目各环节要素评价等级一览表
	环境要素
	风险潜势
	评价等级
	评价要求

	大气环境
	Ⅱ
	三级
	定性分析说明大气环境影响后果

	地表水环境
	Ⅰ
	简单分析
	定性说明地表水环境影响后果，提出切实可行的地表水环境影响防治措施

	地下水环境
	Ⅰ
	简单分析
	定性说明地下水环境影响后果，提出切实可行的地表水环境影响防治措施

	综合等级
	Ⅱ
	三级
	结合大气、地表水、地下水评价结果，提出项目风险防控要求，并明确项目应急预案编制要求


6.8.7风险识别
6.8.7.1环境风险识别
环境风险识别是指通过一定的方法找出项目环境影响的各个方面，定性地说明环境影响的性质程度、可能的范围，为环境影响预测指出目标，为污染防治指出方向。风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别三个方面，物质危险性识别范围包括主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品、污染物、火灾及爆炸伴生/次生物等：生产系统危险性识别，范围包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环保设施等；危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标等。

按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、职业性接触毒物危害程度分级）（GBZ230-2010)，判定生产、贮存、运输、污染物处理过程中产生的危险性物质标准见表6.8-14。

表6.8-14    物质危险性标准
	类型
	LD50（大鼠经口）mg/kg
	LD50（大鼠经皮）mg/kg
	LD50（小鼠吸入）mg/kg

	有毒物质
	1
	<5
	<1
	<0.01

	
	2
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0.1<LD50<0.5

	
	3
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0.5<LD50<2

	易燃物质
	1
	可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质

	爆炸物质
	可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质


6.8.7.2环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ914-2018）附录A，本项目主要风险物质为七水硫酸锌、甲醇、乙醇、乙炔。其理化性质、毒性等情况如下：

表6.8-15   七水硫酸锌理化性质及危险特性
	名称
	七水硫酸锌
	分子式
	ZnSO4·7H2O

	别名
	皓矾、锌矾
	CAS
	7446-20-0

	外观与性状
	无色斜方晶系棱柱状结晶
	溶解性
	易溶于水；微溶于醇和甘油；不溶于液氨和酮；在干燥空气中逐渐风化

	熔点
	100℃
	沸点
	无可用

	相对空气密度

（g/mL，空气=1）
	无意义
	相对密度（g/mL,25/4℃）
	1.957

	临界温度
	无意义
	临界压力
	无意义

	引燃温度
	无意义
	燃烧性
	无意义

	爆炸上限%（V/V）
	无意义
	闪点
	无意义

	爆炸上限%（V/V）
	无意义
	禁忌物
	强氧化剂

	危险特性
	本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体

	毒性
	对皮肤、黏膜有刺激性。无水物及浓溶液可引起皮肤溃疡。吸入粉尘可引起呼吸、消化及循环系统功能异常。工作人员应做好防护。小鼠经口LC50:1.18g/kg；大鼠经口LD50：2.949g/kg

	健康危害
	本品对眼有中等度刺激性，对皮肤无刺激性。误服可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状，严重时发生脱水、休克，甚至可致死亡。

	环境危害
	对环境有危害，对水体可造成污染


6.8-16   甲醇理化性质及危险特性
	名称
	甲醇
	分子式
	CH3OH

	别名
	木酒精
	危险性类别
	第3.2类中闪点易燃液体

	外观与性状
	无色澄清液体，有刺激性气味
	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

	熔点
	-97.8℃
	沸点
	64.8℃

	相对空气密度

（空气=1）
	1.11
	相对密度（水=1）
	0.79

	临界温度
	240℃
	临界压力
	7.95MPa

	稳定性
	稳定
	燃烧性
	727KJ/mol

	燃烧分解产物
	CO、CO2
	闪点
	11℃

	燃烧性
	易燃
	火灾危险类别
	甲类

	危险特性
	易燃。与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，有发生开裂、爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着会燃。

	毒性
	LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）；LC50：64000PPm4小时（大鼠吸入）

	健康危害
	对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入可能引起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激征状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。慢性中毒：出现神经衰弱功能症，自主神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。


6.8-17       乙醇的理化性质和危险特性
	名称
	乙醇
	分子式
	C2H6O

	别名
	酒精
	危险性类别
	第3.2类中闪点易燃液体

	外观与性状
	无色澄清液体，有酒香气味

	熔点
	-114.1℃
	沸点
	78.3℃

	相对空气密度

（空气=1）
	1.59
	相对密度（水=1）
	0.79

	临界温度
	243.1℃
	临界压力
	6.38MPa

	稳定性
	稳定
	引燃温度
	363℃

	燃烧分解产物
	CO、CO2
	闪点
	12℃

	燃烧性
	易燃
	火灾危险类别
	甲类

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	毒性
	LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）

	健康危害
	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。


6.8-17   乙炔的理化性质和危险特性
	名称
	乙炔
	分子式
	C2H2

	别名
	电石气
	CAS号
	74-86-2

	外观与性状
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味
	分子量
	26.04

	熔点
	-81.8℃（119kPa）
	沸点
	83.8℃

	相对空气密度

（空气=1）
	0.91
	相对密度（水=1）
	0.62

	临界温度
	35.2℃
	临界压力
	6.14MPa

	稳定性
	稳定
	燃烧性
	1298.4KJ/mol

	溶解性
	微溶于水、乙醇，溶于丙醇、氯仿、苯

	燃烧性
	易燃
	火灾危险类别
	甲类

	危险特性
	极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸混合物，遇明火，高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应，与氟、氯等基础会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物形成爆炸性物质。

	毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料

	健康危害
	具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头疼、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐；当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意。


6.8.8生产系统风险识别
本项目七水硫酸锌是由客户提供的结晶原料，进厂后通过纯水调配后暂存于原料液储罐内，用时通过管道输送，经过结晶后生产出的晶体再由客户拉走；中试结晶过程中产生的七水硫酸锌母液在市场上可广泛应用于其他电镀、化工、化纤、饲料等行业，作为副产品交总公司卓联锐科科技有限公司回收综合利用，七水硫酸锌不在厂内长期贮存；乙炔为外购的成品乙炔罐，平时暂存于装备制造车间内，用时直接使用；厂内甲醇、乙醇由供货商直接罐车运输至厂内，贮存于厂区内地下甲醇、乙醇储罐内，用时通过管道输送，本项目生产装置主要包括设备装置、管道、阀门、泵组成，根据有毒有害物质放散起因，其风险类型分为火灾和泄漏两类。

表6.8-19   项目运营期潜在事故及其原因
	序号
	潜在事故
	主要原因

	1
	物料管线破裂
	腐蚀、老化

	2
	各种阀门泄漏，物料
	储罐破损、阀门质量不合格

	3
	物料泄漏及火灾爆炸
	管理不当

	4
	结晶原料或母液储罐破损
	发生泄漏，废水非正常排放

	5
	危险废物收集、暂存
	未按规范收集、暂存


6.8.9生产系统风险识别
项目风险事故为原料液、母液、甲醇、乙醇、乙炔泄漏对周边大气环境、地下水、土壤造成影响；火灾、爆炸伴生事故；危险物质收集、运输过程中泄漏污染地表水和土壤环境；结晶原料或母液储罐破损非正常情况下废水外排，污染周边土壤、地下水；

根据资料报道，在95个国家登记的化学品事故中，发生突发性化学品事故的化学品物质形态比例及事故原因分析见表6.8-20。

表6.8-20   化学品事故分类情况
	类别
	名称
	百分数（%）

	化学品的物质形态
	液体
	45.4

	
	液化气
	27.6

	
	气体
	18.8

	
	固体
	8.2

	事故来源
	机械故障
	34.2

	
	碰撞事故
	26.8

	
	人为因素
	22.8

	
	外部因素
	16.2


从上表可以看出，液体化学品最易发生事故，机械故障最容易导致事故发生。据美国J&HMarsh&Mclennan咨询公司《世界石油化工行业近30年来发生的100例重大财产损失事故》（损失在1000万美元的特大型火灾爆炸事故）统计，其在各类装置中的分布情况见表6.8-21。

表6.8-21   易发生事故装置统计一览表
	装置名称
	事故比例（%）
	装置名称
	事故比例（%）

	罐区
	16.8
	油船
	6.3

	聚乙烯等塑料
	9.5
	焦化
	4.2

	乙烯加工
	8.7
	容积脱沥青
	3.16

	天然气输送
	8.4
	蒸馏
	3.16

	加氢
	7.3
	电厂
	1.1

	催化气分
	7.3
	合成氨
	1.1

	乙烯
	7.3
	橡胶
	1.1

	烷基化
	6.3
	
	


从各装置发生事故的分布情况来看，罐区事故率最高，达16.8%。近几年国内化工行业116次主要事故原因统计分析结果见表6.8-22。

表6.8-22   国内主要化工事故原因统计结果（引自《全国化工事故案例集》）
	序号
	主要事故原因
	出现次数
	所占百分比（%）

	1
	违反操作规程
	60
	51.7

	2
	不懂技术操作
	7
	6.0

	3
	违反劳动纪律
	5
	4.3

	4
	指挥失误
	2
	1.7

	5
	缺乏现场检查
	2
	1.7

	6
	个人防护用具缺陷
	1
	0.9

	7
	设备缺陷
	25
	21.6

	8
	个人防护用具缺失
	9
	7.8

	9
	设计缺陷
	2
	1.7

	10
	原料质量控制不严
	1
	0.9

	11
	操作失灵
	1
	0.9

	12
	没有安全规程
	1
	0.9

	13
	合计
	116
	100


上表可知，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占23.3%。

根据上述分析，事故类型中的液体化学品、罐区及工人违反操作规程、违反劳动纪律易发生事故，在本项目环境风险识别基础上，设定的风险事故情形为：①罐体发生破损等故障造成物料泄漏事故②卸料车进行卸料作业时各种原因造成泄漏事故；③储罐内物料贮存过程中因各种原因造成火灾、爆炸事故；④危险废物泄漏事故；⑤甲醇、乙醇装卸、结晶清洗作业过程中发生泄漏引发的环境污染事件。

6.8.10源强分析
本项目主要风险存在环节及可能存在的危害如下：

1、物料的泄漏事故

①危险化学品泄漏事故

本项目甲醇、乙醇、乙炔和结晶原料、母液物料在贮存和作业过程中。可能由于设计问题、设备故障，管理疏忽以及人员失误等造成管道、储罐、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将对周围环境产生影响。

②危险废物泄漏事故

项目装备制造使用少量容积型涂料进行装备局部涂装，企业日常经营生产活动中不可避免地会产生一些危险废物，企业在研发楼内设置小型危废暂存间，收集沾有危险废物的各类废物，储存过程中考虑其泄漏风险。

2、火灾、爆炸事故

本项目涉及甲醇、乙醇、乙炔均属易燃液体，火灾危险性均为甲类，项目上述原料贮存燃料遇明火、高热易燃易爆，一旦出现异常可能发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故伴生洗消废液、废气若没有得到有效处置将会对周边环境产生影响。

本项目原料液、母液不具备燃烧性和爆炸性，主要风险来源于原料、母液贮存及使用过程中各类储罐、阀门、管道、传输泵等发生的跑冒滴漏，项目各原料液、母液危化品储罐需严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）进行规范设计，各类半地下、地下储罐及各原料、母液、废水等输送管线均需严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好防渗防腐工作，并加强维护和日常的管理；企业严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度，企业周边近距离范围内无地表水体，距离最近的地表水体为企业厂界东南侧约4.3km处的浊漳南源，本项目区域范围内无地下水集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区及其补给径流区，以及其他如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及其补给径流区，评级范围内距离最近的地下水敏感目标为厂界西侧450m处的常村分散式饮用水水源地。

综上所述，正常情况下项目做好厂区防腐、防渗措施，原料液、母液泄漏对周边地表水、地下水造成的污染可能性较小，此外项目乙炔使用量较少，全部为外购成品乙炔储罐，暂存于装备制造间，日常作业过程中可直连接生产器械使用，只要加强日常的生产管理，基本不会发生泄漏事故。

本次评价主要对企业可能发生的甲醇、乙醇泄漏及火灾爆炸事故伴生事故进行源强预测分析。

6.8.11泄漏事故对外环境的影响
1、情景分析

泄漏原因：根据前述环境风险物质识别，本次评价主要对企业可能发生的甲醇、乙醇泄漏及火灾爆炸事故伴生事故进行源强预测分析。

考虑到本项目甲醇、乙醇储罐为埋地双层储罐，发生泄漏的概率较小。埋地储罐及管线设有泄漏报警装置，一旦出现泄漏能够及时报警，泄漏的物料也将被储罐区域填埋的中性砂吸附。因此，本次情景分析考虑原料罐车卸料过程中，卸料管道发生破裂造成物料泄漏后对外环境的影响。

根据企业提供的资料，泄漏物质：甲醇、乙醇。

根据统计，储罐可能发生溢出的原因如下：储罐计量仪失灵，致使卸料过程中灌满溢出；由于存在气障气阻，致使物料溢出；使用过程中，因接口不同，衔接不严密，致使物料溢出；火灾及爆炸事故。

企业发生爆炸的条件有：物料泄漏或物料蒸发；有足够的空气助燃；物料与空气混合，并达到一定的浓度；现场有明火。

只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。资料表明，甲醇、乙醇储罐内液位下降气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气涌入储罐内，达到爆炸浓度极限，遇明火发生爆炸事故。

防治措施：

①应按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

②工艺设备、运输设施及工艺系统应选用高质、高效可靠性的产品。罐区电气设备、器材的选型、设计安装及维护应符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

④在可能发生物料挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

⑤通过观察孔测量夹层有无液位来发现储罐安全状态，可有效防止储罐泄漏后物料排出厂外污染环境形成火险；

⑥为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置水封井，各种污水井均设盖板；

⑦明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任，建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等；

⑧对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人；

⑨建设单位应完善安全评估，工程设计、施工、竣工验收须经安全生产监督管理机关和消防部门认可。

应急小组使用沙袋对场地内消防废水进行拦截和围挡；对溢流至场地外的废液采用拦截坝进行拦截和收集，使用吸油毡对废水中的油品进行吸附；封堵场外雨水管网入水口，防止消防废水排入雨水管道；调集密闭的罐车将收集的废液收集在储罐内，清运至污水理厂进行处置；对污染场地进行洗消，洗消废水送危废暂存区单独存储；当消防水大量溢流至场地外裸露土地时，由信息联络小组上报经开区环保局，启动水体、土壤应急环境监测。

2、污染源强和预测因子的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F事故源强计算方法进行源强分析，本次突发环境事件液体泄漏量按下式计算：


[image: image44.wmf]h

p

P

P

C

Q

L

g

2

)

(

2

A

0

p

d

+

-

=


式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa，本次评价取89700pa；

P0——环境压力，据查2023年7月份，长子县环境压力为89700Pa；

p——泄漏液体密度，甲醇、乙醇取790kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，取0.4m；

Cd——液体泄漏系数，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录表F.1选取0.65；

Ap——裂口面积，取0.05m2；

表6.8-23   液体泄漏系数（Cd）

	雷诺数Re
	裂口形状

	
	圆形（多边形）
	三角形
	长方形

	100
	0.65
	0.6
	0.55

	≦100
	0.50
	0.45
	0.40


由上述公式计算，甲醇、乙醇最大泄漏速率均为72kg/s。

通过计算可知项目甲醇、乙醇泄漏速率约为72kg/s，泄漏时间区2分钟，则事故状态下泄漏量约为8.64kg。本项目事故源计算结果见下表。

表6.8-24  本项目最大可信事故源

	危险单位
	事故源项

	
	事故概率
	泄露速率
	泄露时间
	泄露量

	甲醇、乙醇储罐
	小于万分之一
	72kg/s
	2min
	8.64t


3、火灾事故源强分析

加油站发生爆炸的条件有：

a.甲醇、乙醇泄漏或蒸发；

b.有足够的空气助燃；

c.必须与空气混合，并达到一定的浓度；

d.现场有明火。

只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。资料表明，卸料时储罐内液位下降气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当浓度达到爆炸极限，遇火源就会发生爆炸。

项目火灾主要是由于甲醇、乙醇溢出或者泄漏遇明火或者高温引起的火灾事故。参考《储油库火灾爆炸环境风险评价》中相关计算，本项目以醇基燃料为例，用池火灾模型定量计算法对甲醇、乙醇泄漏引起火灾进行定量评价。此类火灾发生时，池外一定范围内，在热辐射的作用下，人或者设备建筑等都可能遭受到不同程度的损失和破坏，项目各类燃料储罐均采用地埋卧室安置，假定池火灾范围为10m×10m，引起火灾进行定量计算，计算相应的伤害、破坏半径。

4、火灾事故伴生/次生污染物计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）甲醇、乙醇火灾伴生/次生污染物采取以下公式进行计算，甲醇、乙醇燃烧分解的产物主要为二氧化碳和水，氮氧化物，在不完全燃烧时有CO产生，故本次评价将CO、二氧化硫、氮氧化物作为次生污染物考虑。

CO产生量计算公式如下：


[image: image45.wmf]qCQ

G

CO

2330

=


式中：GCO——一氧化碳产生量kg/s；

C——物质中的碳含量，取85%；

q——化学不完全燃烧值，取3%；

Q——参与燃烧的物质量，0.072t/s；

二氧化硫的计算公式如下：


[image: image46.wmf]BS

G

SO

2

2

=


式中：GSO2——二氧化硫排放速率kg/h；

B——物质燃烧量，取259200kg/h

S——物质的含硫量，取0.05%

计算的项目火灾爆炸事故伴生/次生污染物CO、SO2产生量见下表。

表6.8-25   项目火灾爆炸事故伴生/次生污染物产生量
	事故类型
	污染物排放情况

	
	CO
	SO2

	甲醇、乙醇火灾、爆炸事故
	4.278kg/s
	259.2kg/h


6.8.12环境风险影响后果
本项目所有甲醇、乙醇储罐均采用地埋式双层储罐且安装有泄漏报警装置，其泄漏影响可控，故本次评价仅考虑甲醇、乙醇遭遇火灾和爆炸事故下伴生/次生污染物造成的影响。

在发生火灾爆炸事故伴生/次生SO2、CO对周边大气环境造成影响。当发生突发环境事件时，SO2气体将进入大气环境中，随着大气环境扩散，人们呼吸空气时，将其吸入肺部中，影响人们的呼吸系统，对身体造成危害。SO2气体进入大气环境中，溶干云层中的水，生成溶于水的亚硫酸（H2SO4），再随雨落到了地面上，此时的雨水为酸雨，降落将导致土壤酸化、非金属建筑材料表面硬化水泥溶解等。人体吸入CO后，会造成CO中毒，由于CO与血液中血红蛋白结合能力更强，人体吸入大量CO后，血红蛋白被CO结合，无法携带氧气，导致血液无法运输氧气，机体组织细胞会出现缺氧，从而导致患者窒息。CO中毒窒息的患者，会出现口唇黏膜呈现特殊的樱桃红色，若不能及时脱离中毒环境，严重的会导致患者窒息死亡。

6.8.12.1突发事件污染物影响程度预测分析
根据项目可能出现的大气风险事故分析，对火灾爆炸事故伴生/次生SO2、CO进行大气风险预测，预测其对周围环境的影响程度。

①判定连续排放还是瞬时排放

判定连续排放还是瞬时排放，可通过对比排放时间Td（由于废气为火灾爆炸时引起，考虑SO2、CO排放时间按一小时考虑）和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）时间的T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离；

Ur——10m高处风速，m/s，假设风速和风向在T时间段保持不变，风速取3m/s。

当Td>T时，可被认为是连续排放的；当Td<T时，可被认为是瞬时排放的。

本项目SO2、CO到达最近的受体点（西侧常村，距离约450m）的时间为T为5min，项目SO2、CO排放时间60min考虑，T<Td，项目可认定为连续排放。

②重质气体和轻质气体判定

Ri是个流体力学参数，根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般情况下依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放和瞬时排放两种方式，根据前文分析，本项目为连续排放，计算公式如下：


[image: image47.wmf]Ur

P

P

P

D

P

Q

g

Ri

ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

=

a

)

a

rel

(

rel

|)

rel

/

(


式中：Prel——排放物质进入大气的初始浓度，kg/m3；SO2密度为0.11kg/m3，CO密度为1.25kg/m3；

Pa——环境空气密度，kg/m3，常压下空气密度为1.29kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率kg/s，经上述源强核算SO2排放速率为0.072kg/s，CO排放速率为4.278kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，取10m；

Ur——10m高处风速，m/s，取3m/s；

Ri——理查德森数

结合上述分析，再根据风险预测中理查德森数计算模式，可知项目为轻质气体，预测宜选用AFTOX模式，具体计算截图如下：

[image: image48.jpg]1ERBRSMI BTN 2 EIEE R, AERTONE S, HERAEE
#iHE: O OESHN O e
HARRAASEWNAER P rel [ke/n3): [1.25

FRZEE o Deg/ns]: J1.29
ESHETIRHEE o [ke/s 1 Ja.278
REHAIIRRE ar [ ke ]: J1000
AHARVEEIZSRE, FIRERE Drel [ 1: 10
10nERRIE Ve [w/z1: 30

VB R R A TR, T HIEE R - I HOtEERWRA AFToX 8o

W E W E?!





图6.8-1   CO理查德森数估算截图
[image: image49.jpg][ 1ERBRSMI BTN 2 EIPE R, AERTE S, HERAER

#iHE: O OESHN O e
HHRHAASHWWAER P rel [ke/n3]: [0.11

THZEE o Dkg/aal: |1.29
TR o Dkg/s 1: fo.or2
FEHANERE ot [k 1: Jiooo
MIEGYEE, FREE Il [ o 1 Ji0

10ERRE U [w/s )i 3.0

VEFAIAERARA TR, T HIES R - ¥ HHHRWRA AFTox 5o





图6.8-2   SO2理查德森数估算截图
③环境参数

本项目大气风险预测模型主要参数见表6.8-26所示。

表6.8-26  大气风险预测模型主要参数

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度
	112°57′19.94882″

	
	事故源纬度
	
36°10′0.21198″

	
	事故源类型
	火灾爆炸事故

	
	物质排放速率
	CO 4.278kg/s；SO2 0.072kg/s

	
	泄露时长min
	60

	
	泄露总量t
	15.4t、0.259t

	气相参数
	气相条件类型
	最不利气象

	
	风速m/s
	3.0

	
	环境温度℃
	25

	
	地表湿度
	干燥气候

	
	大气稳定度等级
	2.0

	其他参数
	事故处所在地标类型
	水泥地

	
	事故处地面粗糙程度
	100cm

	
	是否考虑地形
	否

	
	每分钟烟团个数
	20


④大气毒性终点浓度取值

大气毒性终点浓度即为预测评价标准，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录H.2其他危险物质大气毒性终点浓度值选取，其他危险物质大气毒性终点浓度可在“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”网站查询（www.lem.cn），共3146种，经查询CO、SO2大气毒性终点浓度值见表6.8-26。

表6.8-26  危险物质大气毒性终点浓度选取值一览表

	物质
	毒性类别
	浓度mg/m3

	CO
	毒性终点浓度-1
	380

	
	毒性终点浓度-2
	95

	SO2
	毒性终点浓度-1
	79

	
	毒性终点浓度-2
	2

	注：毒性终点浓度分为2级，其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1小时不会对人体生命造成威胁；2级为大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1小时不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。


⑤预测结果

本次项目甲醇、乙醇泄漏发生爆炸后，CO下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果见表6.8-27，不同时间有毒有害物质最大浓度预测结果见表6.8-28。

表6.8-27    CO下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果一览表
	距离（m）
	高峰浓度mg/m3
	毒性终点浓度-1

浓度阈值mg/m3
	毒性终点浓度-2

浓度阈值mg/m3

	10
	15507
	≧380
	≧95

	20
	12411
	
	

	30
	8394.2
	
	

	40
	5759.2
	
	

	50
	4122.1
	
	

	60
	3075.4
	
	

	70
	2376.2
	
	

	80
	1889.5
	
	

	90
	1538.1
	
	

	100
	1276.7
	
	

	120
	921.18
	
	

	140
	663.93
	
	

	160
	546.39
	
	

	180
	440.40
	
	

	190
	398.78
	
	

	200
	362.89
	/
	

	240
	259.30
	/
	

	280
	194.99
	/
	

	320
	152.25
	/
	

	360
	122.37
	/
	

	400
	100.62
	/
	

	410
	96.10
	/
	


表6.8-28   CO下风向不同时间有毒有害物质最大浓度预测结果一览表
	距离
	浓度出现时间（min）
	高峰浓度
	毒性终点浓度-1

浓度阈值mg/m3
	毒性终点浓度-2

浓度阈值mg/m3

	10
	1.111E-01
	15507
	≧79
	≧2

	20
	2.222E-01
	12411
	
	

	30
	3.3333E-01
	8394.2
	
	

	40
	4.4444E-01
	5759.2
	
	

	50
	5.5555E-01
	4122.1
	
	

	60
	6.6667E-01
	3075.4
	
	

	70
	4.7778E-01
	2376.2
	
	

	80
	8.8889E-01
	1889.5
	
	

	90
	1.0
	1538.1
	
	

	100
	1.1111
	1276.7
	
	

	120
	1.3333
	921.18
	
	

	140
	1.5556
	663.93
	
	

	160
	1.7778
	546.39
	
	

	180
	2.0
	440.40
	
	

	190
	2.1111
	398.78
	
	

	200
	2.2222
	362.89
	/
	

	250
	2.7778
	194.99
	/
	

	300
	3.3333
	171.60
	/
	

	350
	3.8889
	128.93
	/
	

	400
	4.4444
	100.62
	/
	

	410
	4.5556
	96.10
	/
	

	450
	5.0
	80.83
	/
	/

	500
	5.5556
	66.44
	/
	/

	600
	6.6667
	47.32
	/
	/

	700
	7.7778
	35.51
	/
	/

	800
	8.8889
	27.56
	/
	/

	900
	10.0
	21.96
	/
	/

	1000
	11.111
	17.93
	/
	/


根据预测结果可知，本项目发生火灾爆炸事故时，高浓度CO短时间持续排放，最小阈值95mg/m3产生最远距离为410m，发生时间为第4.56min。最大阈值380mg/m3产生的最远距离为190m，发生时间为第0.89min。

本次项目甲醇、乙醇泄漏发生爆炸后，SO2下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果见表6.8-29，不同时间有毒有害物质最大浓度预测结果见表6.8-30。

表6.8-29     SO2下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果一览表
	距离（m）
	高峰浓度mg/m3
	毒性终点浓度-1

浓度阈值mg/m3
	毒性终点浓度-2

浓度阈值mg/m3

	10
	260.99
	≧79
	≧2

	20
	208.88
	
	

	30
	141.26
	
	

	40
	96.92
	
	

	50
	69.37
	/
	

	60
	51.76
	/
	

	70
	39.93
	/
	

	80
	31.80
	/
	

	90
	25.88
	/
	

	100
	21.48
	/
	

	120
	15.50
	/
	

	140
	11.73
	/
	

	160
	9.196
	/
	

	180
	7.412
	/
	

	200
	6.107
	/
	

	240
	4.364
	/
	

	280
	3.281
	/
	

	320
	2.562
	/
	

	360
	2.059
	/
	


表6.8-30    SO2下风向不同时间有毒有害物质最大浓度预测结果一览表
	距离
	浓度出现时间（min）
	高峰浓度
	毒性终点浓度-1

浓度阈值mg/m3
	毒性终点浓度-2

浓度阈值mg/m3

	10
	1.111E-01
	260.99
	≧79
	≧2

	20
	2.222E-01
	208.88
	
	

	30
	3.3333E-01
	141.26
	
	

	40
	4.4444E-01
	96.92
	
	

	50
	5.5555E-01
	69.37
	
	

	60
	6.6667E-01
	51.76
	
	

	70
	4.7778E-01
	39.93
	
	

	80
	8.8889E-01
	31.80
	
	

	90
	1.0
	25.88
	
	

	100
	1.1111
	21.48
	
	

	120
	1.3333
	15.50
	
	

	140
	1.5556
	11.73
	
	

	160
	1.7778
	9.196
	
	

	180
	2.0
	7.412
	
	

	200
	2.2222
	6.107
	/
	

	250
	2.7778
	4.047
	/
	

	300
	3.3333
	2.888
	/
	

	350
	3.8889
	2.170
	/
	

	360
	4.0
	2.059
	
	

	400
	4.4444
	1.693
	/
	/

	450
	5.0
	1.360
	/
	/

	500
	5.5556
	1.118
	/
	/

	600
	6.6667
	0.796
	/
	/

	700
	7.7778
	0.597
	/
	/

	800
	8.8889
	0.463
	/
	/

	900
	10.0
	0.369
	/
	/

	1000
	11.111
	0.301
	/
	/


根据预测结果可知，本项目发生火灾爆炸事故时，高浓度SO2短时间持续排放，最小阈值2mg/m3产生最远距离为360m，发生时间为第4min。最大阈值79mg/m3产生的最远距离为40m，发生时间为第0.44min。

上述结果均建立在评价假设的事故源基础上。本评价要求，火灾爆炸处理事故中应采用手提式、推车式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防砂等处理，严禁直接用水淋灭。企业应该在事故发生后，立即启动应急预案，根据现场实际情况对影响范围内的人群进行疏散、撤离。

综上所述，项目可能产生的环境风险事故主要是由于甲醇、乙醇在储存过程中可能发生泄漏引起的，要求建设单位加强对储罐区的设计、施工；加强对员工相关知识的培训，做好防火、防静电、防渗漏的工作，本项目的风险事故概况可以大大地降低。

6.8.13地表水环境风险分析
1、地表水风险预测
本项目中突发性地表水污染事故最大不利情景设定为储罐发生泄漏。泄漏或渗漏的醇基燃料或结晶母液、原料液一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。项目厂区内设一个208m3事故池，发生事故泄漏时的醇基燃料或结母液、原料液或自流到事故池，暂存在事故池内，对项目所在区域水源地不会造成影响。

事故池容量的确定：事故池应急池计算参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同储罐组成装置或装置分别计算；取最大值

V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。项目厂区单罐最大容积为100m3（原料液储罐），故V1=100m3。

V2：发生事故的储罐或装置的消防废水量，m3。根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）表8.2.2-2可知，发生火灾时，室内消防用水量按10L/s计算，火灾延续时间为3小时，其产生的废水量为108m3，

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。本次评价不考虑泄漏的物料进行转移，即V3=0。

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。本项目各生产环节均相对独立，所以该部分废水量为V4=0。

V5：发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3。本项目建有独立的初期雨水收集池，故V5=0；

因此，本项目需设置事故池的容积为V总=208m3，项目需设置不小于208m3事故池一个，事故池设置在罐区附近。

项目应急事故池应采取地下式，池体需满足防腐、防洪、抗震要求，事故池配套建有事故水应急传输泵和相关配电设备，当事故废水必须专输时，传输泵及备用泵的点源应按一级负荷确定，备用泵配置跟消防供水泵一致。应急事故池建设后需要建立健全的运行管理制度，定期进行检查和维护，确保设施处于良好状态，随时能够投入应急使用。
2、风险防范事故
本项目周边近距离范围内无地表水水体，正常情况下项目运营不会对项目所在地地表水环境带来影响，项目建设严格按照“雨污分流、清污分流”建设厂区的排水管网，一旦厂区发生储罐泄漏导致火灾事故产生必将产生大量的事故状态废水，如果不对其加以收集、处置，事故废水混入雨水管网可能会对所在区域地表水环境带来污染，项目雨水、排污管网排放口设置截断阀，确保事故状态下可对事故废水进行截堵，防止废水经管网外排，其次厂区设围墙、截水沟等，控制可能漫流的废水在厂区内，无法漫流至厂区外。

6.8.14地下水环境风险分析
本项目厂区场地均进行地面硬化处理，项目蒸汽冷凝水全部返回纯水制备系统二次处理后回用于结晶原料液调配，循环冷却水循环使用不外排，实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，委托处置；纯水制备浓水、中试设备和实验室设备、器皿后期冲洗水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，委托处置。

综上所述，企业无生产废水排放，仅有少量生活污水排放，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。

项目厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体防渗区防渗要求详见前文6.4.4地下水环境保护措施小节。
除各重点区域、重点设施设备采取严格的防腐防渗措施外，企业还需定期安排人员进行巡检，如发现破损及时修补避免污染物进入地下水，因此正常情况下项目运营不会对项目所在地地表水环境带来影响。

根据前文地下水预测分析章节内容可知，项目如母液储罐有母液发生泄漏后，泄漏点周边一定范围内地下水水质受污染，但污染范围较小，且随着泄漏封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低。根据水文地质勘察结果及预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，项目储罐发生泄漏后对地下水环境的影响较小。
6.8.15环境风险防范措施及应急要求
6.8.15.1环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险（as low as reasonable practicable，ALARP）。企业采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

6.8.15.2环境风险防范措施
1、建立环境风险防范体系

①防止事故气态污染物向环境转移

控制和减少事故情况下有毒有害物质和污染物从大气途径进入环境，对于站区设备、装置非正常运行情况，应及时停止生产，并采取风险防范措施减少对环境造成危害。

对于泄漏的液态有毒有害物料，应尽快切断泄漏源，防止进入排水沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其他不燃材料吸附，也可用大量水冲洗（不包括与水产生反应的物料），冲洗后的污染须经稀释后方可排放废水系统；对于泄漏量大的，应构筑围堰或挖坑收容，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②设置环境风险防范区

设置相应环境风险防范区，一旦发生事故，及时疏散防范区域内员工及群众。

现场紧急撤离时，应按照事故现场、工厂邻近区地区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护程序。同时厂内需要设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边企业及时疏散。紧急疏散时应注意：

（1）必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

（2）应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

（3）按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（4）在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

2、强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，尤其本项目涉及的危险物质储量较大，因此，企业一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

①应将安全第一，预防为主作为企业经营的基本原则；

②要参照跨国企业的经验，将ESH（环保、安全、健康）作为一线经理的首要责任和义务；

③对员工进行广泛系统地培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

④主要装置设置了专职或兼职安全员，要求企业加强安全管理工作，加强培训，提高安全管理人员的安全管理理念。

⑤按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，厂区医疗站必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。

3、生产过程风险防范措施

根据风险识别可得，本项目主要是汽油、甲醇燃料泄漏而引发的火灾爆炸事故，项目危险物质贮存量较大且使用频繁，因此企业在生产过程中必须加强风险防范措施。

火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

要提高项目整体设备密封性能，工程设计中充分考虑安全因素，必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

本项目涉及易燃易爆化学品，因此在生产过程中尤其注意易燃易爆物质泄漏的环节，具体如下：

①制定相应操作规程，操作工作人员经培训后上岗，严格按照相应规范要求操作；

②需特别重视检修环节风险。

a.检修设备通过气体排放管线将设备内的残余气体和置换气体排至尾气处理系统处理。

b.若检修设备需要进水清洗（如清洗储罐），需严格控制清洗废水去向，要求按照作为危险废物进行合理处置。

c.通过选用先进的设备形式和材料，提高设备的运行周期，降低检修频率。

4、运输过程风险防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以陆路为主。为降低风险事故发生概率，企业在运输过程中，应做好如下防范措施：

（1）运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

（2）运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运[1987]802号）等，运输高毒危险化学品必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

（3）每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下能应急处理，减缓和减轻影响。

（4）运输路线应避开饮用水源保护区、集中居民区等敏感区域，运输时间应合理选择，尽可能避开人群流动高峰时期。

6.8.15.3水环境三级防控体系

为避免因泄漏、火灾等导致地表水体污染的事件发生，企业应建立水环境风险事故“三级防控”措施。
一级防控措施：从污染物源头进行防控，设置装置区围堰和储罐区防火堤，构筑生产安全过程中环境安全的第一层防护网，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。对于生产界区和罐区的少量物料泄露，通过围堰设施进行收集，并送污水处理站处理，切断液态污染物向地表水体转移的途径，保证在生产过程或污水处理系统出现故障时的废水不外排，减轻水环境风险
二级防控措施：厂区内设置事故水池，并配套隔离装置、收集装置以及提升泵等，保证在事故状态下的废液（包括泄漏的物料、消防废水等）能够得到及时收集。事故状态下关闭全厂排水口，保证全厂废水不外排。同时各厂区应设置废水暂存池，设置污水收集输送管网，能够及时将生产废水、事故废水以及初期雨水分批处理，当发生极端事故（厂区污水处理站无法满足要求时），废水需送至宋村产业集聚污水处理厂。
三级防控措施：在发生企业外部公共管廊泄漏、装卸与运输事故、诱发多处事故、应急池收集系统容量不足或闸阀故障等情形下，企业的风险防控体系无法控制事故污水时，公共应急设施的缺失可能导致区域水环境污染。寄托宋村新兴产业集聚区在进入水域的位置前端设置事故废水收集池，根据调查宋村新兴产业集聚区东部装备制造与食品加工产业园拟定建设事故水池容积2500m3，南部现代物流与环保产业园拟建设事故水池容积1500m3，事故水池容积不大于周边企业事故应急池容积，并设置泵房和管线，与企业事故池保持联通，可实现企业和园区事故废水收集池的共同防治，对园区内事故废水进行有效收集和妥善处置，禁止直接外排。
6.8.15.4突发环境事件应急预案
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。要求企业在本项目实施前进行应急预案进行编制并报环保主管部门备案。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

根据风险导则要求，环境风险应急预案应从如下几个方面着手考虑：

1、应急计划区

根据不同的目标区可能发生的不同事故类型，制定相应级别的预案，并开启同级别的相应程序，应急计划区也将随之有所变化。根据拟建项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：储存区和站房、周边环境保护目标。要求企业正式投产前需编制项目应急预案并进行报备。

这里仅提纲挈领地针对本项目涉及事故应急方案和应急设施提出措施和方案，主要内容见下表：

表6.8-31   主要事故风险及应急措施
	目标区
	危险物质
	主要风险
	应急措施

	厂区
	易燃易爆原料、有毒有害物料
	火灾、爆炸、泄漏
	①火灾爆炸：按程序报告，并首先启动厂内消防设施，及时扑救，同时对附近其他反应釜、物料输送管道进行冷却，根据火灾控制情况启动相应的应急预案；事故控制后，对消防废水按批打入污水站处理排放。

②泄漏：按程序报告，将设备内物料引至备用的储槽或桶，对设备检修，车间地面冲洗污水排入事故应急池。同时根据事故大小，启动相应的应急预案。


2、应急组织机构、人员

企业应制定《突发性环境污染事故应急处置预案》，设置指挥组及下设7个应急专业组，按各自职责分工开展应急救援工作。并根据事故的具体情况，及时向政府管理部门通报，并在必要时实行联动救援。建议企业拟构建如下所示的组织机构。

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：


[image: image50.emf]领导机构

应急指挥部

专业应急救援

小组

应

急

抢

险

组

应

急

消

防

组

物

资

保

障

组

环

境

监

测

组

通

讯

联

络

组

医

疗

救

护

组

保

卫

疏

散

组


图6.8-3  事故应急体系组织机构图
（1）应急指挥组

应急指挥组通常由企业总经理担任组长，值班经理或副总经理担任副组长，生产车间主任、储存仓库管理主任、安全环保科长等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责职下：

①确定事故状态下各级人员的职责；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

②协调事故现场有关工作；确定抢险现场指挥人员；

③批准本预案的启动与终止；

④现场事故等级判定及相应的应急响应启动；

⑤负责事故信息的上报工作，接受政府的指令和调动；

⑥组织应急预案的演练；

⑦负责事故原因调查，应急经验总结；

⑧负责企业生产过程改进，应急预案制定、更新与发布；

⑨负责将事故后情况向上级汇报和对外发布。

（2）应急抢险组

①负责泄漏化学品的应急堵漏；

②负责泄漏容器内的剩余液体的转移以及受威胁物质的转移；

③负责故障设备维修；

④负责抢险物资的维护与取用。

（3）医疗救护组

①负责对事故伤员应急抢救；

②负责联络、接应120急救中心；

③负责将中毒人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散；

④负责医疗物资的维护与取用。

（4）环境监测组

①负责事故现场大气中泄漏物体浓度的监测；

②负责消防废水及事故池中泄漏污染物浓度的监测；

③负责事故应急终止后对大气、水体环境进行采样与监测；

④负责联络、接应外援环境监测部门；

⑤负责监测物资的维护与取用。

（5）保卫疏散组

①划定事故现场警戒区域；

②疏散事故现场无关人员；

③负责周边企业、居民点人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散至合适距离。

（6）物资保障组

①负责各种应急物资和设施的采购供应；

②根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；

③负责抢险救援物资的运输；

④负责对事故伤员应急抢救；

⑤负责医疗物资维护与分发；

⑥协助其他小组应急。

（7）通讯联络组

①负责事故状态下企业内部的警报发布；

②负责应急指挥部与外界救援专业机构以及政府有关部门的通讯联系；

③确保事故处理外线畅通，应急救援指挥部处理事故所用电话准确无误；

④负责事故处理后与政府有关部门的汇报工作。

（8）应急消防组

①负责事故现场应急消防，搜救伤员，联络、接应119消防队；

②负责开启应急池，收集消防废水和泄漏液体；

③负责消防物资的维护与取用；

④负责事故后污染场地洗消；

⑤将消防废水收集后转移至厂内废水站处理达标；

⑥发生突发环境事件后，根据事故现场情形正确佩戴个人防护用具，切断事故源；根据领导小组下达抢修指令，迅速抢修设备管道，控制事故，以防扩大。

3、预案分级响应条件
根据所发生事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。在危险化学品泄漏事故中，必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作。

表6.8-32   突发环境事故应急等级判定条件
	应急预案级别
	启动应急预案条件
	预案启动措施

	厂外级

应急预案
	重大危险源的事故、易燃易爆有毒物质重大泄漏、火灾、爆炸事故、造成人员严重中毒、烧伤、死亡事故
	启动讯响器

全厂紧急停车

全厂紧急撤离

应急队伍全部到位

	厂内级

应急预案
	一般危险源事故、易燃易爆有毒物质小量泄漏没有发生火灾事故、发生初起火灾第一时间已经扑灭的事故、人员轻伤事故
	生产区紧急停车、

生产部应急队伍到位

事故发生后可有生产部管理人员视具体情况下令预案降级和建议升级处理

	轻微级应急预案
	一般物质事故、单体设备、储槽事故、存在重大安全隐患需及时解决事件、有可能进一步扩大影响的事件
	全厂做好紧急处理准备


4、应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由建设单位委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对风险事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。为此本项目拟制定以下事故环境监测计划：

（1）物料泄漏造成大气污染情况：针对因火灾爆炸或其他原因产生的物料泄漏现象，考虑在发生事故的装置最近厂界及下风向厂界各设置一个大气环境监测点。

（2）根据发生事故的具体情况，可能增加或减少事故环境监测因子和频率。

5、应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
针对物料泄漏、废弃物排放失控的部位和原因，用提前准备好的沙袋、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施，启动相应的水泵，围栏，并对雨水沟和污水沟进行相应的切换，以防止污染范围进一步扩大；同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响。在事故处理过程中，要重点保护污水处理装置正常运行，一旦泄漏物料进入污水系统，将物料切入事故调节，以防受到污染物的冲击，造成超标排放。

另外项目需配备各类应急防护物资，如防护服、面罩、化学安全防护眼镜、呼吸器、应急灯等相关的救生装置若干，以应付突发性环境污染事故的处理需要。

6、人员紧急撤离、疏散
根据事故影响程度，预先制定相应的事故现场、站区邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对泄漏毒物的毒性，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

7、事故应急救援关闭程序与恢复措施
当泄漏源已有效控制，泄漏危险品的现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险品泄漏区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布公司危险品重大泄漏事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对站区进行恢复、重建工作。

8、应急培训计划
（1）生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训站区操作人员，发生危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（2）兼职应急救援队伍

对站区兼职应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为危险品事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

（3）应急指挥机构

邀请国内应急救援专家，就站区危险品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及的区域都能对本项目事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

9、同长子县宋村新兴产业集聚区应急资源和预案的衔接
长子县宋村新兴产业集聚区根据可能发生的突发环境事件的类型，提供和解决处置突发环境事件所需要的应急设施（设备），包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、废水收集池、各种型号水泵、阀门、应急监测仪器设备和应急交通工具等。

用于应急救援的物质，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资（如活性炭、焦炭、焦粉等），采用就近原则，备足、备齐，定置定位明确，能保证现场应急处理的人员在第一时间内启用。用于应急处置的物资，企业需同园区明确调用单位的联系方式，且调用方便、迅速。应急救援器材放置在各个储存场所的关键位置。

应急设施和物资至少包括以下内容：运输工具——消防车、应急值班车、装载机、吊车、推土机、救护车；监测仪器——多参数现场速测仪、气体采样器、可燃气体浓度检测仪；救援及防护物资——自给正压式呼吸器、隔热服、防化服、耐酸碱工作服、耐酸碱手套、安全帽、铁锹、水泥、编织袋、炉渣、沙子、焦粉、煤粉、活性炭等。

企业应急预案主要以企业发生突发环境事件的应急处置为主，若事件涉及的有害影响超出企业自身处置能力及发生流域级环境事件时，企业可先期进行处理，应急总指挥立即上报长子县宋村新兴产业集聚区，由园区领导启动《长子县宋村新兴产业园区突发环境事件应急预案》，企业配合园区处理突发环境事件。若发生事件影响较大，可以越级上报长子县人民政府，由政府领导启动《长子县突发环境事件应急预案》，企业要服从于政府突发环境事件应急预案的处置。

10、公众教育和信息
建设单位应负责对站区邻近地区开展公众教育、培训和发布本项目有关安全生产的基本信息，加强与周边企业、公众的交流，如发生事故，可以更好地疏散、防护污染。

6.8.15.4项目风险评价自查表
本项目风险评价自查表见表6.8-33。
表6.8-33    项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风

险

调

查
	危险物质
	名称
	乙醇
	甲醇
	乙炔
	七水硫酸锌
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	39.47
	39.59
	0.257
	210
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 >1000 人
	5km范围内人口数 <5万 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	 / 人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3(

	物质及工艺

系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10(
	10≤Q＜100□
	Q＞100(

	
	M值
	M1(
	M2□
	M3☑
	M4(

	
	P值
	P1(
	P2 □
	P3□
	P4(

	环境敏感程度
	大气
	E1(
	E2☑
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3(

	
	地下水
	E1□
	E2☑
	E3(

	环境风险潜势
	Ⅳ+(
	Ⅳ□
	Ⅲ(
	Ⅱ☑
	I □

	评价等级
	一级(
	二级(
	三级☑
	简单分析□

	风

险

识

别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险

类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法□
	其他估算法□

	风

险

预

测

与

评

价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX (
	其他□

	
	
	预测结果
	CO
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 410 m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 190 m

	
	
	
	SO2
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 360 m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 40 m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   /    ，到达时间  /   h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /   d

	
	
	最近环境敏感目标   /    ，到达时间   /  d

	重点风险防范措施
	见前述6.8.15.2小节

	评价结论与建议
	本项目需严格落实本报告书提出的各项风险防范措施，同时制定应急预案并定期进行演习，在落实好本报告的相关措施后，本项目的风险在可接受范围内


6.9生态环境影响分析

（1）陆域生态影响

本项目建设地位于企业现有厂区内，不新增用地。项目大气评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，为一般区域。项目建成后，企业拟采取一定的生态补偿措施，在厂内进行绿化，可维护项目周围生态环境。根据风险分析，本项目运营后环境风险事故有完善的应急体系，事故发生后可得到有效控制，且风险控制范围内无珍稀濒危野生动植物，风险事故间接造成的生态破坏属于可接受范围。

（2）水域生态影响

本项目不占用水域。生产废水经厂区内污水处理装置处理后再纳管排放，不排至周边水体。厂区内废水均能得到有效的收集和处理，基本不会对附近水生生态造成影响。根据地下水环境影响预测评价结果，本项目正常情况下不会发生废水、废液泄漏事故，影响区域地下水环境，结合现有地下水环境现状，可认为在切实落实各项地下水污染防治措施的基础上，本项目废水、废液不会对区域地下水环境造成明显影响，也不会因地下水污染造成污染，从而间接影响水生生态。本项目物料运输及固体废物运输期间，多采用罐车及全封闭厢式货车等汽车运输等形式，正常情况下不会造成物料泄漏。

综上所述，本项目建设不会对周边生态环境造成不利影响。

7环境保护措施及其可行性论证

7.1施工场地环境保护措施及其论证
施工期污染以扬尘废气和机械尾气、施工废水、机械和运输车辆噪声、建筑垃圾及弃土等固体废物为主，并可伴随着小部分水土流失。施工期应采取相应的防治措施，防止项目施工时造成环境污染。

7.1.1施工期大气污染防治措施
本项目采用商品混凝土，所需混凝土均外购，不在施工现场进行拌和。废气污染物主要为施工扬尘、施工粉尘（TSP）、施工机械废气、汽车尾气以及室内装修油漆废气。

为减少项目施工期扬尘的产生，建设单位主要采取如下措施来降低扬尘的产生：

1、围栏围挡：施工现场周边应设置符合要求的防尘围挡；
2、土石方工程防尘：在土地开挖、运输和填筑等施工过程中，遇到干燥、易起尘的土石方工程作业时，辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

3、建筑材料防尘：对施工过程中使用的砂石采用防尘布覆盖。

4、建筑垃圾的防尘：施工过程中产生的弃土、弃料及其建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒扬尘抑制剂、定期喷水压尘等防治措施，以防治风蚀起尘及水蚀迁移。

5、运输道路防尘：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用布遮盖严实。盖布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

6、施工道路防尘：施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设钢板或水泥混凝土，并辅以洒水、喷洒扬尘剂。

7、定时清扫现场。在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。必须配齐保洁人员。项目施工场地配备专职的保洁人员负责施工现场卫生管理工作。

8、不准现场焚烧废弃物。项目生活垃圾由市政环卫清运系统清运，建筑垃圾统一运输到当地指定的建筑垃圾堆放场地。所有垃圾分类存放，统一清运，不得在现场焚烧。

综上所述，施工单位应严格按照相关要求采取扬尘防治措施，加强施工场地管理和组织秩序，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。

7.1.2施工期地表水污染防治措施
1、加强对施工人员的管理，禁止工人将施工废水随意倾倒。在施工场地应设有简易沉淀池，工地周界设置排水明沟，收集施工泥浆水和地面径流水，施工废水经沉淀后回用，不外排；
2、各类施工材料堆放地应有防雨遮雨设施，建筑废料要及时清运；

3、机械冲洗废水经过集水、沉淀处理后，上清液回用于施工用水，沉渣委托其他单位定期清运填埋。

4、施工中挖填土方阶段，遇到雨天时会造成水土流失，水中悬浮物浓度升高，会造成周边地表水体悬浮物超标，水质浑浊。因此，在施工场地低洼处应设置雨水收集槽收集初期雨水。另外，施工单位应合理安排施工进度，遇有雨天时可停止施工。

5、禁止生活污水直接排放。厂区建有临时厕所，定期委托清捞后用于周边耕地农灌。

7.1.3施工期噪声污染防治措施
1、在建筑施工期间，必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标》（GB12523- 2011）中的标准和规定。合理安排施工时间，应避开居民休息时间（如周末、午休时间、夜间等）。

2、在施工时应加强环保措施，选择低噪声施工设备；加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态；建议建设单位在项目厂界和高噪声设备四周设置临时隔声屏或移动式隔声屏，尽可能减轻施工噪声影响程度和范围。

3、施工期间采取封闭式施工，合理安排施工时间，尽量避开居民区中午和晚间休息时间。

4、砂石等施工物料、土石方等的堆放、装卸点应远离周边的敏感点，可设置于地块中央，以减小装卸噪声对敏感点的影响。

5、对于运送建材、土方的车辆等移动声源，施工单位应保持车辆等技术性能良好，并合理安排运输线路、调度运输时间，减小对沿线声环境的影响。

6、加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置。

7.1.4施工期固废污染防治措施

1、施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少植被的破坏；平整场地时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置临时渣土堆放场。避免不必要的水土流失和生态变化。
2、施工过程中，要特别注意做好生态环境的保护工作，避免造成严重的水土流失现象。
3、对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。
4、并应注意避免雨季开挖施工。施工完毕，立即恢复植被或复垦；加强对施工人员的生态及环境保护教育。

5、施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化，缩短土地裸露时间，及时进行生态恢复。

6、为减少对植被的影响，在项目所在地采取植物措施绿化，补偿了建设项目造成的植被破坏，满足了城市绿化和美化要求。

7.1.5施工期环保措施论证

分析认为通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失量；同时通过实施相应的工程防范措施、水土流失防治措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

7.2运营期环境污染防治措施及可行性分析

7.2.1运营期大气污染防治措施
本项目运营期有废气排放的污染环节及相应的大气污染防治措施见下表。
表7.2-1  本项目各环节大气污染防治措施一览表
	车间
	工序
	污染物
	防治措施

	客户专属定制化设备制造车间（1#厂房、4#厂房）
	机加工
	金属颗粒物
	全封闭车间，集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒

	
	焊接
	烟尘
	全封闭车间，加强换气通风，移动式焊接烟尘处理器

	客户专属定制化设备制造车间（4#厂房）
	涂装
	VOCs（非甲烷总烃计）
	全封闭涂漆涂漆室+涂漆室整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒

	研发楼
	研发检测、实验
	VOCs（非甲烷总烃计）
	万向罩、通风橱，引入研发楼活性炭吸附净化处理后由楼顶排放

	甲醇、乙醇储罐
	清洗剂储存
	甲醇、乙醇
	地埋式储罐+二级回收系统（冷凝回收）


山西卓联锐科中试基地有限公司是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发、根据晶体成核动力学数据进行结晶器设计并配套生产装置的科技型公司。企业生产制造的结晶化设备，全部是根据客户需求定制的非标设备，企业生产的设备属于高附加值科技设施设备，根据企业的上述特点及同类型项目在其他地区的实际经营情况，企业定制化设备制造车间的生产规模较小，各类金属原料的机加工量不大。
根据企业提供的资料，项目装备制造所需的各类金属原料（外购的成品阀门、配件除外）年消耗量约为255t/a，金属原料在机加工过程中会产生一定量的加工粉尘，机加工粉尘主要为金属颗粒物和金属屑，其自身比重较大，部分大颗粒金属颗粒、金属屑沉降于设备四周，沉降于车间地面及设备周边的金属粉尘、金属屑企业定期安排人员清扫收集。除此之外，企业同时在主要产尘点上方安装集气罩，小颗粒的机加工粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，在此基础上，机加工粉尘不会对当地环境空气质量带来影响。
企业客户专属定制化设备制造车间涉及焊接工序，焊接过程中会产生少量的焊接烟尘，但由于企业的装备制造产能相对较小，焊接工作量及焊条消耗量均较小，故项目运营期产生的焊接烟尘量不大，企业配备移动式焊接烟尘处理器来处理焊接时产生的烟尘，焊接烟尘净化器用于普遍用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收工序，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口排出。
项目涂装涂漆室产生的油漆废气，企业通过活性炭吸附的方式来进行处理，废气由风机提供动力，负压进入活性炭吸附箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排气口，净化气体高空达标排放。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成分为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构，只是晶粒较小，层层不规则堆积。具有较大地表面积（500—1000m2/克）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。活性炭吸附净化装置是一种利用活性炭特有的吸附特性设计而成的环保设备。活性炭吸附净化装置主要用于过滤吸附各种废气中的异味成分，如化工有机废气、喷漆房废气、油墨废气、塑料加工废气等，这些废气中所含的各种有毒有害和有异味的气体均可被此装置吸附净化。
本项目装备制造产能较小，涂漆仅设备具备进行人工辊涂涂料，年消耗油漆量较小，有机废气产生量不大且浓度较低，结合技术可行性与经济性的考虑，本项目油漆废气采用“活性炭吸附”装置处理有机废气具有经济性和可行性，经过活性炭吸附处理的油漆废气由15m高排气筒达标排放，不会对项目所在地环境空气质量带来较大影响。
[image: image51.jpg]W& B

DHERIESK

bea: 1 T

HARBLIE
Bi





图7.2-1  项目涂漆车间结构及废气流向示意图（涂漆房尺寸5m×10m×4.5m）
项目研发楼各类研发试验、检测药品、试剂约143种，其中固态96种，年消耗量约为66.61kg，液态47种，年消耗量约为204L，研发楼各类化学药品、试剂主要用于对客户提供的样品进行监测化验以及对研发小试成功的结晶体进行检测，研发楼各类化学试剂、药品年用量很小，产生的有机废气量也十分微小，通过在检测室配备万向罩、通风橱等设施设备，可确保研发、检测、实验过程中产生的废气引入研发类配备的活性炭吸附净化系统，经活性炭吸附处理后经楼顶排风口排放，不会对项目所在地环境空气质量带来影响。
项目甲醇、乙醇储罐均为全地埋式储罐，储罐配备二级回收系统（冷凝回收），二级回收系统主要体现在卸料及贮存过程中。
1、卸料回收系统（一次回收）
一次回收，即卸料气相（即大呼吸废气）回收系统，罐车向储罐卸料过程中收集气相的方法和设备。企业对甲醇、乙醇储罐敷设回气管线、手动阀、快速接头，保证罐车在向每个储罐卸料时均可将产的甲醇、乙醇进行回收。一次回收是采取密闭措施，用一根软管将储罐上的呼吸阀同罐车相连接，形成一个回气管路。在罐车卸料过程中，罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的甲醇、乙醇通过管线回到罐车内，达到气相回收的目的，一次回收属于自然置换的形式，项目每个甲醇、乙醇储罐均配备一套气相回收装置。

2、贮存回收系统
二次回收系统即是指甲醇、乙醇气相排放处理装置，项目地埋式甲醇、乙醇储罐随大气压和气温变化产生正压时排放的气相。甲醇、乙醇气相通过管路进入二次回收装置内部进行冷却，把气态物料转化成液态物料送回储液罐中，经设备处理后的洁净尾气通过设备排气管排入大气。

冷凝回收工艺：“冷凝”法油气回收工艺是利用制冷技术，先将甲醇、乙醇逐级从常温冷却到-25~-110度左右（针对不同挥发气体可设定不同的冷凝温度），使甲醇、乙醇气体逐级液化回收。整机系统通过以上过程不断循环，从而达到气相连续冷却分凝回收。

制冷原理：利用多机复叠制冷技术，为甲醇、乙醇气体系统提供多梯度连续冷却。制冷系统工作时由压缩机排出的高温高压制冷剂气体进入冷凝器被冷凝成高压过冷液体，经膨胀阀节流降压变成低温低压的汽液两相混合物进入蒸发器，制冷剂在其内蒸发并吸收通过蒸发器的油气的热量，使流经蒸发器的气体得以降温，利用物质在不同温度下的蒸气压差异，通过降温使油气组分达到过饱和状态冷凝成液态直接回收，冷凝后的低浓度气体进入吸附系统吸附处理。同时制冷剂充分汽化后再被压缩机吸入压缩室进入下一轮循环。整机系统通过以上过程不断循环，从而达到气相连续降温回收的目的。

综上所述，本项目设置二次回收装置对甲醇、乙醇卸料、储存产生的废气进行回收处置，本项目运营过程中二次回收放空排放的废气（乙醇、甲醇）回收采用“冷凝回收”工艺，回收装置排放高度为4m，最大处理能力为2m3/h，经过上述系统处理后的甲醇、乙醇储罐排放在外的废气量十分微小，不会对项目所在地环境空气质量带来影响。
经分析，本项目各环节采取的废气治理措施可行。
7.3废水污染防治措施及可行性分析

7.3.1项目废水污染防治措施
根据工程分析可知，项目蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目冷却系统循环，定期补充，冷却水循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放。
综上所述，企业仅有少量生活污水排放，生活污水水质较为简单，经化粪池厌氧发酵预处理后可满足园区污水受纳水质要求，达标排入宋村产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。

7.3.2废水防治措施可行性
MVR蒸发水处理系统详解：
本项目企业本身就是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发结晶器设计并配套生产装置的科技型公司，企业根据自身中试、研发小试设备冲洗水的特点配套建设一套MVR蒸发结晶水处理设施，水处理原理是根据物质在水溶液中不同温度下存在不同溶解度的基本事实，通过蒸发除水或冷却降温的方式使水溶液产生过饱和度，在过饱和度的驱动下晶核产生并生长最终达到设计要求的晶体排除系统。

MVR蒸发器的工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩，温度、压力提高，热焓增加，然后进入换热器冷凝，以充分利用蒸汽的潜热。

MVR蒸发器的原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸汽，提高二次蒸汽的压力和温度，被提高热能的二次蒸汽打入加热器对原液再进行加热，受热的原液继续蒸发产生二次蒸汽，从而实现持续的蒸发状态。

[image: image52.jpg]FENEER




图7.3-1     MVR蒸发结晶器结构示意图
MVR技术的核心是将二次蒸汽的热会通过压缩提升其温度作为热源替代新鲜蒸汽，即外加一部分压缩机做功来实现循环蒸发。从而可以不需要外部鲜蒸汽，依靠蒸发系统自循环来实现蒸发浓缩的目的。这样，原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率。从理论上来看，使用MVR蒸发器比传统蒸发器节省60%—80%以上的能源，节省90%以上的冷却水。

工业废水处理中，MVR蒸发装置的蒸汽机通过机械压缩方法即涡轮增压的原理使空气得到有效压缩，形成机械能与动能。在较为封闭的容器内，相关装置通过加热与蒸发，可促进热力资源与电力能源之间的转化，由此解决能源消耗。

[image: image53.jpg]MR 205 - HAE 3N HAAS 4 KRS 5-WoRRRIN
SRR TR S AMAN O BARNN




图7.3-2   MVR蒸发工艺流程
如上图，在MVR系统中，预热阶段的热源由蒸汽发生器提供，直至物料开始蒸发产生蒸汽。物料经过加热产生的二次蒸汽，通过压缩机压缩成为高温高压的蒸汽，在此产生的高温高压蒸汽作为加热的热源，蒸发腔内的物料经加热不断蒸发，而经过压缩机的高温高压蒸汽通过不断的换热，冷却变成冷凝水，即处理后的水。压缩机作为整个系统的热源，实现了电能向热能的转换，避免了整个系统对外界蒸汽的依赖与摄取。

本项目各类中试结晶过程中产生的七水硫酸锌母液全部由总公司卓联锐科科技有限公司回收综合利用，甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠的结晶规模较小，母液产生量较小，企业通过配备的单釜蒸发结晶器全部蒸干母液，结晶出的带有杂质的晶体也交付总公司回收综合利用，企业MVR蒸发水处理系统处理的废水主要为中试结晶设备的冲洗水、纯水制备的浓水、研发楼研发试验设备前期冲洗水以及厂区收集的初期雨水，上述废水水质污染物浓度较低，水质较为简单，通过企业MVR蒸发水处理系统处理后全部蒸发冷凝为冷凝水，冷凝水水质较好，全部回收经过纯水制备系统二次处理后回用于中试结晶原料的调配，企业可实现废水的资源化利用。
7.3.3处理能力匹配性
根据企业提供的资料，项目配备的MVR蒸发水处理系统处理能力为1m3/h，企业MVR蒸发水处理系统处理的废水主要为中试结晶设备的冲洗水、研发楼研发试验设备前期冲洗水以及厂区收集的初期雨水，根据工程分析及水平衡内容计算可知，上述需处理的废水水量为5798.65t/a，废水量占企业MVR蒸发水处理能力的81%，企业污水处理系统尚余存量，因此，本项目污水处理系统能满足本项目废水的处理量。
7.4地下水污染防治措施

本项目对地下水的保护主要是防止有害污染物渗入地下水。影响地下水渗入的因素主要分为人为因素和环境因素两大类（人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度）等。

（1）防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）和《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

③污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

④应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）防渗方案及设计

①防渗区域划分及防渗要求

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。

②主动防渗漏措施

输送污水压力管道采用地上敷设或架空管道，所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

加强宣传教育和管理，防止人为因素造成对排污管线的损害；加强排污管线的巡视及维修，减小污水管网发生事故的概率。

厂区路面、车间地面均铺设混凝土，做好地面硬化；同时做好收集系统的维护工作，防止废水渗入地下水。

（3）地下水监控

定期对地下水环境进行监测，委托具有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开，每年公开一次。

因此在厂区污水处理站下游设1口监测井，监测项目为氨氮、耗氧量。企业在运营过程中应认真落实跟踪监测的工作，专职人员应编写地下水环境跟踪监测报告，报告中的内容应包括：地下水跟踪监测的数据（污染物种类、数量、浓度），生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录。跟踪监测计划见表7.4-2。
表7.4-1   地下水环境跟踪监测计划表
	点位
	功能
	监测因子
	监测层位
	监测频次

	厂区内污水处理站下游
	跟踪监测井
	氨氮、耗氧量
	浅层地下水
	1次6个月


建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在厂区内张贴出来，公告板应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。信息公开的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。
由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每6月1次的地下水跟踪监测职责，运营期的地下水保护目标应定为氨氮监测浓度≤0.5mg/L、耗氧量监测浓度≤3mg/L。如果在跟踪监测的过程氨氮检出浓度大于0.5mg/L，耗氧量检出浓度大于3mg/L则有可能说明污水发生泄漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水泄漏事故。应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。
7.5固废污染防治措施

国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置，这也是我国处置一般固体废物的基本原则。

7.5.1固废产生和处置

本项目固废污染物性质和处置情况如表7.5-1所示。

表7.5-1  本项目固废处置情况一览表

	序号
	固体废物

名称
	生产工序
	形态
	属性
	危废编号
	预测产生量（t/a）
	利用处置方式
	是否符合环保要求

	1
	金属边角料
	机加工
	固态
	一般固废
	/
	13.964
	外售物资单位综合利用
	是

	2
	废砂纸
	打磨
	固态
	一般固废
	/
	0.05
	
	是

	3
	废反渗透膜
	纯水制备
	固态
	一般固废
	/
	0.001
	设备厂家定期更换回收再利用
	是

	4
	废涂装废物
	涂装
	固态
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.1
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	是

	5
	废活性炭
	废气处理
	固态
	危险废物
	HW49（900-039-49）
	0.657
	
	是

	6
	MVR废水处理结晶盐
	水处理
	固态
	危险废物
	HW49（772-006-49）
	3.68
	
	是

	7
	实验室废物
	研发、检测
	固态
	危险废物
	HW49（900-047-49）
	0.2
	
	是

	8
	实验室废液
	
	液态
	危险废物
	
	2.161
	
	是

	9
	废乳化液
	机加工
	液态
	危险废物
	HW09（900-006-09）
	0.2
	
	是

	10
	生活垃圾
	职工生活
	液态
	一般固废
	/
	24
	当地环卫部门统一清运处理
	是


7.5.2贮存场所（设施）污染防治措施

（1）收集
各类固废分类收集，不得相互混合。建立全厂统一的固废分类收集制度，生活垃圾与工业固体废物，一般工业固体废物与危险废物不得混合。

（2）暂存
企业拟在2#号厂房（装备制造库房）内设置100m2一般固废暂存库，库房能够容纳厂区所产生的一般固废，并配备必要的安全设施，如围栏、标识牌等，库房内根据不同类型的固废进行分类和分区存放，以便于后续的处理和处置，一般固废在贮存期间需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，严禁造成二次污染。
企业在研发楼东南角设置危废暂存库，危废暂存库应按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，做好“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

①危险废物堆放及防渗和渗漏收集措施

A．为防泄漏，危险废物需按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，分类、分区堆放于危废仓库内，不得露天堆放，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，鉴于项目危废仓库空间建议盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
B．危废仓库基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10—7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10厘米/秒。
C．危废仓库地面衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
②贮存容器要求
应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；装危险废物的容器上必须粘贴符合规范的危废标签。
③危废贮存设施的运行及管理
A．每个危废堆间应留有搬运通道，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，不得将不相容的废物混合或合并存放。
B．落实危险废物台账制度和转移联单制度。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和转移联单在危险废物处置后应继续保留三年。
C．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
D．泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。

E．危废仓由有专人进行管理。
F．危险废物贮存设施都必须按危险废物识别标志牌、标签等按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置警示标志。
危险废物标签的内容要求：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码；危险废物贮存分区标志的内容要求：应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样；应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向；危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息；危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整；危险废物贮存、利用、处置设施标志（本项目仅涉及贮存）：应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求；应以醒目的文字标注危险废物设施的类型；应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式；宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。

危险废物标签参考样式见下图：

	[image: image54.png]ek R

BEARR:

BEHEF:

B

[ s

EBAS:

AEES

R

EREM:

BFIARE:

P/

BRAMBRLR:

FERM:

BER:

it





	说  明

1、危险废物标签尺寸颜色

最小尺寸：100×100mm

颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色
字体：黑体字

字体颜色：黑色

2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
3、使用于：容器或包装物明显处


危险废物贮存分区标志牌参考样式见下图：
	[image: image55.png]BREYRE S EiRS

=

T
@ ensa wamean





	说  明

1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色
2、字体：黑体字
3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm
4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。


危险废物暂存库标志牌参考样式见下图：
	[image: image56.png]



	[image: image57.png]




	说  明

1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色；
2、字体：黑体字
3、标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入900×558mm
4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。
5、可采用横版或竖版的形式


G．建设单位应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

H．建设单位应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

I．危险废物应及时转运；转运车辆应封闭，且标有特殊标志；转移危险废物时，必须按照规定填写电子危险废物转移联单，严格落实《危险废物转移管理办法》的要求，按当地环保部门规定的转移路线进行转移。

危险废物均应考虑收集措施（分类收集、及时清运等），处置方式以外委处理为主，在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。项目产生的各类危险废物均交由有资质的单位回收处置，在实际产生前应与有资质的单位签订回收处置协议。

④危废环境应急要求

A．建设单位应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

B.．建设单位应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

C．相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表7.5-2。

表7.4-2  危险废物分析结果汇总表

	序号
	贮存场所（设施）

名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	1
	危废仓库
	废涂装废物
	HW49
	900-041-49
	研发楼一楼东北角
	20m2
	专用包装物或者密闭的容器内
	占地面积20m2，层高3m，容积60m3，最大贮存能力约10t
	6个月

	2
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	

	3
	
	MVR废水处理结晶盐
	HW49
	772-006-49
	
	
	
	
	

	4
	
	实验室废物
	HW49
	900-047-49
	
	
	
	
	

	5
	
	实验室废液
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	废乳化液
	HW09
	900-006-09
	
	
	
	
	


7.5.3运输过程的污染防治措施

（1）厂区内运输：本项目要求厂区内运输必须将先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。
（2）危废外运过程
①按照《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）的有关规定，同时根据危险废物特性和数量选择适宜的运输方式，运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证，驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
②危险废物转移实行转移联单管理制度，建设单位应建立固体废物台账管理，对每次固体废物进出厂区时间、数量设专人进行记录以及存档，并向环保部门申报。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

7.5.4污染防治措施论证

本项目一般工业固体废物宜优先资源化利用，不能资源化利用时应按照GB18599 规定处置。
本项目危险废物应委托有资质的单位进行利用处置。产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程应满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，并通过全国固体废物管理信息系统报送相关信息。危险废物转移过程执行《危险废物转移管理办法》。
7.6噪声防治和控制对策

根据项目实施情况，为使项目实施后厂界噪声达标，建议采取以下措施：

7.6.1设备噪声的控制
①在设备选型和采购时，尽量采用较先进、低噪声的生产设备；平时加强对生产设备的保养和维护。
②车间合理布局，重视总平面布置。对于某些设备运行时，由于振动产生的噪声，可考虑对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声；对于属于空气动力产生噪声的设备，在设计时将在风机吸气口装设消声过滤器：厂房采用吸声隔墙和隔声门等进一步降低各种机械设备的噪声，减少对周围环境的影响。
③对经常接触高噪声源的劳动人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞等。
④车间四周加强绿化，可在围墙上种植藤本植物。
7.6.2传播途径控制
①对生产车间进行降噪设计，如车间窗户改为双层隔音窗户等。
②日常生产车间关闭门窗生产。
7.6.3日常管理要求
①定期检查设备，加强设备维护，及时添加润滑油，使设备处于良好运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染，做到文明生产。
②为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。
7.6.5厂界噪声可达标性分析
通过降噪措施后，噪声源声级可大大降低，厂界噪声贡献值叠加背景值后的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），项目采取的降噪措施可行。
7.7土壤污染防治措施

本项目对土壤的保护主要为防止有害污染物泄露地面漫流、废气排放沉降影响。影响土壤环境的因素主要分为人为因素和环境因素两大类（人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度）等。

（1）控制措施

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、罐区、危废仓库采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。

②过程防控措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，委托资质单位合理处置；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（2）防渗方案及设计

结合地下水防渗要求，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。根据本项目特点，防渗区域划分及防渗要求见地下水污染防治措施中表6.4-3。
7.8污染防治措施汇总

该项目的污染防治措施见表7.7-1。
表7.7-1  污染防治措施一览表

	内容

类型
	主要内容
	预期治理效果

	废水
	1、排水采用雨污分流；

2、蒸汽冷凝水全部集中收集与冷凝水暂存池，全部回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。
3、冷却系统循环冷却水循环使用，仅定期补充，不外排；
4、纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、研发实验室实验设备、器皿前期冲洗水，厂内初期雨水集中收集后经企业自建的MVR蒸发水处理系统蒸发处理，不外排；
5、企业职工生活污水经化粪池预处理达标纳入园区污水管网（DW001），最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放；


	项目可实现雨污分流，清污分流，蒸汽冷凝水全部由企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原料液调配，不外排；纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、实验室设备、器皿后期（二次以后）冲洗水、初期雨水经企业MVR蒸发处理系统处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排，项目除生活污水外，无其他生产废水排放，企业生活污水经化粪预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准后纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排环境，蒸汽冷凝水返回纯水制备系统二次处理后用于中试结晶原料液调配的部分，回用标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水水质标准

	废气
	机加工工序在全封闭的车间内进行作业，加强车间通风，机加工金属粉尘+集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001）；
焊接工序在全封闭车间内进行作业，加强车间通风，焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器处理后排放；
企业设置单独的涂装涂漆室，涂漆室采用整体集气方式，涂装过程产生的油漆废气经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）；
企业研发楼研发、检测、实验过程产生的少量有机废气经万向罩或通风橱收集后引入研发楼活性炭吸附系统处理后由楼顶排放；
中试车间在甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置；
6、企业甲醇、乙醇储罐为全地埋式双层储罐，原料贮存配备二级回收冷凝系统
	机加工车间排气筒满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”相应限值要求；

涂装车间排气筒满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》的通知中的“工业涂装”相关限值要求；

企业厂内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值的要求；

厂界颗粒物、甲醇储罐甲醇呼吸后回收装置排放口及厂界甲醇无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”相应限值要求；

	地下水及土壤
	清污分流；做好厂内的地面硬化防渗，厂区内应对不同生产区域设置分区防渗；污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理；危废仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。
	防止地下水和土壤污染

	噪声
	在设备选型上选择低噪声设备，优化平面布置。采取一定的隔声降噪措施，对风机、搅拌设备、泵类设隔声罩，风机类设备的进出口管道设消声器，大型高噪声设备加装防震垫片，加强生产管理，及时维护，加强操作规范，以减小噪声。加强绿化，有利于进一步降低噪声源强。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固废
	建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。各类废物收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置，放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。危险废物暂存于专门的危废仓库内，定期委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。
	实现资源化、减量化、无害化

	事故应急措施
	1、废水应急设施。设置事故应急池1个，总容积≧208m3，事故应急池平时空置，与废水处理系统相连。

2、化学品泄漏风险防范措施。化学品应严格按照不同原料的性质分类贮存，对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。同时，贮存场所附近须备有消防栓、灭火器等消防设施以及干砂、活性炭等堵漏物资。液体化学品四周必须设置围堰，地面及四周做防腐处理，防止泄漏液进入污水处理站或土壤。危化品仓库内安装有毒有害物质泄漏报警装置。

3、末端处置风险防范措施。加强对废水、废液收集、贮存、处理设施的运行管理，杜绝泄漏事故的发生。加强对废气治理设施的运行管理，定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。

4、事故处理伴生污染处置措施。在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水都应纳入事故应急池，消除安全隐患后视情况作处理排放或交由有危险废物资质单位处理。

5、火灾爆炸风险防范措施。建设单位应配备必要的消防应急措施，加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行。

6、配备足量的应急物资，建立全厂应急体系。

7、建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。
	加强事故防范


8环境影响经济损益分析

8.1环境保护投资估算

本项目废气、废水处理设施在依托现有基础上需新建，固废治理设施依托现有。

本项目环保设施投资情况见表8.1-1。

表8.1-1  本项目环保设施投资一览表

	序号
	类别
	设施内容
	费用（万元）

	1
	废水
	MVR蒸发水处理系统、初期雨水收集池、事故水池
	50

	2
	废气
	布袋除尘器、移动式焊接烟尘处理器，活性炭吸附箱、万向罩、通风橱等
	25

	3
	固废
	一般固废清运处理、危险固废委托处置
	10

	4
	噪声
	降噪设施
	2

	5
	地下水
	罐区、危废间、废水收集池等地面防渗措施、围堰等
	15

	6
	土壤
	
	

	7
	其他
	风险防范措施
	5

	合计
	107


8.2环保投资比

环保投资合计107万元。本次项目总投资5500万元。环保投资约占固定资产投资的1.9%。

8.3社会效益

本项目的建设，是一个实现科技成果转化的平台。项目实施后，有利于推动长子县宋村新兴产业集聚区创新发展、持续发展。此外，本项目的建立可为省内外有需求的客户提供含盐废水资源化处理路线和结晶化工艺路线技术和设备，可为客户提升产品质量，节约能效成本，降低污染排放，提升生产效率，为客户提升整体的行业竞争能力。同时为对当地群众提供了就业机会，提高了当地人民生活水平。因此，本项目的建设具有良好的社会效益。

8.4环境效益
拟建项目采用一系列环保措施后，各项废气经处理后排放，大幅度削减了污染物的排放，有效减轻了因拟建项目建设而带来的大气污染负荷。废水可实现无生产废水外排，生活污水经处理后能达到相应标准纳管排放，噪声治理达标，固体废物得以回收利用或妥善处理，维持了项目所在区域的现有环境质量，避免了因项目建设带来生态环境质量的破坏。

尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位应在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。
8.5结论
总体来说，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本工程环境影响导致的环境损失远小于拟建项目带来的经济效益和社会效益，拟建项目的建设将带来可观的广泛的社会效益和经济效益，在环境保护方面也是可以接受的。本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展作出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。

因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。
9环境管理与监测计划

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）关于强化建设项目环境管理和监测的规定，环境管理应按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求以及应向社会公开的环境信息内容；包括给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求：提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求：明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。
9.1环境管理

9.1.1建立环境管理体系
环境管理有助于指导和监督项目的环保工作，掌握污染源动态及其缓减措施和实际运行效果，使企业的生产活动符合环境法规的要求。环境管理体系建立和完善步骤如下：
[image: image58.png]WA

BB R SRR ST

V

IR E ARALEL bR

5 SRy A B

R
4R, &
TR
HEHL,
Hiz. 1
[NEC

SR H bR





图9.1-1  环境管理体系建立和完善步骤图
按照我国环境管理体系已颁布的系列标准（GB/T24001，24004、24010、24011~24012），环境管理体系应在企业对环境所承担的责任和义务的环境方针指导下，以国家环保法规和各项规章制度为准绳，制定出在一定时期要实现的环境目标和分解指标，明确从企业最高领导到一般员工的环境职责，以及实现环境目标的具体实施方案。根据上述建立、完善环境管理体系的要求，该工程应重点从以下几个方面来建立、完善环境管理体系和目标：
1、生态环境管理：项目实施过程中应严格落实生态环境保护措施，减少对现有生态环境的损害，加大生态恢复力度，提高区域生态环境质量；
2、水环境管理：以保持区域水环境功能和改善水环境质量为目标，建立节水、废水处理及重复、循环利用管理制度；
3、大气环境管理：制定工程废气控制方案；降低废气对区域环境空气质量的影响，不降低区域环境空气质量功能；
4、噪声管理：落实工程产噪生产设备降噪措施，实现厂界噪声排放符合国家相关排放标准，确保不出现噪声扰民现象；
5、固体废物管理：工程所有固废规范存放，处置合理，不对环境造成污染或安全隐患；
6、环境风险管理：落实项目环境风险防范措施和安全生产责任制，确保区域环境安全；
7、环境目标考核管理：建立项目环保管理网络，明确各部门职责，健全并实施环境管理目标考核制度。
8、环境信息公开管理：按照各级环保部门的管理要求，及时公开项目环评、竣工保护验收、污染物排放情况等环境信息，自觉接受社会监督。
9.1.2健全环境管理机构
健全环保管理机构，企业环境管理机构的主要职责有：组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。参加本厂环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。每季度对全厂各环保设施运行情况全面检查一次。对企业生产过程中废气、工艺设备及公用设施排放的废水、固体废物的收集、贮存等设施进行监督、管理，并保证废水处理后的达标排放。

为加强拟建项目的环境管理、环境监测计划等工作，评价建议项目建设单位成立环境管理机构，配备1~2名专职人员从事环保管理工作，并在污染较严重的生产工段或环节配备相应的兼职环境管理人员或环境保护员，贯彻执行并监督落实各项环境管理制度和措施，确保各类环境管理目标顺利实现。
9.1.3环境管理内容和任务
9.1.3.1施工期环境管理
1、控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝不文明施工；
2、建设单位与施工企业签订施工合同，明确责任；
3、指导和监督检查施工“三废”及噪声治理工作，使环境污染及生态破坏程度降至最小；
4、参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能规范建设、正常运行。
9.1.3.2运营期环境管理
1、遵守国家、地方有关法律法规以及其他相关规定，结合该项目工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。
2、建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计、编制污染物排放数据报表并存档。
3、对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。
4、做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，增强全员的环境保护意识，加强环境法制观念。
5、加强环境风险防范和环境应急管理，建立污染物非正常排放的应急响应制度和处置措施，将非正常排放的影响降至最低。
6、加强生产安全管理，做好防火、防自然灾害的日常管理工作及安全应急处理，避免发生次生环境灾害。
7、接受并配合地方环境保护主管部门对工程废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外污染事故与纠纷。
9.1.4环境信息公开情况及管理要求
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，项目建设单位在建设期、运营期应主动向社会公开项目的建设情况、采取的污染防治措施及运行情况。污染物排放达标情况、环境风险防范措施落实情况以及企业环境管理情况等环境信息。
9.1.4.1环境影响评价信息公开情况
本项目环境影响报告书编制过程中，项目建设单位按照要求主动公开了项目环境信息，并组织开展了公众参与活动，及时向社会公开了工程基本情况、拟选厂址及周边主要环保目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、评价结论要点、公众参与的途径方式等信息；让更多的人认识了解项目，以及项目建设可能引起的环境问题，征得公众的支持，促进项目建设过程中的环境保护工作和区域经济的可持续发展。
建设单位开展环境信息公开及环评公众参与方式主要是在相关网站、当地公开发行的报纸等媒体，公开项目环境信息、环评报告书全本及公众意见表、提出意见的方式、途径等。在项目环境信息公开及征求意见期间，建设单位及评价单位未收到公众提出反对项目建设的意见。
9.1.4.2企业环境信息公开方式内容
项目运行期，企业应按照当地环保部门要求，在相关公开网站及平台对企业环境信息进行公开，公开内容应包括：项目基本情况、运行情况、环境管理情况、污染防治设施建设及污染物排放情况、环境风险防范措施落实情况及执行环境管理制度情况等，主动接受社会监督。
9.1.4.3项目环境信息公开主要内容及环境管理要求
本次项目主要为结晶工艺研发、中试，运行期使用原辅材料涉及的化学品主要为研发实验药剂、中试结晶原料、作为清洗剂的甲醇、乙醇以及装备制造中涉及涂装的油漆涂料等，项目主要消耗水、电、蒸汽等资源能源，运行期主要产生废水、废气、噪声及固体废物等。
建设项目主要信息公开内容及环境管理要求、项目污染物排放清单及相关环境管理要求见下表。
表9.1-1  建设项目主要信息公开内容及环境管理要求
	公开类别
	公开内容
	管理要求

	项目概况
	项目名称
	山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目
	依法公开

	
	行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展

C3544制药专用设备制造
	

	
	建设单位
	山西卓联锐科中试基地有限公司
	

	
	建设规模
	年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年，进行原料药（甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠等）结晶工艺研发中试185t/a，进行医药级七水硫酸锌原料药中试4000t/a
	

	
	建筑面积
	项目建设完成后厂区内总建筑面积14600.96m2
	

	
	总投资
	5500万元
	

	
	生产工艺
	研发、小试：收取样品—检测化验—客户沟通获取需求—设计工艺路线—小试实验—收集数据—提交成果；

中试：收取结晶原料—原料液纯水调配—MVR结晶中试收集中试数据—结晶包装—交付客户或总公司—设备清洗—进行下批次中试；

装备制造：金属物料机加工—焊接—组装—清洁—压力测试—外部局部涂装—交付客户
	

	工程组成
	主体工程
	1号装备制造车间（1#厂房）：单层砖混结构，建筑面积1400m2，主要功能为装备制造；

2号装备制造车间（4#厂房）：单层砖混结构，建筑面积1490m2，主要功能为装备制造，本次建设期间拟在车间内设一间50m2油漆涂装间；

中试车间（3#厂房）：单层砖混结构，建筑面积1400m2，主要功能为企业结晶中试生产和纯水制备车间；

控制室（5#厂房）：单层砖混结构，建筑面积280m2，主要为设备控制及监控室
	按照项目设计方案及环评文件建设，并依法公开建设情况

	
	储运工程
	设备库（2#厂房）：单层砖混结构，建筑面积1000m2，主要功能为制造装备暂存库房；

原料、母液储罐区：半埋地结构，共建设9个储罐，其中6个容积为150m3的原料储罐，3个容积为100m3的母液储罐；

危化品储罐：全地埋式结构，共建设4个储罐，其中2个容积为50m3的甲醇储罐，2个容积为50m3的乙醇储罐
	

	
	公用工程
	给水：由市政供水管网供给
	

	
	
	排水：雨污分流，清污分流，项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。
	

	
	
	供电：由长子县电力局供给
	

	
	
	供热：本项目采暖由长子县集中供暖网络提供，生产所需蒸汽由潞光电厂专用供汽管道直输企业厂区
	

	
	环保工程
	废水：
1、排水采用雨污分流；

2、蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

3、冷却系统循环冷却水循环使用，仅定期补充，不外排；

4、纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、研发楼实验设备、器皿前期冲洗水，厂内初期雨水集中收集后经企业自建的MVR蒸发水处理系统蒸发处理，不外排；

5、企业职工生活污水经化粪池预处理达标纳入园区污水管网（DW001），最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放；
	

	
	
	废气：
1、机加工工序在全封闭的车间内进行作业，加强车间通风，机加工金属经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）；

2、焊接工序在全封闭车间内进行作业，加强车间通风，焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器处理后排放；

3、企业设置单独的涂装涂漆室，涂漆室采用整体集气方式，涂装过程产生的油漆废气经活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）；

4、企业研发楼研发、检测、实验过程产生的少量有机废气经万向罩或通风橱收集后引入研发楼活性炭吸附净化系统处理后楼顶排放；

5、中试车间在甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置；
6、企业甲醇、乙醇储罐为全地埋式双层储罐，原料贮存配备二级回收冷凝系统
	

	
	
	噪声：基础减震+厂房隔声+距离衰减
	

	
	
	固废：一般固废暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；危险固废暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位合理处置；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理
	

	
	
	风险：建设不小于208m3的应急事故池一座，全厂做好分区防渗工作
	

	原辅材料
	研发楼研发、小试
	

	
	各类研发试验、检测药品、试剂约143种，其中固态96种，年消耗量约为66.61kg，液态47种，年消耗量约为204L，具体品种及用量见前文表4.2-1。
	依法公开使用情况

	
	结晶中试
	

	
	七水硫酸锌
	4360t/a
	

	
	医药甘氨酸
	120t/a
	

	
	医药甘露醇
	35t/a
	

	
	医药葡萄糖酸钠
	30t/a
	

	
	甲醇
	50t/a
	

	
	乙醇
	50t/a
	

	
	客户专属定制化设备制造
	

	
	碳钢板
	100t/a
	

	
	304不锈钢板
	150t/a
	

	
	钢管
	500m
	

	
	法兰
	400片/a
	

	
	弯头
	400个/a
	

	
	三通
	100个/a
	

	
	油漆（含稀释剂）
	825L/a
	

	
	304埋弧焊丝
	0.1t/a
	

	
	不锈钢焊条
	0.15t/a
	

	
	氩气
	200L
	

	
	氧气
	200L
	

	
	乙炔
	400L
	

	
	二氧化碳
	200L
	

	
	乳化液
	100L
	

	环境管理信息
	环保措施
	项目采取的环保措施及运行参数
	依法公开

	
	污染物排放
	排放污染物种类、排放浓度和总量指标，执行的环境标准等
	

	
	排污口信息
	排污口位置、编号及规范化建设情况等
	

	
	环境监测
	制定环境监测计划，公开监测结果
	

	
	环境管理制度
	建立环境管理机构、制定环境管理制度、建立环境管理台账
	

	
	环保资金保障计划
	各类环保投资107万元，确保环保资金落实到位
	

	
	环评及验收
	依法办理环境影响评价审批及项目竣工验收手续
	

	信息公开方式
	相关公开网站及环保部门信息公开平台等


表9.1-2  建设项目污染物排放清单及管理要求一览表
	污染因素
	产生环节
	污染物
	主要污染物排放情况
	治理措施
	处理效果、执行标准或拟达到的要求

	
	
	
	有组织
	无组织
	
	

	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（k/h）
	排放浓度
	排放量（t/a）
	排放速率（k/h）
	
	

	废气
	机加工
	颗粒物
	0.024
	0.02
	2.0
	0.135
	0.113
	全封闭车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	焊接
	颗粒物
	/
	/
	/
	少量
	/
	全封闭车间+焊接烟尘处理器
	

	
	研发、小试
	VOCs（非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	少量
	/
	万向罩/通风橱+引入楼顶排放
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）

	
	涂装
	VOCs（非甲烷总烃计）
	0.039
	0.065
	13.0
	0.011
	0.018
	全封闭涂漆涂漆室+车间整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	

	
	中试（甲醇、乙醇清洗）
	甲醇、乙醇（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0..04
	0.4
	甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	甲醇、乙醇贮存
	
	/
	/
	/
	0.004
	0.0007
	全地埋式储罐+二级回收系统
	

	废水
	纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、研发设备、器皿后期冲洗水、初期雨水
	CODCr、BOD5、SS、石油烃等
	水量5798.65t/a
	MVR蒸发水处理系统蒸发处理
	满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）水质标准回用，不外排

	
	蒸汽冷凝水
	/
	水量11077.65t/a
	全部返回经企业纯水制备系统二次处理后回用于中试结晶原料液调配
	不外排

	
	循环冷却水
	含盐量
	年补充量5765t/a
	定期补充，循环使用
	不外排

	
	生活污水
	COD、氨氮
	废水量3456t/a
	生活污水经化粪池预处理后达标排入集聚区污水管网，送长子县城东污水处理厂处理
	满足《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准后纳管排放

	噪声
	生产设备
	等效A声级
	隔声、减震、车间合理布局、距离衰减
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	一般固废
	金属边角料
	13.964t/a
	外售物资单位综合利用
	资源化、减量化、无害化

	
	
	废砂纸
	0.05t/a
	
	

	
	
	废反渗透膜
	0.001t/a
	设备厂家定期更换回收再利用
	

	
	危险固废
	废涂装废物
	0.1t/a
	暂存于危废暂存间，定期委托资质单位合理处置
	

	
	
	废活性炭
	0.657t/a
	
	

	
	
	MVR废水处理结晶盐
	3.68t/a
	
	

	
	
	实验室废物
	0.2t/a
	
	

	
	
	实验室废液
	2.161t/a
	
	

	
	
	废乳化液
	0.2t/a
	
	

	
	生活垃圾
	24t/a
	当地环卫部门统一清运处理
	


9.2排污口规范化整治内容
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。
按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕124号）文件的规定，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。此建设单位在投产时各类排污口必须按照国家和省的有关规定进行规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理设施同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。规范化整治具体如下：
1、废气排放口
废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
2、废水排放口
项目2个废水排放口（生活污水和雨水）附近醒目处需各树立一个环保标志牌。在项目设计时应预设采样口或采样阀，采样口或采样阀的设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。
3、设置标志牌
废气排气筒、废水处理区、罐区、危化品储存区、固废暂存场所、高噪声源等设施附近醒目处均应树立相应的环保图形标志牌。各类池槽应设置提示式标志牌。标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围有建筑物，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。
4、排污口管理
建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况等。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监察部门同意并办理变更手续。
5、环境保护图形标志
在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，动形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB155621-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护动形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见下表。
表9.2-1  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image59.png]



	[image: image60.png]



	废水排放口
	废水向水体或污水收集管网排放

	2
	[image: image61.png]



	[image: image62.png]



	废气排放口
	废气向大气环境排放

	3
	[image: image63.png]



	[image: image64.png]



	一般固废废物
	一般固体废物贮存、处置场所

	4
	[image: image65.png]¢




	[image: image66.png]



	噪声排放源
	噪声向外环境排放

	注：危险废物标牌设置图形详见前文7.5.2贮存场所（设施）污染防治措施小节内容。


9.3环境监测计划
9.3.1环境监测计划的重要性和必要性
通过对建设项目实行全过程的监控，能够全面掌握工程在施工期和营运期及服务期满后对环境造成污染影响的程度和范围。通过对环境监测或调查数据的统计分析，可以准确判定建设项目废气、废水、噪声等污染物排放是否符合国家或地方规定的标准要求，能否实现清洁生产和污染减排目标；同时也是对项目污染治理设施运行性能优劣的检验，能够帮助企业及时发现污染治理设施存在的问题并有针对性地进行改造和完善，从而进一步优化项目环境污染防治技术，保证建设项目污染治理设施运行效果，改善和提升区域环境质量。
9.3.2环境监测重点
本工程因施工期规模和时间均较短，在加强施工期环境管理、严格落实施工期环境污染防治措施的情况下，对周围环境的影响较小；因此，工程施工期不进行有关的环境监测工作。根据工程实际情况，项目环境监控重点是对运行期废水、废气、噪声等环境污染因素的监测和周边环境质量的监测。
9.3.3环境监测计划和工作内容
本工程项目日常环境监测工作由项目建设单位委托具备环境监测资质的监测单位承担；参考《排污单位自行监测指南 涂装》（HJ1086-2022）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等相关文件内容及要求，本项目营运期环境监测计划见下表。
表9.3-1  项目运营期污染源监测计划一览表
	污染源监测类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准
	监测技术要求

	废气
	有组织
	颗粒物
	DA001排气筒
	1次/年
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）
	各监测项目按国家规定的监测方法和技术规范进行监测

	
	
	非甲烷总烃
	DA002排气筒出口
	
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）
	

	
	无组织
	VOCs
	厂界外1m处，上风向1个点位，下风向3个点位
	1次/半年
	
	

	
	
	甲醇、TSP
	
	1次/半年
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）
	

	
	
	VOCs
	涉涂漆车间门窗处
	1次/年
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）
	

	废水
	废水排放口
	流量、pH、CODCr、BOD5、氨氮
	DW001
	1次/年
	COD、氨氮、总磷和含盐量指标达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）二级标准要求，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准
	

	
	雨水排放口
	pH、悬浮物
	雨水排放口
	1次/日*
	/
	

	噪声
	厂界噪声
	昼、夜厂界噪声值
	四周厂界外1m处
	1次/季度
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	

	地下水
	环境质量
	耗氧量、氨氮
	厂区下游设1个点位
	1次/6月
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准值
	

	土壤
	土壤环境
	（GB36600-2018）常规45项、石油烃
	罐区范围布设1个柱状样、一个表层样
	1次/3年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值
	

	注1：按照《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求，自动监测设备不能正常运行期间，应按要求开展手工监测并将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不超过6h。
注2：雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间每日至少监测1次pH值，如pH值超标，应尽快分析原因，并补充监测本表中相应的污染物。


9.3.4环境监测管理
1、监测人员应培训上岗或在当地环境监测部门指导下工作；
2、监测数据应具有代表性、完整性、精密性、准确性和可比性；
3、建立原始记录、检测分析报告及试验数据档案；
4、取得的各种数据应有专人保管，原始记录应保存一年，监测分析数据及试验数据应长期保存；
5、数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报。
9.4建设项目竣工环境保护验收内容
按建设项目竣工环境保护验收管理规定，本工程投入正式运行前，建设单位应进行建设项目竣工环境保护验收工作，同时提交环境保护竣工验收报告。
工程竣工环境保护验收内容见下表。
表9.4-1  建设项目竣工环境保护验收内容一览表
	类别
	污染源
	治理措施
	验收标准

	
	
	
	

	
	
	
	

	废气
	研发楼研发、小试
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	万向罩/通风橱+活性炭吸附净化+引入楼顶排放
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）

	
	油漆涂装废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	全封闭涂漆涂漆室+涂漆室整体集气+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	

	
	专属定制化设备生产车间机加工
	颗粒物
	全封闭车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	专属定制化设备生产车间焊接
	烟尘
	全封闭车间+焊接烟尘处理器
	

	
	中试甲醇、乙醇清洗
	甲醇、乙醇
	甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置
	

	
	甲醇、乙醇储罐区
	甲醇、乙醇
	全地埋式储罐+二级回收系统
	

	废水
	纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、研发设备、器皿后期冲洗水、初期雨水
	MVR蒸发水处理系统蒸发处理
	满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）水质标准要求回用，不外排

	
	蒸汽冷凝水
	全部返回企业纯水制备系统二次处理后回用于中试结晶原料液调配
	不外排

	
	循环冷却水
	定期补充，循环使用
	不外排

	
	生活污水
	经化粪池预处理后排入集聚区污水管网，送长子县城东污水处理厂处理
	满足《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准后纳管排放

	噪声
	生产设备等
	隔声、减震、车间合理布局、距离衰减等措施
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	一般固废
	贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	危险废物
	危险废物规范贮存、处置，不会对环境造成二次污染。贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定

	地下水
	根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区、非防渗区。

①重点防渗区：是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，如罐区、危废暂存间等。确保等效黏土防渗层Mb≧6.0m，渗透系数K≦1.0×10-10cm/s

②一般防渗区：本项目机加工区域、成品、一般原料存放区为一般防渗区。确保等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≦1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外的其他建筑区为简单防渗区，如办公区、道路等。简单防渗区需对基础以下原土夯实，对地面进行平整压实，在上层铺设10～15cm水泥进行硬化。

	排污口规范化整治
	设置废气采样口及采样平台，设置废气、废水、固废、噪声等污染源环境保护标识。

	环境风险防范
	设立安全环保科，负责全厂的安全管理，制定相关安全生产管理制度和安全操作规程；制定巡回检查制度，确保设备实施正常运行

	
	提高生产过程的自动化程度，生产时严格控制操作参数，严格按操作规程操作

	
	企业生产车间地面进行硬化和防渗处理，污水站药剂罐区均应设置围堰，围堰设置排水切换装置，确保事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入事故应急池

	
	根据物料的易燃易爆、易挥发性及毒性等性质进行分类储存，各车间、仓库应按消防要求配置消防灭火系统

	
	厂区进行分区防渗，做好地下水的污染防治工作，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练

	总量控制
	项目扩建后全厂污染物总量控制指标为：VOCs 0.039t/a、烟（粉尘）0.024t/a。


10环境影响评价结论

10.1项目概况
山西卓联锐科中试基地有限公司于2021年12月14日成立，该公司是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发、根据晶体成核动力学数据进行结晶器设计并配套生产装置的科技型公司。公司目前主要业务一为废水资源化处理技术研发，主要为生产企业产生的高盐废水开发资源化处理方案、并提供交钥匙工程，使混盐分离、危废减量，废水达到可处理及排放标准；二是新型结晶工艺研发转化，主要为医药生产企业提供结晶工艺开发、结晶工艺优化，并进行小试、中试、工业化服务，以达到结晶产品纯度提高、生产过程自动化、连续化、产品粒度可控、生产能耗降低、产品收率提高等。

企业于2022年11月2日同长子县自然资源局签订“国有建设用地使用权出让合同”，购置长子县宋村新兴产业集聚区A-01-04地块（宗地图面积17704.38m2），新建生产厂区一座，厂区包括废水资源化处理技术、结晶工艺小试研发、原料药结晶工艺中试以及客户专属定制化设备制造三个模块内容，项目建设5栋厂房（1#~5#）和1栋研发楼、1栋综合楼并配套建设储罐区（原料储罐、母液储罐、危化品储罐）等内容，本项目建设完成后可实现年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年，进行原料药（甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠等）结晶工艺研发中试185t/a，进行医药级七水硫酸锌原料药中示4000t/a的生产规模，

企业已于2022年7月4日在长子县行政审批服务管理局完成项目备案，备案证项目代码：2207-140428-89-05-645388。
10.2建设项目与产业政策、相关规划的相符性
本次项目主要为含盐废水资源化利用及结晶工艺研发，同时设计原料药中试结晶及客户专属定制结晶设备生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目应属于“M7320工程和技术研究和试验发展”和“C3544制药专用设备制造”类项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“十三、医药关键核心技术开发与应用：膜分离、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应等原料药先进制造和绿色低碳技术”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策；

对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不属于规定的限制类和禁止类项目，项目的建设符合国家及地方产业政策、行业规范性条件要求；项目选址符合《长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021—2035）》《长子县国土空间规划（2020-2035）》《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及相关规划要求；项目拟建设地不在各类自然保护区、饮用水源地保护区等环境敏感区范围内，项目在采取本评价提出的各项污染防治措施后，各类污染物排放可实现稳定达标排放。
10.3环境质量现状调查结论
10.3.1环境空气质量

六项基本污染物：根据长子县环境保护监测站2023年1月到12月连续1年的基本污染物监测数据进行现状评价，长子县长子县2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），长子县环境空气质量为不达标区。
其他污染物：本项目建设地所在区域污染特征因子TSP、非甲烷总烃、甲醇、TVOC均可满足相应环境空气质量标准限值要求。
10.3.2水环境质量

项目所在区域地表水体主要是东南侧约4.3km处的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于浊漳河水系“申村水库出口—浊漳水库入口”段，水环境功能为工业与景观娱乐用水保护（长子雍河断面）、一般景观用水保护（浊漳水库入口断面），水质要求分别为Ⅳ类、Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅴ类标准。

由监测结果可知，浊漳河监测断面的各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量良好。
有监测结果可知，项目所在区域内地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量良好。
10.3.3声环境质量

由现状监测结果可知，企业厂界四周环境噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。
10.3.4土壤环境质量

本项目占地范围内各监测点监测因子监测值均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求；项目占地外围外农田耕地监测因子监测值可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求，区域土壤环境质量良好。
10.4污染物排放情况

本项目污染物排放情况见表10.1-1。

表10.1-1  本项目污染源排放情况汇总表   单位：t/a
	种类
	排放源
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	生产废水
	W1纯水制备浓水
	清净水
	4621.93
	4621.93
	0

	
	
	W2结晶设备循环冷却水
	清净水
	5765
	5765
	0

	
	
	W3蒸汽冷凝水
	清净水
	11077.65
	11077.65
	0

	
	
	W4中试结晶设备冲洗水
	废水量
	450
	450
	0

	
	
	W5研发楼废水
	废水量
	2.4
	2.4
	0

	
	
	W6初期雨水
	废水量
	728
	728
	0

	
	W 7生活污水
	废水量
	3456
	0
	3456

	
	
	CODCr
	1.210
	1.072
	0.138

	
	
	氨氮
	0.121
	0.114
	0.007

	废气
	生产过程
	颗粒物
	无组织
	1.350
	1.214
	0.136

	
	
	VOCs
	有组织
	0.271
	0.177
	0.039

	
	
	
	无组织
	
	
	0.055

	固废
	生产过程
	金属边角料
	13.964
	13.964
	0

	
	
	废砂纸
	0.05
	0.05
	0

	
	
	废反渗透膜
	0.001
	0.001
	0

	
	
	废涂装废物
	0.1
	0.1
	0

	
	
	废活性炭
	1.477
	1.477
	0

	
	
	MVR废水处理结晶盐
	3.68
	3.68
	0

	
	
	实验室废物
	0.2
	0.2
	0

	
	
	实验室废液
	2.161
	2.161
	0

	
	
	废乳化液
	0.2
	0.2
	0

	
	职工生活
	生活垃圾
	24
	24
	0


10.5污染治理措施

项目污染治理措施具体见表10.1-2。

表10.1-2  项目拟采取的污染治理措施汇总

	内容

类型
	主要内容
	预期治理效果

	废水
	1、排水采用雨污分流；

2、蒸汽冷凝水全部返回企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。
3、冷却系统循环冷却水循环使用，仅定期补充，不外排；
4、纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、研发楼验室实验设备、器皿前期冲洗水，厂内初期雨水集中收集后经企业自建的MVR蒸发水处理系统蒸发处理，不外排；
5、企业职工生活污水经化粪池预处理后达标纳入园区污水管网（DW001），最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放；


	项目可实现雨污分流，清污分流，蒸汽冷凝水回返回企业纯水制备系统二次处理后回用于结晶原料液调配，不外排；纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、实验室设备、器皿后期（二次以后）冲洗水、初期雨水经企业MVR蒸发处理系统处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排；冷却系统冷却水循环使用，不外排。

项目除生活污水外，无其他废水排放，企业生活污水经化粪预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准后纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后外排环境，蒸汽冷凝水返回纯水制备系统二次处理后用于中试结晶原料液调配的部分，回用标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水水质标准

	废气
	1、机加工工序在全封闭的车间内进行作业，加强车间通风，机加工金属粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001）；
2、焊接工序在全封闭车间内进行作业，加强车间通风，焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器处理后排放；
3、企业设置单独的涂装涂漆室，涂漆室采用整体集气方式，涂装过程产生的油漆废气经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）；
4、企业研发楼研发、检测、实验过程产生的少量有机废气经万向罩或通风橱收集后引入研发楼活性炭吸附净化系统后经楼顶排放；

5、中试车间在甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置；
6、企业甲醇、乙醇储罐为全地埋式储罐，原料贮存配备二级回收冷凝系统
	机加工粉尘排气筒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”相应限值要求；
涂装车间排气筒及厂界无组织满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）限值要求；

厂界颗粒物、甲醇储罐甲醇呼吸后回收装置排放口及厂界甲醇无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”相应限值要求

	地下水及土壤
	清污分流；做好厂内的地面硬化防渗，厂区内应对不同生产区域设置分区防渗；污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理；危废仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。
	防止地下水和土壤污染

	噪声
	在设备选型上选择低噪声设备，优化平面布置。采取一定的隔声降噪措施，对风机、搅拌设备、泵类设隔声罩，风机类设备的进出口管道设消声器，大型高噪声设备加装防震垫片，加强生产管理，及时维护，加强操作规范，以减小噪声。加强绿化，有利于进一步降低噪声源强。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固废
	建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。各类废物收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置，放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。危险废物暂存于专门的危废仓库内，定期委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。
	实现资源化、减量化、无害化

	事故应急措施
	1、废水应急设施。设置事故应急池1个，总容积≧208m3，事故应急池平时空置，与废水处理系统相连。

2、化学品泄漏风险防范措施。化学品应严格按照不同原料的性质分类贮存，对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。同时，贮存场所附近须备有消防栓、灭火器等消防设施以及干砂、活性炭等堵漏物资。液体化学品四周必须设置围堰，地面及四周做防腐处理，防止泄漏液进入污水处理站或土壤。危化品仓库内安装有毒有害物质泄漏报警装置。

3、末端处置风险防范措施。加强对废水、废液收集、贮存、处理设施的运行管理，杜绝泄漏事故的发生。加强对废气治理设施的运行管理，定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。

4、事故处理伴生污染处置措施。在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水都应纳入事故应急池，消除安全隐患后视情况作处理排放或交由有危险废物资质单位处理。

5、火灾爆炸风险防范措施。建设单位应配备必要的消防应急措施，加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行。

6、配备足量的应急物资，建立全厂应急体系。

7、建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。
	加强事故防范


10.6运营期环境影响分析

10.6.1大气环境影响分析

本项目营运期产生的废气主要为研发楼研发、小试过程中各类化学药品、试剂挥发的少量挥发性有机废气、客户专属定制化设备制造车间内机加工、焊接产生的烟粉尘、装备局部涂装过程中产生的有机废气以及甲醇、乙醇贮存期间产生的有机废气。
企业研发楼研发、检测、实验过程产生的有机废气量十分微小，本次评价不进行定量分析，研发试验废气经万向罩或通风橱收集后引入研发楼匹配的活性炭吸附净化系统，经精华处理后经楼顶排放；本项目客户专属定制化设备制造车间内机加工产生的粉尘因金属颗粒物自身比重较大，基本沉降于车间地面，企业在主要产尘点上方安装集气罩，机加工粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）；焊接烟尘产生量较小，经企业配套的焊接烟尘处理器处理后，排放在外的烟尘量很微小；装备局部涂装过程中产生的有机废气经涂漆室整体集气+二级活性炭吸附处理后+15m高排气筒达标排放（DA002）；中试车间在甘露醇、葡萄糖酸钠出料口及传送带前端加装封闭罩+活性炭净化装置；甲醇、乙醇储罐为全地埋式储罐，储罐在加注和贮存过程中配有二级回收装置，可有效收集冷凝处理因加注和贮存过程中储罐挥发的大小呼吸废气。
通过上述处理内容，本项目正常工况下各废气均能达标排放。从预测结果可知，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，占标率均低于10%，对周边大气环境影响不明显。客户中试结晶车间（3#厂房）无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，为3.09%，出现距离为下风向50米。。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1款：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准。”本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需要设大气环境防护距离。
10.6.2地表水环境影响分析

项目结晶设备冷却水定期补充，循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置；项目各环节蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部返回企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后达标纳入宋村新兴产业集聚区污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后排放。

综上所述，企业除生活污水外，无其他废水排放，生活污水经化粪池预处理后达标纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。
本项目企业本身就是一家专注于结晶工艺优化、新型结晶工艺开发结晶器设计并配套生产装置的科技型公司，企业根据自身结晶试验设备冲洗水和纯水制备浓水的特点配套建设一套MVR蒸发结晶水处理设施，水处理原理是根据物质在水溶液中不同温度下存在不同溶解度的基本事实，通过蒸发除水或冷却降温的方式使水溶液产生过饱和度，在过饱和度的驱动下晶核产生并生长最终达到设计要求的晶体排除系统。

蒸汽冷凝水属于清净水，几乎不含污染物，项目蒸汽冷凝水采用专用单独管道进行收集，全部集中收集暂存于冷凝水暂存池内，全部回用于企业纯水制备系统，经二次处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排。

项目循环冷却系统使用的冷却水全部为纯水，水质中含盐量很低，无需更换，循环冷却水循环使用，仅定期补充，不外排。

本项目生活污水纳管排放，最终经长子县城东污水处理厂处理达标后排放，长子县城东污水处理厂建设地点位于宋村镇北李末村北，紧邻宋村新兴产业聚集区。该项目于2019年正式投入运行，设计处理规模为10000m3/d。城东污水处理厂投运以来，现状出水中CODCr、总磷、氨氮稳定达到地表水Ⅴ类排放标准，其余指标稳定达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准限制要求，尾水水质符合《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）相关标准要求。污水处理厂尾水通过排水管道排至浊漳南源。入河排污口坐标N：112.9909°，E：36.1374°。
10.6.3地下水环境影响分析

项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道以及危险废物贮存场所等。对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。

根据前文分析本项目排水系统采用雨污分流制，项目蒸汽冷凝水收集后暂存于冷凝水暂存池，全部回用于企业纯水制备系统，经处理后回用于结晶原料液调配使用，不外排；

项目冷却系统循环，定期补充，冷却水循环使用不外排；企业研发楼实验废液和实验设备、器皿前期冲洗水作为危险废物进行管理，定期委托资质单位合理处置；

纯水制备浓水、结晶中试生产设备和实验室设备、器皿后期冲洗水、初期雨水经企业MVR废水结晶处理系统处理后全部转化为冷凝水收集回用，少量结晶盐作为危险废物进行管理，定期委托资质单位安全处置。

企业生活污水经化粪池预处理后达标纳入市政污水管网，最终由长子县城东污水处理厂处理后达标排放。

本项目设有独立的一般固废暂存间和危废暂存间，废物贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 8597-2023）中的规定建设，可做到防雨淋、防渗漏、防流失，进而防止废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

本项目各类结晶原料液、母液半地下储罐、甲醇、乙醇地下危化品储罐、废水收集池、MVR蒸发水处理系统、厂区内污水管道等均严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好防渗防腐工作，严格控制废水渗入地下。

综上所述，本项目做好防渗措施后，正常情况下，本项目的运营不会对周边地下水环境带来影响。

在事故状态下，本次评价以企业母液储罐泄漏，导致高CODCr的母液通过下渗进入地下水中的情景进行预测，根据预测结果可知，项目如母液储罐有母液发生泄漏后，泄漏点周边一定范围内地下水水质受污染，但污染范围较小，且随着泄漏封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低。根据水文地质勘察结果及预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，项目母液储罐发生泄漏后对地下水环境的影响较小。
综上所述，本项目的建设对地下水环境影响是可接受的。
10.6.4声环境影响分析

根据预测结果，经采取各项噪声污染防治措施后，项目正常生产时各厂界的昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本项目产生的噪声对周围环境影响较小。

10.6.5固体废物处置与影响分析

一般固体废物
项目运营期产生的机加工边角料、废砂纸等集中收集后外售物资单位综合利用；纯水制备系统产生的反渗透膜由设备厂家定期更换后回收再利用；企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理，项目各类一般固废均可得到有效处置，不会对当地环境造成明显不良影响。
2、危险固废
项目运行期遵循减量化、资源化、无害化原则，各类危废采取专用容器或防渗包装袋收集，全部进入危废库分区存放，严格按照国家规定委托有资质单位对危废进行转移处理，并实施转移联单制度，杜绝危废的抛洒、散落或不规范处置，避免危废流失对地下水、大气环境造成危害。因此，正常情况下，项目运行期危险废物产生、收集、处置过程不会对环境造成较大不利影响。
项目不涉及气体类危险废物。半固体危废用加盖容器贮存在危废库内，散状固体危废用防渗包装袋贮存在危废库内，且分区存放，一般情况下危废不会发生泄漏：同时，危废库内部设置泄漏收集槽，外部设置围堰，能够及时收集可能泄漏的危废，防止溢出库外；项目危废储存库不会对地表水、地下水、土壤环境造成影响。
项目各类危废外运处置过程中，以完好的包装物或密闭容器形式进行装车，由受委托的有资质单位利用专用危废运输车辆进行运输，严格按照规定的路线行驶，不会对运输沿线的环境敏感点造成影响。
10.6.6土壤环境影响分析

项目所在区域土壤环境现状质量调查，项目所在区域土壤（厂区内及厂区外建设用地和农用地）环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应pH值土地限值要求，项目除生活污水外，无其他废水排放；企业固废遵循减量化、资源化、无害化原则，各类固废均可得到合理有效处置。项目拟对企业各生产区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营及退役后土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑可行，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。

10.6.7环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。因此，本项目大气环境风险评价等级为三级，地表水、地下水为简单分析。环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，确定本项目环境风险评价等级为三级。
本项目运营期最大可信事故为废水、废液管线、母液、危化品储罐等重点区域和重点设施设备发生泄漏，但企业在日常运营期加强危化品贮存使用管理工作，规范厂房设计、设备布局和生产管理，完善环保设施建设等多方面防护措施、加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案。

通过采取上述风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。因此，在确保各项风险防范措施得到有效实施的基础上，本项目的环境风险水平处于可接受水平，从环境风险角度而言是可行的。
10.6.8环境影响经济损益分析

本项目的建成运营可为省内外有需求的客户提供含盐废水资源化处理路线和结晶化工艺路线技术和设备，可为客户提升产品质量，节约能效成本，降低污染排放，提升生产效率，为客户提升整体的行业竞争能力，同时项目的建设增加了当地的就业机会和人均收入，区域总体经济效益将会显著增长。只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，保证“三废”达标排放，企业对周围环境的影响是可以承受的，能够做到环境效益和经济效益的统一。

10.6.9环境管理与监测计划

建设项目将根据要求建立健全环保机构，加强日常生产过程中的环保管理工作，建立环境管理制度和环境管理台账；按规范要求开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理。制定项目污染物排放清单，便于向社会公开相关信息内容。

10.6.10公众意见采纳情况

项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中的相关规定和要求，进行公众参与，企业分别在卓联锐科官方网站、项目所在地及周边乡镇、村公示栏（宋村镇镇政府、常村、谷村、李收村、南李庄）、当地纸媒进行公示（公示时间为10个工作日）。公示期间建设项目、环评单位及当地环保部门未收到群众和有关单位的来电、来函。因此，项目建设符合公众参与相关文件要求，公示期间也无公众提出针对项目的其他意见和建议。

环评要求建设单位严格执行三同时制度，项目实施后做好厂内的污染防治工作以及和周边群众及团体单位的联系沟通工作，持续关注群众的要求和声音，积极沟通和交流，科学解释，真正让群众参与、了解和支持环保工作，实现环境效益与经济效益两者的统一。

10.7审批原则符合性

1、产业政策和相关行业规范符合性
本项目应属于“M7320工程和技术研究和试验发展”和“C3544制药专用设备制造”类项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“十三、医药关键核心技术开发与应用：膜分离、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应等原料药先进制造和绿色低碳技术”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。同时，本项目已取得长子县行政审批服务管理局，备案证项目代码：2207-140428-89-05-645388。因此，项目的建设在产业政策方面是可行的，符合国家产业政策的要求。
2、污染物达标排放

本项目生产过程产生的各类生产废气经相关废气处理装置收集处理后均能够做到达标排放；项目生产废水可实现零排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，最后由长子县城东污水处理厂集中处理，能够做到达标排放；通过预测本项目厂区的噪声对周围声环境的影响较小；本项目产生的固废也得到合理处置，因此，只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。
3、总量控制符合性分析

根据山西省生态环境厅晋环规【2023】1号《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》第二条规定：“本办法所称的主要污染物，是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。

第三条规定：“本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。”

第十六条规定：“废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。”

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》内容，本项目为化学药品原料药制造271，属于“重点管理”类别，本次项目建设完成后企业需及时在全国排污许可证管理信息进行企业排污许可申领工作。

因此，本项目需要申请总量控制指标，根据工程分析并结合项目特点确定本项目主要涉及污染物为VOCs、颗粒物、CODCr、NH3-H，本项目仅涉及生活污水排放，无生产性废水排放。项目排放的生活污水中主要污染物CODCr、NH3-H纳入长子县城东污水处理厂总量指标，因此本项目可不申请污水总量指标，故本项目总量控制指标为：烟（粉）尘0.024t/a、VOCs 0.039t/a。

综上所述，项目颗粒物排放量小于3t/a，VOCs排放量小于0.3t/a，氨氮排放量小于1t/a，氨氮排放量小于0.5t/a，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。企业需按照当地环保部门总量控制指标要求，申请本次扩建项目总量控制指标值。

4、维持环境质量符合性分析

根据环境影响预测结果，在采取相关污染防治措施的前提下，本项目排放的污染物不会改变项目所在区域的环境功能，其造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

10.8环保对策和建议
项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提到的各项污染处理措施外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

（1）根据环评要求，做到专款专用，项目实施中应保证足够的环保运行资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

（2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识；

（3）搞好厂区绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境；

（4）设置强有力的环境管理机构，建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

（5）加强工作管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量；

（6）尽量优化调整企业含VOCs原辅材料，在满足工艺防护需求的情况下，尽量选择水性涂料来代替现有溶剂型涂料。
（7）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守

10.9综合结论

山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目建设地位于长治市长子县宋村镇常村东450m处，项目所在地属于长子县宋村镇新兴产业集聚区范围，项目总投资5500万元，本项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合当地总体规划以及“三线一单分区管控”的要求。在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，项目生产过程中的“三废”能做到达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

项目所在地





项目所在地





1#西大关





2#小关





3#高家洼





4#李收





5#西王家堡





6#高河村





7#泊里





图例





监测点





比例尺





500m





项目所在地





项目所在地





绿化





绿化带





危废间





综合楼





研发楼





涂漆房





控制室





结晶原液、母液储罐区





事故水池、初期雨水池





甲醇、乙醇储罐区





设备制造车间





装备制造仓库





设备制造车间





中试结晶车间





项目所在地





项目所在地





引入活性炭吸附箱吸附处理后经15m高排气筒排放








_1234567897.vsd
�

根据客户需求进行专业设备设计


设备原材料采购（碳钢板、304不锈钢、钢管、法兰等）


根据图纸进行预制件加工
（切割、焊接组装）


焊接烟尘


焊口、焊道检测


预制件进行拼装


对设备进行压力、泄露性检测


强风设备进行设备内部清洁


全密闭涂漆房进行局部人工辊涂处理


交付客户，客户厂内进行安装、调试


有机废气（以非甲烷总烃计）


焊口打磨（人工砂纸打磨）


打磨粉尘、废砂纸



_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.vsd
领导机构
应急指挥部


专业应急救援小组


应急抢险组


应急消防组


医疗救护组


物资保障组


保卫疏散组


环境监测组


通讯联络组



_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.vsd
�

醇酸树脂漆
1072.5kg�

成膜固体份


稀释剂（全部按VOCs考虑)


965.25kg


107.25kg


868.725kg


机械表面附着固化为漆膜


滴落形成漆渣


96.525kg


活性炭吸附


有组织排放


有组织排放


77.220kg


19.305kg


10.725kg



_1234567900.unknown

_1234567898.vsd
�

七水硫酸锌4360t


甘氨酸120t


甘露醇35t


葡萄糖酸钠30t


原液罐调配


纯水


4555t


MVR结晶中试设备生产展示


9100t


新鲜蒸汽


950t


蒸汽冷凝水


5269.5t


回用于企业日常运营


七水硫酸锌


4000t


交付客户


七水硫酸锌母液


600t


卓联锐科科技有限公司回收综合利用


甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠一级晶体


156t


甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠剩余母液


交付客户


31.5t


单釜蒸发器


31.5t


29t


甘氨酸、甘露醇、葡萄糖酸钠二级晶体


卓联锐科科技
有限公司回收
综合利用


排空损耗2.5t


甲醇、乙醇


100t


50t甲醇、50t乙醇，晋能醇醚有限公司处理



_1234567893.vsd
�

七水硫酸锌（客户提供）


纯水制备系统（RO反渗透工艺）


自来水


调配为20%的不饱和溶液


中试结晶原料


纯水


原液储罐暂存


浓水


同生活污水汇合
纳管排放


MVR蒸发器


新鲜蒸汽


潞光电厂


二次蒸汽


压缩机


二次蒸汽


冷凝水


冷凝水暂存池


冷凝水


DTB结晶器


恒温控制系统


循环冷区水池


纯水


离心机（七水硫酸锌）


母液罐


母液


母液


换热后进料温度95~100℃


少量
排空
水蒸气


自动包装机


振动流化床


七水硫酸锌结晶


交付客户拉走


全套中试设备进行冲洗


纯水


MVR清洗水处理系统


设备清洗废水


新鲜蒸汽


少量结晶盐


危废暂存间暂存，定期委托资质单位合理处置


冷凝水


七水硫酸锌
母液


卓联科技有限公司综合回收综合利用


压缩机进出口压力差≤50KPa


进气温度50~55℃


循环水和物料温差控制在2~10℃


母液Cl含量≥4%


达到客户需求的质量标准



_1234567895.vsd
�

甘露醇结晶（客户提供）


纯水制备系统（RO反渗透工艺）


自来水


原液灌内调配为所需的浓度原液


中试结晶原料


纯水


原液储罐暂存


浓水


同生活污水汇合
纳管排放


甲醇


由卓联锐科科技有限公司回收综合额利用


潞光电厂


原料溶解后进料温度75~85℃


循环水喝物料温差2-5℃


蒸发温度低于110℃


单次甲醇使用量50~100L


冷凝水暂存池


冷凝水


DTB结晶器


恒温控制系统


循环冷区水池


纯水


母液罐


母液


单釜结晶器


新鲜蒸汽


甘露醇（二级品）


冷凝水


少量
排空
水蒸气


离心机（甘露醇）


甲醇


晋能醇醚有限公司


精制甘露醇（一级品）


自动包装机


交付客户拉走


全套中试设备进行冲洗


纯水


MVR清洗水处理系统


设备清洗废水


新鲜蒸汽


少量结晶盐


危废暂存间暂存，定期委托资质单位合理处置


冷凝水


达到客户要求的质量标准



_1234567896.vsd
�

葡萄糖酸钠结晶（客户提供）


纯水制备系统（RO反渗透工艺）


自来水


原液灌内调配为所需的浓度原液


中试结晶原料


纯水


原液储罐暂存


浓水


和生活污水汇合
纳管排放


乙醇


由卓联锐科科技有限公司回收综合额利用


潞光电厂


原料溶解后进料温度85~95℃


循环水喝物料温差5-8℃


蒸发温度低于100℃


单次乙醇使用量50~100L


冷凝水暂存池


冷凝水


DTB结晶器


恒温控制系统


循环冷区水池


纯水


母液罐


母液


单釜结晶器


新鲜蒸汽


葡萄糖酸钠（二级品）


冷凝水


少量
排空
水蒸气


离心机（葡萄糖酸钠）


乙醇


晋能醇醚有限公司


精制甘露醇（一级品）


自动包装机


交付客户拉走


全套中试设备进行冲洗


纯水


MVR清洗水处理系统


设备清洗废水


新鲜蒸汽


少量结晶盐


危废暂存间暂存，定期委托资质单位合理处置


冷凝水


达到客户要求的质量标准



_1234567894.vsd
�

甘氨酸结晶（客户提供）


纯水制备系统（RO反渗透工艺）


自来水


原液灌内调配为所需的浓度原液


结晶原料


纯水


原液储罐暂存


浓水


同生活污水汇合
纳管排放


MVR蒸发器


新鲜蒸汽


潞光电厂


二次蒸汽


压缩机


二次蒸汽


冷凝水


冷凝水暂存池


冷凝水


DTB结晶器


恒温控制系统


循环冷区水池


纯水


离心机（甘氨酸）


母液罐


母液


母液


单釜结晶器


新鲜蒸汽


甘氨酸（二级品）


冷凝水


少量
排空
水蒸气


由卓联锐科科技有限公司回收综合利用


进气温度110~120℃


母液Cl含量≥1%


达到客户要求的质量标准


自动包装机


振动流化床


甘氨酸结晶
（一级品）


交付客户拉走


全套中试设备进行冲洗


纯水


MVR清洗水处理系统


设备清洗废水


新鲜蒸汽


少量结晶盐


危废暂存间暂存，定期委托资质单位合理处置


冷凝水


压缩机进出口压力差≤50KPa


循环水和物料温差控制在15~20℃


换热后进料温度98~103℃



_1234567891.vsd
�

需求客户提供废水样品


研发楼进行水样理化检测


同客户技术人员进行技术交流设计初步废水处理工艺路线


实验室进行研发小试


收集试验数据，进行分析


对实际参数进行修改


达到设计目标和客户需求


向客户提供经过验证的工艺路线和工业设计方案


取得客户认可，签订设备采购合同


需求客户提供结晶样品


研发楼进行样品相关数据检测


技术负责人设计初步的结晶工艺方案


实验室进行研发小试


收集试验数据，进行分析


向客户提供经过验证的工艺路线和工业设计方案


中试车间进行放大生产


取得客户认可，签订设备采购合同


对实际参数进行修改


达到设计目标和客户需求


实验废气、实验废水、实验废物


实验废气、实验废水、实验废物


实验废气、实验废水、实验废物


实验废气、实验废水、实验废物


研发实验一次、二次蒸汽冷凝水


冷凝水暂存池


回用


中试废气、中试废水、中试废物


定制化设备生产


设备交付客户


机加工粉尘、焊接烟尘、涂装废气



_1234567892.vsd
�

客户提供研发样品


废水小样


结晶原料小样


检测、化验（蒸发沸点、水中组分含量、TDS、电导率、氯离子含量、氟离子含量、COD、BOD、氨氮、色级、浊度、密度、比旋度、吸光度、粘度）


检测、化验（溶解度、含量、重金属含量、主要杂质含量、晶型、颗粒度、堆密度、熔点、结晶放热/吸热量、密度、粘度）


设计废水资源化处理路线


设计结晶工艺路线


蒸发分离试验


结晶试验（冷却结晶、蒸发结晶、熔融结晶）


初步成型的废水资源化工艺路线


初步成型的结晶工艺路线


收集、分析试验数据


收集、分析试验数据


交付客户


交付客户


检验废气、检验废液、废检验耗材、检验设备冲洗废水


蒸汽


蒸汽


冷凝水、实验设备冲洗废水、废实验样品


调整
工艺
参数


调整
工艺
参数



_1234567890.vsd
�

文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。�

七水硫酸锌中试结晶展示原料调配


3940t/a


甘氨酸中试结晶展示原料调配


480t/a


甘露醇中试结晶展示原料调配


65t/a


葡糖糖酸钠中试结晶展示原料调配


70t/a


4555t/a


中试结晶展示设备冲洗


450t/a


循环冷却系统补充


5765t/a


中试结晶展示冷却系统补充


研发楼小试冷却系统补充


5760t/a


5t/a


研发楼研发、小试


14.5t/a


研发结晶小试验用水


检测、实验试剂调配用水


实验设备、器皿冲洗水


10t/a


1.5t/a


3.0t/a


职工生活用水


新鲜蒸汽7t/a


委托处置


七水硫酸锌结晶母液含水


240t/a


蒸发冷凝水


3700t/a


母液由客户拉走处置


冷凝水暂存池


3700t/a


母液单釜蒸发


11.5t/a


蒸发冷凝水


468.5t/a


损耗1.0t/a�

10.5t/a


468.5t/a


母液单釜蒸发


蒸发冷凝水


10t/a


55t/a


损耗1.0t/a�

9t/a


55t/a


母液单釜蒸发


蒸发冷凝水


6t/a


损耗0.5t/a�

64t/a


5.5t/a


64t/a


MVR蒸发水处理系统


450t/a


2.4t/a


0.6t/a


1.5t/a


9.5t/a


损耗0.5t/a�

危废暂存间


蒸发冷凝水


5798.65t/a


结晶盐


3.26t/a


3.26t/a


隔油池、化粪池


3456t/a


结晶中试展示


潞安电厂供汽957t/a


新鲜蒸汽950t/a


蒸汽冷凝水950t/a


蒸汽冷凝水7t/a


损耗864t/a�

纳管排放


长子县城东污水处理厂


浊漳南源


5269.5t/a


5798.65t/a


11077.65t/a


纯水制备系统


10784.5t/a


新鲜水
4328.78t/a


市政供水网络供水8648.78t/a


新鲜水4320t/a


4621.93t/a



损耗5t/a�

损耗5760t/a�

初期
雨水


728t/a



