	办理科室
	
	经办人
	
	打印份数
	

	分管领导
	
	审批领导
	
	审批时间
	


长子环函〔2024〕 号 

长治市生态环境局长子分局

关于长子县污水处理厂尾水人工湿地净化工程

项目环境影响报告表的拟批复
长治市生态环境局长子分局：

    报送的《长子县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经局务会研究现批复如下：
该项目（项目代码：2208-140428-89-01-855452）拟在长子县污水处理厂排口对岸建设人工湿地工程，占地面积95513.9m2（其中潜流人工湿地56263m2，表流湿地18028m2），同时建设一体化提升泵站、管线及相关配套项目。项目总投资9284.59万元，其中环保投资111.5万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设及运行中应全面严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

(一)加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工区采取设置围挡、临时堆土覆盖、降低施工车速、道路洒水等措施，确保工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。加强施工车辆管理，选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输车辆，确保行驶的机动车尾气完全达标。
2、施工期间产生的施工废水经收集沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，生活污水依托长子县污水处理厂进行处理。

3、合理安排施工时间，避免中午和夜间施工；选用低噪声设备，避免高噪声设备同时施工,确保施工场地噪声符合标准要求。

4、施工期间产生的固体废物进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境；生活垃圾收集后由环卫部门集中收集处置，不得随地丢弃。

5、施工结束后，施工作业带全部进行生态恢复。

(二)加强运营期环境管理

项目为污水处理厂尾水净化工程，运营期无废气产生。运营期应落实以下防治措施。

1、严格落实水环境保护措施。采取严格的工作制度及管理措施，严防事故排污；冬季采用覆盖保温塑料地膜的方式进行人工外加保温，确保人工湿地运行效率；生活污水利用项目管理用房化粪池，排入人工湿地进行处理，不外排。
2、落实噪声污染防治措施。采取基础减振、加装防震垫、隔音封闭等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3、做好固体废物的分类处置和综合利用。生活垃圾及清除的杂草交由当地环卫部门收运；湿地植物定期收割后作为养殖饲料及时外售；湿地淤泥由槽罐车运输至垃圾填埋场进行填埋处理，不得在厂区内储存。
4、落实地下水保护措施。人工湿地处理系统采用防渗设计，底部采取“黏土+防渗布+水泥硬化”措施，不得影响周边地下水环境。
5、落实风险防治措施。在污水处理厂尾水排放明渠设渠道闸门两座，避免水量过大时对人工湿地处理系统的冲击；人工湿地处理系统均采用多套并联处理系统交替维护，同时注意及时抢修缩短维护时间，保障人工湿地的正常运行及出水水质运行。
三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

五、本项目《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告书》。

六、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年7月3日

