


长子环函〔2026〕14号
长治市生态环境局长子分局
 关于长子县医疗集团紧密型县域医共体建设项目环境影响报告表的批复

长子县卫生健康和体育局:
你单位报送的《长子县医疗集团紧密型县域医共体建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表）及报批申请已收悉。经我局审查，现批复如下：
一、该项目（项目代码：2509-140428-89-01-322492）位于长子县鲍店镇、南漳镇和大堡头镇，项目总占地面积6695.97m²。工程建设内容包括地上4层，包括药房、影响室、检验室和治疗室及病房。项目总投5489.8万元，环保投资228万元，占项目总投资的4.2%。
二、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。
三、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：
（一） 加强施工期环境管理
1、加强施工扬尘管控。采取湿式作业，对产生扬尘的场地进行洒水；施工场地道路进行硬化；施工场地进行边界围挡防止二次污染；对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网，全面实施“六个百分百”。
2、设置1座沉淀池，施工期间产生的废水经沉淀后用于场地洒水抑尘。
3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声达标排放。
4、施工期间产生的危险废物定期交由有危废处理资质的单位进行处置，建筑垃圾、生活垃圾应做到垃圾分类处置，收集后及时清运至环卫部门指定地点处置，不得随地丢弃。
（二）加强运营期环境管理
1、落实大气污染防治措施。污水处理站工艺采用厌氧酸化＋生物接触氧化＋紫外线消毒工艺，污水处理站格栅井、调节池、一体化污水处理站设备消毒池采用封闭措施，污水经过格栅井、调节池、厌氧酸化池、接触氧化池、消毒池进行处理。污水处理站各类池体上方设置集气管，经过1套活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经过1根5米的排气筒达标排放。
2、严格落实水环境保护措施。项目废水进入卫生院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》后，经管网排入各城镇污水处理厂。
3、落实噪声污染防治措施。采用低噪设备或安装减震垫，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
4、做好固体废物的分类处置和综合利用。生活垃圾、餐厨垃圾集中堆放在指定的垃圾集散点，由环卫部门统一清运处；药渣统一收集后，委托外部有处理能力的单位进行资源化利用；医疗废物及危险废物定期交由有资质的单位处置。
四、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。
五、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。
六、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年后决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。
[bookmark: _GoBack]七、长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。


                长治市生态环境局长子分局
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