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长治市生态环境局长子分局
关于山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司新建燃气锅炉环境影响报告表的批复

山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司：
你公司报送的《关于山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司新建燃气锅炉环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经研究，现批复如下:
一、该项目位于长子县慈林镇张店村赵庄煤业锅炉房内，项目总投资170万元，其中环保投资55万元。占总投资的32.35%。主要建设内容为：在现有工业场地锅炉房内，新建一台3.5MW热水锅炉及配套设施。
二、项目运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：
1、落实大气污染防治措施。施工期严格执行六个“百分百”，锅炉配套设置低氮燃烧＋烟气再循环装置，废气通过1根22米高排气筒排放。
2、严格落实水环境保护措施。锅炉排污水和软化水系统排水，经现有污水管网收集进入现有矿井水处理站处理后，优先回用。
3、落实噪声污染防治措施。加强对噪声控制装置的维护保养，使其保持良好运行状态，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。
四、工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。
五、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年后决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。
六、长治市生态环境局长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。
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