附件3

秸秆标准化时堆放转运点建设标准（试行）

1.科学选址：秸秆标准化收储点选址应做到周边秸秆资源丰富，交通和水源便利；距高压线50米以外，距生活区100米以外，确保存储安全，不造成次生污染。
2.场地建设：根据用地地势地形合理布置；占地20亩以上，水电路三通，消防、运输、排涝通畅。年收储能力5000吨以上；草垛间预留合理间距，保证通风散热。突发暴雨、水灾等特殊情况下防治污染措施严密，不得造成水环境污染。
3.配套设备：对现场机械等设施进行检查，排除潜在隐患。加强对人员、车辆进出的管理，车辆进入要进行安全检查。严禁无关车辆、人员进入现场。
4.消防、防雷等安全设施：有必要的临时看护房，消防设施及器材应齐全，秸秆堆放注意防火安全。

 

