长子县农村问题厕所整改登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇（中心） |  | 村 名 |  |
| 户主姓名 |  | 身份证号 |  |
| 改厕年份 | 2013-2018年 🞎 2019年 🞎 2020年 🞎 2021年 🞎 |
| 改厕模式 | 粪污集中处理式（通风改良式） 🞎内置式 🞎 三格式 🞎 双翁式🞎 |
| 问题类型 | 厕屋问题 🞎 厕具问题 🞎用水问题（储水系统损坏） 🞎  防冻问题（未接通电源、未安装防冻设施） 🞎 |
| 整改日期 |  |
| 整改前照片 |  |
| 整改中照片 |  |
| 整改后照片 |  |

问题厕所整改使用材料明细

**乡镇（中心）： 村： 户主： 厕所编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/项目 | 单位 | 数量费用（元） | 费用 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总费用 |  |
| 施工队负责人：（签字） | 农户：（签字） | 村级负责人：（签字） | 乡镇负责人：（签字） |

问题厕所整改完工验收表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  | 户厕编号 |  | 验收日期 |  |
| 项目内容 | 综合评价 |
| 厕具 | 1.便器外观是否完好无损。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 2.便器出厂合格证书和产品检验报告(检验报告产品指标应符合质量、标准要求)。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 厕具安装 | 1.便器的安装应平正，牢固。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 2.便器是否安装防臭阀。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 3.排气管高度最少不低于3.6m并高出墙面，安装符合使用功能，排气管上安装防护罩。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 施工 | 1.抽粪口是否安装子母盖或小型井盖。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 2.厕屋是否有顶，且顶棚厚度达到0.5mm。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 户档资料 | 1.“一户一档”资料填写完整，不存在少填、漏填现象。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 2.改造前、中、后照片一一对应，不得出现张冠李戴现象。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 3.工程量及使用明细表要真实有效。 | 合格🞎 不合格🞎 |
| 群众满意度 |  农户签字： 年 月 日 |
| 总体评价 |  监理人员： 年 月 日 |
| 村级自验结论 |  村验收组：年 月 日 |
| 乡镇验收结论 |  乡镇（中心）验收组： 年 月 日  |

**填表说明**：村级自验人员至少三人、乡镇验收组人员至少三人。

说 明

一、由村级负责人统一填写，并对填写数据的真实性负责。

二、一式三份，县农业农村局、乡镇(中心）政府、改厕村各一份。

三、此户档填写对象为2013年以来的问题户厕。

四、所填内容必须与村级农村问题户厕台账相对应。

五、整改前、中、后照片：必须一一对应，贴在所要求的表格内。

六、问题户厕整改使用材料明细表：必须根据实际整改用工用量填写，最后由施工队负责人、村级负责人、农户签字（不得代签）。

七、严格按照整改标准进行整改。

八、整改档案内所有内容必须填写，不得存在少填、漏填现象。

**附件6**

问题厕所整改验收准备资料明细

1. 问题厕所台账（乡镇汇总表、村汇总表、户表）；
2. 问题厕所整改户档资料；
3. 乡镇对问题厕所整改的验收报告（红头、盖单）；
4. 乡镇抽验申请；
5. 问题厕所整改审核报告。